铜仁市碧江区中医医院

消防设施设备采购公告

铜仁市碧江区中医医院为保证安全生产工作的顺利开展，现就消防设施设备项目进行公开竞价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与。

- 采购项目内容：本项目针对铜仁市碧江区中医医院消防设施设备进行整改、完善，具体设施设备采购清单详见附件1。

- 资质要求：竞价人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，持有有效的营业执照或事业单位法人证书，且经营范围包含消防技术服务、安全防范系统设计施工服务等等相关内容。

三、竞价规则

1.公告日期截止后1个工作日内，组织评审小组对供应商资格进行审核，资格审核通过的供应商方可进入竞价环节。

2.本次竞价采用“最低价中标”原则，在满足项目全部需求、资质合格的前提下，报价最低的供应商确定为中标候选人。

3.若出现两家及以上供应商报价相同且为最低报价的情况，由评审小组根据供应商的维修方案完善度、售后服务承诺等综合因素择优确定中标人。

四、联系方式

1.采购人：铜仁市碧江区中医医院

2.联系部门：总务科

3.联系人：阳老师

4.联系电话：18283580696

5.联系地址：铜仁市碧江区川硐街道下街

五、采购项目总价：壹拾柒万玖仟捌佰圆整（179800.00元）

六、竞价时间：2025年11月3日至2025年11月4日。

七、其他说明

1.供应商应在获取竞价文件后，自行前往医院现场勘查实际情况，勘查费用由供应商自行承担，未到现场勘查以及未提供勘查表的，则视为报名无效。

2.本项目不接受联合体竞价，不允许将项目转包或分包。

3.采购人对本公告拥有最终解释权，如有变更，将以书面形式通知已获取竞价文件的供应商。

4.本项目原则上报价最低的为中标单位。当有效报价低于3家时，将重新发布竞价公告，重新竞价。

铜仁市碧江区中医医院

2025年10月31日

附件1.

| 铜仁市碧江区中医医院消防设施设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 设备设施名称 | 采购要求 | 计量 单位 | 数量 |  |
| 1 | 030109001001 | 深井潜水泵 | 1、消防泵房水池为埋地式水池未采取深井潜水泵或设置水泵供水改成自灌式供水； 2、4台水泵更换成深井潜水泵，深井潜水泵体积过长，重量过中，高度过高，安装需考虑安全性，稳定性后安装。 3、规格型号：XBD11.0/25GJ-100L 37千瓦 ，液下6米。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 050306004001 | 电气控制柜 | 1、名称：水泵控制柜 2、型号：37千瓦星三角＋继续应急＋IP55 | 台 | 2 |  |
| 3 | 030904004001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 | 个 | 6 |  |
| 4 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1、名称：消防电话 | 个 | 6 |  |
| 5 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1、名称：FM甲1021 | m2 | 12.6 |  |
| 6 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1、名称：FM甲1521 | m2 | 18.9 |  |
| 7 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1、名称：FC乙2020 | m2 | 24 |  |
| 8 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格型号：PVC20 | m | 400 |  |
| 9 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格型号：ZN-RVVP-2*1.5 | m | 400 |  |
| 10 | 03B001 | 更换百叶窗 | 1.内走道开窗面积不足，增设开窗面积，取消固定窗安装固定百叶窗； 2、住院部及门诊楼，走道尽头窗户玻璃取下，安装防雨百叶窗，会议厅暂时不用，儿童医院需牺牲一个房间与通道打开。 | 个 | 10 |  |
| 11 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称：玻璃球闭式喷头 2、规格型号：DN25 | 个 | 2 |  |
| 12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、名称：水喷淋热浸镀锌钢管 2、规格型号：DN25 | m | 36 |  |
| 13 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、名称：水喷淋热浸镀锌钢管 2、规格型号：DN32 | m | 24 |  |
| 14 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、消火栓箱内设置消防卷盘 2、含栓（SNW65-Ⅲ-H）、枪、带、卷盘等全套附件 3、规格型号：拆除原栓头增设消防软管卷盘 | 套 | 33 |  |
| 15 | 03B002 | 屏蔽故障（设备故障修复） | 1.泰和安（烟感10个，手报2个，声光2个，模块4个） | 个 | 16 |  |
| 16 | 030505006001 | 供电电源 | 1、名称：DC24V/24Ah供电电源（电池） 2、规格型号：BT-12M4.0AC12V4.0H/20HR | 台 | 6 |  |
| 17 | 030901004001 | 报警阀 | 1.名称：湿式报警阀 （均配套压力开关、延时器等） 2、规格型号：DN150 | 组 | 1 |  |
| 18 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、供水管过小，断开，改管 2、热浸镀锌钢管 DN50 | m | 20 |  |
| 19 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1、名称：FM乙1021 2、新增，1楼要拆除玻璃门位置增设一樘防火门 | 樘 | 1 |  |
| 20 | 030904007002 | 消防模块 | 1、名称：单输入输出模块 | 个 | 6 |  |
| 21 | 030412001002 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格型号：PVC20 | m | 600 |  |
| 22 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格型号：ZN-RVVP-2*1.5 | m | 600 |  |
| 23 | 080802009001 | 液位计 | 1、名称：就地液位计装置 | 个 | 1 |  |
| 24 | 080802009002 | 液位计 | 1、名称：液位显示仪 (含附件) | 个 | 1 |  |
| 25 | 030413001001 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急壁灯DC220V | 套 | 12 |  |
| 26 | 030413001002 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明出口DC220V | 套 | 6 |  |
| 27 | 030412001003 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格型号：PVC20 | m | 300 |  |
| 28 | 030412004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格型号：ZN-BV-2*1.5 | m | 300 |  |
| 29 | 030807003001 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质：铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式：卡箍连接 | 个 | 2 |  |
| 30 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：感温探测器 | 个 | 15 |  |
| 31 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、名称：室外消火栓 SQS100/65-1.6; 2.垫层:①沙垫层（人工及机械回填综合考虑，每300mm进行细土分层夯实） ②沙垫层场内外运输（运距综合考虑）; 3.挖沟槽土方:①综合考虑各类土石、综合考虑挖土石机械及人工作业、清理机下余土、修理边坡等5m3。 ②垫层面积X挖土石深度为准（原地面平均标高至坑底高度）以体积计算;原地面标高必须由承发包人共同现场实测并签认;本土石方开适合6米以内的基坑，基槽开挖5m3； 4.回填方：①回填土（人工及机械回填综合考虑，不分土质、回填方式、土方来源）（含旧土利用和外购土料开采等综合考虑）； ②分层碾压、夯实； ③土方场内外运输等5m3。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 33 | 030807003003 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格型号：DN150 | 个 | 1 |  |
| 34 | 030902010001 | S型热气溶胶灭火装置 | 1、名称：S型热气溶胶灭火装置 2、规格型号：QRR10LW/S | 套 | 3 |  |
| 35 | 030609001001 | 钢管 | 1、名称：金属输油管 | m | 6 |  |
| 36 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1、名称：热浸镀锌钢管 DN20 | m | 12 |  |
| 37 | 030603002001 | 电磁截油阀 | 1、名称：电磁截油阀 | 套 | 1 |  |
| 38 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:悬挂式七氟丙烷自动灭火装置； 2.型号:GQQ20-2.5-PAVLN； 3.安装方式：顶装式安装。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 030413001003 | 普通灯具 | 1、名称：安全出口 2、规格型号：220V | 套 | 6 |  |
| 40 | 030413001004 | 普通灯具 | 1、名称：指示灯 2、规格型号：220V | 套 | 8 |  |
| 41 | 030413001005 | 普通灯具 | 1、名称：应急灯 2、规格型号：220V | 套 | 7 |  |