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[bookmark: _Toc622][bookmark: _Toc13603]一、投标邀请函
江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处的委托，对厚桥街道照明设施维护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
[bookmark: _Toc23923][bookmark: _Toc24863]（一）招标项目信息
1、项目名称：厚桥街道照明设施维护项目
2、采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0081
3、项目投标预算价：231.96万元，最高限价：231.96万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。
4、服务期：自合同生效之日起三年
5、采购方式：公开招标
6、采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处
7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
8、本项目是否专门面向中小企业：是
9、本项目不接受联合体投标
（二）供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业；
4、本项目的特定资格要求：
（1）具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；
（2）具备有效的安全生产许可证。
（三）供应商主体信息库注册
1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1915688621@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年10月22日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-THGC-G2024-0081项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1915688621@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年11月7日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2024年11月7日09:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（十一）其它
采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处
联系人：曹斌
采购机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司
地址：无锡市锡山区万马广场59-102
联系人：刘燕
电  话：0510-88226300
邮  编：214000
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二、投标人须知
(一)遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
(二)招标文件：
1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4．招标文件仅作为本次招投标使用。
5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
(三)招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。
(四)招标文件的补充或修正：
1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。
(五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1．投标函（格式见附件）；
2．资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；
（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
[bookmark: _Hlk39128912]（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）；
（11）中小企业声明函（必须提供，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
3．开标一览表（格式见附件）
4．报价明细表（格式见附件）
5．服务保障承诺（格式见附件）
6．投标偏离表（格式见附件）
7．投标供应商情况表（格式见附件）
8．主要人员配置表及项目负责人简历表（格式见附件）
9．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有）
10．技术服务方案（详见评分标准）
11．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）
12．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）
13．其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）
上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
(六)投标文件的制作：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。
5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。
6.投标费用自理。
(七)网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
(八)无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.未通过符合性审查的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc14884](九)开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。
3.投标文件的审查
(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件

	3
	供应商法定代表人授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件

	11
	特定资格要求
	（1）具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；
（2）具备有效的安全生产许可证

	12
	信用记录
(由网上直接查询，供应商无需提供证明材料)
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写，格式见附件

	4
	服务保障承诺书
	按招标文件填写，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写，格式见附件

	6
	投标供应商情况表
	按招标文件填写，格式见附件

	7
	主要人员配置表及项目负责人简历表
	按招标文件填写，格式见附件

	8
	满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明
	如有，格式自拟并自行添加

	9
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。
6．评标标准：详见附件。
(十)定标：
1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏通汇工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏通汇工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。
2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
(十一)废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
(十二)中标无效的确认：
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1．提供虚假材料谋取中标的；
2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc32174][bookmark: _Toc21337](十三)签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。
2．江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc28715][bookmark: _Toc598](十四)注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
(十五)质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2超出政府采购法定期限的质疑。
5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
(十六)服务（包含与服务相关的货物）的追加：
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
(十七)代理服务费：
本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费采用差额定率累进计费方式，收费标准为：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元以内费率为0.8%，按以上规定的80%计取，以中标价作为计算基数。
(十八)其他：
采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。


[bookmark: _Toc27586]
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[bookmark: _Toc19762]三、项目技术要求和有关说明
[bookmark: _Toc26]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
（一）项目技术要求：
一、项目名称：厚桥街道照明设施维护项目
二、维护目标：所有照明设施完好率须达到96%以上，亮灯率须达到99%以上。
三、服务期限：自合同生效之日起三年
四、维护要求：
1、对投标单位维护的基本要求：
1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。
1.2中标供应商应分别建立照明维护档案，并应符合下列规定：
(1)维护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、维护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。
(2)维护档案资料应装订成册并实行电子化。
1.3所有照明设施完好率须达到96%以上，亮灯率须达到99%以上。
1.4维护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。
1.5照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。
1.6中标供应商必须无条件地接受招标单位的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。
2、对中标供应商的维护职责要求：
2.1制定照明维护计划，合理地做好维护工作。
2.2配合招标单位的各项活动保障任务。
2.3涉及照明设施的拆除及迁移应积极配合。
2.4对招标单位提出的工作要求须积极响应。
2.5维护作业结束后，须保持现场的整洁。
2.6发生偷盗后中标供应商应首先对现场作临时应急处理，并在次日内以书面形式向招标单位上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交招标单位。另在发生偷盗48小时内无偿恢复。
2.7及时修复、更换有故障的照明设施。
2.8本次维护的工作内容应包括中标的单项照明项目要求维护范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。
3、对中标供应商的巡视要求：
3.1中标供应商须制定照明巡视计划表。
3.2中标供应商须建立照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。
3.3中标供应商须每月初上交上月的巡视台账(成册)。
3.4中标供应商必须每天派维护人员进行巡视，形成每日巡视制度。
4、对中标供应商的安全管理要求：
4.1安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。
4.2中标供应商在现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。
4.3每季度应进行一次安全教育学习。
4.4维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。
4.5在进行维护作业前，应做好以下工作：
(1)制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。
(2)维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。
(3)检查施工标志等设置是否规范合理。
(4)对维护机械、台架应进行全面的安全检查。
(5)占道作业期间有必要的导向警示设施。
5、对中标供应商的硬件配置要求：
5.1人员最低配备要求
（1）维护单位值班、维修人员要求：养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员，不征得采购单位同意不得变更，要求项目负责人24小时手机开机。
（2）该项目承担众多重大保障任务，维护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。基本要求如下：
①统一服装、具备良好的精神风貌。
②项目组总人数不得少于12人，其中项目负责人1人（具备二级及以上注册建造师资质(市政或机电安装专业）并具备有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》），维护电工不少于11人（全部具备高压电工证书），所有常驻人员尽可能一专多能，无证不得上岗。
注：项目负责人需提供相关证书扫描件上传至投标文件并电子签章，同时提供近三个月（2024年07月-2024年09月）中任意一个月为其缴纳的社保证明扫描件上传至投标文件中，维护电工需提供承诺书（格式自拟）扫描件上传至投标文件并电子签章，否则作无效投标文件处理。
5.2车辆及养护工具配备最低要求
（1）维护单位需配备巡检抢修车辆、登高作业设备、电缆、灯具、电器件等易损易耗件，以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在投标文件中提供拟投入设备一览表（格式自拟），包括但不限于电缆、光源、电器件、灯具等常用亮化设施，要求明确品牌及型号，并常备于养护基地，使用后应及时补充，采购单位将定期检查考核）
（2）车辆：具备14米以上（含14米）高空作业车1辆，维修及巡查车辆1辆（五座及以上机动车辆），中标供应商应按采购人的要求安装定位系统。
以上车辆需提供配置承诺书（格式自拟）扫描件上传至投标文件并电子签章，并在投标文件中承诺该车辆在任何情况下均优先为本项目使用，否则作无效投标文件处理。
5.5中标供应商须向招标单位提供维护人员名单及联系方式。
5.6中标供应商的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到招标单位同意。
5.7中标供应商的维护人员须具有相对稳定性。
6、对中标供应商保护技术资料的要求：
6.1中标供应商不得向任何单位和个人提供招标单位所提供的各种资料。
6.2中标供应商必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。
6.3中标供应商在合同期满后须向招标单位交回所有由招标单位提供的技术资料。
7、对中标供应商设施维护的考核要求：
详见合同附件《厚桥街道道路照明设施养护考核办法》
8、其他事项说明：
8.1由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标供应商承担人工及辅材费进行恢复。
8.2有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标供应商承担。
六、报价要求：
(1)投标单位应充分考虑维护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。
(2)投标人中标后开始作业时须将养护范围内的所有运行不正常的照明设施按采购人要求修复完好，损坏数量由投标人自行踏勘考察，并考虑在投标总价中，此部分修复费用不再另行结算。本项目维护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请招标人批准后，方可使用其他品牌型号。
(3)除非合同中另有规定，各主要灯具设施维护单价应包含电缆、管材、转接箱、控制器、配电箱等全部设施的维护成本，不可另增报价子项。同时还需包括完成本项工作所需的人工费(包括人员工资、保险等)，维护工具和维护车辆等相关机械设备使用费，以及在维护过程中发生的一切费用(含设施偷盗恢复费用)等。
(4)报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
(5)维护清单中所报单价按照每套灯具每年的维护单价报价，最终总报价=每套灯具每年的维护单价×灯具数量×3年。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
(6)一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。
(7)投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
(8)投标供应商须对每个单项项目及总价进行报价。投标报价的工程量清单仅作为各投标供应商统一报价的基本设施数据，投标供应商中标后，由招标方组织现场设施的清点和交接，最终根据现场的设施量，按照投标供应商的维护单价(单价不变更)重新计算维护总价后签订合同。
(9)最低报价不能作为中标的保证。
(10)投标报价不得超过最高限价。
(11)投标人须对养护范围内的路灯设施购买公众责任险（须包括财产损失赔偿及人身伤害赔偿；每人每次事故财产损失赔偿限额、每人每次事故人身伤害赔偿限额均不低于50万元，每次事故赔偿限额不低于100万元），此项费用由投标人考虑在投标报价中，不再另行结算。
(12)本次招标设暂列金额80000元（共三年），投标人投标报价时须包含暂列金额且不得更改暂列金额，否则作无效投标文件处理。
（13）照明设施维护总价包含：
1、单灯维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换；
2、线路故障的巡查处理（电缆、表箱故障维护处理）；
3、灯杆、灯具、线路、窨井、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，保障照明设施完好安全运行（灯杆校正、门盖板补缺、灯具角度调整、换电缆、电表箱元器件更换、窨井损坏的更换）；
4、照明设施补盗补损工作（电缆管线被盗补盗）、意外撞灯处理（坏灯拆除、电缆处理）、灾害性天气及其他原因造成的照明设施损坏应急处理与修复。
七、其他要求：
1、投标供应商必须对该标段每个项目进行明细报价。
2、中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行维护服务工作。
3、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。
八、灯具维护清单详见招标文件“三、项目技术要求和有关说明”的第九条，中标后，采购人将根据维护范围现场确定实际维护内容；投标人对此不得有疑义且须无条件执行。





九、灯具维护清单：
	序号
	编号
	路名
	维护范围
	路灯数量

	
	
	
	
	套
	盏

	1
	DL2007100
	联福路
	锡虞路-锡山大道
	334
	655

	2
	DL2010105
	联福路
	锡山大道-锡太路
	130
	247

	3
	DL08063
	联广路
	安泰三路-锡沪路
	71
	71

	4
	DL2007101
	联清路
	安北路-锡沪路
	112
	114

	5
	DL09121
	联义路
	厚嵩路-锡山大道
	58
	58

	6
	DL2010052
	厚仁路
	走马塘河-宛山湖西路
	66
	66

	7
	DL2010053
	厚惠路
	联谦路-宛山湖西路
	87
	87

	8
	DL2012013
	厚安路
	东盛路-厚裕路
	76
	76

	9
	
	厚安路
	东盛路-走马塘东路
	21
	21

	10
	DL2012014
	厚宁路
	联福路-厚裕路
	33
	33

	11
	DL09116
	联谦路
	胶山路-胶阳路
	33
	33

	12
	DL2010107
	联谦路
	胶阳路-锡沪路
	66
	68

	13
	
	联谦路（南段）
	大成路-宛山湖西路
	27
	27

	14
	DL2010054
	宛山湖西路
	走马塘东路-锡山大道
	282
	282

	15
	DL2010074
	宛山湖西路
	锡山大道-厚谢路往南
	18
	18

	16
	DL2007102
	厚丰路
	走马塘路-长吉路
	109
	109

	17
	DL2010091
	厚裕路
	长吉路-锡山大道
	121
	129

	18
	DL2010106
	东盛路
	胶山路-大成路
	153
	153

	19
	DL2010099
	宛山湖东路
	锡沪路-大成路
	120
	124

	20
	DL2012015
	联太路
	九里河-厚宁路往南
	66
	66

	21
	DL2012046
	走马塘东路(北段）
	大成路-宛山湖西路
	36
	36

	22
	DL2012047
	走马塘东路(南段）
	厚嵩路-厚桥路
	32
	32

	23
	DL2013069
	安泰机械工业园
	（一期）
	48
	48

	24
	DL09117、DL2010055
	安泰一路
	走马塘河-联清路
	91
	91

	25
	DL09118、DL2010055
	安泰二路
	走马塘河-东廊路
	143
	143

	26
	DL2010056
	安泰三路
	走马塘河-联广路
	120
	120

	27
	DL200544
	胶阳路
	走马塘河-东廊路
	170
	180

	28
	
	胶山路
	走马塘河-东廊路
	170
	170

	29
	
	大成路
	大成桥东-东廊路
	20
	20

	30
	DL09120
	厚嵩路
	联义路-锡东大道
	194
	373

	31
	QT2012003
	新联村
	西前头
	7
	9

	32
	
	长吉路
	厚裕路-宛山湖东路往北
	65
	77

	33
	
	厚乐路
	走马塘东路-联福路
	44
	80

	34
	
	厚泽街
	联福路-走马塘东路
	35
	35

	35
	
	德安街
	厚泽街-厚乐路
	14
	14

	36
	
	联吉路
	胶阳路-安泰二路
	17
	17

	37
	
	贸易街
	厚学路-厚嵩路
	6
	6

	38
	
	贸易南街
	厚嵩路-厚荡路
	16
	22

	39
	
	厚鸿路
	厚桥河-厚嵩路
	8
	8

	40
	
	厚鸿路
	厚嵩路-锡太路
	28
	28

	41
	
	厚鸿路
	锡太路-鸿山河
	7
	7

	42
	
	厚荡路
	锡太路-新丰桥
	38
	38

	43
	
	厚荡路
	新丰桥-厚鸿路
	39
	39

	44
	
	厚谢路
	联义路-甘厚路
	84
	84

	45
	
	厚学路
	联福路-生产资料部
	35
	35

	46
	DL2011073
	锡山大道
	走马塘河-宛山湖西路
	225
	450

	47
	
	锡山大道东延
	宛山湖西路-新羊大道
	84
	88

	48
	
	新谢路
	谢埭荡桥
	18
	18

	49
	
	联结路
	厚丰路-大成路
	9
	9

	50
	
	飞凤路
	锡太路-锡山管养
	118
	207

	51
	
	新羊大道南延
	宛山湖大桥南--延新桥北
	137
	139

	52
	
	路灯小计
	
	

	53
	
	箱变维护（三年内要做一次预防性事故检测测试）
	11个

	54
	
	暂列金
	1项（80000元）

	55
	合 计
	维护报价（1年维护期）、含税
	4041
	5060

	56
	
	维护报价（3年维护期）、含暂列金、含税
	
	

	说明：维护单价指按照每盏灯具每年的维护费用；合价=维护单价（元/盏、年）*灯具数量；总价=合价*3年

	备注：
照明设施维护包含：
1、单灯维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换；
2、线路故障的巡查处理（电缆、表箱故障维护处理）；
3、灯杆、灯具、线路、窨井、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，保障照明设施完好安全运行（灯杆校正、门盖板补缺、灯具角度调整、换电缆、电表箱元器件更换、窨井损坏的更换）；
4、照明设施补盗补损工作（电缆管线被盗补盗）、意外撞灯处理（坏灯拆除、电缆处理）、灾害性天气及其他原因造成的照明设施损坏应急处理与修复。
5、路灯杆维护需三年补漆刷漆一次，刷漆高度两米；路灯标贴按三年更换一次。





（二）有关说明：
1.投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.服务期：自合同签订生效之日起三年。
4.付款方式：本合同项目款按月度考核，每半年支付一次，具体方式如下：
在双方签订合同协议书，乙方在满足甲方各项考核及检查标准的情况下，每半年支付的养护经费为半年内实际发生工作量金额(不含暂列金)。
考核办法：按照《道路照明设施维护考核细则》进行考核，每季度考核一次（结合每月考核情况、日常考核情况），考核总分低于90分的，每降低1分扣维护经费5000元；总分低于80分的，甲方有权终止合同。
5.中标人向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标人在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
履约保证金的金额为：合同价的10%；
提交期限：中标人在签订合同后5个工作日内，向采购人提交履约保证金；
提交方式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；
退还方式：与中标人提交履约保证金的方式相同；
退还时间：履约保证金在合同期满后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标人，如采购人未按时退还履约保证金，应当赔偿中标人利息损失；
退还条件：中标人完成采购人的合同义务；
不予退还的情形：违反合同义务。
6.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
7.暂列金用于项目变更、发生的索赔、设施出新或改造等事项,按实审计结算(工程结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由甲方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由甲乙双方各半承担，并按审定价的2%对乙方进行处罚，罚款在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由乙方自行承担，并按审定价的3%对乙方进行处罚，罚款在工程审定价内扣除）。



附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。





[bookmark: _Toc12214][bookmark: _Toc21985][bookmark: _Toc17918][bookmark: _Toc4709]四、合同书（格式文本）
甲方（采购人）：                         
乙方（中标方）：                         
一、政府采购编号：                       
二、项目名称：                                               
三、采购内容：                           
四、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元
（含暂列金80000元（共三年）），暂列金用于项目变更、发生的索赔、设施出新或改造等事项（按实审计结算，工程结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由甲方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由甲乙双方各半承担，并按审定价的2%对乙方进行处罚，罚款在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由乙方自行承担，并按审定价的3%对乙方进行处罚，罚款在工程审定价内扣除。）
五、质量和服务要求及验收标准：                                         
六、交货期限和服务期限：                                               
七、服务地点和方式：                                                   
八、货款支付步骤和办法：                                               
九、违约责任：                                                         
十、解决争议的方式：                                                   
十一、其他事项：                                                         
十二、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：
合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。
十四、合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效。
甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）
法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：              
      年     月      日                 年     月     日
乙方户名：                      
乙方开户银行：                  
乙方账号：                      
见证方：
★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。


[bookmark: _Toc5730]合同条款（格式）
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标采购结果签订本合同。
一、考核标准
1、合同履行期间，乙方负责维护的所有照明设施完好率须达到96%以上，亮灯率须达到99%以上；
2、乙方应建立每日巡查制度，并建立照明维护档案，包括下列内容：照明设施主要技术资料、维护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。维护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；
3、发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应急处理并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交甲方；
4、乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，乙方应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因(乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由)；
5、遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用。
二、维护费用
1、中标合同价：                  。
2、以上价格包括维护内容中所有工作内容之费用。
3、合同价款的支付及付款方式：
本合同项目款按月度考核，每半年支付一次，具体方式如下：
在双方签订合同协议书，乙方在满足甲方各项考核及检查标准的情况下，每半年支付的养护经费为半年内实际发生工作量金额(不含暂列金)。
考核办法：按照《厚桥街道道路照明设施维护考核细则》进行考核，每季度考核一次（结合每月考核情况、日常考核情况），考核总分低于90分的，每降低1分扣维护经费5000元；总分低于80分的，甲方有权终止合同。
三、履约保证金
中标人向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标人在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
履约保证金的金额为：合同价的10%；
提交期限：中标人在签订合同后5个工作日内，向采购人提交履约保证金；
提交方式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；
退还方式：与中标人提交履约保证金的方式相同；
退还时间：履约保证金在合同期满后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标人，如采购人未按时退还履约保证金，应当赔偿中标人利息损失；
退还条件：中标人完成采购人的合同义务；
不予退还的情形：违反合同义务。
四、维护工作管理、检查考核
见《厚桥街道道路照明设施养护考核办法》
五、不可抗力
1、因不可抗力(或甲、乙双方不能控制的原因)不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
六、合同生效及其他
1、合同经甲乙双方代表签字加盖公章(或合同章)，并经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效即生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
七、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得转让。
5、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：
（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他甲方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
八、其它
1、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责(保险种类由乙方自行选择)；
2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。
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厚桥街道道路照明设施养护考核办法
为加强道路照明设施的养护管理，确保路灯无损完好，进一步提升厚桥街道整体环境，现对道路照明管理提出如下办法：
一、厚桥街道道路照明设施维护考核的依据是无锡照明管理处制定的《无锡市道路照明设施维护管理办法》和《无锡市道路照明设施维护质量标准》。
二、考核指标为：
1、亮灯率：≥99%
2、设施完好率：≥96%
3、运行故障率：≤0.8%
4、保修故障修复及时率：100%
5、交办事项办理及时率：100%
6、无重大责任安全事故。
三、考核类别：
1、月度考核
当月考核实绩＝
2、年度考核
当年考核实绩＝
四、考核方式：
1、普查：由厚桥街道组织对管辖范围内的照明设施进行全面检查，每半年1次。
2、巡查：由街道城管落实“路长制”对照明设施进行每日巡查，及时发现问题，报建设局和养护单位。
3、专项检查：由建设局会同市照明管理处和街道对管辖范围内的变电所、配电室（箱、柜）、高杆灯等设施的检查。每年不低于2次。
4、严格按照社会承诺制的要求和标准服务社会，如因自身工作原因导致市民投诉且影响较恶劣的或上级领导批评的，每发生一次扣1分。
五、各项指标的计算方式：
1、亮灯率：
月亮灯率＝（1-）×100%
（当月抽查片区灯盏总数应大于2000盏）
年亮灯率＝
2、设施完好率：
月设施完好率＝灯杆灯具、线缆线路考评得分，配电设施考评得分，高杆灯考评得分的算术平均值
年设施完好率＝
说明：（1）灯杆灯具、线缆考评评分＝（1-×100%）
（抽查片区总档数应大于1000档）。
缺陷设施数以“档”为计算单位，每套路灯对应的灯杆灯具、线缆线路、路灯窨井等设施为1档，同档内多项缺陷数仍以1档计算。
（2）配电设施考评得分：以一处配电设施为一个单元评分，多个单元的评分算术平均值为配电设施考评得分。
（3）高杆灯考评得分：以一处高杆灯设施为一个单元评分，多个单元的评分算术平均值为高杆灯考评得分。
3、运行故障率 ：
月运行故障率＝×100%
年运行故障率＝
说明：运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。
4、报修故障修复及时率的计算方式：
月报修故障修复及时率＝×100%
年报修故障修复及时率 =
说明：
（1）“当月报修故障及时修复数”和“当月报修故障总数”均含单灯报修、运行故障及其他报修；
（2）修复时间：简单故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复；特殊故障确难在规定时间内修复的由城市照明管理机构根据实际情况确定。
5、交办事项办理及时率：
月交办事项办理及时率＝×100%
年交办事项办理及时率＝
说明：特殊情况确难在规定时间内及时办理的由城市照明管理机构根据实际情况确定。
六、本《考核办法》配套有《考核细则》，《考核细则》是本办法的组成部分。
七、考核处罚：
按照《厚桥街道道路照明设施维护考核细则》进行考核，每季度考核一次（结合每月考核情况、日常考核情况），考核总分低于90分的，每降低1分扣维护经费5000元；总分低于80分的，厚桥街道有权终止合同。
八、本考核办法自发布之日起实施。


厚桥街道道路照明设施维护考核细则
	考核时间：        年     月     日                                                       维护单位：

	考核内容
	项目
	分值
	考核标准
	考核办法
	考核得分

	亮灯率
	　
	25
	亮灯率≥99%
	每条路段每低于1%扣2分
	　

	设施维护情况
	配电箱
	3
	箱体无明显积灰、无锈蚀、门锁开关灵活、箱内通风良好；箱体固定牢固、无松动、无倾斜
	每发现1处不合格扣1分
	　

	
	
	
	各出线开关有挂牌且标明回路
	
	

	
	
	
	各接触点无烧毛现象
	
	

	
	
	
	螺丝、螺母等标准件无锈蚀现象
	
	

	
	
	
	各元器件和导线绝缘良好、连接可靠、排列整齐，导线横平竖直，无交叉、无接头
	
	

	
	
	
	箱体接地装置完好、测量接地电阻小于4Ω
	
	

	
	电缆管线
	3
	线路上应无裸露接头
	每发现1处不合格扣1分
	　

	
	
	
	对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的线路应及时更新
	
	

	
	
	
	电缆保护管固定牢固、无破损，钢管应接地良好
	
	

	
	
	
	电缆绝缘电阻应大于1.5MΩ
	
	

	
	
	
	未经批准，不得私自更改线路和增减用电设施
	
	

	
	灯具灯架
	5
	灯具照射角度、方向应及时调整，无眩光
	每发现1处不合格扣1分
	　

	
	
	
	按规定品牌及时更换灯具内损坏的各元器件、光源等，及时张贴路灯编号
	
	

	
	
	
	及时清除灯具蒙尘，清除灯具内部积水、潮湿现象
	
	

	
	
	
	灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀
	
	

	
	
	
	灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动
	
	

	
	
	
	接地良好，接地电阻≤4Ω
	
	

	管理
	维护台账
	5
	建立维护档案，配电箱需每月定期进行一次数据实测(电压、电流、电度)，维护档案内容完整，每月28日前上交管理部门备查。建立健全巡查巡修制度，每月初上报当月巡查计划
	无台账或台账造假，扣5分；未按时上交1次扣2分
	　

	
	管理制度
	10
	出现大面积灭灯情况，应在48小时内修复
	未达要求扣2-3分；当同一配电箱控制范围内当月出现2次以上（包括2次）非外界因素引起的大面积灭灯情况扣3-5分
	　

	
	
	
	一般性维修任务要求发现问题后24小时内完成，紧急抢修任务要求接到任务通知后4小时内完成；特殊紧急抢修任务要求接到任务通知1小时内赶赴现场修复
	及时性不符合要求每次扣1分；因修复不及时引起责任事故的一次扣3-5分
	　

	
	
	
	市级数字化城管平台案件采集
	根据情况每采集一处扣1-2分
	

	巡查考核
	巡查、巡修
	15
	严格按照计划落实巡查、巡修任务，每周至少2次巡查、巡修。巡查到位，及时修复，每月投诉不得超过2次；巡查、巡修时拍好照片做好记录，并上传甲方。巡查、巡修过程中，必须完成交付的其他紧急相关维修任务
	未巡查、巡修每次扣2分，巡查、巡修次数不符合规定每次扣1分；投诉超过2次，每多1次扣1分；照片不上传扣5分，上传不及时每次扣1分；未完成紧急维修任务1次扣1分
	　

	
	活动保障
	3
	重大节日、活动时，接到管理部门通知后，应增加巡修频率并做好保障工作
	不符合要求每次扣1分
	　

	施工安全
	安全
	3
	设施安全，路灯设施无安全隐患
	发现安全隐患1处扣1分
	　

	
	
	3
	用电安全，遵守江苏省地方标准、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准白天开灯检修
	发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣1分
	　

	
	
	5
	养护人员和机械在现场施工须按安全标准进行操作，养护人员须穿反光背心，养护作业现场须设置相应的安全警示设施
	发现1次不符合规范扣1分
	　

	
	
	5
	作业人员配备必要的防坠落、防触电设备，施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启黄色警示灯和双跳灯
	发现1次不符合规范扣1分
	　

	
	
	5
	施工现场有安全负责人，严禁发生责任性安全事故
	无安全负责人扣1分，发生责任性安全事故全扣
	　

	
	文明施工
	10
	文明施工，工完场清，没有业主、市民或其他投诉
	检查发现一次扣2分；如有投诉，一经查实，本项全扣
	　

	总得分
	
	
	  考核人(签字)

	  考核单位意见：

	  考核单位负责人（签字）：



五、附件
附件一：
一、评标方法
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
二、评分标准
（一）评分项目及分值（总分100分）
1、价格分                                   20分
2、投标供应商综合情况                       20分
3、技术服务方案                             60分
（二)各项目评分标准
1、价格分（20分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2、投标供应商综合情况（20分）
（1）企业业绩（3分）
投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）至今承担过类似项目的，提供一个业绩得1.5分，本项最高得3分。
注：企业业绩不得与项目负责人业绩相同，需提供有效中标通知书、合同、竣工单的扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。
（2）项目负责人业绩（2分）
项目负责人自2020年1月1日（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）至今承担过类似项目的，提供一个业绩得2分，本项最高得2分。
注：项目负责人业绩不得与企业业绩相同，需提供有效中标通知书、合同、竣工单的扫描件上传至投标文件并电子签章，上述证明材料中需体现项目负责人姓名，不提供或提供不全本项不得分。
（3）服务人员配置（15分）
①项目负责人（2分）：具备工程类中级职称的，得1分，具备工程类高级及以上职称的，得2分，本项最高得2分；
②项目组成员（除项目负责人外）（13分）
a.具备注册安全工程师证书的得2分，本项最高得4分；
b.具备注册电气工程师证书的得2分，本项最高得6分。
c.配备的维护电工，在满足需求的基础上同时具备高处作业证的，得0.5分，本项最高得3分。
注：以上①~②评分点中的人员以主要人员配置表中人员为准，不得重复得分。提供以上人员证书扫描件上传至投标文件并电子签章，同时以上人员提供近三个月（2024年07月-2024年09月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。电工、高处作业等特种作业人员提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省(直辖市）行政管理部门颁发的证书。
3、技术服务方案（60分）
（1）照明设施维护总体方案（4分）
①维护保养方案（2分）；
②整修方案（2分）；
主要包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（2）日常维护计划（6分）
①按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯杆油漆、灯具清洗、门盖板检查、安全专项检查、各类数据检测等专项计划（2分）；
②建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施（2分）；
③按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构（2分）；
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（3）综合协调方案（4分）
①实施维修作业期间与物业、居民及其他相关单位、部门综合协调处理方案（2分）
②发生损坏事件的处理方案（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（4）重大节日、重大活动保障措施（6分）
①人员及车辆保障措施（2分）；
②安全措施（2分）；
③重点保障期间巡查、巡修措施（2分）；
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（5）应急抢修方案（10分）
①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案（2分）；
②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案（2分）；
③发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（2分）；
④应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案（2分）；
⑤平时各自应急演练措施方案（2分）；
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（6）安全文明生产保障措施（8分）
①现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施（2分）；
②重大隐患部位巡查计划措施（2分）；
③安全规章制度（2分）；
④机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账（2分）；
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（7）质量保障措施（10分）
①巡修制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施（2分）；
②各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养）（2分）；
③维修工具（安全带、发电机、检测设备等）保障措施（2分）；
④作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施（2分）；
⑤项目创优目标及保障措施（2分）；
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（8）维护技术资料管理方案（6分）
①项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案（2分）；
②项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划等）编制、归档方案（2分）；
③投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案（2分）；
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（9）人员配置方案（6分）
①维护人员配置计划（2分）；
②维护人员管理方案（2分）；
③维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等）（2分）；
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。
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附件二：投标文件格式


投

标

文

件


[bookmark: _Toc31708][bookmark: _Toc3725]采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0081
采购项目名称：厚桥街道照明设施维护项目
投标人：

[bookmark: 一．报价函（格式）]年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函
致：江苏通汇工程管理咨询有限公司
我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
5、 我方认为采购代理机构有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

政府采购编号：       
日期：               
我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]。

（三）(投标人)法定代表人授权委托书（格式）：
[bookmark: _Toc2444][bookmark: _Toc32348]
法定代表人授权委托书
政府采购编号：                                 日期：
江苏通汇工程管理咨询有限公司：
                系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：          性别：        电话：
单位名称(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
投标人法定代表人身份证扫描件：
    法定代表人身份证
扫描件
（正面）

法定代表人身份证
扫描件
（反面）



法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
    被授权人身份证
扫描件
（正面）

被授权人身份证
扫描件
（反面）




法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：                                    

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年        月        日

经营期限：                                    

姓    名        性别：        年龄：        职务：        

系的法定代表人。

特此证明。
投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日

投标人法定代表人身份证扫描件：
    法定代表人身份证
扫描件
（正面）

法定代表人身份证
扫描件
（反面）






[bookmark: _Toc19047][bookmark: _Toc7396]（四）承诺书（格式）：
承诺书

                             （供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；
3．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


供应商（盖章）：


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
51
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（五）开标一览表（格式）：
开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0081

货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	
	

	总价（大写）
	



投标人公章          （电子签章）


注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。


1


（六）报价明细表（格式）：
报价明细表
项目名称：                                                        政府采购编号：
	序号
	编号
	路名
	维护范围
	路灯数量
	单价（元/盏、年）
	合计（元）

	
	
	
	
	套
	盏
	
	

	1
	DL2007100
	联福路
	锡虞路-锡山大道
	334
	655
	
	

	2
	DL2010105
	联福路
	锡山大道-锡太路
	130
	247
	
	

	3
	DL08063
	联广路
	安泰三路-锡沪路
	71
	71
	
	

	4
	DL2007101
	联清路
	安北路-锡沪路
	112
	114
	
	

	5
	DL09121
	联义路
	厚嵩路-锡山大道
	58
	58
	
	

	6
	DL2010052
	厚仁路
	走马塘河-宛山湖西路
	66
	66
	
	

	7
	DL2010053
	厚惠路
	联谦路-宛山湖西路
	87
	87
	
	

	8
	DL2012013
	厚安路
	东盛路-厚裕路
	76
	76
	
	

	9
	
	厚安路
	东盛路-走马塘东路
	21
	21
	
	

	10
	DL2012014
	厚宁路
	联福路-厚裕路
	33
	33
	
	

	11
	DL09116
	联谦路
	胶山路-胶阳路
	33
	33
	
	

	12
	DL2010107
	联谦路
	胶阳路-锡沪路
	66
	68
	
	

	13
	
	联谦路（南段）
	大成路-宛山湖西路
	27
	27
	
	

	14
	DL2010054
	宛山湖西路
	走马塘东路-锡山大道
	282
	282
	
	

	15
	DL2010074
	宛山湖西路
	锡山大道-厚谢路往南
	18
	18
	
	

	16
	DL2007102
	厚丰路
	走马塘路-长吉路
	109
	109
	
	

	17
	DL2010091
	厚裕路
	长吉路-锡山大道
	121
	129
	
	

	18
	DL2010106
	东盛路
	胶山路-大成路
	153
	153
	
	

	19
	DL2010099
	宛山湖东路
	锡沪路-大成路
	120
	124
	
	

	20
	DL2012015
	联太路
	九里河-厚宁路往南
	66
	66
	
	

	21
	DL2012046
	走马塘东路(北段）
	大成路-宛山湖西路
	36
	36
	
	

	22
	DL2012047
	走马塘东路(南段）
	厚嵩路-厚桥路
	32
	32
	
	

	23
	DL2013069
	安泰机械工业园
	（一期）
	48
	48
	
	

	24
	DL09117、DL2010055
	安泰一路
	走马塘河-联清路
	91
	91
	
	

	25
	DL09118、DL2010055
	安泰二路
	走马塘河-东廊路
	143
	143
	
	

	26
	DL2010056
	安泰三路
	走马塘河-联广路
	120
	120
	
	

	27
	DL200544
	胶阳路
	走马塘河-东廊路
	170
	180
	
	

	28
	
	胶山路
	走马塘河-东廊路
	170
	170
	
	

	29
	
	大成路
	大成桥东-东廊路
	20
	20
	
	

	30
	DL09120
	厚嵩路
	联义路-锡东大道
	194
	373
	
	

	31
	QT2012003
	新联村
	西前头
	7
	9
	
	

	32
	
	长吉路
	厚裕路-宛山湖东路往北
	65
	77
	
	

	33
	
	厚乐路
	走马塘东路-联福路
	44
	80
	
	

	34
	
	厚泽街
	联福路-走马塘东路
	35
	35
	
	

	35
	
	德安街
	厚泽街-厚乐路
	14
	14
	
	

	36
	
	联吉路
	胶阳路-安泰二路
	17
	17
	
	

	37
	
	贸易街
	厚学路-厚嵩路
	6
	6
	
	

	38
	
	贸易南街
	厚嵩路-厚荡路
	16
	22
	
	

	39
	
	厚鸿路
	厚桥河-厚嵩路
	8
	8
	
	

	40
	
	厚鸿路
	厚嵩路-锡太路
	28
	28
	
	

	41
	
	厚鸿路
	锡太路-鸿山河
	7
	7
	
	

	42
	
	厚荡路
	锡太路-新丰桥
	38
	38
	
	

	43
	
	厚荡路
	新丰桥-厚鸿路
	39
	39
	
	

	44
	
	厚谢路
	联义路-甘厚路
	84
	84
	
	

	45
	
	厚学路
	联福路-生产资料部
	35
	35
	
	

	46
	DL2011073
	锡山大道
	走马塘河-宛山湖西路
	225
	450
	
	

	47
	
	锡山大道东延
	宛山湖西路-新羊大道
	84
	88
	
	

	48
	
	新谢路
	谢埭荡桥
	18
	18
	
	

	49
	
	联结路
	厚丰路-大成路
	9
	9
	
	

	50
	
	飞凤路
	锡太路-锡山管养
	118
	207
	
	

	51
	
	新羊大道南延
	宛山湖大桥南--延新桥北
	137
	139
	
	

	52
	
	路灯小计
	
	
	
	

	53
	
	箱变维护（三年内要做一次预防性事故检测测试）
	11个
	
	

	54
	
	暂列金
	1项
	80000
	80000

	55
	合 计
	维护报价（1年维护期）、含税
	4041
	5060
	
	

	56
	
	维护报价（3年维护期）、含暂列金、含税
	
	
	
	

	说明：维护单价指按照每盏灯具每年的维护费用；合价=维护单价（元/盏、年）*灯具数量；总价=合价*3年

	备注：
照明设施维护包含：
1、单灯维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换；
2、线路故障的巡查处理（电缆、表箱故障维护处理）；
3、灯杆、灯具、线路、窨井、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，保障照明设施完好安全运行（灯杆校正、门盖板补缺、灯具角度调整、换电缆、电表箱元器件更换、窨井损坏的更换）；
4、照明设施补盗补损工作（电缆管线被盗补盗）、意外撞灯处理（坏灯拆除、电缆处理）、灾害性天气及其他原因造成的照明设施损坏应急处理与修复。
5、路灯杆维护需三年补漆刷漆一次，刷漆高度两米；路灯标贴按三年更换一次。



投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
注：投标供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容详细填写。


[bookmark: _Toc17818][bookmark: _Toc11575]（七）服务保障承诺书（格式）：
服务保障承诺

                   (投标人)针对本项目                 在此承诺：
1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。
2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；
3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。
4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。
5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数不低于最低要求配置到位。
6、
7、
8、
9、
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。
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[bookmark: _Toc28479][bookmark: _Toc4377]（八）投标偏离表（格式）：

[bookmark: _Toc27971][bookmark: _Toc25155]投标偏离表
供应商名称（盖章）                       政府采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

[bookmark: _Toc8176][bookmark: _Toc2067]注：（1）本表不得删除，可自行延长；
[bookmark: _Toc22220][bookmark: _Toc511]（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Toc10188][bookmark: _Toc9412]（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。




（九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表
供应商名称（盖章）                        政府采购编号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2023年     万元

	实现利润
	2023年 万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




（十）主要人员配置表及项目负责人简历表（格式）：

主要人员配置表
供应商名称（盖章）                       政府采购编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	




备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。
2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。
      

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：


项目负责人简历表
供应商名称（盖章）                              政府采购编号：
	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	资格证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	


	已完成服务项目情况

	被服务单位
	项目名称
	规模面积
	服务期限
	管理质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。
2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。


（十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
投标人(盖章)：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。
3.声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。 
4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk6917152]（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：




（十二）技术服务方案：


技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

（十三）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：
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