黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

高强度钢筋比例计算书

广州珠江设计集团有限公司

本项目采用混凝土结构，根据结构G-01结构总说明（一）第七点“主要结构材料”和各层结构梁配筋和板配筋、柱配筋平面，各栋高强度钢筋比例如下表：

| 级别 | 钢筋类型 | 钢筋重量t |
| --- | --- | --- |
| 三级钢以下 | 直筋 |  |
|  | 箍筋 |  |
|  | 其他类钢筋 |  |
| 三级钢及三级钢以上 | 直筋 | 1751.986 |
|  | 箍筋 | 460.930 |
|  | 其他类钢筋 | 115.732 |
| 合计 |  | 2328.648 |
| 三级钢及三级钢以上合计 |  | 2328.648 |
| 高强度钢筋比例 |  | 100% |

注：高强度钢筋是指包括400MPa及以上受力普通钢筋；高强混凝土是指包括C50及以上混凝土。

☆达标判断

经分析，本项目各单体的高强度钢筋使用比例均不少于85%，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.15条的评分规则，本项目得5分。

☆第7.2.15条 合理采用高强建筑结构材料，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 混凝土结构，按以下规则分别评分并累计

1）400MPa级及以上高强钢材应用比例达到85%，得5分；

2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50％，得5分。