## 附件1：

中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司平谷地方铁路马坊站南、北场区房建工程电线电缆包件采购包件一览表

项目编号：EEBWTP2025-305

| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 | 计量 | 数量 | 交货时间 | 投标人资格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 图号 | 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 一包件 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-2.5 | 国标 | 米 | 8000.00 | 2025.12 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.制造商须具有《全国工业产品生产许可证》且在 《中国中铁2023-2025年度电线电缆准入供应商名录》的“低压电线、低压电缆、控制电缆”名录内； 3.投标物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构出具的近二年（自2023年1月1日以来）投标物资相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品质量检测报告（带有CMA标识）； 4.投标同类物资须具有近二年（自2023年1月1日以来）2条及以上铁路、市政、工民建工程供货业绩,并出具相应的购售合同影印件； 5.不接受代理商和联合体投标。 | 北场房建 |
| 2 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-4 | 国标 | 米 | 10000.00 |  |  | 北场房建 |
| 3 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-6 | 国标 | 米 | 1400.00 |  |  | 北场房建 |
| 4 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-10 | 国标 | 米 | 1800.00 |  |  | 北场房建 |
| 5 |  | 软导体PVC绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆 | RVVP 2*0.75 | 国标 | 米 | 300.00 |  |  | 北场房建 |
| 6 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-450/750-2.5 | 国标 | 米 | 4500.00 |  |  | 北场房建 |
| 7 |  | 铜芯低烟无卤阻燃A级耐火交联聚乙烯绝缘电线 | WDZAN-BYJ-450/750-4 | 国标 | 米 | 310.00 |  |  | 北场房建 |
| 8 |  | 柔性铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | RTTZ-0.6/1-5x16 | 国标 | 米 | 470.87 |  |  | 北场房建 |
| 9 |  | 柔性铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | RTTZ-0.6/1-4x25+1x16 | 国标 | 米 | 534.90 |  |  | 北场房建 |
| 10 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x2.5 | 国标 | 米 | 200.35 |  |  | 北场房建 |
| 11 |  | 低烟无卤阻燃B 级耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1-3x2.5 | 国标 | 米 | 75.28 |  |  | 北场房建 |
| 12 |  | 低烟无卤阻燃B 级耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1-3x4 | 国标 | 米 | 251.58 |  |  | 北场房建 |
| 13 |  | 低烟无卤阻燃B 级耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1-5x2.5 | 国标 | 米 | 133.90 |  |  | 北场房建 |
| 14 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-5x6 | 国标 | 米 | 350.98 |  |  | 北场房建 |
| 15 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-5x10 | 国标 | 米 | 148.10 |  |  | 北场房建 |
| 16 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-5x16 | 国标 | 米 | 938.44 |  |  | 北场房建 |
| 17 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x25+1x16 | 国标 | 米 | 185.12 |  |  | 北场房建 |
| 18 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x35+1x16 | 国标 | 米 | 259.28 |  |  | 北场房建 |
| 19 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x50+1x25 | 国标 | 米 | 678.63 |  |  | 北场房建 |
| 20 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x70+1x35 | 国标 | 米 | 427.55 |  |  | 北场房建 |
| 21 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x95+1x50 | 国标 | 米 | 55.05 |  |  | 北场房建 |
| 22 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x120+1x75 | 国标 | 米 | 434.81 |  |  | 北场房建 |
| 23 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x240+1x120 | 国标 | 米 | 84.66 |  |  | 北场房建 |
| 24 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1-4x25+1x16 | 国标 | 米 | 28.90 |  |  | 北场房建 |
| 25 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 4x50+1x25 | 国标 | 米 | 74.63 |  |  | 北场房建 |
| 26 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 4x150+1x70 | 国标 | 米 | 26.23 |  |  | 北场房建 |
| 27 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1-5x16 | 国标 | 米 | 47.03 |  |  | 北场房建 |
| 28 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1-3x25+1x16 | 国标 | 米 | 33.02 |  |  | 北场房建 |
| 29 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1-3x120+1x70 | 国标 | 米 | 37.76 |  |  | 北场房建 |
| 30 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-2.5 | 国标 | 米 | 4000.00 |  |  | 南场房建 |
| 31 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-4 | 国标 | 米 | 4500.00 |  |  | 南场房建 |
| 32 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-6 | 国标 | 米 | 700.00 |  |  | 南场房建 |
| 33 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-450/750-10 | 国标 | 米 | 1600.00 |  |  | 南场房建 |
| 34 |  | 软导体PVC绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆 | RVVP 2*0.75 | 国标 | 米 | 300.00 |  |  | 南场房建 |
| 35 |  | 铜芯低烟无卤阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-450/750-2.5 | 国标 | 米 | 1200.00 |  |  | 南场房建 |
| 36 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-4x25+1x16 | 国标 | 米 | 142.01 |  |  | 南场房建 |
| 37 |  | 低烟无卤阻燃B 级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1-5x16 | 国标 | 米 | 37.13 |  |  | 南场房建 |
| 38 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1-5x16 | 国标 | 米 | 67.57 |  |  | 南场房建 |
| 39 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1-3x25+1x16 | 国标 | 米 | 29.56 |  |  | 南场房建 |
| 40 |  | 铜芯低烟无卤B级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | WDZB-YJV22-0.6/1 4x50+1x25 | 国标 | 米 | 20.59 |  |  | 南场房建 |

说明：1、以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

## 附件2：

谈判登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 谈判联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目编号 |  | 注册资金 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 生产厂家名称 （适用于代理商投标） |  |  |  |
| 投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |  |  |  |
| 供应商开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 报名单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写。