
阳光采购

公开招标文件

项 目 名 称： 上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司2026年度房屋建筑工程材料采购
招   标  人：上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司
招标代理机构：江西省江咨工程咨询有限公司
江西省江咨工程咨询有限公司
二O二五年十一月

目录

4第一章 招标公告


6第二章 投标人须知


6投标人须知前附表


131. 总则


131.1 招标项目概况


131.2 招标项目的资金来源和落实情况


131.3招标范围、交付期、交货地点和技术性能指标


131.4投标人资格要求


141.5 费用承担


141.6保密


141.7 语言文字


141.8计量单位


141.9投标预备会


141.10 分包


151.11响应和偏差


152. 招标文件


152.1 招标文件的组成


152.2 招标文件的澄清


162.3 招标文件的修改


162.4 招标文件的异议


163. 投标文件


163.1 投标文件的组成


173.2 投标报价


173.3 投标有效期


173.4 投标保证金


183.5 资格审查资料


183.6 备选投标方案


183.7 投标文件的编制


184. 投标


184.1 投标文件的加密


184.2 投标文件的递交


184.3 投标文件的修改与撤回


195. 开标


195.1 开标时间和地点


195.2 开标程序


195.3 开标异议


196. 评标


196.1 评标委员会


206.2 评标原则


206.3 评标


207. 合同授予


207.1 中标候选人公示


207.2 评标结果异议


207.3 中标候选人履约能力审查


207.4 定标


217.5 中标通知


217.6 履约保证金


217.7 签订合同


217.8 特殊情形处理


218.纪律和监督


218.1 对招标人的纪律要求


228.2 对投标人的纪律要求


228.3 对评标委员会成员的纪律要求


228.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


228.5 投诉


229. 需要补充的其他内容


23第三章 评标办法（综合评估法）


23评标办法前附表


281. 评标方法


282. 评审标准


282.1 初步评审标准


282.2 分值构成与评分标准


293. 评标程序


293.1 初步评审


293.2 详细评审


303.3 投标文件的澄清


303.4 评标结果


31第四章 拟签订的合同文本（参考格式）


34第五章 供货要求


34一、货物需求一览表


35二、技术要求


53三、商务要求


57第六章  投标文件格式


59一、投标函


60二、法定代表人身份证明及授权委托书


62三、投标保证金（仅供参考）


63四、商务和技术响应、偏离说明表


65五、报价表


66六、资格审查资料


68七、技术文件


69八、投标人须知前附表规定的其他资料





第一章 招标公告

一、项目概况：

本项目为上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司2026年度房屋建筑工程材料采购,招标人为上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备采购条件。潜在投标人应在上饶市阳光采购服务平台电子交易系统获取招标文件，并于2026年1月5日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况：
1.项目名称：上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司2026年度房屋建筑工程材料采购 

2.项目编号：JXZX-202505171
    3.项目类别：货物类
4.标段划分：一个标段
5.招标方式：公开招标 

6.招标内容：详见招标文件
三、申请人的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的采购活动。

8.通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。
9.本项目不接受联合体投标，中标投标人不允许转包、违法分包。

四、获取招标文件：

1.招标文件领取方式：登录阳光采购服务平台投标人系统网上下载。

2.招标文件领取截止时间：2025年12月22日

3.招标文件领取地点：登入阳光平台注册报名，网址为：https://www.ygcgfwpt.com/

五、提交投标文件截止时间、开标时间

1.递交方式：现场递交纸质文件。

2.提交投标文件的截止时间：2026年1月5日9点00分（北京时间）

六、开标时间和地点： 

1.开标时间：2025年1月5日9点00分（北京时间）

2.地点：上饶市信州区锦绣路2号广信大厦东楼（A栋）3楼

七、公告发布媒介：

1.本招标公告在阳光采购服务平台（https://www.ygcgfwpt.com/）发布。

2.在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息：

名称：上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司 

地址：江西省上饶市高铁经济试验区火车站站前大道上饶高铁经济试验区管委会168室

联系人：钱海龙

联系电话：  0793-7920520  

2、招标代理机构：

名称：江西省江咨工程咨询有限公司
地址：南昌市红谷滩区凤凰中大道929号18F
联系人：王殿臣、刘文
联系电话：0791-86123615
3、监督电话： 0793-7920520 
九、其他说明：

1.电子函件：jzgczxwb@163.com
2.保证金：详见招标文件  

3.代理服务费：详见招标文件。  

4.公告期限：五个工作日。

5.凡下载本招标文件的单位，必须就此招标项目的相关事宜详细咨询（如需参考资料可与招标人或代理机构联系）。否则参与投标人即被视为已经充分了解了招标人的需求，中标后承担招标文件范围内的所有要求（参加招标活动前如有不明之处应向招标人或代理机构详细了解）。

6.以上告知内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司
地  址：江西省上饶市高铁经济试验区火车站站前大道上饶高铁经济试验区管委会168室 

联系人：钱海龙                

电  话： 0793-7920520   

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：江西省江咨工程咨询有限公司
地  址：南昌市红谷滩区凤凰中大道929号18F
联系人：王殿臣、刘文
联系电话：0791-86123615

	1.3.1
	招标范围
	详见招标文件第五章中相关要求。

	1.3.2
	交付期
	详见招标文件第五章中相关要求。

	1.3.3
	交货地点
	详见招标文件第五章中相关要求。

	1.3.4
	技术性能指标
	满足招标文件第五章中相关要求。

	1.3.5
	质量要求
	全新、优质的产品，符合国家的质量标准。

	1.4.1
	投标人资格要求
	见第一章“招标公告”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	无

	1.9.1
	投标预备会


	1.不召开投标预备会

2.本项目不组织现场踏勘。

	1.10.1
	分包
	分包要求：不允许违法分包。

	1.11.1
	实质性要求和条件
	详见第三章“评标办法”第2.1款

	1.11.4
	偏差
	本项目允许细微偏离，不允许重大偏差。

除第1.11.1、1.11.2和1.11.3项规定的实质性要求和条件外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏离，可要求投标人进行澄清。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发布的招标文件修改文件及澄清文件。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	递交投标文件截止之日  15  天前。

形式：书面或电子邮件；将疑问函件的电子文件（word版和带公章的扫描版）发送至电子邮箱jzgczxwb@163.com，并电话告知。招标人或招标代理机构将对该截止时间前收到的所有问题或疑问予以澄清、解答。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招标文件的澄清将在投标截止时间  15  天前以明确编号的补遗书形式公布在上饶市阳光采购服务平台网站（网址：https://www.ygcgfwpt.com)上，供所有已获取招标文件的投标人浏览或下载，招标人不再另行通知。请各投标人实时关注上饶市阳光采购服务平台网站（网址：https://www.ygcgfwpt.com)，及时下载答疑澄清文件，根据下载的答疑澄清文件制作投标文件。若未按上述要求操作，由此引发的后果由投标人自行承担。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间： / 
形式：投标人收到后无需回复确认。如投标人不能成功浏览或下载补遗书，可致电招标人（或招标代理机构）咨询。因投标人未及时浏览或下载补遗书而产生的法律后果，由投标人自行承担。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	招标文件的修改将在投标截止时间15天前以明确编号的补遗书形式在上饶市阳光采购服务平台网站（网址：https://www.ygcgfwpt.com)公布，供所有已获取招标文件的投标人浏览或下载，招标人不再另行通知。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间： / 
形式：投标人收到后无需回复确认。如投标人不能成功浏览或下载补遗书，可致电招标人（或招标代理机构）咨询。因投标人未及时浏览或下载补遗书而产生的法律后果，由投标人自行承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	开标一览表

	3.2.1
	增值税税金计算方法
	/

	3.2.4
	最高投标限价
	本项目以费率报价，无最高限价

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.投标人应就《开标一览表》作完整唯一报价；

2.投标人应进行折扣报价，此报价包含所投产品的材料费、验收费、保险费、管理费、利润、税金、运输费、抽样检测费、仓储保管费等一切费用；

3.投标单位如果承诺给予招标单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身 所包括涉及到的采购事项。（投标单位不能以“赠送、赠予 ”等任何名义提供服务和服务 以规避招标文件的约束。否则，投标单位提供的投标文件将可能作为无效投标处理，投标 单位的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标单位认定）。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币80000.00元整 
本项目投标保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式足额交纳。推荐投标人以网上银行转账（保证金咨询热线：0793-8330665）或者上饶市阳光采购服务平台出具的电子保函形式缴纳投标保证金（电子保函咨询热线：0793-8330883）。采用其他方式缴纳的需提前与采购代理机构联系，联系方式详见招标文件。

1.采用银行电汇、转账、网上银行转账形式：

应在开标截止时间前将投标保证金交纳至指定账户中，投标保证金的交付时间以收款人银行实际到账为准。

开户行：投标人自行从系统选取

银行账号：投标人自行从系统中生成

备注：（1）本项目转账采用虚拟子账户方式网上交纳保证金的，投标人应当按照交易系统工作流程中保证金内容操作，在系统中获取保证金信息及账号，在规定的到账时间之前从投标人交易系统内填写的用户库中基本户银行账户一次性足额转账到达该账号中，未按照上述约定要求缴纳投标保证金的将视为无效，由投标人自行负责。

（2）投标人应登陆上饶市阳光采购服务平台，仔细检查用户库中本单位的基本户银行账户是否填写正确和规范。账户不正确、不规范的单位，请尽快修改正确并完善，以免影响正常投标。

（3）缴纳后投标人必须返回缴纳页面查询是否缴纳成功，投标资格以系统认定的为准。

2、采用电子保函形式：

采用电子保函的投标人可在上饶市阳光采购服务平台金融服务系统（网址：

https://www.ygcgfwpt.com/epoint-financeplatform-web/finance/index ）内开具。投标文件中提供保函材料。（注：开具投标保函的保费应从投标人对公账户交纳。不同投标人委托同一单位或个人缴纳保费等依法按视为串通投标处理。）

3、采用支票、汇票、本票等其他形式：投标文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证。采用其他形式的原件须在开标截止前递交至开标现场。逾时不予接收，视为未提供。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3（1）
	签字或盖章要求
	投标人的法定代表人或授权代表在投标文件上按招标文件要求盖章（招标文件中要求加盖公章处必须盖公章，其他未做要求的可自行加盖公章或加盖骑缝章均有效）或签字，投标文件的副本可采用正本的复印件。

	4.1.1
	投标文件的规定
	4.1投标文件的规定：

（1）投标人提供纸质胶装投标文件一正三副及电子档投标文件1份（U盘或光盘：PDF格式或WORD格式），电子档投标文件可单独密封也可和纸质投标文件一起密封（电子档投标文件仅作为招标人存档使用）；

（2）每套投标文件打印版须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准；

（3）投标文件的正本必须打印，并由投标人的法定代表人或授权代表在投标文件上按招标文件要求盖章（招标文件中要求加盖公章处必须盖公章，其他未做要求的可自行加盖公章或加盖骑缝章均有效）或签字，投标文件的副本可采用正本的复印件；

（4）投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标人的法定代表人或授权代表在相应位置上盖章或签字；

（5）投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责；

（6）电报、电传、传真形式的投标概不接受。

注：如未提交电子档投标文件的不得作为未实质性响应招标文件条款否决其投标。

4.2投标文件的密封及包装：

1、投标人应将投标文件正本一份和副本三份密封装在信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样；

2、投标人应将所有投标文件封装在一个包装中，如投标文件内容较多，可分两个或以上包装；

3、包装均应：封口处有投标全权代表的签字和投标人公章，封皮上注明招标项目名称、项目编号、投标人名称、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。



	4.2.1
	递交投标文件的截止时间和地点
	开标及递交投标文件截止时间和地点：详见招标公告

	5.1
	开标时间和地点
	见第一章“招标公告”

	5.2
	开标程序
	(见面开标：

（1）介绍参加开标大会的有关人员；

（2）宣布开标纪律；

（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；

（4）宣布投标人名单，并介绍各家投标保证金及保函的递交情况；

（5）投标文件密封性检查及开启投标文件，唱开标一览表内容并送评标委员会评审；

（6）开标大会结束。

（7）评标过程中如评标委员会需要投标人澄清的，将书面问询。

特别说明：

①投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，否则不予受理。

②开标时，招标机构将宣读投标人名称、投标费率、投标保证金、交付期、交货地点、修改或撤回投标的通知、投标声明以及招标机构认为合适的其他内容。招标机构将做开标记录，只有开标时唱出的投标声明，在评标时才予以考虑。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	7.1.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公告媒介：

☑上饶市阳光采购服务平台（https://www.ygcgfwpt.com）

(其他媒介：                      
公示期限：       3天       

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	是

	7.6.1
	履约保证金
	要求中标人提交履约保证金

履约保证金的形式： 银行转账、银行汇票、银行保函、电子保函
履约保证金的金额：合同总价的10%，中标人接到中标通知书后15个工作日内，应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式递交。采用履约保函的，银行保函受益人须为招标人；发生索赔时，仅需受益人提供书面索赔通知和保函原件，即可进行索赔，不得出现额外的任何附加要求和条件（简称见索即付）。未按要求递交履约保证金或银行保函的，招标人将没收中标人的投标保证金，取消其中标资格。 

履约保证金退回方式：合同履约完成后一次性无息返还。

若中标人提交履约保函，保函期限至本项目合同履约完成后 28 天内为止。

	10
	需要补充的其他内容
	10.1自获取招标文件之日起，投标人应随时关注上饶市阳光采购服务平台（https://www.ygcgfwpt.com）的招标信息更新，以保证能及时下载招标文件的澄清或修改等信息。特别需要说明的是，招标人的各项通知、文件均通过网络发布，即默认为已送达投标人,若因投标人未及时上网查收等原因导致的不利后果由投标人自行承担。

10.2本项目的招标服务费包含在投标报价中，发出中标通知书时，招标人向招标代理机构支付招标服务费。投标人投标报价时应充分考虑该因素。

代理服务费用及其他费用：代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的收费标准的60%计取和其他费用（按代理服务费的15%）收取。在领取中标通知书时，由招标人向代理机构支付服务费。

按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：收费标准=中标金额*收费费率

中标金额（万元）

费率

100以下

1.5%

100-500

1.1%

500-1000

0.8%

代理服务费账号：

开户银行：建行南昌分行
开户名称：江西省江咨工程咨询有限公司
开户账号：360 5015 3015 0000 00888
10.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式（由法定代表人或其授权代理人签署并加盖投标人公章）提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

10.4招标人委托招标代理机构进行招标，投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式（法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章）向招标代理机构提出，异议受理机构为：江西省江咨工程咨询有限公司，电话：0791-86123615。
10.5有效投诉期

10.5.1 自异议回复之日起10日内，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权向招标人监督部门投诉。

受理机构为：上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司（电话： 0793-7920520  ，地址：江西省上饶市高铁经济试验区火车站站前大道上饶高铁经济试验区管委会168室）

10.5.2 投诉应当严格遵照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求及其他相关法规要求。

10.5.3 投诉人有下列情况的，为不正当投诉，由监督部门驳回投诉，驳回投诉，列入招标企业黑名单。

（1）以投诉为名排斥竞争对手的；

（2）进行虚假、恶意投诉的；

（3）阻碍招标投标活动正常进行的。

（4）法律、法规规定的其他情况。

注：投标人应在法定质疑（投诉）期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑（投诉）。
10.6特殊情形处理：

10.6.1因投标人提出异议成立且影响中标结果、中标人无正当理由拒绝签订合同、签订合同时向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求递交履约保证金等导致中标人变更中标结果的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人、进行公示或重新开展招标活动。

10.6.2招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假证明资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标人（中标候选人）的投标人提供了虚假证明资料，招标人有权取消其中标资格。若合格投标人仍符合法定数量（即不少于三家），且采购过程不存在影响公平公正的重大缺陷，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人、进行公示或重新开展招标活动。
10.6.3对于因中标人被查实串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为造成的无效标、重新招标，其中已缴纳代理服务费的，服务费不予退还；未缴纳代理服务费的，按照“谁过错谁负担”的原则，中标人承担招标代理所发生的专家费用、场地使用费用以及第三方检验、检测、鉴定等费用(如有)。

10.7项目评审结束后，在中标候选人公示期间，如有投标人对项目进行质疑投诉，第一中标候选人须配合招标人对质疑函内容进行回复。质疑内容如有针对技术需求等条款，则第一中标候选人需提供生产厂家的技术参数确认函、技术白皮书、检测报告等相关证明资料，作为答复质疑的重要依据。
10.8由于本项目所供材料下供货前，应该由中标人将材料样品提供给甲方确认，获甲方确认后按甲方需求供应材料，所以本次招标不要求投标人明确所投品牌。
10.9结算原则：因本项目涉及材料众多，中标人入选后按招标人要求供应材料（即中标人在正式供应材料前应该将材料样品提供给甲方确认，获甲方确认后按甲方需求供应材料）。材料单价以供货单下发当月《江西省造价信息》上饶市对应时间的信息价乘以中标折扣进行供应。 （若供货单于 2025 年 11 月份下发，则采用 2025 年第 10 期信息价；若当期信息价中无该材料单价，则以有此项材料单价的上一期信息价为准；若所需材料不在《江西省造价信息》内，则参照广材网/慧讯网/中国建材网（或业主认可的相关信息来源）价格为准；涉及定制化非标的材料，由甲方指定的第三方进行询价，以询价报告中单价为准）招标人保留外部询价权利，若出现中标人瞒报、虚报、谎报材料价格的情形，招标人将根据考核制度取消其入选资格，所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。合同签订：

单项材料结算价=中标人所报折扣×材料单价×材料数量即为子项目金额。

10.10在发出中标通知书（即中标结果公告的当天）的 30 日内，中标人与采购人签订采购合同，中标人及采购人应根据招标文件要求及中标人的投标文件响应情况调整采购合同格式 （格式详见第五章采购合同），但合同内容不得与招标文件及投标响应相冲突。
10.11本项目为折扣率报价项目，不需要提供分项报价表。
10.12《投标人须知前附表》若与招标文件其他内容有冲突之处，以本《投标人须知前附表》为准。


1. 总则
1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3招标范围、交付期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交付期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力：见投标人须知前附表；

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标，否则相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

（2）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人的；

（3）与本项目其他投标人存在控股、管理关系的；

（4）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。 
1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出符合性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术响应、偏离说明表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）拟签订的合同文本（参考格式）；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）商务和技术响应、偏离说明表；

（5）报价表；

（6）资格审查资料；
（7）其他文件；
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价包括国家规定的增值税税金，投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.5 资格审查资料

详见招标文件第三章 评标办法。

3.6 备选投标方案

不允许

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标人的法定代表人或授权代表在投标文件上按招标文件要求盖章（招标文件中要求加盖公章处必须盖公章，其他未做要求的可自行加盖公章或加盖骑缝章均有效）或签字，投标文件的副本可采用正本的复印件。

4. 投标

4.1 投标文件的规定

具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件必须在招标公告规定投标截止时间前送达指定的投标地点；

4.2.2 招标机构推迟投标截止时间时，需公布在上饶市阳光采购服务平台网站（网址：https://www.ygcgfwpt.com)上。在这种情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标机构将拒绝接受。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖投标人公章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,在上饶市信州区锦绣路2路广信大厦东楼(A)3楼开标室进行开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表5.2的规定。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标大厅提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告后，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“供货要求”中规定的事项或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8 特殊情形处理

因投标人提出异议成立且影响中标结果、中标人无正当理由拒绝签订合同、签订合同时向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求递交履约保证金等导致招标人变更中标结果的，招标人应按照本条规定的程序重新选择确定中标人、进行公示或者重新开展招标活动。
8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由：由评标委员会抽签决定。

	2.1.1
	资格评审标准
	1.具有独立承担民事责任的能力


	如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件。

评审依据：投标文件中提供营业执照复印件加盖投标人公章。 

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人是法人的，提供开标前二个年度内（2023年-2024年）任一年度经审计的财务状况报告[包括但不限于以下资料：（1）财务审计报告需提供有资质的中介机构的营业执照、执业证书、签字注册会计师个人执业资格证书；（2）投标人的《资产负债表》、《损益表》（《利润表》）、《现金流量表》及简要报表附注]，或在开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前6个月内银行出具的资信证明。

评审依据：投标文件中提供以上证明材料复印件加盖投标人公章或承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

评审依据：投标文件中提供承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。      

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


	税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月（不含开标当月）内任意一个月的企业缴税凭证或证明； 

开标前六个月（不含开标当月）内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

评审依据：投标文件中提供以上证明材料复印件加盖投标人公章或承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。

	
	
	5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录


	参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函加盖公章；

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

评审依据：投标文件中提供承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。  

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	满足法律、行政法规规定的其他条件

评审依据：投标文件中提供承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。

	
	
	其他要求
	7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的采购活动。

评审依据：投标文件中提供承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。

	
	
	
	8.通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

评审依据：投标文件中提供承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。

	
	
	
	9.本项目接受联合体投标，中标投标人不允许转包、分包。

评审依据：投标文件中提供承诺函（格式6-1）加盖投标人公章。

	2.1.2
	符合性评审标准
	符合性评审
	如发生下列情况之一的，其投标将作否决处理：

(1)未提交投标报价表或；

(2)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3)投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；

(4)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(5)投标有效期不足的；

(6)技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

(7)投标人的报价超过招标文件中规定的最高限价金额；

(8)投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

(9)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(10)本招标文件中规定其它否决条件的。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务部分：10分

技术部分：40分

投标报价：50分

	2.2.3（1）
	商务评分标准（10分）
	质量保障措施（2
分）
	投标人编制质量保证措施方案应科学、完善、合理，包含但 不限于：优选供应商、进货检验、材料质量追踪机制、材料妥善保管等，每满足一条得0.5 分，此项最高得 2 分。
评审依据：提供上述方案加盖投标人公章予以佐证，未提供 或提供不符合要求不得分。

	
	
	配送能力（5分）
	投标人每提供一辆为本项目服务的车辆（须货车）得 2.5 分， 本项最高 5分。
评审依据：拟派服务车辆属于投标人，提供拟派服务车辆的行驶证复印件，拟派服务车辆不属于投标人，提供车辆行驶证及投标人签订的租赁合同复印件加盖投标人公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	
	
	售后服务措施（3
分）
	为保证采购人获得更优质、更便捷和及时响应的售后服务： 投标人承诺在 12小时内到达现场提供服务的得 3分；
投标人承诺在 24小时内到达现场提供服务的得 2分； 其余不得分。
评审依据：提供售后服务承诺和营业执照复印件加盖投标人公章。

	2.2.3（2）
	技术评分标准（40分）
	1、装饰装修材料：
为保障产品质量，投标人每提供一份技术参数“装饰装修材料 ”清单内材料产品质量证明资料的得0.1分，此项最多得 5分；（注：每项材料记一次分值，材料名称相同规格型号不同不重复计分）
评审依据：提供具有  带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人 公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	
	
	2、电气材料
为保障产品质量，投标人每提供一份技术参数“ 电气材料 ” 清单内材料产品质量证明资料的得0.25分，此项最多得5 分。（注：每项材料记一次分值，材料名称相同规格型号不  同不重复计分）
评审依据：提供具有  带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	
	
	3、给排水材料
为保障产品质量，投标人每提供一份技术参数“给排水材料”清单内材料产品质量证明资料的得0.25分，此项最多得5分。（注：每项材料记一次分值，材料名称相同规格型号不同不重复计分）
评审依据：提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	
	
	4、防水材料
为保障产品质量，投标人每提供一份技术参数“防水材料”清单内材料产品质量证明资料的得0.5分，此项最多得5分。（注：每项材料记一次分值，材料名称相同规格型号不同不重复计分）
评审依据：提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	
	
	5、钢筋/混凝土/砂浆/水泥/沙石/砖瓦材料
为保障产品质量，投标人每提供一份技术参数“钢筋/混凝土/砂浆/水泥/沙石/砖瓦材料”清单内材料产品质量证明资料的得1分，此项最多得6分。（注：每项材料记一次分值，材料名称相同规格型号不同不重复计分）
评审依据：提供具有带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	七项
	
	6、消防材料

为保障产品质量，投标人每提供一份技术参数“消防材料”清单内材料产品质量证明资料的得1分，此项最多得8分。（注：每项材料记一次分值，材料名称相同规格型号不同不重复计分）
评审依据：提供具有带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	
	
	智能化系统设备

为保障产品质量，投标人每提供一份技术参数“智能化系统设备”清单内材料设备产品质量证明资料的得1分，此项最多得6分。（注：每项材料记一次分值，设备名称相同规格型号不同不重复计分）
评审依据：提供具有带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章予以佐证，未提供或提供不符合要求不得分。

	2.2.3（3）
	投标报价评分标准（50分）
	采用低价优先法计算。即满足招标文件要求且所报最低折扣为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按下列公式计算：(评标基准价/投标折扣)×价格权值(0.50)×100(得分四舍五入保留小数点后两位数)。

注：1、投标报价为折扣报价，最终合同是以投标人所报折扣进行签订，按实结算。

2、投标所报折扣不得为“零”且最多只保留小数点后两位，否则其投标无效。

例如：若共五家投标人满足招标文件要求进行价格分评审，其中：

投标人1报价为：95%（即9.5折）；

投标人2报价为：85.5%（即8.55折）；

投标人3报价为：77.77%（即7.777折）；

投标人4报价为：66.666%（即6.6666折）；

投标人5报价为：0%（即0折）；

综上所述，“投标人5”因报价0%为无效投标；“投标人4”因保留折扣小数点3位，不符合最多只保留折扣小数点后两位的要求为无效投标；因此“投标人3”报价77.77%最低，视为评标基准价，最终若由“投标人3”中标，其所报的“77.77%”（即7.777折）作为合同签订折扣，合同履行期间按实际产生金额乘以77.77%作为最终支付金额。

3、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表2.2.3（3）。

2.2.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会将首先对投标人的资格及符合性按“评标办法前附表”的要求进行审查，投标人不满足招标文件中“资格评审标准”和“符合性评审标准”的，其投标将作否决处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）评标委员会在评标过程中，如果发现投标人得分出现畸高畸低情况，评标委员会需对本次招标是否具备竞争性进行审查，对不具备竞争性的招标，评标委员会有权否决所有投标。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 拟签订的合同文本（参考格式）

合同编号：              

签订地点：                      

    (甲方名称)     （以下简称甲方）和     (乙方名称 )     （以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本采购合同，共同信守。

一、采购合同文件

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.采购合同条款；

5.中标通知书；

6.采购合同的其他附件。

二、采购合同范围和条件

    本采购合同的范围和条件与上述采购合同文件的规定相一致。
三、采购合同标的

本采购合同的标的和数量以甲方实际要求供货的供货通知单位数量为准。
四、采购合同金额

根据上述采购合同文件要求，采购合同为固定折扣合同，固定折扣率为（大写）：     ，（小写）________。

单项材料结算价=中标人所报折扣×材料单价×材料数量即为子项目金额。

单项材料结算价包含所投产品的材料费、验收费、保险费、管理费、利润、税金、运输费、抽样检测费、仓储保管费等一切费用。

五、付款方式及条件

    1.付款时间：                         

    2.付款方式：                         

    3.付款条件：                         

六、交货时间和交货地点
1.交货时间：                         

2.交货地点：                         

七、材料单价
因本项目涉及材料众多，中标人入选后按招标人要求供应材料（即中标人在正式供应材料前应该将材料样品提供给甲方确认，获甲方确认后按甲方需求供应材料），材料单价依照《江西省造价信息》上饶市对应时间信息价乘中标折扣进行供应，若所需材料不在《江西省造价信息》内，则参照广材网/慧讯网/中国建材网（或业主认可的相关信息来源）价格乘中标折扣进行供应，招标人保留外部询价权利，若出现中标人瞒报、虚报、谎报材料价格的情形，招标人将根据考核制度取消其入选资格，所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。

八、验收要求

乙方应依据甲方发出的供货通知，在约定时间内完成供货事宜，并取得甲方的验收签字，以此作为完成一项供货任务的标志。若乙方达成全年供货要求，则本合同终止。 
九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的     的违约金。

2.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的      滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的      。

3.乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额      %的违约金，逾期      _____日的，甲方有权单方面解除本协议。

    4.乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

    5.甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额     %的违约金，逾期    日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同生效

   本采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方(公章):                                 乙方(公章):                           
法定代表人或授权代表人(签字):               法定代表人或授权代表人(签字):         
地 址：                                    地 址：                              

联系人：                                   联系人：                             
电 话：                                    电 话：                              

日 期：       年      月     日          日 期：       年      月     日
第五章 供货要求

一、货物需求一览表
	   货 物 名 称

内   容
	详见第五章中的“技术要求”

	数量
	详见第五章中的“技术要求”

	交货地点
	详见第五章中的“商务要求”

	安装现场
	详见第五章中的“商务要求”

	交付时间
	详见第五章中的“商务要求”

	备注
	/


二、技术要求
一、项目内容、技术参数
	序号
	材料名称
	规格参数
	单位

	一、装饰装修材料

	1
	天然花岗岩
	综合；各种规格
	㎡

	2
	黄金麻花岗岩
	综合；各种规格
	㎡

	3
	白麻色花岗岩
	综合；各种规格
	㎡

	4
	芝麻灰花岗岩
	综合；各种规格
	㎡

	5
	黄锈石花岗岩
	综合；各种规格
	㎡

	6
	黑麻色花岗岩
	综合；各种规格
	㎡

	7
	虾红花岗岩
	综合；各种规格
	㎡

	8
	爵士白大理石
	综合；各种规格
	㎡

	9
	云朵拉灰大理石
	综合；各种规格
	㎡

	10
	黑金沙大理石
	综合；各种规格
	㎡

	11
	银白龙大理石
	综合；各种规格
	㎡

	12
	蒙古黑大理石
	综合；各种规格
	㎡

	13
	青石板
	综合；各种规格
	㎡

	14
	水磨石
	综合；各种规格
	㎡

	15
	石材配套
	综合；各种规格
	㎡

	16
	抛光砖
	综合；各种规格
	㎡

	17
	釉面砖
	综合；各种规格
	㎡

	18
	木纹砖
	综合；各种规格
	㎡

	19
	抛釉砖
	综合；各种规格
	㎡

	20
	通体砖
	综合；各种规格
	㎡

	21
	亚光砖
	综合；各种规格
	㎡

	22
	外墙劈开砖
	综合；各种规格
	㎡

	23
	石材马赛克（石材、贝壳、陶瓷）
	综合；各种规格
	㎡


	24
	墙釉涂料
	综合；各种规格
	kg

	25
	界面剂
	综合；各种规格
	kg

	26
	墙釉封底涂料
	综合；各种规格
	kg

	27
	内墙抗碱底漆
	综合；各种规格
	kg

	28
	内墙面漆
	综合；各种规格
	kg

	29
	耐侯外墙漆
	综合；各种规格
	kg

	30
	仿石涂料-真石漆
	综合；各种规格
	kg

	31
	仿石涂料-仿石漆
	综合；各种规格
	kg

	32
	仿石涂料-液态花岗岩漆
	综合；各种规格
	kg

	33
	防火涂料
	综合；各种规格
	kg

	34
	木器涂料（清漆）
	综合；各种规格
	kg

	35
	环氧地坪-底涂
	综合；各种规格
	kg

	36
	环氧地坪-中涂
	综合；各种规格
	kg

	37
	环氧地坪-面涂
	综合；各种规格
	kg

	38
	实木地板
	综合；各种规格
	㎡

	39
	运动木地板
	综合；各种规格
	㎡

	40
	仿古木地板
	综合；各种规格
	㎡

	41
	浸渍纸层压木质地板
	综合；各种规格
	㎡

	42
	复合地板
	综合；各种规格
	㎡

	43
	防静电地板
	综合；各种规格
	㎡

	44
	塑胶地板
	综合；各种规格
	㎡

	45
	橡胶地垫
	综合；各种规格
	㎡

	46
	减震垫
	综合；各种规格
	㎡

	47
	地毯
	综合；各种规格
	㎡

	48
	pvc 运动地板
	综合；各种规格
	㎡

	49
	铝合金踢脚线
	综合；各种规格
	㎡

	50
	防腐木
	综合；各种规格
	㎡

	51
	穿孔吸声石膏板
	综合；各种规格
	㎡

	52
	PVC装饰石膏板
	综合；各种规格
	㎡

	53
	木质装饰板
	综合；各种规格
	㎡

	54
	免漆板
	综合；各种规格
	㎡

	55
	护墙板
	综合；各种规格
	㎡

	56
	木质吸音板
	综合；各种规格
	㎡

	57
	木质花格
	综合；各种规格
	㎡

	58
	不锈钢装饰板
	综合；各种规格
	㎡

	59
	铝塑板
	综合；各种规格
	㎡

	60
	三防墙布
	综合；各种规格
	㎡

	61
	其他墙面材料
	综合；各种规格
	㎡

	62
	铝扣板
	综合；各种规格
	㎡

	63
	硅酸钙板
	综合；各种规格
	㎡

	64
	集成吊顶
	综合；各种规格
	㎡

	65
	格栅吊顶- 铝方通
	综合；各种规格
	㎡

	66
	铝质方板
	综合；各种规格
	㎡

	67
	铝格栅
	综合；各种规格
	㎡

	68
	普通金属进户门
	综合；各种规格
	㎡

	69
	穿条式隔热铝合金
	综合；各种规格
	㎡

	70
	门窗五金
	综合；各种规格
	㎡

	71
	镜面玻璃
	综合；各种规格
	㎡

	72
	龙骨配件
	综合；各种规格
	m

	73
	线条
	综合；各种规格
	m

	74
	护角线
	综合；各种规格
	m

	75
	木质装饰线条
	综合；各种规格
	m

	76
	石材装饰线条
	综合；各种规格
	m

	77
	铝合金装饰线条
	综合；各种规格
	m

	78
	玻璃装饰线条
	综合；各种规格
	m

	二、 电气材料

	1
	庭院灯
	综合；各种规格
	套

	2
	广场灯
	品种 广场灯 光源 LED

防护等级 IP55
灯头数 4
功率(W) 30
灯具材质 镀锌板+亚克力
	套

	3
	道路灯
	综合；各种规格
	套

	4
	高杆灯
	综合；各种规格
	套

	5
	LED 平板灯
	灯罩材质 亚克力 功率(W) 8-150
	套

	6
	吸顶灯
	灯罩材质 玻璃/塑料、PC、亚克力 功率(W) 18-200
	套

	7
	格栅灯
	品种 吸顶式格栅灯盘 灯管规格 T8
外形尺寸(mm) 600×600 灯管数及功率(W) 3×18
	套

	8
	LED 筒灯
	品种 LED 筒灯 功率(W) 5-100
	套

	9
	立式嵌入筒灯
	品种 立式嵌入筒灯 功率(W)3-15
	套

	10
	吊灯
	吊装方式 吊杆式
灯架材质 铁+铝+亚克力
	套

	11
	射灯
	品种 天花式射灯 功率(W) 5-70
光源 LED
	套

	12
	普通照明用双端荧光灯
	综合；各种规格
	套

	12
	面板插座
	品种 面板插座
额定电压(V) 220-250 额定电流(A) 10
插座位数 一位三级
	个

	13
	地面插座
	品种 地面插座
额定电压(V) 250 额定电流(A) 10
插座位数 二位三、三极
	个

	14
	电源插座+USB 插座
	品种 电源插座+USB 插座 额定电压(V) 250
额定电流(A) 10
插座位数 二位二、三极带二位 usb 插座
	个

	15
	面板开关
	品种 按钮式(指甲)开关 开关位数 单联
控制方式 单控
	个

	16
	电子感应开关
	综合；各种规格
	个

	17
	信息插座插头
	综合；各种规格
	个

	18
	电缆
	综合；各种规格
	m

	19
	MPP电缆保护管
	综合；各种规格 
	m

	20
	护套线
	综合；各种规格
	m

	21
	控制电缆
	综合；各种规格
	m

	22
	矿用电缆
	综合；各种规格
	m

	23
	光纤电缆
	综合；各种规格
	m

	24
	信号电缆
	综合；各种规格
	m

	25
	电话电缆
	综合；各种规格
	m

	26
	穿线套管
	综合；各种规格
	m

	27
	桥架
	综合；各种规格
	m

	28
	线槽
	综合；各种规格
	m

	29
	接线盒
	综合；各种规格
	个

	30
	穿线软管
	综合；各种规格
	m

	31
	接线端子
	综合；各种规格
	m

	32
	电缆头
	综合；各种规格
	个

	33
	变电金具
	综合；各种规格
	个

	34
	母线金具
	综合；各种规格
	个

	35
	线路金具
	综合；各种规格
	个

	36
	避雷器
	综合；各种规格
	套

	37
	熔断器
	综合；各种规格
	套

	38
	漏电保护
	综合；各种规格
	套

	39
	保险器材
	综合；各种规格
	套

	40
	绝缘材料
	综合；各种规格
	m

	41
	绝缘套管
	综合；各种规格
	m


	三、给排水材料

	1
	塑料管
	外径 De(mm) 15-2000 壁厚：1.3-117.6
公称压力 PN(MPa)0.32-2
	m

	2
	PE-七孔梅花管
	规格 ：7孔，内孔尺寸32mm，PE
	m

	3
	碳钢预应力波纹管
	外径 De(mm) 15-400 壁厚：1.8-7
公称压力 PN(MPa)0.63-1.6
	m

	4
	PP 聚丙烯管
	外径 De(mm) 20-200  壁厚：2.9-16
	m

	5
	HRS 高层排水管
	外径 De(mm) 110-200  壁厚：4-6
	m

	6
	镀锌钢管
	公称直径(mm) 15-300  壁厚：1.4-6
	t

	7
	镀锌无缝钢管
	公称直径(mm) 15-300 壁厚：1.4-6
	 t

	8
	镀锌方矩管
	公称直径(mm) 20-300  壁厚：2.0-6
	t

	9
	无缝钢管
	外径 De(mm) 57-273  壁厚：3.5-7
	m

	10
	不锈钢管
	外径 De(mm) 16-325  壁厚：0.8-4
	m

	11
	铸铁管
	公称直径(mm) 50-300 壁厚：3.5-8
	m

	12
	水及燃气用球墨铸铁管
	公称直径(mm) 50-300  壁厚：3.5-9
	m

	13
	BWFRP纤维编绕拉挤管
	内径:200mm，SN25
	m


	14
	金属软管-波纹管
	外径 De(mm) 20-500  壁厚：3.5-8
	m

	15
	焊接钢管
	壁厚(mm) 2-4.5 牌号 Q195/Q235 公称直径 DN(mm) 15-200
	m

	16
	复合管
	接口形式  企口 平口 承插口 管道等级 Ⅱ Ⅲ
规格(mm) 12.7-3000、110×108、110×89、160×159、 200×203、200×219、20×22、250×219、250×245、 250×273、25×273、15×299、315×325、32×27、32 ×343、55×325、355×377、400×402、400×426、40 ×34、40×42、40×454、50×426、450×530、500×  530、50×34、50×42、50×45、50×48、63×34、63  ×42、63×48、63×57、63×60、90×76、90×89  公 称压力 PN(MPa)0.8-4
	m

	17
	钢筋混凝土管
	接口形式  企口 平口 承插口 管道等级 Ⅱ Ⅲ
规格(mm) 300、500、600、800、1000、1200、1500、
1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000、300×
2000、500×2000、600×2000、800×2000、1000×1000、 1000×2000、1200×2000、1500×2000、1800×2000、 2000×2000、2200×2000、2400×2000、400×2000  公 称直径 DN(mm) 300-3000
	m

	18
	钢筋混凝土排水管钢
	接口形式企口平口平口 套环接口柔性承插接口 管道等级 Ⅱ Ⅲ
规格(mm) 1000×100×2000、1200×120×2000、1500 × 150×2000、300×30×2000、400×40×2000、500× 50×2000、600×60×2000、800×80×2000、1000×
2000、1100×2000、1200×2000、1350×2000、1400×
2000、1500×2000、1650×165×2000、1650×2000、 1800×180×2000、1800×2000、2000×2000、2000× 200×2000、2200×2000、2400×2000、2600×2000、 300×2000、400×2000、500×2000、600×2000、700 ×2000、800×2000、900×2000 公称直径 DN(mm)
300-2600
	m


	19
	钢筋混凝土平口管
	接口形式 平口 管道等级 Ⅱ Ⅲ
规格(mm) 300、500、600、800、1000×3000、1200×
3000、1500×3000、1650×3000、1800×3000、2000×
3000、300×3000、400×3000、500×3000、600×3000、 800×3000 公称直径 DN(mm) 300-2000
	m

	20
	钢筋混凝土排水管
	接口形式 承插口、管道等级 Ⅱ Ⅲ
规格(mm) 300、500、600、800、1000、1200、1000×
3000、1200×3000、1500×3000、300×3000、400×3000、 500×3000、600×3000 公称直径 DN(mm) 300-1500
	m

	21
	混凝土排水管
	接口形式 承插口、平口 管道等级 Ⅱ
规格(mm) 400×2000、500×2000、1000×100、1200×
120、1350×135、1500×150、1650×165、1800×180、 2000×200、2200×220、2400×240、600×60、800×
80 公称直径 DN(mm) 400-2000
	m

	22
	钢筋混凝土柔性钢承口顶管
	接口形式 平口 管道等级 Ⅱ 、Ⅲ 规格(mm) 1000×
3000、1200×3000、1500×3000、1800×3000、2000×
3000、800×3000 公称直径 DN(mm) 800、1000、1200、 1500、1800、2000
	m

	23
	钢筋混凝土企口管
	接口形式 企口 管道等级 Ⅱ 、Ⅲ 规格(mm)  1500、
1800、2000、1200×3000、1500×3000、1800×3000、 2000×3000 公称直径 DN(mm) 1200、1500、1800、2000
	m


	24
	水泥管
	接口形式 平口 管道等级 Ⅱ
规格(mm)1000×3000/1200×3000/1500×3000/1800× 3000/2000×3000/300×3000/400×3000/500×
3000/600×3000/800×3000
公称直径 DN(mm) 300-2000
	m

	25
	玻璃钢管
	公称直径 DN(mm) 100-200 公称压力 PN(MPa)1- 1.6  环刚度 SN5-SN10000
	m

	26
	玻璃纤维增强塑料夹砂管
	公称直径 DN(mm) 150-4000 
	m

	27
	双壁波纹管管件  
	综合；各种规格
	只

	28
	PVC双壁波纹管
	内径110mm
	只

	29
	HDPE双壁波纹管
	公称直径 DN(mm) 150-4000 
	只

	30
	不锈钢管管件
	综合；各种规格
	只

	31
	钢（卷）管管件
	综合；各种规格
	只

	32
	可锻铸铁螺纹管件
	综合；各种规格
	只

	33
	铸铁管件
	综合；各种规格
	只

	34
	铜管件
	综合；各种规格
	只

	35
	球墨铸铁管管件
	综合；各种规格
	只

	36
	复合管管件-钢塑
	综合；各种规格
	只

	37
	六角套管壁虎
	综合；各种规格
	只

	38
	复合管管件-PE 钢丝网骨架
	综合；各种规格
	只

	39
	复合管管件-衬塑(PVC-U)钢塑 复合
	综合；各种规格
	只

	40
	复合管管件-钢衬胶
	综合；各种规格
	只

	41
	复合管管件-钢衬塑
	综合；各种规格
	只


	42
	沟槽管件
	综合；各种规格
	只

	43
	刚性防水套管
	综合；各种规格
	只

	44
	柔性防水套管
	综合；各种规格
	只

	44
	橡胶软接头
	综合；各种规格
	只

	45
	不锈钢软接头
	综合；各种规格
	只

	46
	碳钢软接头
	综合；各种规格
	只

	47
	简易伸缩节
	综合；各种规格
	只

	48
	法兰限位伸缩器
	综合；各种规格
	只

	49
	不锈钢波纹管补偿器
	综合；各种规格
	只

	50
	波纹补偿器
	综合；各种规格
	只

	51
	螺纹伸缩节
	综合；各种规格
	只

	52
	伸缩接头
	综合；各种规格
	只

	53
	单法兰传力伸缩节
	综合；各种规格
	只

	54
	横管伸缩节
	综合；各种规格
	只

	55
	孔板
	综合；各种规格
	只


	56
	阻火圈
	综合；各种规格
	只

	57
	其他管件
	综合；各种规格
	只

	58
	闸阀
	综合；各种规格
	只

	59
	截止阀
	综合；各种规格
	只

	60
	蝶阀
	综合；各种规格
	只

	61
	止回阀
	综合；各种规格
	只

	62
	过滤器
	综合；各种规格
	只

	63
	球阀
	综合；各种规格
	只

	64
	减压阀
	综合；各种规格
	只

	65
	平衡阀
	综合；各种规格
	只

	66
	安全阀
	综合；各种规格
	只

	67
	其他阀门
	综合；各种规格
	只

	68
	钢制法兰
	综合；各种规格
	套

	69
	不锈钢法兰
	综合；各种规格
	套

	70
	铸铁法兰
	综合；各种规格
	套


	71
	铜法兰
	综合；各种规格
	套

	72
	塑料法兰
	综合；各种规格
	套

	73
	盲板
	综合；各种规格
	套

	74
	垫片
	综合；各种规格
	套

	75
	不锈钢水箱
	综合；各种规格
	台

	76
	玻璃钢水箱
	综合；各种规格
	台

	77
	蹲便器(存水弯)
	综合；各种规格
	套

	78
	拖布盆/洗涤盆
	综合；各种规格
	套

	79
	淋浴器-花洒套装
	综合；各种规格
	套

	80
	地漏（各类）
	类型：普通地漏/防臭地漏/侧出地漏/洗衣机地漏/带水 封地漏/天面地漏/防爆地漏/方形地漏/喇叭地漏
材质:不锈钢/铸铁/铜/塑料/铜合金/UPVC/PVC 接口口径
(mm):6/5/75/110/160/100/50/75/110/125/40/120/80 /150/200
	套


	81
	水龙头（各类）
	品种(综合）:面盆龙头；电子自动感应龙头；厨房龙头； 淋浴龙头；落地式浴缸龙头；入墙式浴缸龙头；台式浴 缸龙头；挂墙式浴缸龙头；洗衣机龙头；
材质(综合） :不锈钢；铜；铜镀铬；铜合金；锌合金； 铜+锌合金+不锈钢；铜+锌合金；铜镀镍铬
	套

	82
	不锈钢编织管
	综合；各种规格
	套

	83
	其它卫生洁具-淋浴房
	平面形状 方矩形 尺寸(mm) 定制
	套

	84
	水箱（各类）
	综合；各种规格
	套

	85
	防臭波纹管
	综合；各种规格
	套

	86
	小便延时阀
	综合；各种规格
	套

	87
	IC 卡水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 100
	台

	88
	湿式水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 15
	台

	89
	超声波水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 100
	台

	90
	可拆式水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 40
	台

	91
	螺翼式水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 50
	台

	92
	旋翼式水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 150
	台

	93
	液封水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 15
	台

	94
	智能水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 15
	台

	95
	复式水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 15
	台

	96
	远传水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 15
	台

	97
	干式水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 50
	台

	98
	射频卡水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 15
	台

	99
	指针水表
	介质形式 冷水 公称直径 DN(mm) 50
	台

	100
	机械式热量表
	公称压力(MPa)1.6/ 2.5 公称直径 DN(mm) 20-200
	台

	101
	超声波热量表
	公称压力(MPa) 1.6 公称直径 DN(mm) 20-32
	台

	102
	燃气表
	公称直径 DN(mm)25/50/80/200 公称流量(m³/h)2.5/20
公称压力(MPa)0.05/1.6
	台

	103
	压力表
	综合测量范围(MPa) 0-60
	台


	四、防水材料

	1
	聚氨酯防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	2
	聚合物水泥基(JS)防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	3
	高分子防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	4
	水泥基渗透结晶防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	5
	丙烯酸防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	6
	沥青防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	7
	聚合物复合改性沥青防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	8
	金属屋面防水涂料防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	9
	K11 防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	10
	防水浆料
	综合；各种规格
	kg

	11
	橡胶防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	12
	弹性防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	13
	防水灰浆
	综合；各种规格
	kg

	14
	聚脲防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	15
	FYT 防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	16
	聚合物水泥防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	17
	水性防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	18
	速凝橡胶沥青防水
	综合；各种规格
	kg

	19
	涂料改性聚氨酯防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	20
	橡胶沥青防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	21
	DPS 防水涂料
	综合；各种规格
	kg


	22
	有机硅防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	23
	高渗透改性环氧防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	24
	高渗透环氧防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	25
	EPI 防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	26
	丙烯酸酯防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	27
	橡胶沥青非固化防水涂料
	综合；各种规格
	kg

	28
	氰凝防水涂料水
	综合；各种规格
	kg

	29
	基渗透结晶防水材料
	综合；各种规格
	kg

	五、钢筋/混凝土/砂浆/水泥/沙石/砖瓦材料

	1
	普通混凝土
	强度等级C60
	m³

	2
	陶粒混凝土
	强度等级 CL5.0
	m³

	3
	泡沫混凝土
	强度等级 1.5Mpa
	m³

	4
	全轻混凝土
	强度等级 LC15
	m³

	5
	干拌水泥砂浆
	强度等级 DS15
	t

	6
	湿拌水泥砂浆
	强度等级 M25
	t

	7
	抗裂找平砂浆
	28d抗压强度，MPa 
	t

	8
	复合硅酸盐水泥 P.C
	强度等级 32.5
	t

	9
	复合硅酸盐水泥 P.C（袋装）
	强度等级 32.5
	t

	10
	混凝土空心砌块
	规格长×宽×厚(mm) 600×240×200 强度(MPa) 3.5
	m³

	11
	自保温混凝土砌块
	规格长×宽×厚(mm) 600×200×100 强度(MPa) 15
	m³

	12
	烧结粘土标准砖
	强度等级(MU) 10
规格长×宽×厚(mm) 240×115×53
	块

	13
	混凝土实心砖
	规格长×宽×厚(mm)240×115×53
	块

	14
	水泥实心砖
	规格长×宽×厚(mm)240×180×90
	块

	15
	波形瓦
	规格(mm) 425×337×12.5
	片


	16
	檐口瓦
	规格(mm) 420×170×190
	片

	17
	水泥瓦
	规格(mm)390×190×110
	片

	18
	树脂瓦
	规格(mm)2000×1005×2.7
	片

	19
	陶土(粘土)瓦
	规格(mm)477×305
	片

	20
	屋面瓦
	规格(mm)485×315
	片

	21
	玻纤胎沥青瓦
	规格(mm) 1000×333×2.6
	片

	22
	PVC 彩色瓦
	规格(mm)6000×1130×3
	片

	23
	混凝土瓦
	规格(mm) 420×332
	片

	24
	PVC 波浪瓦
	规格(mm) 6000×1130×3
	片

	25
	彩钢瓦
	规格(mm) 1000×830×0.35
	m

	26
	排水沟瓦
	规格(mm) 420×330
	片

	27
	沥青瓦
	规格(mm)265×185
	㎡

	28
	玻璃钢瓦
	规格(mm) 2000×840×2
	片

	29
	小青瓦
	规格(mm) 180×180×8
	片

	30
	石棉瓦
	规格(mm) 1800×745×6
	片

	31
	金属瓦
	规格(mm) 485×315
	片

	32
	钢板瓦
	规格(mm) 1500×840×0.426
	片

	33
	陶瓷亮瓦
	规格(mm) 300×400×6
	片

	34
	砾石
	粒径范围(mm) 1-2
	t

	35
	砾石
	粒径范围(mm) 2-64
	t

	36
	石子
	粒径范围(mm) 10-30
	t

	37
	细砂
	产源 河砂 类型 天然砂
	t

	38
	中砂
	产源 河砂 类型 天然砂
	t

	39
	粗砂
	产源 河砂 类型 天然砂
	t

	40
	细砂
	产源 河砂 类型 机制砂
	t

	41
	中砂
	产源 河砂 类型 机制砂
	t

	42
	粗砂
	产源 河砂 类型 机制砂
	t

	43
	中粗砂
	产源 河砂 类型 机制砂
	t

	44
	石膏粉
	综合；各种规格
	t

	45
	生石灰
	综合；各种规格
	t

	46
	石灰膏
	综合；各种规格
	t

	47
	熟石灰
	综合；各种规格
	t

	48
	石粉
	综合；各种规格
	t

	49
	嵌缝膏
	综合；各种规格
	t

	50
	三级螺纹钢
	直径(mm)8
	t

	51
	三级抗震螺纹钢
	直径(mm)12
	t

	52
	四级螺纹钢
	直径(mm)10
	t

	53
	四级抗震螺纹钢
	直径(mm)12
	t

	54
	精轧螺纹钢
	直径(mm)10
	t

	55
	高线
	直径(mm)6
	t

	56
	三级抗震盘螺
	直径(mm)10
	t

	57
	三级盘螺
	直径(mm)10
	t

	58
	连续热镀钢板（有锌花）
	规格(mm) 1.5×1250
	t

	59
	圆钢
	直径(mm)24
	t

	60
	槽钢
	10#
	t

	61
	工字钢
	45#
	t

	62
	热轧扁钢
	宽*厚（mm）100*8
	t

	63
	H 型钢
	规格(mm)700×300×13×24
	t

	64
	钢丝绳
	规格 6×37×13
	t

	六、智能化系统设备

	1
	网络摄像机
	规格型号：DS-2CD124XYZUV-ABCDEF
	台

	2
	以太网交换机
	规格型号：MS4320S-28P
	台

	3
	网络服务器机柜
	规格型号：G型
	架

	4
	网络机柜
	规格型号：WM/W2挂墙柜
	台

	5
	操作台
	规格型号：GTT-03
	架

	6
	智能星光枪球一体机
	规格型号：iDS-2DC7ABCDEFG-XYZ/VWL
	台

	7
	网络摄像机
	规格型号：DS-2CD124XYZUV-ABCDEF
	台

	8
	以太网交换机
	规格型号：MS4320S-28P
	台

	9
	网络服务器机柜
	规格型号：G型
	架

	10
	网络机柜
	规格型号：WM/W2挂墙柜
	台

	
	
	
	

	 注：

1、投标人所供建筑材料标牌应完整，提供的所有资料必须真实有效，保证满足采购人技术资料存档及建 材采购备案的要求。供货时所送每批次货物应附一份详细有效的出厂报告、合格证。
2、项目金额均为预估金额，最终结算均以实际产生量为准，项目履行期间有可能因政策调整、项目变更 或不可抗力等原因造成服务、货物等有减少甚至取消的风险，由此造成风险由入选供应商自行承担，所造 成的损失不予补偿。
3、因本项目涉及材料众多，中标人入选后按招标人要求供应材料（即中标人在正式供应材料前应该将材料样品提供给甲方确认，获甲方确认后按甲方需求供应材料）。材料单价以供货单下发当月《江西省造价信息》上饶市对应时间的信息价乘以中标折扣进行供应。 （若供货单于 2025 年 11 月份下发，则采用 2025 年第 10 期信息价；若当期信息价中无该材料单价，则以有此项材料单价的上一期信息价为准；若所需材料不在《江西省造价信息》内，则参照广材网/慧讯网/中国建材网（或业主认可的相关信息来源）价格为准；涉及定制化非标的材料，由甲方指定的第三方进行询价，以询价报告中单价为准）招标人保留外部询价权利，若出现中标人瞒报、虚报、谎报材料价格的情形，招标人将根据考核制度取消其入选资格，所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。
4、投标人所投产品技术指标和质量应符合国家相关标准，并做出承诺。
5、部分材料、特殊需定制及需二次深化的材料虽已包含在本项目内容中，采购人可根据项目工期、协调配合等因素另行采购。一些常规材料，实际施工中不经常使用，且不在本次招标项目内容中，采购人有需求，乙方应配合供应。
6、所有材料均需满足政府规定的使用标准。


三、商务要求

（一）、供货范围与安全、健康、环保要求
1.1 投标人责任范围：包括但不限于供货及受管制货物按法律、法规、规章及政府有 关部门规定的备案等工作，上述责任范围伴随的一切安全责任均由投标人承担。
1.2 清单中所列的货物的供货类别，以实际需求进行结算，项目履行期间有可能因政 策调整、项目变更或不可抗力等原因造成服务、货物等有减少甚至取消的风险，由此造 成风险由入选供应商自行承担，所造成的损失不予补偿。
1.3 投标人需配合招标人对货物的验收，招标人安排专人对到货产品名称、规格、数 量等进行核对。
1.4 安全、健康、环保要求：投标人在安全、健康、环保方面需严格执行相关行业的 法律法规的规定。
（二）、标后人员配置
投标人需拟派至少 5 人（1 名项目负责人、2 名下单员、2 名接货员）驻场配合招标 人日常协调、下单、清点、整理等工作，如遇项目繁忙等情形招标人有权增加人数或增 加对应工作人员，如有人员调动应提前 10 个工作日告知业主，提交书面申请，经招标人 确认工作交接完成后方可调换人员，投标人投标文件中提供拟派人员花名册（详见投标 文件格式十）以便招标人核实。
（三）、质量保证与检验
3.1 中标人所提供的产品应符合国家质量检验标准、符合国家规范、规程和强制性标 准要求，所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、
《中华人民共和国标准法》要求，符合相关行业管理规定。
3.2 中标人所提供的产品必须为全新原厂合格品。
3.3 货物包装要求：适合长途运输、防潮、防湿、防锈、防震。由于包装不良所发生 的损失，由于采取不充分或不妥善的防护措施而造成的任何毁损或灭失，供方（中标人） 应负担由此而产生的该批货物的一切损失。
3.4 所有产品应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。所有产品均应有完备 的合格证书，在每次供货时，投标人均需提供相关资料，否则招标人有权拒绝接受，一 切损失由投标人负责。
3.5 所供货物需满足国家有关规定、标准，如有不符之处或达不到标准要求，中标人 要采取措施处理直至满足要求，招标人将不定期抽检中标人所供材料，若检验不满足国 家、地方、行业相关规定的将进行退货，由此造成的所有损失招标人有权扣除履约保证 金用以弥补损失。
（四）、交货期：根据招标人实际需求和要求进行交货。
（五）、付款方式及结算方式
5.1 付款方式：按每6个月为结算批次，每批次货到达工地当日起 30天内双方结算确认，结算确认后招标人收到中标人提供的合法、有效、足够的税务发票(以相应的材料提供相应税点的税务发票)完成付款申请审批支付后 10 天内付清该批货款。
5.2 结算方式：结算原则：因本项目涉及材料众多，中标人入选后按招标人要求供应材料（即中标人在正式供应材料前应该将材料样品提供给甲方确认，获甲方确认后按甲方需求供应材料）。材料单价以供货单下发当月《江西省造价信息》上饶市对应时间的信息价乘以中标折扣进行供应。 （若供货单于 2025 年 11 月份下发，则采用 2025 年第 10 期信息价；若当期信息价中无该材料单价，则以有此项材料单价的上一期信息价为准；若所需材料不在《江西省造价信息》内，则参照广材网/慧讯网/中国建材网（或业主认可的相关信息来源）价格为准；涉及定制化非标的材料，由甲方指定的第三方进行询价，以询价报告中单价为准）招标人保留外部询价权利，若出现中标人瞒报、虚报、谎报材料价格的情形，招标人将根据考核制度取消其入选资格，所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。

单项材料结算价=中标人所报折扣×材料单价×材料数量

注：在合同执行过程中，参考网站公布的价格数据明显失真时，招标人有权采用外 部询价等方式确认价格是否合理，若出现中标人瞒报、虚报、谎报材料价格的情形，招 标人有权取消其入选资格，所造成的履约保证金扣除及相关损失由中标人自行承担。
（六）、服务期：自2026年1月1日起至2026年12月31日。
（七）、服务和交货地点：具体按招标人要求为准。
（八）、售后服务及质保期
8.1 按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包，若材料免费质保期超过此期限的，合 同履行过程中按材料规定执行，标后必须提供所有材料完整资料，资料包括但不限于技 术规格和指标、注意事项等。
8.2 中标人在供货及服务过程中需加强招标人公司成品保护，因中标人原因导致的原 有成品损坏或造成损失均由中标人负责并自行承担损失。
（九）、保密原则：
招标人向投标人提供的任何资料、文件、信息，以及投标人在招标人项目形成的一 切档案、记录、信息均属保密范畴，除经招标人书面同意或招标人主管部门的要求而披 露外，投标人不得向任何第三方披露。否则招标人有权向投标人进行追责，造成损失的 有权扣除对应履约保证金用以补偿。
（十）、考核制度
10.1 本项目实行动态考核制度，以月（具体周期以招标人要求为准）为周期进行考 核。
10.2 考核期间若中标人分值低于 80 分的招标人将对其进行约谈，提出警告，中标人 分值低于 60 分将被淘汰，因分值过低导致被淘汰的中标人将不能参与本项目后续招标， 由此造成的损失将由中标人自行承担，若影响招标人日常进展，招标人将扣除一定金额 用于弥补招标人损失。
	项目
	考核指标
	考核内容

	材料价
格
	市场采价
	中标人应配合招标人进行市场采价工作（如需），如招标人有 需求中标人不配合的，每次扣 5 分。

	
	价格
	若提供材料单价谎报或者虚报超出市场价 5%以上的，每发现 一次扣 5 分，30 日内出现 3 次的，直接取消入选资格并终止 合同，履约保证金不予退还，且往后不允许参加本项目的后续 招标活动。

	
	对账及结算
	重点考评对账问题，中标人应按招标人要求配合对账及结算， 如因中标人清单打错、价格标错等问疏漏导致对账、结算不及 时，每次扣 5 分。

	材料品
质
	材料质量合格
	招标人不定期对材料进行抽查，对品质达不到要求的（包含但 不限于：劣质、积压货、以次充好、夹带以及其他材料质量不 符合标书、合同等有关规定的）采取退换货处理。每次每样材 料因品质因素发生的退换货扣 5 分。

	
	配送具备相关产品信 息的货物
	货源必须可靠、稳定，有相关安全达标证明材料，重点考评货 物相关产品信息，有缺失情况，每次每样材料出现 1 次扣 5 分。

	服务质
量
	响应速度
	中标人要及时回复招标人提出意见，回复不及时每次扣 2 分， 回复对策无效不能根本解决问题的，每次扣 5 分，拒不整改的 直接取消入选资格并终止合同，对招标人造成损失的招标人有 权扣除对应履约保证金用以补偿。

	
	退换、补货情况
	重点考评退换、补货不达标问题，如需换货、补货等情况，退 换货响应时间应在 1 小时内完成，超出 1 小时的，每 10 分钟 扣 1 分（不足 10 分钟按 10 分钟计算）；补货响应时间应在 2 小时内完成，超出 2 小时的，每 10 分钟扣 1 分（不足 10 分钟 按 10 分钟计算）

	人员管
理
	人员管理
	重点考评驻场人员服务态度问题，服务态度恶劣，与招标人争 吵的每出现一次扣 5 分，消极怠工，耽搁招标人项目进度的， 周期内第一次予以警告，周期内每出现 1 次扣 5 分，30 日内  出现服务态度问题 3 次直接取消入选资格并终止合同。

	
	出入管理规定
	重点考评人员违反招标人规定问题，每出现一次扣 5 分。

	其他
	其他
	违反相关管理规定，被公开通报批评的，每次扣 5 分。

	注：考核制度内容招标人在后续运营时有权根据实际情况调整。


（十一）、其它要求:
11.1 中标单位应保证招标人在中华人民共和国使用中标单位所提供的货物或服务的 任何一部分时，免受第三方提出的侵权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标单 位承担一切与之有关的责任。
11.2 中标单位应按国家现行技术规范、标准、规程、本招标文件提出的有关要求及 合同规定的要求提交质量合格的产品，并对其负责。
11.3 根据实际需要，招标人保留采用其它采购方式和渠道实施采购的权利。
11.4供应商应当根据采购人的实际需求及时供货，并做出承诺。

11.5逾期交货的，每逾期一日，中标人应按照逾期交货货款金额的千分之一向招标  人支付逾期交货的违约金，违约金招标人有权从货款直接扣除，逾期交货达十五日或当  月出现三次以上逾期交货情形的采购人有权单方解除合同并扣除中标方未结算全部货款， 没收其履约保证金。
11.6其他未尽事宜可在合同中约定。
第六章  投标文件格式

              （项目名称）
投标文件

投标人：                           （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）：       （签字或盖章）
     年      月      日
目  录
一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、商务和技术响应、偏离说明表

五、报价表

六、资格审查资料

七、技术文件

一、投标函
（招标人名称）    ：                     
1.我方已仔细研究了（项目名称）          招标项目招标文件的全部内容，愿意以折扣率（大写      ）(       ) 提供贵方所需材料，并按合同约定履行义务。
2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）投标保证金（仅供参考）；
（4）商务和技术响应、偏离说明表；
（5）报价表；
（6）资格审查资料；
（7）技术文件；
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3.我方承诺除商务和技术响应、偏离说明表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件，投标有效期为自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 天。

5.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务

（5）知悉本项目采购为企业采购，非政府采购与招标。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。
7.我方承诺不存在被责令停业，暂扣或吊销执照的情形。

8.我方承诺不存在进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形。
       投 标 人（单位公章）：                    
法定代表人（法定代表人章或签字）：           
地 址：                                      
       项目联系人：                              
联系电话：                                   
                                年       月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情形）
投标人名称：                        
姓名：            性别：       年龄：        职务：        

联系电话：                             系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投 标 人（单位公章）：                       
法定代表人（法定代表人章或签字）：       
    年    月    日

（二）授权委托书（适用于有委托代理人的情形）
本人     （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改     （项目名称）货物投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证正反面复印件。

           投 标 人（单位公章）：                       
法定代表人（法定代表人章或签字）：           
  身 份 证 号 码：                             

联 系 电 话：                             
委 托 代 理 人 签 字：                       

身 份 证 号 码：                             

联 系 电 话：                             

                                                  年     月     日

注：投标人如授权代理人的，应将授权委托书、法定代表人身份证（双面）及委托代理人身份证（双面）后附。

三、投标保证金

附：投标人盖章的保证金凭证（或投标保函）复印件或截图。

四、商务和技术响应、偏离说明表

（一）商务响应、偏离说明表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	响应、偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


注：1.投标人如对招标文件的“第五章 供货要求  三、商务要求”中的所有要求有优于或正偏离的须在此表列明。

投标人如对招标文件中“第五章 供货要求  三、商务要求”中的所有要求完全响应，无需列明，投标人加盖公章即视为投标人完全响应招标文件的“第五章 供货要求  三、商务要求”中的全部要求。

3.第五章 供货要求  三、商务要求1.5项 需提供的承诺材料附表格后。
投 标 人（单位公章）：                       
______年_____月_____日

（二）技术响应、偏离说明表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	响应、偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


注：1.投标人如对招标文件的“第五章 供货要求  二、技术要求”中的所有要求有优于或正偏离的必须在此表列明。

2.投标人如对招标文件中“第五章 供货要求  二、技术要求”中的所有要求完全响应，无需列明，投标人加盖公章即视为投标人完全响应招标文件的“第五章 供货要求  二、技术要求”中的全部要求。

3.招标文件 第三章 评标办法 技术符合性 中要求提供的其他证明材料附表格后。
投 标 人（单位公章）：                       
 ______年_____月_____日

五、报价表

（一）开标一览表

	标题
	内容

	项目名称
	

	投标折扣率
	

	投标保证金

(人民币）
	              元

	备注
	


投标人（公章）：______________

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：            
______年_____月_____

六、资格审查资料
提供（第三章 评标办法-评标办法前附表-2.1.1资格评审标准）所要求的资格评审资料

承诺函格式（6-1）

致(招标人或招标代理机构):

单位名称: 

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人): 

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次采购活动，严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

(一)我单位符合招标文件以下规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力； 

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未同时参加同一合同项下的采购活动；我单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（四）我司不是以联合体名义参与投标，中标后不转包、分包。

我单位对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受监管部门按照以下规定：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

                                投标人名称(单位公章): 

                                              年   月  日

注：需附营业执照复印件加盖公章。

七、技术文件

（投标人认为需附的其他证明文件）

八、投标人须知前附表规定的其他资料

（招标文件评标办法与技术、商务等评审计分有关的资料的其他证明文件）



