附件1-1：包件划分表

说明：

1.本次招标划分为 1 个包件，投标人按照参加投标包件下载对应招标文件。每个投标人最多可对 1 个包件投标，允许中标 1 个包件，否则其投标将被全部否决。

2.投标人的投标报价不得超过下列最高投标限价要求，否则其投标将被否决。

3.投标人所提交的投标样品必须满足下列投标样品要求，否则其投标将被否决。

| 包件号 | 包件名称 | 交货地点 | 交货期 | 投标保证金 | 最高投标限价 | 投标样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DXDL | 电线电缆 | 德阳市经开区 | 自合同签订之日起至2026年6月1日 | / | / | ☑不要求 □要求且须满足招标文件中对应标的质量技术 ①提交内容及份数： 。 ②提交地点及联系人： 。 ③是否退还： 。 ④提交的时间：投标截止时间前，即： 年 月 日 时 分前。 |

附件1-2：标的一览表

说明：本次招标数量为暂定，可能因工程项目实际情况而减少或增加。

| 包件号：DXDL 包件名称：电线电缆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5 | m | 388289 |  |
| 2 | 配线 | WDZB1-BYJ-4 | m | 89189 |  |
| 3 | 配线 | WDZB1-BYJ-6 | m | 24949 |  |
| 4 | 配线 | WDZB1-BYJ-10 | m | 12421 |  |
| 5 | 配线 | WDZB1-BYJ-16 | m | 105 |  |
| 6 | 配线 | BVR-2.5 | m | 2703 |  |
| 7 | 配线 | WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 10341 |  |
| 8 | 配线 | WDZB1N-RYJS-2X2.5 | m | 14381 |  |
| 9 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-3X10 | m | 126 |  |
| 10 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X25+1X16 | m | 28 |  |
| 11 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-5X4 | m | 34 |  |
| 12 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-5X6 | m | 926 |  |
| 13 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-5X10 | m | 214 |  |
| 14 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-5X16 | m | 137 |  |
| 15 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-4X25+1X16 | m | 285 |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-4X35+1X16 | m | 114 |  |
| 17 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-4X50+1X25 | m | 209 |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-4X70+1X35 | m | 270 |  |
| 19 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-4X95+1X50 | m | 218 |  |
| 20 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3X10 | m | 76 |  |
| 21 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-3X6 | m | 40 |  |
| 22 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-5X2.5 | m | 43 |  |
| 23 | 电力电缆 | WDZB1-YJE-4X16 | m | 40 |  |
| 24 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X35+1X16 | m | 1273 |  |
| 25 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X50+1X25 | m | 261 |  |
| 26 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X70+1X35 | m | 840 |  |
| 27 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X95+1X50 | m | 423 |  |
| 28 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X120+1X70 | m | 437 |  |
| 29 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X150+1X70 | m | 1601 |  |
| 30 | 电力电缆 | WDZ-YJE-3X150+2X70 | m | 48 |  |
| 31 | 电力电缆 | WDZ-YJE-4X185+1X95 | m | 602 |  |
| 32 | 矿物绝缘电缆 | YTTW-3X50+2X25 | m | 241 |  |
| 33 | 控制电缆 | ZR-KVV-4X1.5 | m | 33 |  |
| 34 | 矿物绝缘电缆 | YTTW-3X150+2X70 | m | 56 |  |

附件1-3：投标保证金递交信息表【适用于要求递交投标保证金的情况】

| 招标编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标人联系地址 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 法定代表人身份证号 |  |
| 投标联系人姓名 |  | 投标联系人电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 响应投标的 包件号和包件名称 |  |  |  |
| 投标保证金递交的 金额及形式 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：投标人填写本表信息外，还需附营业执照扫描件、银行汇款凭证或保函扫描件。