奉新县第五小学校园文化建设项目报价清单表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户外 |  |  |  |
| 1 | 吉祥物 | 吉祥物 1.高约1400mm设计定制加厚玻璃钢造型吉祥物，底部配重，运输 2.具体做法详见图纸 | 个 | 2 |
| 2 | 长征主题墙面造型 | 1.长征主题墙面造型：厚15mm高密度结皮板uv丝印画面覆水晶膜+部分厚10mm高密度结皮板雕刻烤漆造型（环保广告胶＋定位胶 ,专业人工现场安装） 2.具体做法详见图纸 | m2 | 6 |
| 3 | 环氧地坪漆 | 1.环氧砂浆地面(A级不燃) 2.环氧漆底涂一道 3.具体做法详见图纸 | m2 | 450 |
| 4 | 地面彩绘 | 1.地面彩绘，具体做法详见图纸及业主要求 | m2 | 195 |
|  | 行政楼 |  |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 | 1.木纹铝方通吊顶 2.实木夹芯板石膏板吊顶 3.具体做法详见图纸 | m2 | 66 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1.木纹铝方通吊顶 2.实木夹芯板石膏板吊顶 3.具体做法详见图纸 | m2 | 22 |
| 7 | 定制灯膜艺术造型灯 | 1.定制灯膜艺术造型灯：2500mm × 2500mm | 套 | 1 |
| 8 | 筒灯 | 1.品牌环保节能LED筒灯直径120 mm | 个 | 20 |
| 9 | LED条形灯 | 1.LED条形灯： 1 200mm× 100mm | 套 | 4 |
| 10 | 电路移装 | 1.大厅电路移装 | 项 | 1 |
| 11 | 现场布线 | 1.人工现场布线 | 项 | 1 |
| 12 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) ≤ 1.5 | m | 300 |
| 13 | 墙面装饰板 | 1.九厘板打底，环保护墙板包柱子 | m2 | 36 |
| 14 | 文化理念墙 | 1.背景打底：加厚定制木纹铝方管格栅，100mm × 30mm（122m） 2.底板造型：铝塑板背板（19.1 m2） 3.顶视厚度80mm异形造型底板： 人工现场定制； 高密度板+水泥板饰面，内置金属结构龙骨；（19.1m2） 4.定制异形墙布uv打样（19.1m2 ) 5.LOGO:1.5mm不锈钢板激光切割,打磨抛光，刮灰，做底漆，烤漆3遍，分色丝印 。内置密度板打底（现场人工打孔膨胀螺丝安装 ) 尺寸：50mm厚x5 00mmx500mm（1项） 6.定制5mm厚异形透明亚克力丝印文化内容（现场人工打孔膨胀螺丝，广告钉安装）（3.5m2） 7.文化内容：厚15mm高密度结皮板uv丝印画面覆水晶膜＋部分厚1 0mm高密度结皮板雕刻烤漆造型（环保广告胶+定位胶，专业人工现场安装）（2 m2）8.顶视厚度20mm底板+80mm异形造型底板：人工现场定制；高密度板+水泥板饰面 ,内置金属结构龙骨；表面刮瓷 、打磨、环保乳胶漆两遍（17m2) 9.校名：定制10 mm厚水晶烤漆字字高210mm（6个） 10.具体做法详见图纸及业主要求 | 项 | 1 |
| 15 | 教师风采墙 | 1.定制异形墙布uv打样（17m2） 2.定制艺术底纹墙布uv（环保糯米胶，专业人工现场安装）（17m2） 3.文化内容：厚15mm高密度结皮板uv丝印画面覆水晶膜＋部分厚1 0mm高密度结皮板雕刻烤漆造型（环保广告胶+定位胶，专业人工现场安装）（8 .5m2） 4.具体做法按图纸 | m2 | 17 |
| 16 | 学生风采墙 | 1.顶视厚度20mm底板+80mm异形造型底板：人工现场定制；高密度板+水泥板饰面,内置金属结构龙骨；表面刮瓷、打磨、环保乳胶漆两遍 2.定制异形墙布uv打样 3.文化内容：厚15mm高密度结皮板uv丝印画面覆水晶膜＋部分厚10mm高密度结皮板雕刻烤漆造型（环保广告胶+定位胶，专业人工现场安装） 4.具体做法详见图纸 | m2 | 14 |
| 17 | 大厅墙面亮化 | 1.两遍表面刮瓷 、打磨、定制环保乳胶漆（彩色 ,分色）两遍，专业人工现场制作 | m2 | 120 |
| 18 | 墙面打磨 | 1.墙面打磨 | m2 | 120 |
| 19 | 楼道文化 | 1.文化内容：厚15mm高密度结皮板uv丝印画面覆水晶膜（环保广告胶＋定位胶，专业人工现场安装） | m2 | 50.5 |
| 20 | 旧墙面拆除及垃圾外运 | 1.旧墙面拆除及垃圾外运 | 项 | 1 |
|  | 教学楼 |  |  |  |
| 21 | 毛毡板展示区 | 1.毛毡板展示区 ,具体做法详见图纸及业主要求 | m2 | 144 |
| 22 | 学生风采墙 | 1. 15mm厚高密度结皮板uv丝印画面覆水晶膜+部分厚10mm高密度结皮板雕刻烤漆造型（环保广告胶＋定位胶，专业人工现场安装） | m2 | 68 |
| 23 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 | 项 | 1 |