## Sheet1
电力材料公开招标清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 合成绝缘子 | FXBW-35/70 | 支 | 2004
2 | 防风偏复合绝缘子 | FSP-35/0.8 | 支 | 306
3 | 悬垂单串金具 | D0204-04 | 套 | 762
4 | 耐张双串金具 | D0204-05 | 套 | 621
5 | 跳线串金具 | D0204-06 | 套 | 306
6 | 预绞丝式导线防振锤 | FRYJ-2/4 | 套 | 2136
7 | 导线接续管 | JY-240/30 | 个 | 50
8 | 35kV隔离开关 | GW5-40.5kV/630A | 组 | 23
9 | 复合式支柱绝缘子 | FZSW-35/5.0 | 支 | 982
10 | 氧化锌避雷器 | HY5WZ-51/134 | 支 | 204
11 | 并沟线夹 | JB-4 | 套 | 1224
12 | 设备线夹 | SL-4B | 套 | 204
13 | 铜铝过渡设备线夹 | SLG-4Q | 套 | 204
14 | 软母线连接线夹 | MDG-4 | 套 | 748
15 | 铝包带 | 1×10mm | m | 1360
16 | 无机防火堵料 |  | kg | 136
17 | 有机防火堵料 |  | m3 | 10
18 | 防火涂料 |  | kg | 450
19 | 风机用防火包 |  | m3 | 10
20 | 风机用耐火隔板 |  | m2 | 390
21 | 铝合金电缆固定夹 | JGH-1(2),ZC-YJLHY23-26/35-3×120 | 套 | 23
22 | 铝合金电缆固定夹 | JGH-1(2),ZC-YJLHY23-26/35-3×185 | 套 | 5
23 | 铝合金电缆固定夹 | JGH-1(2),ZC-YJLHY23-26/35-3×400 | 套 | 5
24 | 铝合金电缆固定夹 | JGH-1(2),ZC-YJY23-26/35-3×400 | 套 | 35
25 | 35kV冷缩式户外电缆头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×120（户外） | 套 | 23
26 | 35kV冷缩式户内电缆头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×120（户内） | 套 | 53
27 | 35kV冷缩式户外电缆头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×185（户外） | 套 | 5
28 | 35kV冷缩式户内电缆头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×185（户内） | 套 | 25
29 | 35kV冷缩式户外电缆头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×400（户外） | 套 | 5
30 | 35kV冷缩式户内电缆头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×400（户内） | 套 | 15
31 | 35kV冷缩式户外电缆头 | ZC-YJY23-26/35-3×400（户外） | 套 | 35
32 | 35kV冷缩式户内电缆头 | ZC-YJY23-26/35-3×400（户内） | 套 | 23
33 | 35kV冷缩式电缆中间接头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×120 | 套 | 3
34 | 35kV冷缩式电缆中间接头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×185 | 套 | 6
35 | 35kV冷缩式电缆中间接头 | ZC-YJLHY23-26/35-3×400 | 套 | 8
36 | 3kV电缆头 | ZC-YJLHY23-1.8/3-3x400 | 套 | 1904
37 | 3kV电缆头 | ZC-YJY63-1.8/3-1x300 | 套 | 408
38 | 电缆保护管 | 热镀锌钢管，Ø200,L=4m | 根 | 90
39 | 光缆接续盒 | 金属型，塔用，2孔 | 套 | 17
40 | 光缆接续盒 | 金属型，塔用，4孔 | 套 | 27
41 | 余缆架 | 塔用 | 套 | 44
42 | 堵头 | 防火泥 | kg | 88
43 | 塔用光缆保护管夹具 |  | 套 | 88
44 | 镀锌钢管 | DN50mm,壁厚5mm | m | 220
45 | 防火阻燃槽盒 | 150mm×50mm,玻璃钢 | m | 1000
46 | 终端接头盒 | 塔用 | 套 | 1
47 | 终端接头盒 | 塔用 | 套 | 6
48 | 悬垂串（含接地线） | 35截面单联悬垂串 | 套 | 10
49 | 悬垂串（含接地线） | 50截面单联悬垂串 | 套 | 123
50 | 耐张串（含接地线） | 35截面单联耐张串 | 套 | 28
51 | 耐张串（含接地线） | 50截面单联耐张串 | 套 | 86
52 | 防振金具 | 35截面OPGW配套 | 套 | 78
53 | 防振金具 | 50截面OPGW配套 | 套 | 554
54 | 引下线夹 | 角钢塔用 | 套 | 437
55 | 余缆架 | OPGW用 | 个 | 6
56 | 地线塔头单双变换连接金具 |  | 套 | 1