## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房电气 |  |  |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 030411004001 | 配线 | 名称：ZR-BV2.5 |  | m | 93.04
2 | 030411004002 | 配线 | 名称：WDZ-BYJ4 |  | m | 111.35
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：半硬质塑料管PC-20 |  | m | 62.28
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管敷设SC-50 暗配 |  | m | 8.42
5 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管敷设SC-150 暗配 |  | m | 20.97
6 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：节能灯防水防尘灯-220V 36W |  | 套 | 1
7 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：双管三基色荧光灯-220V 36W |  | 套 | 3
8 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：排气扇 |  | 台 | 1
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 22
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：开关 |  | 个 | 1
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 |  | 个 | 2
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：安全型单相二孔联三孔插座 |  | 个 | 5
13 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：安全型单相二孔联三孔插座（电视） |  | 个 | 3
14 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：安全型单相二孔联三孔插座（卷帘门） |  | 个 | 1
15 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：1APZ-600*600*150 |  | 台 | 1
16 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：电锅炉控制箱AL-600*600*150（厂家自带） |  | 台 | 1
17 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：水泵控制箱-600*500*300（厂家自带） |  | 台 | 1
18 | 030409005001 | 避雷网 | 名称：避雷网 |  | m | 63.72
19 | 030409003001 | 避雷引下线 | 名称：避雷引下线 |  | m | 16.52
分部小计
智空弱电
20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：超五类非屏蔽双绞线JDG-20 |  | m | 45.47
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：JDG-20 |  | m | 27.61
22 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管敷设 |  | m | 17.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房电气 |  |  |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
SC-50 暗配
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 7
24 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：RDX600*500*300 |  | 台 | 1
25 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.监控机柜 |  | 台 | 1
26 | 080606002001 | 监视器 | 1.27寸液晶显示器 |  | 台 | 1
27 | 080606001001 | 摄像设备 | 1.名称：红外枪式摄像机400万像素 |  | 台 | 3
28 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：信息插座 |  | 个 | 3
分部小计
措施项目
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房电气 |  |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：业务用房电气 |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：业务用房电气 |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：业务用房电气 |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 避雷引下线 | m | [5 empty] | φ12
2 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN50
3 | 铜芯绝缘电线 | m |  |  | 津达 | 包头市启源线缆有限公司 |  | WDZ-BYJ2.5
4 | 铜芯绝缘电线 | m |  |  | 津达 | 包头市启源线缆有限公司 |  | WDZ-BYJ4
5 | 镀锌地线夹 | 套 | [5 empty] | 50
6 | 其他材料费 | 元
7 | 镀锌圆钢 12 | m | [5 empty] | φ12
8 | 半硬质塑料管PC-20 | m |  |  | 中财 | 内蒙古凯浙商贸有限责任公司
9 | JDG-20 | m |  |  | 中建控 | 北京京达瑞通电气设备有限公司
10 | 双管三基色荧光灯-220V 36W | 套
11 | 安全型单相二孔联三孔插座 | 套
12 | 超五类非屏蔽双绞线 | m
13 | 排气扇 | 台
14 | 机柜(机架) | 个
15 | 1APZ-600*600*150 | 台
16 | 电锅炉控制箱AL-600*600*150 | 台
17 | 水泵控制箱-600*500*300 | 台
18 | RDX600*500*300 | 台
19 | 红外枪式摄像机400万像素 | 台 |  |  | 海康 | 天津建博科技发展有限公司呼和浩特办事处
20 | 27寸液晶显示器 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。