## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：种植大棚4#电气工程 |  |  |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 030411004001 | 配线 | 名称：TVR-BV2.5 |  | m | 139.32
2 | 030411004002 | 配线 | 名称：RVV-2.5 |  | m | 566.76
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：半硬质塑料管PC-20 |  | m | 207.1
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 电力电缆ZR-YJV4*4 |  | m | 44.68
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆ZR-YJV5*16 |  | m | 47.02
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管敷设SC-32暗配 |  | m | 20.64
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管敷设SC-50 暗配 |  | m | 49.32
8 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管敷设SC-150 暗配 |  | m | 3.53
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：LED工矿灯100W 2.钢架吊装 |  | 套 | 17
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 20
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：开关 |  | 个 | 2
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：1APZ-800X800X200 |  | 台 | 1
13 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AL-600x600x200 |  | 台 | 1
14 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：水泵控制箱-600*500*300 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：种植大棚4#电气工程 |  |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：种植大棚4#电气工程 |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：种植大棚4#电气工程 |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：种植大棚4#电气工程 |  | 标段：霍尔奇镇顺利村红色美丽村庄试点项目现代设施农业产业园 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：种植大棚4#电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 锡基焊料 | kg
2 | 汽油综合 | kg
3 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN32
4 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN50
5 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN150
6 | 圆镀锌挂钩底座 | 个 | [5 empty] | φ100
7 | 硬铜绞线 | m | [5 empty] | TJ-2.5~4mm2
8 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | TVR-BV2.5
9 | 铜芯绝缘电线 | m |  |  | 津达 | 包头市津达线缆有限公司 |  | RVV-2.5
10 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-2.5mm2
11 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m |  |  | 众泽 | 内蒙古众泽电力线缆有限公司 |  | BVR-4mm2
12 | 镀锌地线夹 | 套 | [5 empty] | 50
13 | 其他材料费 | 元
14 | 半硬质塑料管PC-20 | m |  |  | 中财 | 内蒙古凯浙商贸有限责任公司
15 | LED工矿灯 | 套 |  |  | 欧普照明 | 内蒙古好亮灯具有限公司
16 | 电力电缆ZR-YJV5*16 | m
17 | 电力电缆ZR-YJV4*4 | m |  |  | 鑫圣 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
18 | 1APZ-800X800X200 | 台
19 | AL-600x600x200 | 台
20 | 水泵控制箱-600*500*300 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。