招 标 公 告
一、招标内容：白佛城中村改造项目回迁居住区（地块四、地块六）施工-地块六水泵材料采购招标   
二、招标范围：白佛城中村改造项目回迁居住区（地块四、地块六）施工-地块六水泵材料采购       
三、交货期：按建设方整体工期要求。

四、招标方式：公开招标
五、质量标准：质量符合图纸、设计要求并达到国家及行业标准。
六、投标人资格要求：

在中华人民共和国境内依法注册、并符合招标项目经营范围、具有招标物资生产、供应能力、供货经验，能独立承担民事责任的个体经商户或组织。在经营活动中没有重大违法记录。

报名需知

将以下资料的扫描件按照文件要求加盖单位公章及法定代表人章，形成一个PDf文件（文件格式请下载附件：投标人资格预审响应文件），上传至河北旭诚智联供应链有限公司招标采购系统（https://www.xcsw.net）报名。资料审查合格后下载招标文件。

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件
品牌选用:凯泉、利欧、连成、白云，或同档次以上品质品牌。

初步审查合格后领取招标文件

八、联系人：陈秉亮   联系电话：18000656556
九、报名时间：2026.2.21上午10:00-2026.2.27上午10:00
附采购物资清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量
	备注

	1
	潜污泵 50QW12-18-2.2
	Q=12m3/h H=22m N=2.2KW，每组2台，带控制柜
	台
	44
	含控制箱

	2
	潜污泵 JYWQ50-22-22-1200-4.0
	Q=40m3/h H=22m N=4.0KW，每组3台，带控制柜
	台
	30
	含控制箱

	3
	潜污泵（干厕、电站）50QW12-18-2.2（人防区）
	Q=40m3/h H=22m N=4.0KW，每组2台，带控制柜
	台
	6
	含控制箱

	4
	移动电泵50WQ/E10-25-2.2（人防区）
	Q=12m3/h H=22m N=2.2KW
	台
	7
	含控制箱

	5
	给水设备KQDP-3-45（人防区）
	Q=4m3/h H=37m N=0.75KW
	台
	6
	含控制箱

	6
	潜污泵（消防电梯坑）
65JYWQ-30-17-1600-4
	Q=40m3/h  H=22m  N=4.0KW，每组2台，带控制柜
	台
	8
	含控制箱

	7
	潜污泵（消防电梯坑）80WQ/E50-17-5.5
	Q=55m3/h  H=20m  N=5.5KW，每组2台，带控制柜
	台
	20
	含控制箱

	8
	室内消火栓给水泵
	Q=40L/S  H=110m  N=75KW（单泵）
	台
	2
	含控制柜

	9
	室内消火栓给水泵
	Q=30L/S  H=40m  N=22KW（单泵）
	台
	2
	含控制柜

	10
	喷淋给水泵
	Q=40L/S  H=70m  N=55KW（单泵）
	台
	2
	含控制柜

	11
	室外消火栓稳压装置
	稳压泵参数：扬程0.3MPa  流量1.5L/S  N=1.50KW  稳压泵停泵压力：Ps2=0.32MPa                   稳压泵启泵压力：Ps2=0.32MPa                    立式隔膜式气罐：SQLB00*0.6   调节容积=150L    气压罐空罐压力：PO=0.24MPa                    室外消火栓泵启泵压力：P=0.20MPa             （室外消火栓泵出口压力开关处压力）
	套
	1
	含控制柜

	12
	室内消火栓稳压装置
	稳压泵参数：扬程0.86MPa  流量1.5L/S  N=2.20KW  稳压泵停泵压力：Ps2=0.93MPa                   稳压泵启泵压力：Ps2=0.79MPa                    立式隔膜式气罐：SQLB00*0.6   调节容积=150L    气压罐空罐压力：PO=0.75MPa                    室内消火栓泵启泵压力：P=0.70MPa             （室内消火栓泵出口压力开关处压力）
	套
	1
	含控制柜

	13
	消防泵房双电源柜
	厂家配套
	套
	1
	/


招标人：石家庄市建筑工程有限公司第二分公司
                              河北旭诚智联供应链有限公司

2026年2月21日
