附件一：

工作范围和技术要求

1. 项目简介

为满足政府安全审查要求，将北京能源龙口LNG船用加注撬的电源线路、仪表风管路、视频监控线路调整为快速插头连接，保障场站稳定生产运营。现开展北京能源龙口LNG船用加注撬移动式快速航空插头优化升级采办项目。

2. 功能描述

- 合同期限内，依据已生效的订单和有关要求，为北京能源龙口LNG船用加注撬进行移动式快速航空插头优化升级。

3. 工作标准

本次工作执行的所有的法律、法规、标准、规范均以最新颁布版本为准，包括但不限于以下：

《汽车加油加气站设计与施工规范》

《船舶液化天然气加注站设计标准》

《工业及金属管道工程施工及验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

《固定式压力容器安全技术监察规程》

4. 工作范围

1) 我方与服务商的工作界面划分

服务商工作界面：为北京能源龙口LNG船用加注撬提供移动式快速航空插头优化升级服务。

2) 与其它各服务商的接口界面

无。

- 我方提供的技术资料清单

站点设备参数和主要设备技术资料。

- 服务商最终交付的成果清单

符合法规、行业标准和安全审查要求的移动式快速航空插头优化升级服务，并进行质保。

5. 工作量清单

工作量清单

| 项目名称 | 序号 | 项目特征描述（必填） |
| --- | --- | --- |
| 移动式快速航空插头优化升级服务 | 1 | 进防爆盒的连接电缆改为移动式快速连接航空插头连接 |
|  | 2 | 仪表风管路改为撬侧快速接头软连接 |
|  | 3 | 视频监控改为快速连接插头连接 |

6. 里程碑计划

应答人为采购人提供提供移动式快速航空插头优化升级服务，采用固定总价模式签订合同。按照采购人要求提供移动式快速航空插头优化升级服务，保障站点通过安全审查后支付95%；质保满一年，期间无安全质量问题，站点正常运行，支付剩余5%。

7. 交付形式

应答人按照采购人要求提供移动式快速航空插头优化升级服务，保障站点通过安全审查并正常运行。

- 验收方式

应答人应按照采购人要求的工作期限内完成相关服务双方进行验收，验收合格后签署验收单。

| 验收单 |  |
| --- | --- |
| 合同号： |  |
| 工作内容： |  |
| 完成情况：（乙方填写） |  |
| 验收情况：（甲方填写） |  |
| 乙 方 填 写 | 甲 方 填 写 |
| 乙方名称： | 甲方名称： |
| 经办人： 年 月 日 | 验收人： 年 月 日 |

- 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式快速航空插头优化升级服务 | 完成服务，并通过安全审查，经双方验收合格签字 | 95% |
| 2 | 质保金 | 质保满一年，期间无安全质量问题，站点正常运行 | 5% |