## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：公安业务用房电缆安装建设 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 329451.66 | 2608.9 | 8998.93
1 | 单位工程 | 329451.66 | 2608.9 | 8998.93
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 329452 | 2608.9 | 8998.93

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：公安业务用房电缆安装建设 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日 | 196.4479 | 151

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：公安业务用房电缆安装建设 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 2801120393 | WDZN-RYJS-2*2.5 |  | m | 313.2 | 6.424
2 | 2801120393 | WDZN-RYY-2*2.5 |  | m | 313.2 | 6.85
3 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*4 |  | m | 294.92 | 23.841
4 | 2803330009 | WDZB1-YJY-3*10 |  | m | 218.16 | 33.395
5 | B23111257 | 输入输出模块 |  | 个 | 29 | 46.16
6 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*10 |  | m | 204.929 | 54.166
7 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*16 |  | m | 159.479 | 83.886
8 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*70+1*35 |  | m | 110.4233 | 299.096
9 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*185+1*95 |  | m | 76.1843 | 769.263
10 | B55111225 | 空调配电箱 AK |  | 台 | 28 | 2200
11 | B55111225 | 成套配电箱 AP |  | 台 | 1 | 6850

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单位工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公安业务用房电缆安装建设
单位工程名称：单位工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 285078.19 |  | 285078.19
二 | 措施项目清单 | 8172.11 |  | 8172.11
2.1 | 组织措施项目清单 | 2723.48 |  | 2723.48
其中 | 安全文明施工费 | 2608.9 |  | 2608.9
2.2 | 技术措施项目清单 | 5448.63 |  | 5448.63
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 8998.93 |  | 8998.93
五 | 税金 | 27202.43 |  | 27202.43
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 329451.66

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单位工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 285078.19
二 | 措施项目清单 |  | 8172.11
1 | 组织措施项目清单 |  | 2723.48
2 | 技术措施项目清单 |  | 5448.63
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 8998.93
五 | 税金 |  | 27202.43
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 329,451.66

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 空调系统 |  |  |  |  | 285078.19 | 27637.58 | 1269.05 | 5626.57
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4*185+1*95 | m | 75.43 | 795.21 | 59982.69 | 821.43 | 193.1 | 195.36
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4*70+1*35 | m | 109.33 | 313.48 | 34272.77 | 844.03 | 84.18 | 179.3
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5*16 | m | 157.9 | 88.07 | 13906.25 | 375.8 | 9.47 | 74.21
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5*10 | m | 202.9 | 57.39 | 11644.43 | 387.54 | 10.15 | 77.1
5 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5*4 | m | 292 | 26.76 | 7813.92 | 557.72 | 14.6 | 110.96
6 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3*10 | m | 216 | 36.41 | 7864.56 | 412.56 | 10.8 | 82.08
7 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1079.1 | 3.59 | 3873.97 | 733.79 |  | 140.28
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 2 | 263.84 | 527.68 | 137.1 |  | 26.62
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2 | 168.04 | 336.08 | 105.7 |  | 20.52
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6 | 36.76 | 220.56 | 77.58 |  | 15.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 132 | 27.56 | 3637.92 | 1279.08 |  | 248.16
12 | 030411004002 | 配线 | 穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 290 | 7.78 | 2256.2 | 174 |  | 34.8
13 | 030411004003 | 配线 | 穿多芯软导线 WDZN-RYY-2*2.5 | m | 290 | 8.24 | 2389.6 | 174 |  | 34.8
14 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构配镀锌钢管 SC40；含接地,明配 | m | 99.7 | 34.7 | 3459.59 | 1149.54 | 44.87 | 233.3
15 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构配镀锌钢管 SC32；含接地,明配 | m | 120.5 | 29.28 | 3528.24 | 1106.19 | 40.97 | 224.13
16 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构配镀锌钢管 SC25；含接地,明配 | m | 269 | 23.85 | 6415.65 | 2243.46 | 91.46 | 454.61
17 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构配镀锌钢管 SC20；含接地,明配 | m | 504.5 | 19.75 | 9963.88 | 3824.11 | 116.04 | 766.84
18 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构配镀锌钢管 SC15；含接地,明配 | m | 317.7 | 17.55 | 5575.64 | 2338.27 | 73.07 | 470.2
19 | 030413001001 | 铁构件 | 管道支架制作、安装 | kg | 397.03 | 16.3 | 6471.59 | 3287.41 | 357.33 | 718.62
20 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷油 手工除锈，调和漆两遍，红丹防锈漆两遍 | kg | 397.03 | 1.85 | 734.51 | 329.53 | 119.11 | 83.38
21 | 030404017001 | 配电箱 | 空调配电箱 AK 箱内包含元器件，满足现场使用需求，安装方式综合考虑 | 台 | 28 | 2457.17 | 68800.76 | 5073.6 |  | 985.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱 AP 箱内包含元器件，满足现场使用需求，安装方式综合考虑 | 台 | 1 | 7107.17 | 7107.17 | 181.2 |  | 35.19
23 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 输入输出模块安装 | 个 | 29 | 140.06 | 4061.74 | 1869.92 | 80.62 | 380.77
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
25 | 03B001 | 消防系统 | 消防系统调试 | 系统 | 1 | 2500 | 2500
26 | 03B002 | 辅材 | 本项目中套管、软管、支吊架等 | 项 | 1 | 2000 | 2000
27 | 03B003 | 吊顶拆除、复原 | 本项目所有需吊顶拆除、复原的地方，按项综合考虑 | 项 | 1 | 8500 | 8500
28 | 030411003001 | 桥架 | 本项目所有需桥架的地方，按项综合考虑，包含桥架、桥架支架制作安装、除锈刷油、接地等 | 项 | 1 | 3000 | 3000
29 | 03B004 | 防火封堵 | 本项目所有需防火堵料的地方，按项综合考虑，包含项目所有防火隔板、涂料、防火封堵等 | 项 | 1 | 4000 | 4000
合 计 | [6 empty] | 285078.19 | 27637.58 | 1269.05 | 5626.57

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：公安业务用房电缆安装建设
单位工程名称：单位工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 29379.47 | 8.88 | 2608.9
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 76.39
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 38.19
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 2723.48

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：公安业务用房电缆安装建设
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 5448.63 | 2014.73 | 1685.78 | 749.04
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 931.15 | 931.15 | 226.41 |  | 43.5
2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加费 | 项 | 1 | 4517.48 | 4517.48 | 1788.32 | 1685.78 | 705.54
合 计 | [6 empty] | 5448.63 | 2014.73 | 1685.78 | 749.04