采购事项技术规格表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购事项序号 | 1 | 采购事项 | 黄旗风场60#风机齿轮箱更换设备采购 |
| 主要技术规格 | 物资类☑ | 供货起止时间 | 2025年07月—2025年08月 | 交付地点 | 黄旗风场60#风机机位 |
| 包装要求及运输方式 | 整套装运 | 质保期 | 一年 |
| 工程类□  | 开、竣工时间 |  | 资质及业绩要求 |  |
| 里程碑节点及标志 |  | 质保期 |  |
| 咨询服务类□ | 服务起止时间 |  | 资质及业绩要求 |  |
| 标的物或成果形式 |  | 售后服务期 |  |
| 可接受的付款方式及比例 | 一次性支付 |
| 主要商务要求 | 资格要求 | 无 | 资质等级 | 无 |
| 业绩要求 | 无 | 财务要求 | 无 |
| 项目经理要求 | 无 | 信誉要求 | 无 |
| 采购清单 | 采购原厂家型号的齿轮箱一台，厂家为重庆望江工业有限公司、齿轮箱型号为WF2000A4B，包含辅料螺栓润滑油。 |
| 技术要求（主要功能、性能要求） | 按照采购清单的名称、型号和数量要求提供相应产品，且产品符合现场运行要求，同时提供出厂试验报告。 |
| 验收技术条件和验收标准 | 到场产品数量型号与清单相同，要求外观良好，满足现场机组使用需求。 |

1