项目编号：1401992026AGK00138

太原市环卫产业管理中心侯村填埋场

渗滤液处理复合碳源公开招标采购

招 标 文 件

| 招标人： | 太原市环卫产业管理中心 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 山西国燚招标代理有限公司 |

日  期 ：二〇二六年三月

目   录

第一部分　招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

一、前附表	5

二、投标人须知	11

（一） 总则	13

（二） 招标文件	15

（三） 投标文件	16

（四） 投标	20

（五） 开标	23

（六） 资格审查	24

（七） 评标	25

（八） 签订合同	26

（九） 质疑与投诉	28

（十） 其他	31

第三部分  资格审查内容及标准	32

第四部分  评标方法和评标标准	34

第五部分  采购需求说明	45

第六部分  采购合同条款	49

第七部分　投标文件格式	56

第一部分　招标公告

项目概况

太原市环卫产业管理中心侯村填埋场渗滤液处理复合碳源公开招标采购的潜在投标人应在山西省政府采购平台http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html在线获取电子招标文件，并于 2026年4月14日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1401992026AGK00138

项目名称：太原市环卫产业管理中心侯村填埋场渗滤液处理复合碳源公开招标采购

采购方式：公开招标

预算金额：1,345,200元

最高限价：1,345,200元

最高限价单价：2950元/吨

采购需求：本次采购项目共1个包，具体内容如下：

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理复合碳源 | 456 | 吨 | 2,950 | 1,345,200 |  |

具体采购内容、要求及详细技术参数见招标文件 “第五部分 采购需求说明”。

合同履行期限：按照招标人要求进行送货。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年3月23日00时00分00秒至2026年3月27日23时59分59秒（北京时间，法定节假日除外）

地点：山西省政府采购网-政采云平台http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html

获取方式：自行下载。投标人登录山西省政府采购网-政采云平台http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html自行下载招标文件。

凡有意参加投标的投标人，请按照以下步骤免费获取招标文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于招标文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交截止时间：2026年4月14日9时00分（北京时间）

1.1投标文件递交截止时间前在山西省政府采购网-政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间2026年4月14日9时00分（北京时间）前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

2.开标时间：2026年4月14日9时00分（北京时间）

3.开标地点：通过政采云平台在线开启。

备注：投标人在招标文件规定的开标时间后使用数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行远程解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目采购信息指定发布媒体为《山西省政府采购网》。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，招标代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3.投标人须到《山西省政府采购网》中“投标人库”内进行注册并登录“投标人管理系统”中的“注册信息维护”自主备案。

4.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：太原市环卫产业管理中心

地 址：山西省太原市杏花岭区旱西关街56号

联系方式：郭先生、0351-5560968

2.招标代理机构信息

名 称：山西国燚招标代理有限公司

地 址：太原市长风西街16号万国城MOMA16号楼2605室

联系方式：0351-5680867

3.项目联系方式

项目联系人：李西灵、王博、钱叔慧、王慧艳、段楚楚、付雅瑄

电　话：0351-5680867

# 第二部分  投标人须知

一、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：太原市环卫产业管理中心 地址：山西省太原市杏花岭区旱西关街56号 联 系 人：郭先生 联系方式：0351-5560968 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：山西国燚招标代理有限公司 地址：太原市长风西街16号万国城MOMA16号楼2605室 联系人：李西灵、王博、钱叔慧、王慧艳、段楚楚、付雅瑄 联系方式：0351-5680867 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称：太原市环卫产业管理中心侯村填埋场渗滤液处理复合碳源公开招标采购 项目编号：1401992026AGK00138 |
| 4 | 预算金额 最高限价 | 预算金额：1,345,200元 最高限价：1,345,200元 最高限价单价：2950元/吨 报价唯一且报价不得超过其最高限价，否则投标无效。 |
| 5 | 合同履行期限 | 按照招标人要求进行送货。 |
| 6 | 投标文件份数 | 投标文件份数： 投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件1份； 上传截止时间： 2026年4月14日9时00分止 解密时间： 自2026年4月14日9时00分至2026年4月14日9时30分止，解密时长30分钟。解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件。 |
| 7 | 投标文件 （资格证明文件） | 1.投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函； 2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； 3.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 4.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； 5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函； 6.投标人廉洁自律承诺书； 7.中小企业声明； 8.投标人需提交的其他基本资质。 注： 第1-7项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开启后补正。 |
| 8 | 投标文件 （商务技术文件） | *1．法定代表人（负责人）资格证明文件（见‘招标文件格式’）； *2．法定代表人（负责人）授权委托书（见‘招标文件格式’） 若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供； *3．投标函（见‘招标文件格式’）； *4．投标保证金缴纳凭证； *5．投标一览表 （见‘招标文件格式’）； *6．商务条款响应表（见‘招标文件格式’）； *7．技术规范响应及偏离表（见‘招标文件格式’）； - 8.近三年内同类项目合同案例； - 9.投标货物功能、性能、规格、技术参数说明； 10.供货方案及售后服务方案； 11. 投标人认为需要提供的其他商务、技术资料； 12. 政策性要求。 加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开启后补正。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目要求提交投标保证金： 1.投标人须在开标截止时间前递交投标保证金，投标人未按规定时间递交投标保证金，将导致投标被拒绝。 2.本项目投标保证金金额： 人民币壹万叁仟肆佰元整（￥：13400.00元） 3.投标人可采用支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不收取现金、不接受个人交纳保证金）。 开 户 名 称 ：山西国燚招标代理有限公司 开 户 行：太原农村商业银行股份有限公司 账 号：101103010300000094060 行 号：402161002336 注：①投标人须于投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户，以银行到账时间和金额为准。 ②必须从其基本账户转出，并注明项目编号1401992026AGK00138投标保证金。 ③投标人采用保函形式：投标保函是指具备合法资质的金融机构开具的银行保函或保证保险或担保公司保函（包括电子保函）。投标人以投标保函形式递交的，投标保函必须与招标投标项目相对应，有效期符合项目开展招标投标活动，其投标保函应当在投标有效期内为无条件不可撤销保函，如为银行保函则需同时提供银行查证授权书。（从递交投标文件截止日起计算）。（包括电子保函）。投标人以投标保函形式递交的，投标保函必须与招标投标项目相对应，有效期符合项目开展招标投标活动（从递交投标文件截止日起计算）。 |
| 10 | 投标文件 有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 11 | 是否接受 联合体投标 | 否 |
| 12 | 现场考察 （或标前答疑会） | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （是、否） |
| 13 | 政府采购相关 政策要求 | 1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其他软件必须为正版软件。 4.采购货物中列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。 投标人参加本次采购活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。如项目不涉及，可不提供。 5.须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予相应的扣除。小微企业参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 6.须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 7.依据财库[2014]68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 8.环保节能产品参加的项目： 投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其他节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。 投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。 9.创新产品参加的项目 根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。 10.商品包装和快递包装 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 11.对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注： 如本项目（包）是专门面向小微企业或残疾人企业或监狱企业的采购项目，本项第5-7项应作为资格证明文件提交，否则投标无效。 |
| 14 | 评标委员会 构成 | 评标委员会共5人，其中： 招标人代表1人，技术专家4人。 评标专家确定方式：从山西省财政厅专家库管理系统中随机抽取 |
| 15 | 评标办法 | 本项目采用综合评分方法，评标委员会推荐三名中标候选人，授权评标委员会按照中标候选人排序，优先直接确定排名第一的投标人为中标人。 |
| 16 | 中标公告 | 公告网址：山西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 17 | 招标代理费 | - 1.投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。 - 2.本次招标收取中标服务费，请投标人在测算报价时充分考虑这一因素。中标人在中标结果公示后5个工作日内，需向招标代理机构缴纳中标服务费。（中标服务费以中标金额为基数，中标服务费以中标金额为基数，中标金额100万元以下部分费率为1.50%；中标金额100万～500万元部分费率为1.10%）。 |
| 18 | 本项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属于 工业（制造业） 。 |
| 19 | 电子化招标项目视为串通情形的认定 | 1.系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡 MAC 地址、IP 地址一致的。 2.投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。在评审过程中如发现投标人有上述情形的，评标委员会应当根据招标文件认定串通行为，认定其投标无效，评审报告详细记录相关情况，并由招标代理机构书面报告本级财政部门。 |

## 电子响应须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在投标人具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 1.4投标人由于上传电子投标文件的混乱编排导致电子投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，招标代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2）投标人使用非本次招标加密用CA数字证书解密的； （3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |

## 二、投标人须知

（一） 总则

1  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购活动。

2  定义

2.1“招标代理机构”系指在招标人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构，即山西国燚招标代理有限公司；

2.2“招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次招标活动的采购单位；

2.3“投标人”系指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的投标人；

2.4“中标人”系指经过评标委员会评审后，符合本次招标要求的投标人；

2.5“投标货物”系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物；

2.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似义务；

2.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形；

2.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3  投标人资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。

3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4投标单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。

4  知识产权

4.1投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因招标人使用而遭受第三方主张权利的，投标人须承担全部赔偿责任，包括但不限于招标人、招标代理机构的责任。

4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含招标人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5　投标有效期

5.1投标有效期自提交投标文件截止之日起算90天。

5.2在特殊情况下，招标人或招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期。

5.3项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算90天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

6  投标费用

6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用，招标代理机构或招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7　招标代理机构的权利

7.1招标代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定，执行取消此采购任务的情况下，无需对受影响的投标人承担任何责任。

8  解释权

8.1本次招标文件的最终解释权属于山西国燚招标代理有限公司。

- （二） 招标文件

9　招标文件的构成

9.1招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查内容及标准

（5）评标方法和评标标准

（6）采购需求说明

（7）采购合同条款

（8）投标文件格式

10　招标文件的澄清或者修改

10.1任何要求澄清招标文件的投标人，应在法定时限内以书面形式通知招标代理机构。

10.2在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。

10.3招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体《山西省政府采购网》以澄清公告的形式予以公布，投标人有义务自行查收。

- 投标文件

11  投标文件的构成

11.1投标文件包括：

（1）资格审查部分

（2）商务技术部分

12　电子投标文件的编制与解密

12.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

12.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

12.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

12.4在招标文件规定的投标文件上传截止时间，招标代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。

12.5电子投标文件解密时间：30分钟。

12.6电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

12.7因设备原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人未在规定时间内解密投标文件的；

（2）投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的；

（3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

13　投标语言及计量单位

13.1投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文并加盖投标人公章。

13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

14　投标报价

14.1投标人应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照“采购需求说明”对其某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见《投标人须知前附表》，招标代理机构不接受有任何选择性的报价。

14.2投标报价包含的内容：详见《投标人须知前附表》。

14.3投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《投标报价表》。

14.4投标人应严格按照“投标报价表”的内容和要求填写，如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

14.5投标均以人民币报价。

15　投标保证金

15.1投标人须在开标截止时间前递交投标保证金，投标人未按规定时间递交投标保证金，将导致投标被拒绝。

15.2本项目投标保证金金额：

人民币壹万叁仟肆佰元整（￥：13400.00元）

15.3投标人可采用支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不收取现金、不接受个人交纳保证金）。

开 户 名 称 ：山西国燚招标代理有限公司

开   户   行：太原农村商业银行股份有限公司

账        号：101103010300000094060

行        号：402161002336

注：①投标人须于投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户，以银行到账时间和金额为准。

②必须从其基本账户转出，并注明项目编号1401992026AGK00138投标保证金。

③投标人采用保函形式：投标保函是指具备合法资质的金融机构开具的银行保函或保证保险或担保公司保函（包括电子保函）。投标人以投标保函形式递交的，投标保函必须与招标投标项目相对应，有效期符合项目开展招标投标活动，其投标保函应当在投标有效期内为无条件不可撤销保函，如为银行保函则需同时提供银行查证授权书。（从递交投标文件截止日起计算）。（包括电子保函）。投标人以投标保函形式递交的，投标保函必须与招标投标项目相对应，有效期符合项目开展招标投标活动（从递交投标文件截止日起计算）。

15.3未中标的投标人投标保证金，将在开标会议结束后中标公告发布后5个工作日内予以退还。

15.4中标人的投标保证金退还：中标人与招标人签订采购合同后，中标人需将一份采购合同原件交至招标代理机构，招标代理机构收到采购合同原件后5个工作日内予以退还。

15.5发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人弄虚作假的；

（3）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）中标人在规定期限内无正当理由不与招标人订立合同的；

（6）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）中标人未在中标公告发布之日起五个工作日内未向招标代理机构缴纳招标代理费的；

（9）其他违反法律、法规和规章的行为。

16　投标文件签署

16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

16.2投标文件的签署应清晰工整。

（四） 投标

17.投标文件的递交

17.1 投标文件通过山西省政府采购网电子投标客户端编辑并加密后上传。

17.1.1出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

18.投标文件提交截止时间

18.1投标时间及投标截止时间：详见《招标公告》或《变更公告》。

18.2延长投标截止时间的采购项目，招标代理机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

18.3投标人应在投标文件递交截止时间前在山西省政府采购网-政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202

/sxCategory20201/327.html）中完成递交（上传），截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

19  串通投标

19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（3）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（4）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（5）投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

20  弄虚作假

20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或项目实施方案及售后服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

21  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

21.1投标文件的单位名称与其递交的投标文件中公章不一致的；

21.2未按照招标文件的规定提交投标保证金或保函等非现金形式、投标文件的；

21.3未按招标文件要求递交资质原件、合同原件及其它需要提供的证明材料等的；

21.4不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.5投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

21.6投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

21.7如接受联合体投标，投标文件没有提交联合体协议的；

21.8投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照“投标人须知14.4”的规定进行修正的；

21.9投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或者投标单价高于市场销售单价的；

21.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

21.11招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出明确响应的；

21.12投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

21.13投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；

21.14同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

21.15评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未作出解释，作出的解释不合理或不能提供证明材料的；

21.16投标文件未对交货（完工）时间、地点、质保期等做出实质性响应的；

21.17投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动；

21.18投标人相互串通投标、弄虚作假的；

21.19投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

21.20法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22  有下列情形之一的，应予废标：

22.1招标人提供的《采购需求》错误的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

（五） 开标

23  开标

23.1招标代理机构在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。招标人代表及有关工作人员参加。投标人可由法定代表人（负责人）或全权代理人参加，并线上签名以证明出席，未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2投标文件开启前，开启时间开始进入解密环节，投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。

23.3投标文件解密完成后下发报价一览表进行确认。

23.4因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开启。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开启。

23.5开标过程由招标人或招标代理机构负责记录，并经参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后进行存档。

（六） 资格审查

24  成立资格审查小组

24.1招标代理机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，组建资格审查小组。

24.2资格审查小组成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25  资格审查小组职责

25.1资格审查小组成员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

25.2资格审查小组成员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则作出结论。

（七） 评标

26  成立评标委员会

26.1 招标代理机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

26.2 与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应自动退出。

26.3评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

26.4评标委员会对同一投标人的投标内容有不同意见时，按照少数服从多数的原则，确定该投标人是否符合招标要求。

26.5评标委员会的组成人员为招标人或招标代理机构就招标文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。

26.6评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，最低报价不作为中标依据。

28  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第四部分“评标方法和评标标准”规定的评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第四部分“评标方法和评标标准”规定的评审因素和标准；第四部分“评标方法和评标标准”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对招标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

（八） 签订合同

29  中标通知

29.1招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体《山西政府采购网》上发布《中标结果公告》，并向中标人发出《中标通知书》。

29.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.3招标人或招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

30  履约保证金（本项目不适用）

30.1中标人应按照招标人合同约定足额缴纳履约保证金。

30.2中标人不按照招标人合同约定足额缴纳履约保证金的，取消其中标资格。

30.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，招标人或招标代理机构如数退还履约保证金（不计利息）。

30.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31  中标服务费由中标人支付。

32  签订合同

32.1招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

32.2中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

32.3招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订书面合同，合同签订之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体《山西政府采购网》上公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（1）弄虚作假谋取中标的；

（2）与招标人、其他投标人或招标代理机构恶意串通的；

（3）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知招标人和招标代理机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有（1）至（6）情形之一的，中标无效。

34  对中标人不良行为的处罚

中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人或招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

35  诚实信用

35.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入投标人诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

35.2招标代理机构有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

35.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行记录和曝光。

（九） 质疑与投诉

36  询问

36.1投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

36.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

36.3投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

36.4投标人对采购事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

36.5质疑投标人认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在收到招标文件之日起七个工作日内提出；

对招标过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。

37 质疑

37.1在线质疑提出

投标人参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向招标人、招标代理机构在线提起质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。

37.2质疑材料要求

投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。

37.3在线质疑答复

招标人、招标代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

对招标文件质疑的处理。招标代理机构应当对被质疑的招标文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。质疑针对招标文件中采购需求的，由招标人进行答复。

对招标过程质疑的处理。招标代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

对中标结果质疑的处理。质疑内容属于评标报告中已有结论性意见的，招标人可依据评标报告意见答复；必要时，招标人应当组织原评标小组协助处理质疑事项，并依据评标小组出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格审查认定错误、实质性条款评判错误、价格计算错误情形的，由评标小组予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑投标人提供的证明材料属于其他投标人响应文件未公开内容的，质疑投标人应当提供书面材料证明其合法来源。

37.4质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理。

38  投诉

38.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向招标代理机构提出质疑。对质疑答复不满意或者招标代理机构未在规定期限内作出答复的，质疑投标人可以在答复期满后十五个工作日内向太原市财政局政府采购处财政厅政府管理处提起投诉。

38.2投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

38.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，主管部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

（十） 其他

39  关于日期计算方法

39.1本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

40  其他

# 40.1投标人须保持登录山西省政府采购政采云平台，随时准备对评标委员会在政采云平台上的询问予以解答等。

# 第三部分  资格审查内容及标准

1.资格审查依据

1.1资格审查小组依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。

2.资格审查原则

2.1资格审查小组成员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。

3.资格审查小组应履行职责

3.1资格审查小组根据各成员签字的原始审查记录和审查结果，编写《资格性审查表》并签字确认，各成员对个人的审查意见承担法律责任。

3.2资格审查小组成员应对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，否则视为通过。

3.3资格审查小组应告知投标人未通过资格审查的原因。

4.资格审查结果

4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

5.资格审查过程的保密

5.1资格审查小组成员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

6.资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明/标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备 和专业技术能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 廉洁自律承诺书 | 提供投标人廉洁自律承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 采购政策 | 本项目专门面向中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。 |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

第四部分   评标方法和评标标准

1.评标范围

1.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.评标原则

2.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。

3.评标依据

3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

4.评标方法

4.1本项目采用综合评分法。

4.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标（候选）人的评标方法。

5.投标文件（商务技术部分）的澄清

5.1对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“政采云系统”以电子形式向投标人发出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正说明。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云系统”做出回复，并加盖电子CA章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

5.3评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

5.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

6.评审事项处理原则

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如项目为非单一产品采购项目，货物需求及相关技术要求注明核心产品（标注“※”产品）。多家投标人提供的产品品牌完全相同的，按前款规定处理。

6.2政府采购异常低价审查：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关投标人在评标现场合理的时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、 国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。若已要求，而该投标人在规定期限（30分钟）不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如投标人认为其报价有可能出现上述情况，且认为30分钟规定时间准备资料仓促，可提前准备书面解释和相关证明材料。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）财政部门在投诉处理、监督检查中发现评标委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评标专家的法律责任。

6.3有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。

6.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。

7.评标报告

7.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

8.评审过程的保密

8.1评标委员会、招标代理机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

8.2评标委员会和招标代理机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。

9.符合性审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 内容 | 要求说明/标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标文件报价审核 | 1.审查投标一览表、分项报价表是否按招标文件提供格式的内容进行填写；内容是否完整；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章，授权代表的签署时间是否在授权签署时间内。 2.投标一览表、分项报价表若存在漏项、缺项、错项；存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的，投标无效。 3.报价有可选择或可调整的投标和报价的，投标无效。 |
| 2 | 商务 | 投标函 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求。 |
| 3 | 商务 | 法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书 | 法定代表人（负责人）身份证明文件、法定代表人（负责人）授权委托书是否按招标文件要求提供；内容是否完整、有效；授权人签署是否在授权书有效期内，是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 4 | 商务 | 投标文件的签署、盖章 | 审查投标文件是否按招标文件的规定签署、盖章。 |
| 5 | 商务 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止之日起计算90日历天。 |
| 6 | 商务 | 投标保证金 | 投标保证金按照投标人须知要求缴纳。 |
| 7 | 商务 | 商务要求相应内容的审核 | 对照本文件第五部分的合同履行期限、交货地点、付款方式、质保期等和投标文件的响应情况进行审查，没有做出实质性响应的作无效投标处理。 |
| 8 | 技术 | 技术要求相应内容的审核 | 对照本文件第五部分“技术要求”中的内容和投标文件的响应情况进行审查；或评标委员会共同认定属于投标文件存在重大偏离的情况进行审查，没有做出实质性、符合性响应的做无效投标处理；或任何一项标★技术要求没有实质性响应招标文件的要求的做无效投标处理。 |
| 9 | 商务 | 其他 | 满足招标文件中规定的其他实质性要求，或投标文件无招标人不能接受的条件的。 |
| 符合性审查注意事项： 评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。 |  |  |  |

- 10.评分细则

10.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素对投标文件（商务技术部分）客观、公正、审慎地据实、独立打分。

10.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，招标代理机构有权要求该评标专家重新评审。

10.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，招标代理机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告财政部门政府采购处。

10.4当出现两个或两个以上相同分值时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分细则（满分100分）

| 评分 因素 | 评审 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 投标报价 | 30分 | 满足投标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 最终报价得分=（评审基准价/最终投标报价）30%×100 |
| 商务 资信 （6分） | 业绩 | 6分 | 业绩：提供近三年内（2023年3月至今）同类业绩案例，每提供一个有效业绩案例得3分，最高得6分，未提供的不得分。 注： （1）同类业绩（包含复合碳源类）。 （2）有效业绩案例证明材料指投标人与最终用户签订的合同（包括最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、盖章页）。 （3）本款可作为得分的业绩案例仅指投标人自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 （4）证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。 |
| 技术 （64分） | 技术指标满足情况 | 20分 | 任何一项标“★”参数指标或性能描述没有实质性响应招标文件的要求，将导致投标被拒绝；满足招标文件要求的全部主要技术指标得20分，每有一项负偏离的扣1分，达到扣分标准的负偏离大于3项的本条款得0分，提供相关证明材料，包括但不限于投报标的物产品彩页或检测报告或产品手册等。 注：投标人不能提供实现所投产品主要功能指标的证明材料，按相关评审因素扣分。采购需求或者技术参数的响应仅以类似“响应招标文件”、“满足招标文件要求”、“符合”、“无偏离”等简单文字描述，不能代表对技术参数和采购需求功能的响应。 |
|  | 供货方案 | 18分 | 根据投标人提供的针对本项目供货方案进行综合评价，最高得18分，内容包括但不限于： ①供货时间（至少包含时间节点，完全符合招标人按需送货要求）； ②货物的供应及运输（至少包含运输环节计划、运输方式（明确使用专用液体运输车辆、提供车辆行驶证复印件）、货物的货源保证、运输路线规划（结合太原市侯村填埋场地理位置，制定专用运输路线（避开禁行路段、明确行驶时长）），与供货时间相匹配）； ③货物包装（符合液体运输标准，防止泄漏、玷污的专项措施）； ④供货检验（包装要求、货物数量核查、随箱资料<产品合格证、检测报告、技术说明书等>核对，确保与合同清单一致） ； ⑤供货质量保障措施（检验流程、包装要求、运输过程质量管控）； ⑥供货周期承诺（明确常规订单/紧急订单响应时限，承诺订单激增时的运力保障）。 评分标准：供货方案中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分（其中“内容”指上述条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。 |
|  | 售后服务保障 | 17分 | 1.根据投标人提供的针对本项目售后服务方案进行综合评价，最高得12分，内容包括但不限于： ①服务响应时间、目标（确保接到通知后12小时内响应、24小时内抵达现场处理）； ②质保服务方案（明确质保期期限，定期巡查<每季度至少1次>（重点核查大型储罐储存状态、货物稳定性）、免费 技术答疑、补发更换等措施）； ③问题解决方案（针对产品质量不达标、泄漏、影响渗滤液处理效果等问题的专项处置流程（附流程图），明确处置时限）。 ④培训服务方案（以现场培训为主，确保招标人人员掌握储存方法（储罐放置要求、安全距离）、使用剂量、投加方式、产品特性、安全操作（防泄漏应急处置）等）； 评分标准：售后服务方案中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。内容存在缺陷扣1分（其中“内容”指上述条款中①②③④条所述括号中的要求）。 |
|  |  |  | 2.有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、售后服务网点、联系方式得2分，不提供或提供不全不得分。 |
|  |  |  | 3.服务承诺 （1）投标人承诺按照国家或行业相关标准保证产品质量，若产品出现质量问题（包括但不限于指标不达标、变质、泄漏、影响渗滤液处理效果等），接到招标人通知后12小时内响应，24小时内派专业技术人员抵达太原市侯村城市生活垃圾卫生填埋场现场处理、不拖延的得1分，不承诺或承诺不完善的不得分。 （2）投标人承诺按照招标人要求负责货物的装卸、运输、摆放，若在装卸、运输、摆放期间由于自身原因，造成货物破损、玷污等影响货物使用的情况，自愿承担全部经济责任及相关赔偿损失的得1分，不承诺或承诺不完善的不得分。 （3）投标人承诺提供免费技术指导服务，包括货物的储存方法、使用剂量、投加方式等，并派专业技术人员定期（每季度至少1次）到现场巡查，了解货物使用情况、及时解答招标人相关技术疑问的得1分，不承诺或承诺不完善的不得分。 |
|  | 应急保障方案 | 9分 | 根据供应商提供的应急保障方案进行综合评价，最高得9分，内容包括但不限于： ①针对突发事件（专用运输车辆故障、货物泄漏、变质、检测不合格、无法按时供货等）的应急预案； ②紧急事件处置措施（应急人员调配（列明应急团队名单及联系方式）、应急物资储备、不合格货物更换时限、保障渗滤液处理连续的临时供应方案）； ③应急响应流程（对接招标人的专项沟通机制、应急处置时限承诺）。 评分标准：应急保障方案中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。内容存在缺陷扣1分（其中“内容”指上述条款中①②③条所述括号中的要求）。 |
| 注：1.招标文件没有规定的评审标准不得作为评审依据。 2.“内容存在缺陷”是指投标人提供的各项方案中，存在方案内容生搬硬造；或内容简单；或表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或不符合本项目采购技术需求等情况。 |  |  |  |

11.评标委员会及其成员不得有下列行为

11.1未按照招标代理机构的要求将通讯工具存入指定地点的；

11.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

11.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；

11.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

11.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

11.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

11.7记录、复制或者带走任何评标资料；

11.8其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有“11.1—11.7”行为之一的，其评审意见无效，招标代理机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第五部分  采购需求说明

一、项目名称：太原市环卫产业管理中心侯村填埋场渗滤液处理复合碳源公开招标采购

二、项目编号：1401992026AGK00138

三、采购范围：本次采购共1包，投标人所投项目内容必须完全响应招标文件所列内容。

预算金额：1,345,200元；最高限价：1,345,200元，单价：2950元/吨（投标人投报货物的单价及总价金额均不得超过最高限制单价预算及总价预算）。

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理复合碳源 | 456 | 吨 | 2,950 | 1,345,200 |  |

本次采购费用包括货物采购费用、运输费、来场装卸费等费用。

- 四、商务要求：

- 1.合同履行期限：按照招标人要求进行送货。

2.交货地点：太原市侯村城市生活垃圾卫生填埋场。

3.服务期限：一年。

4.付款方式：按照招标人要求，在货物到达侯村填埋场并化验合格后，按照实际采购数量×中标单价进行结算，最高结算金额不超过总预算金额。

5.质保期：一年。

五、技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渗滤液处理复合碳源 | ★1.COD:≥800,000mg/L; 2.BOD₅/CODCr:≥0.55; 3.pH值：4.0-9.0； 4.密度（20℃）：1.00—1.26g/cm³； 5.水不溶物的质量分数：≤0.2%； 6.凝点：≤-35℃； 7.闪点：＞93℃； 8.金属腐蚀速率（mm/a）：≤6.25； 9.总磷（以P计）的质量分数：≤0.005%； 10.总氮（以N计）的质量分数：≤0.025%； 11.氯化物（Cl）的质量分数：≤0.025%； 12.硫酸盐（SO4）的质量分数：≤0.025%； 13.无色透明液体，性质稳定，非易燃易爆危险品；成分对污水生化处理污泥菌类活性不构成抑制作用； 14.严禁使用其他生产过程废料作为复合碳源原料；成分不得含有葡萄糖、果糖、蔗糖等糖类物质；不得含有二氯甲烷、丙三醇、苯系物、危废等其他大分子物质； 15.重金属含量要求（依据《T/CSTE 0001—2021 污（废）水处理用碳源》）： 16.汞（Hg）：≤0.00002mg/kg； 17.镉（Cd）：≤0.0002mg/kg； 18.总铬（Cr）、砷（As）、铅（Pb）：均≤0.0005mg/kg。 |

注：标注“★”不允许负偏离的实质性要求。标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离的，投标无效。

六、其他要求：

投标人需在投标文件中提供符合上述重金属限量要求的第三方检测报告，检测报告应明确标注检测单位及日期。

本项目不接受任何形式的进口产品投标。

七、售后服务：

1.若产品出现质量问题（包括但不限于指标不达标、变质、泄漏、影响渗滤液处理效果等），投标人须在接到招标人通知后12小时内完成响应，24小时内派专业技术人员抵达太原市侯村城市生活垃圾卫生填埋场现场处理，不得拖延。

2.投标人按照招标人要求负责货物的装卸、运输、摆放。装卸、运输、摆放期间如果货物出现破损、玷污等影响货物使用的情况造成损失由投标人承担。

3.投标人需提供免费技术指导服务，包括货物的储存方法、使用剂量、投加方式等，派专业技术人员定期（每季度至少1次）到现场巡查，了解货物使用情况，及时解答招标人相关技术疑问。

八、验收标准：

1.验收依据

（1）本项目招标文件、投标文件、中标通知书、双方签订的采购合同。

（2）《T/CSTE 0001—2021 污（废）水处理用碳源》标准。

（3）投标人提供的第三方检测报告、产品合格证、使用说明书等相关资料。

（4）国家及行业相关现行标准、规范。

2.验收流程与内容

（1）投标人完成货物运输、装卸并摆放至招标人指定地点后，须在24 小时内书面通知招标人组织验收。

（2）招标人对投标人提供的资料进行核查，包括但不限于：供货清单、产品合格证、质量保证书、第三方检测报告、运输单据、装卸记录等。所有资料须齐全、规范、真实有效；检测报告须明确标注检测单位、检测日期、检测依据、检测结果，并加盖检测单位公章，资料审核通过后方可进入现场验收环节。

（3）对照供货清单，核查货物实际数量、包装规格，确保数量与清单一致，包装完好、无破损、无泄漏、无玷污。

（4）采购货物无沉淀、无浑浊、无异味；包装标识清晰，注明产品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、执行标准等信息。

（5）招标人和投标人依据货物供货清单共同对货物进行抽检，并对货物的数量、品质进行逐项检查。现场抽检由双方共同取样，委托第三方检测机构进行检测，检测费用由投标人承担。

（6）验收结果符合招标文件及相关标准要求的，双方共同签署《验收合格单》，验收通过。若验收结果不合格，投标人须无条件更换合格货物并重新组织验收，直至验收合格；由此产生的全部费用及延误供货责任均由投标人承担。

3.验收异议处理

（1）验收过程中，若招标人发现货物数量短缺、包装破损、外观不合格或技术指标不符合要求，有权当场提出异议，投标人需现场确认，无条件进行补发、更换或整改。

（2）若双方对检测结果有异议，可共同委托双方认可的第三方检测机构重新检测，检测结果为最终依据，检测费用由责任方承担。

（3）验收合格后，若在质保期内发现货物存在质量问题，招标人有权要求投标人按售后服务条款处理，若投标人未按要求处理，招标人可单方终止合同，并追究投标人的违约责任。

- 第六部分  采购合同条款

（本合同作为合同的基本格式，仅供参考，不作为最终合同，招标人有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改）

- 甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规和本次采购内容及要求等，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同标的

乙方向甲方提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

合同单价金额（大写）：               （小写）：           。

合同总价金额（大写）：               （小写）：           。

包含乙方将货物运输至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的所有费用（包括但不限于：货物采购费用、人工费、运输费、来场装卸费等）及后续的开箱检验、检测费、技术指导费、售后服务费、税费等相关费用。

三、合同履行相关约定

1.合同履行期限：按照甲方要求进行送货。

2.交货地点：太原市侯村城市生活垃圾卫生填埋场。

3.服务期限：一年。

4.质保期：一年。

5.付款方式：根据甲方要求，在货物到达侯村填埋场并化验合格后，按照实际采购数量×中标单价进行结算，最高结算金额不超过总预算金额。

四、货物的运输、装卸及摆放

1.乙方负责货物的全程运输，选择符合货物运输要求的运输工具，确保货物在运输过程中无破损、无泄漏、无玷污，运输过程中产生的一切风险及损失由乙方承担。​

2.乙方按照甲方要求，负责货物的现场装卸及摆放，装卸、摆放过程中若货物出现破损、玷污等影响使用的情况，由乙方无条件更换合格货物，并承担由此产生的全部损失。​

3.乙方需在货物运输到交货地点后，24小时内书面通知甲方组织验收。

五、验收标准及流程

1.验收依据：​

（1）本合同、本项目招标文件、投标文件、中标通知书。​

（2）《T/CSTE 0001—2021 污（废）水处理用碳源》标准。​

（3）乙方提供的第三方检测报告、产品合格证、使用说明书、供货清单、运输单据、装卸记录等相关资料。​

（4）国家及行业相关现行标准、规范。​

2.验收流程及内容：​

（1）资料核查：甲方对乙方提供的全部资料进行核查，确保资料齐全、规范、真实有效，检测报告符合本合同第三条要求，资料审核通过后方可进入现场验收环节。​

（2）现场核查：甲方对照供货清单，核查货物实际数量、包装规格，确保数量与清单一致，包装完好、无破损、无泄漏、无玷污；货物无沉淀、无浑浊、无异味，包装标识清晰，注明产品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、执行标准等信息。​

（3）抽样检测：甲方与乙方共同对货物进行抽检，取样后委托第三方检测机构进行检测，检测费用由乙方承担；检测结果符合本合同及相关标准要求的，方可通过验收。​

（4）验收确认：验收合格的，双方共同签署《验收合格单》，验收合格日期为《验收合格单》签署日期；若验收不合格，乙方须无条件更换合格货物并重新组织验收，直至验收合格，由此产生的全部费用及延误供货责任均由乙方承担。

3.验收异议处理：​

（1）验收过程中，甲方发现货物数量短缺、包装破损、外观不合格或技术指标不符合要求的，有权当场提出异议，乙方需现场确认，无条件进行补发、更换或整改。​

（2）双方对检测结果有异议的，可共同委托双方认可的第三方检测机构重新检测，检测结果为最终依据，检测费用由责任方承担。​

（3）验收合格后，质保期内发现货物存在质量问题的，甲方有权要求乙方按本合同第七条售后服务条款处理，乙方未按要求处理的，甲方可单方终止合同，并追究乙方违约责任。

六、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）有权对乙方所供货物的质量、数量、规格、技术参数进行核查及验收，对不符合合同要求的货物有权拒绝接收。

（2）按照合同约定及时支付货款，配合乙方完成货物的验收、卸货等相关工作。

（3）向乙方提供必要的现场摆放场地及相关配合信息，明确送货时间及批次要求。

（4）不得无故拖延验收或拒绝支付货款（因乙方原因导致验收不合格的除外）。

2.乙方权利与义务

（1）保证所供货物符合本合同约定的规格、技术参数及国家相关标准，是全新、合格、未使用过的产品，无质量瑕疵。

（2）严格按照甲方要求的时间、批次完成送货，负责货物的运输、装卸、摆放，承担相关风险及费用。

（3）提供符合要求的第三方检测报告、产品合格证等相关资料，确保资料真实有效。

（4）按照本合同约定提供技术指导及售后服务，及时处理货物质量问题。

（5）不得擅自更换货物品牌、规格、参数，不得提供假冒伪劣产品，否则承担全部违约责任。

七、售后服务

1.响应时限：若产品出现质量问题（包括但不限于指标不达标、变质、泄漏、影响渗滤液处理效果等），乙方须在接到甲方通知后12小时内完成响应，24小时内派专业技术人员抵达太原市侯村城市生活垃圾卫生填埋场现场处理，不得拖延。

2.质量处理：质保期内，货物出现质量问题的，乙方须无条件免费更换合格货物，或维修至合格标准，承担由此产生的全部费用及甲方的损失；若更换后仍不合格，甲方有权解除该批次货物对应的合同部分，乙方退还甲方已支付的该批次货款，并承担违约金。

3.技术指导：乙方提供免费技术指导服务，包括货物的储存方法、使用剂量、投加方式等；每季度至少派专业技术人员到现场巡查1次，了解货物使用情况，及时解答甲方相关技术疑问，做好巡查记录，双方签字确认。

4.其他：乙方需建立售后服务台账，及时响应甲方的售后需求，确保服务质量。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒付货物款的，甲方向乙方赔偿合同总额   ％的违约金。

2.甲方逾期支付货物款，每逾1日，甲方向乙方偿付合同价款   ‰的滞纳金。

3.乙方所交的合同标的质量、规格、型号等不符合合同规定标准，甲方有权拒收。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4.乙方不能按期交付全部合同标的时，乙方向甲方偿付合同款总额   ％的违约金。

5.乙方逾期交付合同标的时，每逾1日乙方向甲方偿付合同总价款   ‰的滞纳金。逾期交付超过10天时。甲方有权要求解除合同。

九、不可抗力

双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地法院提出诉讼。

十一、其他约定事项

1.合同经甲、乙双方代表签章后即刻生效。

2.本合同壹式   份，甲方   份、乙方   份，均为正本，具有同等法律效力。

3.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

4.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和《招标文件》《投标文件》的前提下协商解决，并签署补充协议，补充协议具有同等法律效力。

5.乙方提供的最终投标价格明细表或最终项目（实施）方案必须与投标文件正本一致，如评标时乙方有投标人答复澄清事项文件以投标人答复澄清事项文件为准。

十二、下列文件为本合同不可分割部分

1.招标文件

2.投标文件

3.明细表

4.投标人答复澄清事项文件（如有）

5.投标人所承诺的其他条件

（以下内容无正文）

甲方全称：（公章）

法定代表人：

全权代理人：

地    址：

电    话：

乙方全称：（公章或合同章）

法定代表人：

全权代理人：

地    址：

电    话：

开户银行：

开户行行号：

账    号：

签订时间：

签订地点：

备注：经双方协商，可采用其他合同格式。

第七部分　 投标文件格式

投标人编制投标文件须知

为了准确投标，请各投标人仔细阅读投标文件中的各项具体规定，按照如下要求认真编制投标文件，编制投标文件须做到如下事项：

1.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

2.资格声明的签字或盖章人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

3.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

4.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

5.全部文件应按投标人须知中规定的语言和格式提交。

投标文件封面（封皮）格式

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人全称：       （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其全权代理人：（签字或盖章）

投 标 日 期：    年      月    日

目录格式

目     录

资格证明文件部分

1. 投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函………………………

（1）营业执照………………………………………………………………

（2）投标人基本户开户许可证或基本存款账户信息……………………

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………

3.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………

4.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………

5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函………………………………………………………………………………

6.投标人廉洁自律承诺书…………………………………………………

7. 投标人需提交的其他基本资质…………………………………………

8. 中小企业声明函…………………………………………………………

商务、技术文件部分

1.法定代表人资格证明文件………………………………………………

2.法定代表人授权委托书…………………………………………………

3．投标函……………………………………………………………………

4.投标保证金交纳凭证……………………………………………………

5．投标一览表………………………………………………………………

6.商务条款响应表…………………………………………………………

7.技术规范响应及偏离表…………………………………………………

8.近三年内同类项目合同案例列表………………………………………

9.投标货物功能、性能、规格、技术参数说明…………………………

10.组织实施方案及售后服务方案…………………………………………

11.投标人认为需要提供的其他商务、技术资料…………………………

12．政策性要求………………………………………………………………

资格证明文件

1.投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函

投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函

招标人或招标代理机构名称：

本投标人现参与         项目（项目编号：        ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明，证件号为：          ，基本开户行为：           （账户号码为：           ），具有独立承担民事责任的能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人名称：               （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：

注：后附营业执照及有效的基本户开户许可证或基本存款账户信息扫描件或影印件（须加盖投标人公章）；

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

招标人或招标代理机构名称：

本投标人现参与        项目（项目编号：         ）的政府采购活动，按招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的具备审计资格的第三方出具的2024年度或2025年度合格的财务审计报告或基本户开户银行出具的无不良记录的资信证明等文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：         （签字或盖章）

日      期：

3.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

招标人或招标代理机构名称：

本投标人现参与            项目（项目编号：          ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本项目招标前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：         （签字或盖章）

日      期：

4.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

招标人或招标代理机构名称：

本投标人现参与             项目（项目编号：         ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：

5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

招标人或招标代理机构名称：

本投标人现参与            项目（项目编号：        ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；在开标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：       （签字或盖章）

日      期：

注：信用中国网及中国政府采购网信用查询记录以开标现场查询为准

6.投标人廉洁自律承诺书

投标人廉洁自律承诺书

招标人或招标代理机构名称：

为维护本次采购工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次采购工作中做到：

1.不与其他投标人相互串通参与投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2.不与用户串通参与投标，损害学校利益或他人的合法权益；

3.不以向用户、代理机构或者评审小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4.不利用他人名义参与投标或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5.保证不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

6.保证严格遵守会议纪律。

三、我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：    （签字或盖章）

日      期：

7.投标人需提交的其他基本资质

- 8.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目所属行业：工业（制造业）

投标人名称：              （盖章）

日      期：

商务、技术文件

1.法定代表人（负责人）资格证明文件

法定代表人（负责人）资格证明文件

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：     年龄：     身份证号码：

职务：                 系               （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

注：附法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件或影印件。

2.法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

我   姓名   是        投标人名称       的法定代表人（负责人），现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名义参加山西国燚招标代理有限公司组织的     项目名称、项目编号   的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

本授权书于    年  月  日起生效，特此声明。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）

授权委托人：           （签字或盖章）

注：附法定代表人（负责人）及全权代理人身份证正反面扫描件或影印件。

若授权委托人为法定代表人（负责人）的可不提供。

3.投标函

投  标  函

（招标人或招标代理机构名称）：

（投标人全称）  授权  （投标人代表姓名）（职务、职称） 为我方代表，参加贵方组织的    （项目名称、项目编号）  投标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1.我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                    元（￥               元）

2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效（   ）个日历天内（从递交投标文件截止日起计算）遵守本招标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4.提供投标须知规定的全部投标文件。

5.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

6.我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，报价将拒绝。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9.保证遵守招标文件的规定。

10.我方承诺对投标小组依法从符合相应资格条件的投标人中，确定参加投标的投标人没有任何异议。

11.对贵方以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等）或以在本次投标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14.我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                         邮编：

电话：	                         传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      	（办公）      	（手机）

E-mail:

投标人全称：                        	（盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人      	（签字或盖章）

日     期：      	年      	月      	日

注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件无效。

4.投标保证金交纳凭证（复印件或影印件须加盖投标人公章）

5.投标一览表

5.1投标一览表

项目编号：

项目名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 合同履行期限 | 交货地点 | 投标单价 （元/吨） | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |

注：投标人不得自行增减内容，更改表格格式，否则投标文件无效。

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或盖章）

日      期：

5.2分项报价表

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家（或产地）、品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （元/吨） | 金额小计（元） | 供货期 | 质保期 | 有无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：

6.商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件的对应响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人需对招标文件技术要求逐一对应，否则评标委员会有权认定偏离表无效。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：       （签字或盖章）

日     期：

7.技术规范响应及偏离表

# 技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件 采购需求指标 | 投标文件 响应内容 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需对招标文件技术要求逐一对应，否则评标委员会有权认定偏离表无效。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：         （签字或盖章）

日     期：

8.近三年内同类项目合同案例列表

近三年内同类项目合同案例列表

| 序号 | 采购单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：以投标人自身合同为准。

9.投标货物功能、性能、规格、技术参数说明（格式自拟）

10.组织实施方案及售后服务方案（格式自拟）

11.投标人认为需要提供的其他商务、技术资料

- 12.政策性要求（如有）

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目所属行业：工业（制造业）

投标人名称：              （盖章）

日      期：

残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （盖章）

日      期：

注：投标人为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

3.属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

注： 如不涉及，可不提供此项。

4.环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1.投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3.所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其他节能产品，将给予适当加分。

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，将给予适当加分。

注：

1.投标货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3.所投报信息安全产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

5.正版软件承诺

招标人或招标代理机构名称  ：

本投标人现参与        项目（项目编号：       ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：       （盖章）

日     期：

创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

6.创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

7.商品包装和快递包装承诺

本公司现参与            项目（项目编号：        ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

- 投标人名称：             （盖章）

日 期：

8.网络关键设备和网络安全专用产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 证书编号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证证书 影印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |

注：1．采购货物中列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，响应文件中须提供具备资格的机构出具的安全认证合格或者安全检测符合要求的相关证明材料影印件。

- 2.若投标货物均不属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》产品的，此表可删除。

另附：《网络关键设备和网络安全专用产品目录》

| 一、网络关键设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类别 | 范围 |
| 1 | 路由器 | 整系统吞吐量（双向）≥１２Tbps 整系统路由表容量≥５５万条 |
| 2 | 交换机 | 整系统吞吐量（双向）≥３０Tbps 整系统包转发率≥１０Gpps |
| 3 | 服务器（机架式） | CPU 数量≥８个 单 CPU 内核数≥１４个 内存容量≥２５６GB |
| 4 | 可编程逻辑控制器 (PLC设备） | 控制器指令执行时间≤０．０８微秒 |
| 二、网络安全专用产品 |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 产品描述 |
| 1 | 数据备份与恢复产品 | 能够对信息系统数据进行备份和恢复，且对备份与恢复过程进行管理的产品。 |
| 2 | 防火墙 | 对经过的数据流进行解析，并实现访问控制及安全防护功能的产品。 |
| 3 | 入侵检测系统 (IDS) | 以网络上的数据包作为数据源，监听所保护网络节点的所有数据包并进行分析，从而发现异常行为的产品。 |
| 4 | 入侵防御系统 (IPS) | 以网桥或网关形式部署在网络通路上，通过分析网络流量发现具有入侵特征的网络行为，在其传入被保护网络前进行拦截的产品。 |
| 5 | 网络和终端 隔离产品 | 在不同的网络终端和网络安全域之间建立安全控制点，实现在不同的网络终端和网络安全域之间提供访问可控服务的产品。 |
| 6 | 反垃圾邮件产品 | 能够对垃圾邮件进行识别和处理的软件或软硬件组合，包括但不限于反垃圾邮件网关、反垃圾邮件系统、安装于邮件服务器的反垃圾邮件软件，以及与邮件服务器集成的反垃圾邮件产品等。 |
| 7 | 网络安全审计产品 | 采集网络、信息系统及其组件的记录与活动数据，并对这些数据进行存储和分析，以实现事件追溯、发现安全违规或异常的产品。 |
| 8 | 网络脆弱性 扫描产品 | 利用扫描手段检测目标网络系统中可能存在的安全弱点的软件或软硬件组合的产品。 |
| 9 | 安全数据库系统 | 从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段 都遵循一套完整的系统安全策略的数据库系统，目的是在数据库层面保障数据安全。 |
| 10 | 网站数据恢复产品 | 提供对网站数据的监测、防篡改，并实现数 据备份和恢复等安全功能的产品。 |
| 11 | 虚拟专用网产品 | 在互联网链路等公共通信基础网络上建立专用安全传输通道的产品。 |
| 12 | 防病毒网关 | 部署于网络和网络之间，通过分析网络层和应用层的通信，根据预先定义的过滤规则和防护策略实现对网络内病毒防护的产品。 |
| 13 | 统一威胁管理产品 (UTM) | 通过统一部署的安全策略，融合多种安全功能，针对面向网络及应用系统的安全威胁进行综合防御的网关型设备或系统。 |
| 14 | 病毒防治产品 | 用于检测发现或阻止恶意代码的传播以及对主机操作系统应用软件和用户文件的篡改、窃取和破坏等的产品。 |
| 15 | 安全操作系统 | 从系统设计、实现到使用等各个阶段都遵循了一套完整的安全策略的操作系统，目的是在操作系统层面保障系统安全。 |
| 16 | 安全网络存储 | 通过网络基于不同协议连接到服务器的专用存储设备。 |
| 17 | 公钥基础设施 | 支持公钥管理体制，提供鉴别、加密、完整 性和不可否认服务的基础设施。 |
| 18 | 网络安全态势感知产品 | 通过采集网络流量、资产信息、日志、漏洞信息、告警信息、威胁信息等数据，分析和处理网络行为及用户行为等因素，掌握网络安全状态，预测网络安全趋势，并进行展 示和监测预警的产品。 |
| 19 | 信息系统安全管理平台 | 对信息系统的安全策略以及执行该策略的安全计算环境、安全区域边界和安全通信网络等方面的安全机制实施统一管理的平台。 |
| 20 | 网络型流量控制产品 | 对安全域的网络进行流量监测和带宽控制的流量管理系统。 |
| 21 | 负载均衡产品 | 提供链路负载均衡、服务器负载均衡、网络流量优化和智能处理等功能的产品。 |
| 22 | 信息过滤产品 | 对文本、图片等网络信息进行筛选控制的 产品。 |
| 23 | 抗拒绝服务攻击产品 | 用于识别和拦截拒绝服务攻击、保障系统可用性的产品。 |
| 24 | 终端接入控制产品 | 提供对接入网络的终端进行访问控制功能的产品。 |
| 25 | USB移动存储介质管理系统 | 对移动存储设备采取身份认证、访问控制、审计机制等管理手段，实现移动存储设备 与主机设备之间可信访问的产品。 |
| 26 | 文件加密产品 | 用于防御攻击者窃取以文件等形式存储的数据、保障存储数据安全的产品。 |
| 27 | 数据泄露防护产品 | 通过对安全域内部敏感信息输出的主要途径进行控制和审计，防止安全域内部敏感信息被非授权泄露的产品。 |
| 28 | 数据销毁软件产品 | 采用信息技术进行逻辑级底层数据清除， 彻底销毁存储介质所承载数据的产品。 |
| 29 | 安全配置检查产品 | 基于安全配置要求实现对资产的安全配置检测和合规性分析，生成安全配置建议和合规性报告的产品。 |
| 30 | 运维安全管理产品 | 对信息系统重要资产维护过程实现单点登录、集中授权、集中管理和审计的产品。 |
| 31 | 日志分析产品 | 采集信息系统中的日志数据，并进行集中存储和分析的安全产品。 |
| 32 | 身份鉴别产品 | 要求用户提供以电子信息或生物信息为载体的身份鉴别信息，确认应用系统使用者身份的产品。 |
| 33 | 终端安全监测产品 | 对终端进行安全性监测和控制，发现和阻止系统和网络资源非授权使用的产品。 |
| 34 | 电子文档安全管理产品 | 通过制作安全电子文档或将电子文档转换为安全电子文档，对安全电子文档进行统 一管理、监控和审计的产品。 |

9.关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1.供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见附件3，格式内容仅供参考）

2.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：              （盖章）

日      期：

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3

（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：              （盖章）

日      期：

附件4

本国产品标准有关证明材料（如适用）

1.供应商认为需提供的其他资料。

2.财政部会同有关部门规定的有关证明文件。