BZ26030222急救车采购需求：

- 货期：接到通知后7天内完成送货

- 保修：3年以上

- 整车高度90cm-110cm，车轮带刹车功能。

- 车子要求层数为4层，带封锁条，可锁1-3层。第一层抽屉高度≥7cm，，第一层内部隔板高度占第一层抽屉高度50%以上，内部格局灵活可调节。第四层抽屉或双开门高度35cm-40cm，第四层抽屉或双开门形式。

- 基本配置：除颤仪架1个、氧气筒（2L）柔性带形式支架1个、输液架1个、写字板1个、胸外按压板1个、利器盒1个、污物分类盒1套（含生活污物及感染性污物各一个）、打针盒1个、手消挂盒1个