附件一：

报名资料格式

（一）报名确认函

：

本单位将参与                                的投标，已在相关网站查看该项目招标采购信息并认可招标采购信息准确无误，特发此函确认。

| 标段 | 备注 |
| --- | --- |

注：以上表格可根据相关公告要求自行拓展和填写，无标段划分和参考品牌则不填写。

单 位 名 称：

法定代表人或负责人：

联 系 电 话：

法人委托代表或报价人：

联 系 电 话：

（单位公章）

年     月     日

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

附件二：

技术参数及相关要求

- 【一】技术参数要求

一、主要参数

（一）医用内窥镜摄像系统

★1.1、感光芯片：≥1/1.8英寸，逐行扫描，全高清CMOS传感器；（需提供证明材料）。

1.2、全高清输出分辨率：≥1920*1080P；

★1.3、扫描帧率：≥60帧每秒；（需提供证明材料）。

1.4、最低照度：≤0.5Lux；

1.5、白平衡：具有自动白平衡、自动背光补偿功能；

1.6、≥4种不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原；

1.7、手柄调节：摄像头遥控按键≥4个，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节；

1.8、功能：具有图像增强、增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制、GAMMA调节、全高清图像录制和存储等功能；

1.9、录制方式：通过摄像头、主机面板等方式进行视频和图片的采集；

1.10、存储介质：≥1T存储空间；

1.11、录制格式：H.264，有效像素≥1920*1080P；

▲1.12、配置遥控器：可用遥控器控制开关机。（需提供证明材料）

（二）医用内窥镜用冷光源

2.1、功率：≤30W；

2.2、色温：≥5000K；

2.3、输出总光通量：≥700lm；

2.4、显色指数： ≥90；

2.5、调节模式：连续无级可调；

2.6、寿命：≥30000小时。

（三）医用高清监视器

★3.1、尺寸：≥27英寸，比例：16:9；（需提供证明材料）。

3.2、外观：防眩光防护玻璃、触控按键；

3.3、物理分辨率：≥1920*1080；

3.4、色彩：≥1.07B；

3.5、视角：≥178度

3.6、亮度：≥700cd/m²

3.7、对比度：≥1300:1

3.8、响应时间：≤1ms

3.9、输入接口：HDMI/DVI-D/DP/VGA/SDI

3.10、输出接口：DVI-D/SDI

3.11、有护眼功能：0蓝光，无频闪。

3.12、多视窗显示：支持单视窗、双视窗、四视窗、画中画显示

（四）医学影像工作站

4.1、支持界面的集成化，将患者基本信息、检查状态列表、报告区域（所见及结论）、实时视频、已采集图像集成同一界面，方便操作；

4.2、支持多种方式采集静态图片；

4.3、支持调节内镜影像的亮度、对比度、色度、饱和度和锐度，支持动态影像的全屏显示功能，全屏显示亦可采集图像；

4.4、可自由裁剪内镜图像，软件采用画框方式设置图像保留区域，可以自定义多种裁剪方式；

4.5、可对已经录制的影像进行播放、删除、暂停、二次回采等操作，回采支持采集快闪预览；

4.6、提供日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量统计，送检医生工作量统计，诊断医生检查项目分类统计，患者性别统计，患者年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计、阴阳性统计及阳性率统计等，方便科室日常管理；

4.7、患者检查报告单可以图片格式备份，方便医生保存图文一体化报告；

4.8、配套品牌电脑1套（主频8核，≥2.80GHz、内存≥8G、硬盘≥1T、液晶显示器≥22英寸、正版软件），品牌彩色喷墨打印机1台，医用台车1台（至少四层、全金属构造、托盘适合多种硬镜软镜挂放、显示器支撑臂可伸缩、脚轮带刹车），负责对接医院HIS、PACS系统，如产生接口费用，由本项目中标公司承担。

二、配置要求：

2.1、摄像系统主机             1台

2.2、冷光源                   1台

2.3、医用显示器（≥27英寸）     1台

2.4、高清图像工作站           1套

2.5、工作站电脑               1台

2.6、彩色喷墨打印机           1台

2.7、医用台车                 1台

2.8、 耳镜（0° 直径3mm       ）2根

2.9、 耳镜（30°直径3mm       ）1根

2.10、鼻镜（0° 直径4mm       ）2根

2.11、鼻镜（30°直径4mm       ）1根

2.12、喉镜（70°直径6mm       ）1根

2.13、喉镜（90°直径8mm       ）1根

【二】服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 中标单位自行承担运输和安装过程中的安全责任。

3．投标人在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

附件三：投标文件格式

（一）评分对照表

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩 合同 | 9 | 投标人具有类似项目业绩合同（2022年1月1日（含）以后所签合同），每提供一个业绩得3分，此项最高得9分（须提供业绩合同原件，未提供的不得分）。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |  |
| 技术 符合性 | 49 | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分49分。技术参数中加“★”部分为实质性指标，出现负偏离按无效投标处理。技术参数中加“▲”部分为重要指标，出现负偏离有一项扣2分；其他部分出现负偏离有一项扣1分，扣完为止。 注：①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③相关证明材料包含：投标人提供的产品使用说明书或第三方检测报告或投标产品的技术白皮书等证明材料。 |  |
| 售后服务方案 | 9 | （1）评标委员会根据各投标人项目实施方案中供货保障措施（包括产品供货、安装调试、运行维护、实施人员安排等的科学性、合理性、可实施性、针对性等方面）进行评定，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得1分（未提供供货保障措施的此项不得分）。 （2）评标委员会根据各投标人项目实施方案中培训方案（包括但不限于对培训的组织计划、产品使用的培训计划、培训人员配备安排、培训课程及课时安排等内容）进行评定，培训方案科学合理、具有针对性、方案操作性强的得3分；培训方案科学合理、具有针对性、方案操作性较强的得2分；培训方案科学合理、具有针对性、方案一般的得1分（未提供培训方案的此项不得分）。 （3）评标委员会根据各投标人项目实施方案中售后服务方案（对本项目有完整合理的售后服务方案，售后服务人员配备合理、服务响应及时、满足用户需要，有详细完整的“三包”、免费保修、售后服务方案，服务响应时间、修复时间）进行评定，方案内容详细、操作性强的得3分；内容具体、操作性较强的得2分；内容简单、操作性一般的得1分（未提供售后服务方案的此项不得分）。 注：评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |  |
| 服务承诺 | 3 | 评标委员会根据各投标人服务承诺函进行评定，响应本项目基本服务要求的得3分，未响应或部分响应的此项不得分。 |  |

注：此表须放在首页

（二）开标一览表

采购人：建湖县人民医院

- 根据已查看的建湖县人民医院鼻内窥镜系统采购项目的招标公告，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目相关要求后，我方愿按投标报价为（大写）

元，（小写）               元的投标报价完成本次招标的所有内容，并承担任何质量缺陷包修和保修责任。

2、 一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后30日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。

3、我方提供全部设备质保期为 三 年。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4、 我方参与本项目的投标产品品牌为               。

5、 我方接受招标文件中的货款支付条件。

6、 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

7、 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8、 我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

9、 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县人民医院

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县人民医院鼻内窥镜系统采购项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）书面声明函

采购人：建湖县人民医院

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县人民医院鼻内窥镜系统采购项目的投标。在参与本项目投标活动中不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”情形。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

手机号码：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）清单报价表

建湖县人民医院：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需货物，并保证所供货物质量。                                               单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 选用品牌 及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻内窥镜系统 | 详见技术参数要求及相关说明 |  | 1套 |  |  |  |
| 总价 （与开标一览表一致） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2. 本项目采购预算为25万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月    日

（八）技术参数响应表

| 序号 | 设备内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应处理。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（九）服务承诺函

| 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的不得分。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十）投标所需其他材料

招标文件规定须审查的以及投标人认为应该提供的其他资料复印件。