## Sheet1
商务询价函
报价单位（公章）： | [5 empty] | 询价单位：甘肃银光化学工业集团有限公司营销中心
单位地址：甘肃省白银市银光路52#
收件人/报价人： | [5 empty] | 邮政编码：730900
电话： 手机： | [5 empty] | 询价人：吴工 电话：15809431887
计划编号：YGGB(609-1)CGSB-2024-093
序号 | 物资编码 | 物品名称 | 型号规格及技术参数 | 位号 | 材质 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 生产厂家或品牌 | *付款方式 | 技术专责及联系方式 | 备注
1 | 01010331 | 高压雾化 加湿器 | 流量：≥400Kg/h 配PLC加变频控制系统,可实现多个区域分别控制湿度 加湿区域： 1.干燥间28.6m×13m×8.05m；换气次数4次/时； 2.包装间20m×15m×8.05m；换气次数4次/时； 3.二路接入送风管道,风管1共计8个风口;风管2共计6个风口； 详见技术规格书及图纸 | / | / | 套 | 1 |  |  | 请填写 合同签订后XX天供货（请填写最快到货时间） |  |  | 附技术规格书及图纸 技术专责： 温玉强13830066024 | 要求：只接受生产厂家报价
2 | 1020036 | 水浴除尘器 | 2302C-1 2302PC-1 | 处理风量：4000~6000m³/h 除尘效率：>95% 风阻：≤784Pa 配防爆离心风机:BT4-72-12，No.4A 风量：4990m³/h 风压：1901Pa | 除尘器材质：玻璃钢 除尘器支架：不锈钢304型钢 | 台 | 1
3 | 1020037 | 水浴除尘器 | 2302C-2 2302PC-2 | 处理风量：1000~2000m³/h 除尘效率：>95% 风阻：≤784Pa 配防爆离心风机:BT4-72-12，No.3.5A 风量：2018m³/h 风压：1500Pa, | 除尘器材质：玻璃钢 除尘器支架：不锈钢304型钢 | 台 | 1
4 | 1020038 | 水浴除尘器 | 2305C-1、2、3、4 | 处理风量：10000m³/h 除尘效率：>95% 工作阻力：588~784Pa 配防爆离心风机：B4-72-12N0.4.5A型 风量：9890m³/h 全压：1529Pa | 除尘器材质：玻璃钢 除尘器支架：不锈钢304型钢 | 台 | 4
5 | 1020039 | 水浴除尘器 | 2305C-5 | 处理风量：4000m³/h 除尘效率：>95% 工作阻力：588~784Pa 配防爆风机, B4-72-12N0.3.5A 型 风量：3970m³/h 全压：1293Pa, | 除尘器材质：玻璃钢 除尘器支架：不锈钢304型钢 | 台 | 1
合计
报价说明：不响应“*”请勿报价。报价有效期写4个月，避免系统无法成交。
1、报价资质要求：1）生产厂家报价提供营业执照；质量、环保、安全认证；安全生产许可、特种设备生产许可证、开户许可证等资料。2）供应商报价提供营业执照（必须公司成立1年以上），注册资金>报价总金额，生产厂家授权文件，3个以上同类业绩合同，无失信记录、开户许可证等资料（上传内容不全可视为无效报价）。
2、上传资料要求：1）商务函内容填写完整、规范，不能有缺项；2）报价时上传商务询价函（原格式）；3）代理商、制造商的营业执照（包含所参与报价产品的品类）：4）第1条全部要求资质。已备案的无需重复备案。5）报价同时上传授权代理人法定授权书。
3、报价前请与技术专责进行技术交流，确保报价物资的技术符合性，并将报价设备型号写在备注栏里“*”.
4、所报价格税率为13%，（以国家税率调整为准）为一票结算。
5、纸质资料和电子资料要求：详见询价说明。
6、付款方式：1、无预付款，货物制造完毕，满足功能要求，经卖方所在地预验收合格或货到买方所在地经验收合格，同时卖方开具合同总价款13%增值税发票后，买方支付合同总价款的70%；2、安装调试验收合格之日起运行满3个月后，买方支付合同总价款的20%；3、留合同总价款的10%作为质量保证金，质量保证期满后买方在60个工作日内付清。
备注：通知签订技术协议后7个工作日须完成；合同正式签订后必须在兵器平台上传。