## Sheet1
湖南黎峰科教设备有限公司报价清单 2025.4
收货单位：沅江市东方壹号学校
分类代码 | 器材名称 | 规格 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 箱号
30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0〜14,分辨力0.1,读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 178 | 1 | 178 | 1
30602001011 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 24 | 10 | 240 | 1
30602001205 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 14 | 10 | 140 | 1
30603003301 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm | 个 | 10 | 10 | 100 | 1
30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、 0∽10号 | kg | 58 | 8 | 464 | 1
30702003201 | 二氧化锰 | 试剂 | 250g | 25 | 2 | 50 | 1
30308000101 | 水电解演示器 | 电解液为10%NaOH或者5%H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V,时间约5min。制取氢气一端的气体出口应釆用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应釆用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL.加液漏斗容积≥80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1,误差≤5% 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 200 | 2 | 400 | 1
30308000701 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为100mL,可明显观察酒精与水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 60 | 2 | 120 | 快递
30766025201 | 氯化钡b | 试剂 | 25g | 75 | 2 | 150 | 2
30710000202 | 碳酸钠 | 工业 | 1kg | 50 | 1 | 50 | 2
30710000302 | 碳酸氢钠 | 工业 | 1kg | 50 | 1 | 50 | 2
30710000401 | 大理石 | 块状 | 1.5kg | 75 | 1 | 75 | 2
30710000411 | 碳酸钙 | 粉末 | 0.5kg | 25 | 1 | 25 | 2
30768051201 | 氢氧化钠b | 试剂 | 100g | 5 | 10 | 50 | 2
30715000501 | 氨水 | 试剂 | 0.5L | 25 | 2 | 50 | 2
30715001101 | 氢氧化钙 （熟石灰） | 试剂 | 0.5kg | 25 | 2 | 50 | 2
30750000101 | 石蕊 | 指示剂 | 10g | 60 | 2 | 120 | 2
30750000201 | 酚酞 | 指示剂 | 5g | 25 | 4 | 100 | 2
30751000101 | pH广泛试纸 | 1〜14 | 本 | 6 | 50 | 300 | 2
30102000302 | 教学电源 | 交流2V〜12V,5A,每2V—档；直流1.5V〜12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档 | 台 | 914 | 1 | 914 | 1
合计 | [5 empty] | 3626 | 2件
学校签收：
日期：2025年 4 月 日