                                                 工程施工合同 （包干价合同）
[image: image1.wmf]                                           工程施工合同（包干价合同）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2022年版）
招标项目名称：三明中燃天然气门站及管网工程(一期)
招标项目编号：E3504037202000215
招标人：三明中燃城市燃气发展有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建两山生态产品交易有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：揭柏川
招标代理机构编制人：周绍华
招标文件编制日期：2025年12月27日 
使用说明
《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
目    录
6

第1章 招标公告/投标邀请书

7

招标公告

11

第2章 投标须知

12

第1节 投标须知前附表

13

投标须知前附表

26

第2节 投标须知

26

“投标须知”内容见《通用本》

27

投标须知内容修改表

29

附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）

30

第3章 评标办法和标准

31

第1节 评标办法和标准数据表

32

评标办法和标准数据表（简易评标法）

35

第2节 评标办法和标准

35

简易评标法

40

第4章 合同条款及格式

41

第1节 合同协议书

41

“合同协议书”内容见《通用本》

42

第2节 通用合同条款

42

“通用合同条款”内容见《通用本》

43

通用合同条款补正表

44

第3节 专用合同条款

44

专用合同条款

74

第4节 合同附件

74

“合同附件”内容见《通用本》

75

第5章 工程量清单及计价

76

第1节 招标工程量清单

83

第2节 招标控制价

90

第3节 投标报价

91

第4节 工程量清单与计价表格式

92

第6章 招标图纸

93

第1节 招标图纸目录

95

第2节 招标图纸

96

第7章 技术标准和要求

96

第1节 招标项目概况和说明

96

（1） 工程建设地点的现场自然条件

96

（2） 工程建设地点的现场施工条件

96

（3） 招标项目说明

96

第2节 工程建设技术标准

96

（1） 工程建设强制性标准

96

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

97

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

98

第3节 施工现场管理要求

98

（1） 现场安全防护设施要求

98

（2） 水土保持与环境要求

98

（3） 文明施工要求

98

（4） 施工机具进场要求

98

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

98

（1） 技术要求

98

（2） 质量要求

100

（3） 参考品牌

102

第5节 招标人自行采购的材料设备

103

第6节 其他要求

104

第8章 投标文件格式

108

一、投标人基本情况表

109

二、法定代表人资格证明书

110

三、投标人诚信承诺函

113

四、授权委托书（如有时）

114

五、拟派出项目负责人简要情况表

116

六、拟派出项目负责人承诺函

117

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

118

八、拟派出施工现场管理人员表

119

九、项目部施工管理人员到位承诺书

120

十、投标人基本账户信息

121

十一、投标保证金有关单据扫描件

122

十二、其他资料（资格文件）

125

一、投标函

126

二、投标函附录

128

三、其他资料（商务文件）

129

通用本补正数据表



第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目三明中燃天然气门站及管网工程(一期)已由三明市梅列发展和改革局以梅发审[2019]22号批准建设，建设单位为三明中燃城市燃气发展有限公司，建设资金来源企业多渠道筹措，招标人为三明中燃城市燃气发展有限公司，委托的招标代理单位为福建两山生态产品交易有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：三明市三元区；
2.2.工程建设规模：本招标项目工程造价约313万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：三明中燃天然气门站及管网工程(一期)施工，具体以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
三级市政公用工程施工总承包资质可以承担单项合同额2500万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
二级注册建造师可以承担中小型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）： 3135627 元，其中暂列金额：0元，专业工程暂估价：0元，甲供材料费：0元；
2.5.工期要求：总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及其他相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：/。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年12月28日08:00:00至投标截止时间前通过福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料，投标人上传投标文件时需缴纳50元/项目的平台运营维护费，本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍万元整（¥：50000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1.响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年1月7日09:00:00，投标人应在截止时间前通过福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，平台将予以拒收。

7.3.开标时间、地点：2026年1月7日9：00在福建两山生态产品交易有限公司开评标室开标（福建省三明市三元区天鸿大厦5楼）。
8.发布公告的媒介
   本次公告在福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）上发布。
9.联系方式
招标人：三明中燃城市燃气发展有限公司
地址：东新四路中银大厦11F，邮编：365000
电子邮箱:/
电话：13509307561，传真：/      
联系人：严先生
招标代理机构：福建两山生态产品交易有限公司
地址：三明市三元区东新二路1-2号工行大厦18楼1812，邮编：365000
电子邮箱:/
电话：0598-7518975，传真：/

联系人：揭先生
13.交易平台名称：福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台
网址：http://ztb.fncjys.cn/；
联系电话：0512-58188106、18065792873。

第2章 投标须知
投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：三明中燃城市燃气发展有限公司
地址：东新四路中银大厦11F，邮编：365000

电子邮箱:/
电话：13509307561，传真：/      
联系人：严先生
招标代理机构：福建两山生态产品交易有限公司
地址：三明市三元区东新二路1-2号工行大厦18楼1812
联系人：揭先生 
电话：0598-7518975，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：三明中燃天然气门站及管网工程(一期)
报建编号：/
招标项目编号：E3504037202000215

标段名称：三明中燃天然气门站及管网工程(一期)

标段编号：E3504037202000215001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	三明市三元区

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本招标项目工程造价约 313 万元。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	三明中燃天然气门站及管网工程(一期)施工，具体以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	电子交易平台名称：福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台

网址：http://ztb.fncjys.cn/

联系电话：0512-58188106、18065792873。

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：/
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建蓝图造价咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：/

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及其他相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按当地政策及设计要求执行
智慧工地管理要求：按当地政策及设计要求执行
建筑垃圾减量化目标：按当地政策及设计要求执行
其他要求：按当地政策及设计要求执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价包干合同；

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.无。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2026年1月1日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2026年1月7日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	投标保证金金额：50000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504037202000215，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国建设银行股份有限公司三明分行
帐户名称：福建沙县农村产权交易中心有限公司
帐    号：3505 0164 2490 0000 1396
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函【有资格的银行：按明公共交易【2021】4号规定执行。同时执行“明建〔2019〕30号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504037202000215。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函应由有资格的担保公司出具。按明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号文规定执行（专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司），同时执行闽建筑〔2020〕8号文 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504037202000215。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504037202000215。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按“明公共交易【2021】4号”规定（同时执行“明建〔2019〕30 号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件。）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
中标人非因不可抗力原因放弃中标。
因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118
投标文件编制和加密要求：
投标文件递交时在线加密；2.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件；3.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。

计价软件名称及版本：/

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年1月7日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）： 在开标前无需现场提交纸质原件。投标人名称变更证明材料应以加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年1月7日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起10个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。022〕3 号文执行）。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从评标专家库中随机抽取确定。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	“问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：三明中燃城市燃气发展有限公司纪检组
地点：三明市三元区东新4路中国银行大厦11楼
电话：13806973996

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件，如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。
2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。
4、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。
5、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。
6、关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求：中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。
7、关于农民工工资应按人社部发〔2021〕65号文件“关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知”执行。
8、电子招标文件中关于授权委托人盖章之处，可直接打字录入授权人姓名或由授权人签署后上传扫描件。
9、其它各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。
10、招标人有权根据现场实际情况调整工程量，承包人应无条件配合。

11、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件4份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

12、招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

13.本项目不组织统一的现场考察，如有需要，投标人可自行安排到现场进行考察，所涉及的费用和风险由投标人自己承担，如：项目材料二次搬运等相关的施工方法与措施不再另行计算。

14.本工程所需的材料采购，应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，然后报招标人批准后才能使用，否则招标人有权拒付此部分材料价款。当乙方选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，招标人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，招标人有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论招标人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经工程师确认后，均由乙方自负。

15.本工程采取总价包干方式发包，投标人对施工图内工程量清单及单价有异议的在提出疑问的截止时间内提出，投标时需考虑一切风险因数，完成招标后，招标人对施工图内工程量清单及单价不再予以调整。
16.本项目招标代理服务费按《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协〔2021〕32 号）规定标准下浮30%收取，按差额定率分档累进法计算收取代理服务费，以实际中标总金额为计费基数，由中标人于中标通知书发出之前支付。代理服务费收款账户：

账户名称：福建两山生态产品交易有限公司； 

账户号码：35050164249000001785； 

开户银行：建行三明分行。 
17、本项目交易服务费已含在招标代理服务费中。

18、上面所诉文件如有更新，则按照最新文件执行。


投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件2-2：到账证明（格式）
到账证明
编号：(保函开立人自行编号)
      （招标人名称）： 
就      （投标人名称）申请开立招标项目编号为      （招标项目编号）的      （招标项目名称）的      （保函金额）元投标保函，我方收款账号为      （保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:      （投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。
特此证明。
保函开立人：        （盖章） 
年  月  日 
附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）

龙头企业免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日
第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本招标项目招标控制价为：3135627元（含暂列金：0 元，专业工程暂估价：0元），详见控制价文件；其组成和计算方法：具体详见咨询单位编制的工程预算造价编制说明。

	2
	2.2
	K值取定
	本招标项目招标人确定的下浮率K值为10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	本项目发包价：2828452.8 元；
计算方式：

1.发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度(设定为K)加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×(1－K)＋不可竞争项目造价。（计算结果四舍五入保留到整数位）。

(1) 不可竞争项目按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；②措施项目清单中的安全文明施工费费率。

(2)可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×(1－K)。

(3)K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由招标人确定。

2.本工程的投标报价采用发包价承诺的方式。

3.本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级市政公用工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程施工员1人；
质量员：市政工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	一、当众展示公开抽取工具，经监督人员确认后，招标人或其代理机构工作人员将投标文件评审合格的备选投标人对应的号码球放进抽取箱内，由招标人公开随机抽取其中一个号码，号码对应的投标人为第一中标候选人。
二、若本次入围评审合格的投标人系统生成的代表号超过交易中心所提供的号码球，则本项目抽取中标候选人方法按如下程序进行：

1、将20家评审合格的备选投标人按照第一次由系统进行抽取的代号球由小到大进行排序。

2、对20家评审合格的备选投标人重新赋予代表号，由业主代表通过摇球箱按照系统赋予的代号球由小到大依次重新赋予备选投标人代表号（重新赋予的代号球为1-20号）。

3.由招标人代表从评审合格的备选投标人以重新赋予代表球号中随机抽取1名作为第一中标候选人。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
评标程序
本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；
对资格文件进行评审；
对商务文件进行评审；
抽取和推荐中标候选人；
提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
评标前的准备工作
根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
资格文件评审办法和标准
资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
商务文件评审标准
商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
提交评标报告
评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
附则
评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。
工程施工合同
（包干价工程）
工程名称：                                    
工程地点：                                    
发 包 人：                                    
承 包 人：                                    
工程施工合同
合同编号：
发包人：                                           （中燃）
承包人：                                           
承包人施工资质等级和资质证书编号：                        
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，承、发包双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：                                     ；
1.2工程地点：                                     (填写具体位置) ；
1.3承包范围：                                                               
                                                    。（与本工程造价相关的预算明细表（或招投标文件）、施工图纸作为本合同的附件，预算明细表（或招投标文件）、施工图纸中包含的内容均为承包范围）
1.4承包方式：
1.4.1承包人承包本工程所有的：（ ）施工、（ ）主材、（ ）辅材，其它：            
                                    。 （在（ ） 内选择“√”或“×”，本方法适用于合同中各选择项）
1.4.2按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程合同价款内。 

1.4.3本工程除涉及设计变更和按照发包人规定程序办理的工程签证外，总价、单价均以合同价款为准，一次包定，结算时按第一条第7款约定的合同价款办理。
1.5工期：
1.5.1开工日期：      年     月     日。
1.5.2竣工日期：      年     月     日。 

总日历工期天数：     天。
1.6质量等级：按照国家或行业标准和设计文件要求验收，质量达到合格标准。
1.7合同价款：采用方式       执行
方式一：合同包干总价，价款为不含税        元、增值税         元，价税合计        元。总价组成明细详见附件。
方式二：合同包干单价，价款为不含税        元、增值税         元，价税合计        元。单价明细详见附件。
第二条：图纸 

发包人于合同签订后向承包人提供施工图纸          套（包括竣工图使用的          套）。承包人需要追加图纸份数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。
第三条：发包人代表 

3.1发包人代表姓名：           ；职务：         。
3.2发包人代表的指令、通知等书面文件由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
第四条：监理单位及总监理工程师
4.1本工程发包人委托                                  _对本工程实施施工监理。
4.2总监理工程师姓名：           ；职务：            。
4.3总监理工程师职责：对工程进度、质量、投资和施工安全进行监督；跟踪和监督合同履行情况；协助解决发包人与承包人在施工过程中产生的争端和索赔；对工程质量进行监测，对工程上使用的材料及设备进行验收，协助发包人代表核实工程量计量并在支付凭证上签字；独立、公正、有效的对工程施工实施全面监理。
4.4非经发包人代表书面同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中承包人的任何义务和责任。
4.5总监理工程师更换，发包人代表接到监理单位通知后同时通知承包人，后任继续履行发包人赋予前任的权利和义务。
第五条：承包人代表
5.1承包人代表姓名：            ；职务：           。
5.2承包人依据合同提出的要求、请求和通知，以书面形式由承包人代表签字后送发包人代表和总监理工程师，发包人代表和总监理工程师在回执上签署姓名及收到时间后生效。
5.3承包人代表按发包人代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。
5.4承包人代表更换，承包人应于更换前７日通知发包人并征得发包人代表书面同意后方可更换，否则发包人有权要求索赔。后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。 

第六条：发包人工作
发包人按本工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：
6.1工程开工前，提供施工所需的场地；
6.2工程开工前，向承包人提供施工所需水、电等接驳点；施工所用水、电费等由承包人自理；
6.3负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作；
6.4协调施工场地内交叉作业及各施工单位之间的关系；
6.5办理施工所需的审批手续；
6.6工程开工前，组织有关单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。
6.7有甲供材料的要及时办理采购网甲供材料的网上核销，不得影响结算的进行。
第七条：承包人工作
承包人按约定的时间和要求做好以下工作：
7.1负责按照设计文件和国家或行业的标准、发包人的要求组织施工，保证工程进度和质量符合合同要求，否则承包人须承担违约责任；
7.2向发包人代表提供施工组织设计、工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告；
7.3在由承包人施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和警卫。承包人在施工中造成的一切工程、财产和人身伤害，由承包人承担一切责任和相关的费用；
7.4遵守政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，办理有关手续，承担由此发生的费用。因承包人责任造成的行政处罚及有关损失由承包人负责；
7.5遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款等；
7.6在施工中保护好相关的建筑物结构和相应管线、设备、古树名木等，若有损坏须承担相应责任；
7.7已竣工工程未交付发包人验收之前，负责已完工程的成品保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。由于承包人不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担；
7.8承包人应使用发包人提供的竣工资料表格格式（特别要求的除外）；
7.9承担法律法规和本合同要求的其他工作。
第八条：施工组织设计及进度计划
承包人在合同签订生效后 七 日内，将施工组织设计（或施工方案、包括详细的进度计划）提交总监理工程师审核，发包人代表在收到总监理工程师审批的施工组织设计后 七 日内予以批准或提出修改意见。承包人必须按批准的施工组织设计组织施工，接受总监理工程师和发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进展与计划不符时，承包人应按总监理工程师和发包人代表的要求提出赶工和施工安全的措施，总监理工程师和发包人代表批准后执行。
第九条：工期顺延
9.1以下原因造成竣工日期拖延，经发包人代表书面确认，工期可以相应顺延： 

9.1.1由于设计变更和按照发包人规定程序办理工程签证，引起施工程序变化； 

9.1.2非承包人原因，一周内停电、停水造成停工累计超过二十四小时；
9.1.3发包人不能按约定期限落实施工场地； 

9.1.4由于战争、动乱或其它不可抗力造成的爆炸、火灾、水灾等；其它不可抗力的约定见本合同第二十四条。
9.2上述情况发生后七天内，承包人就延误的内容，向总监理工程师、发包人代表提出书面报告，发包人代表在收到总监理工程师审批的书面报告后两天内进行审核；承包人就延误的内容，未及时向总监理工程师、发包人代表提出书面报告的以及发包人代表审核后不符合本条第1款的规定的，工期不予顺延。
9.3除上述原因以外造成的工期拖延，承包人承担违约责任：每延期一天，由承包人付给发包人违约金10000元。

9.4逾期竣工违约金的最高限额: 不超过合同总价的5%。
第十条：工程质量
10.1工程质量达到国家或行业标准和设计文件要求的  合格  标准，对于有管道焊接工程，钢管焊接一次合格率、PE管焊接一次合格率为  95%  以上，强度实验、严密性实验一次检查合格率为100%,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到质量监管考核指标和本条约定的质量要求的，发包人有权要求承包人按附录扣款一览表的标准支付违约金或者对承包人作其他处理，且承包人应承担因质量问题导致返工的所有费用。
10.2工程质量不符合规范、标准和设计要求的，属于质量不合格，发包人可要求承包人停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。情节严重的发包人有权解除合同，承包人应赔偿由此造成的一切损失。
10.3双方对工程质量有争议，按照本合同二十一条执行。 

第十一条：隐蔽工程和中间验收
11.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，承包人先进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知总监理工程师或其代表、发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，总监理工程师或其代表、发包人代表和其他指定验收人员在验收记录上签字后（其中验收记录应附相应的图片和有关影像资料等），承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人代表限定的时间内修改后重新验收。

11.2承包人在对隐蔽工程进行隐蔽施工前，未按规定书面通知总监理工程师或其代表、发包人代表检查验收，或未经验收签字，擅自进行下一道工序的施工，则承包人违约，发包人代表有权要求重新检验，由此造成的一切损失由承包人自行负责。无论发包人代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。
第十二条：合同价款之调整
12.1发生下列情况之一的，合同价款可作调整：
12.1.1符合本合同第十四条第4款的规定程序办理的工程签证；
12.1.2经发包人代表书面确认的设计变更。
12.2调整的计价依据：
合同中已有适用于变更工程的项目，按合同已有的单价或总价予以调整。合同中只有类似于变更工程的项目，可以参照合同类似的单价或总价进行调整。合同中没有适用或类似于变更工程的项目，按照工程所在地建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，依据工程变更签证，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。
计费费率和材料价格按发包人审核合同包干价的材料单价和计价费率执行。
第十三条：工程预付款
13.1合同生效后十五个工作日内，发包人付给承包人合同价款    30   %预付款，计人民币（大写） 捌拾肆万捌仟伍佰叁拾伍元捌角 元（¥： 848535.8 元），此费用中包含全额的安全生产、文明施工措施费。

预付款支付期限：不迟于约定的开工日期前的7天内。

预付款扣回的方式： 发包人按照当次应支付承包人工程进度款的40%逐次扣回工程预付款，直至预付款全部扣回为止（支付至合同价80%价款前预付款需全额扣回）。

第十四条：工程量的核实确认
14.1承包人于每月二十五日前向总监理工程师递交已完工程量报表，发包人收到总监理工程师签字确认的报表后21天内按图纸核实已完工程量，如有异议，则退回承包人重报，时间另计。承包人为工程计量提供便利条件并派人参加。
14.2发包人代表对承包人超出图纸要求增加的工程量和承包人自身原因造成的返工的工程量，不予计量。
14.3不符合工程质量标准的工程量，不计入工程量统计范围。
14.4发包人对工程签证有如下要求，承包人在施工中必须遵照执行：
14.4.1发生隐蔽工程签证，承包人应提前一天通知监理单位及发包人进行验收核量，未及时通知监理单位及发包人就进行下一道工序的，发生的签证内容不予认可。 
14.4.2工程签证要求承包人必须在签证发生后2日内按照发包人要求完成上报。未按要求完成上报的不予认可。 
14.4.3监理单位应在施工单位上报签证后2日内完成审核。 
14.4.4发包人应在监理单位审核签证后2日内完成审核。

14.4.5纸质版签证一式两份发包人、承包人各留一份。
14.4.6必须由发包人派驻现场工程师、监理工程师及承包人项目经理在现场共同核实，并收集影像资料，仅对合同总价及单价外增加的实际发生的工程量进行认可签证。签证须经发包人代表签署同意方可生效。
14.4.7签证资料存在未附影像图片、复印件、签审手续不全、无公章、签证工程发生后不符合本合同规定要求的，结算时一律不予认可。

14.4.8发包人有权对现场工程量及签证进行抽查，如抽查中发现有虚假签证、虚报工程量的，按虚假签证、虚报工程量占抽查量的比例，对整个工程量进行核减。
14.4.9现场签证工程量须经发包人、监理复查，不得虚增。如承包人存在虚假签证的，承包人应向发包人退还虚增部分工程量所对应合同金额，并向发包人支付虚增部分工程量所对应金额2倍的违约金，同时发包人有权扣除承包人全部履约保证金，并有权单方解除合同，虚增签证金额巨大的移交司法机关进行处理。
第十五条：工程款支付 

15.1承包人进度款申请前必须完成相对应的工程量报审和工序报验，且报审的工程量与施工进度同步，发包人根据核实确认的工程量，并按构成合同价款相应项目的综合单价计算的款额，经发包人审核完毕并办理付款审批手续后， 21 个工作日内支付审核工程进度款总额的65 %（实际支付进度款=应支付进度款-预付款-违约金、赔偿金等扣款）；工程项目验收合格后，承包人提交合格的工程竣工资料并经发包人确认后，承包人可申请进度款支付至工程进度款总额的80 %；工程竣工验收合格及工程竣工结（决）算报告审核完毕后90日内，支付工程结算总价款至  97  %，留  3  %的工程款作为工程保修金。
15.2承包人应在发包人每次付款前      日内向发包人开具等额有效的         发票，开具发票迟延发包人付款相应迟延。

第十六条：发包人供应设备和材料 

16.1 发包人按照设计、施工需要供应设备和材料（见合同附件1《发包人提供设备材料一览表》），该设备和材料存放于发包人仓库内，由承包人按照审批的工程用料计划前去领用，因此而发生的运输费和保管费已含在合同总价，发包人不另行支付相应费用。设备和材料出库后发生损坏或丢失，由承包人负责赔偿丢失损坏的材料设备和由此引起工程延期而给发包人造成的全部损失。
16.2承包人（包括其员工、施工人员，无论是否与其签订书面劳动合同）不得冒领、多领材料，如发生冒领、多领材料的，除应退回外，还应向发包人支付本合同总价款30%的违约金，同时发包人有权扣除承包人全部履约保证金，并有权单方解除本合同。
第十七条：承包人采购材料设备 

承包人按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料、设备到货24小时前通知总监理工程师或其代表、发包人代表共同验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品，总监理工程师或其代表、发包人代表有权禁止使用。承包人按要求重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的一切费用，耽误的工期不予延长。发包人代表未能按时到场验收，以后发现材料设备不符合规范、设计和样品要求，承包人仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用，但由此延误的工期可相应顺延。
第十八条：竣工验收 

18.1承包人已完成工程设计和本合同约定的各项内容，并满足质量及使用要求后，承包人应在20个工作日内按国家工程竣工验收有关规定，向总监理工程师提供完整竣工资料一套和竣工验收报告，发包人代表收到总监理工程师审核确认的竣工验收报告后，对承包人提供的竣工资料进行审核，审核合格后7日内由发包人组织有关单位和人员进行验收，并在验收完毕后3个工作日内做出验收结论（包括工程评价和提出整改意见），承包人按要求整改，并承担费用。
18.2在工程竣工验收合格后7日内，承包人向发包人提交完整的竣工资料  4  套（含竣工前提交的一套）。
18.3因特殊原因，部分工程或部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。
第十九条：竣工结算
竣工验收报告经发包人批准后，承包人应按国家有关规定在交工验收后 十五 日内向发包人代表提出工程竣工结算报告和完整的工程结算资料，办理竣工结算手续。发包人代表收到工程竣工结算报告后56个工作日内审核完毕或提出审核意见，如果发包人认为承包人递交的竣工结算报告和结算资料不完整，可以书面要求承包人补齐，审核时限从补齐之日重新计算。发包人在竣工结算审核完毕后90日内支付承包人至工程结算总价款的97 %，余3 %作为本工程的保修款。

第二十条：保修 

20.1保修责任范围：除发包人使用不当造成人为损坏外，凡属承包人施工范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属承包人保修责任范围。
在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保本工程的质量。因工程质量问题致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
20.2保修内容包括：合同条款（含补充合同条款）所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
20.3保修期：以工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，保修期 2 年，如保修期少于国家或行业强制标准或规范要求的，应当遵照有关标准或规范的规定。
20.4保修费用：从工程结算款中暂扣，按工程结算总价款计算，为工程结算总价款的3％。若发生的累计保修费超过暂扣的保修款总额，超过部分仍由承包人支付。
20.5保修期间，若发现工程质量问题，承包人应在接到发包人书面通知后2天内派人修理，否则发包人可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由承包人支付。
20.6发生须紧急抢修事故（如燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，延迟到达造成的损失由承包人负责。非承包人施工质量引起的事故，承包人应配合发包人进行抢修，抢修费用由发包人承担。
20.7保修期满后14日内，由发包人组织保修工程验收，保修验收合格后方可进行保修款结算。
第二十一条：争议 

21.1发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均应向发包人住所地人民法院提起诉讼。 

21.2争议的解决不影响合同其它条款继续履行的，承包人应当保持施工连续，保护好已完工程。
21.3在本合同项下工程开工之后，承包人保证：无论由于任何原因（包括合法或不合法的理由），承包人和/或分包人和/或转包人的任何雇员（与之建立劳动关系的职工）和/或任何工人（没有与之建立劳动关系的劳务人员，如农民工等）不得采取包括但不限于上访、围攻和堵塞政府机关及建设单位、罢工、游行、威胁跳楼等一切过激性行动，一旦上述任何人员自行和/或被组织、唆使采取任何一种或数种过激性行动，从而造成任何不利社会影响的，发包人有权无限期停止支付承包人所有一切款项，并有权要求承包人支付工程结算审定价款30%的违约金，如上述违约金低于人民币伍万元的，则承包人应当直接向发包人支付人民币伍万元的违约金。
承包人因自己的行为导致第三人通过诉讼或以其他方式向发包人主张相关款项的，承包人应赔偿由此给发包人造成的一切损失，包括但不限于，律师费、诉讼费、对第三人承担的费用等款项。
第二十二条：违约 

22.1发包人无正当理由逾期支付项目工程款的，除支付应付工程款（进度款）外，每逾期一日，按应付款项的万分之五向承包人支付违约金，直至发包人足额清偿完毕之日止。
22.2承包人施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包人应承担违约责任，支付本合同总价款 30 ％的违约金给发包人，并赔偿因其违约给发包人造成的损失。
22.3承包人不能按合同约定的工期完工的，按本合同第九条第3款的约定承担违约责任。延迟超过30天的，发包人有权解除合同并扣除承包人全部履约保证金，承包人除应支付违约金外，还应承担发包人因此受到的损失并向发包人移交全部工程资料。
22.4当发生下列情况时：
（1）因承包人未能及时支付工人工资或未能及时妥善处理安全事故等原因导致工人集体投诉、信访或有其他申诉行为造成不良影响的；
（2）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人应向发包人支付本合同总价款30%的违约金，并赔偿因其违约给发包人造成的损失，同时发包人有权扣除工程全部履约保证金，并有权单方解除本合同。
22.5各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为主张权利而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费等。

22.6承包人其它违约处罚按照附录二、附录三、附录四标准执行。
第二十三条：安全施工
23.1承包人应按国家及工程所在地劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。 

23.2承包人在易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工前，承包人应制定周密的安全保护和防火措施，确保建筑物内的财产和人员的安全，并报发包人代表，经发包人代表批准后实施。 

23.3在施工期间由于承包人未采取必要的安全保障措施而造成的任何安全问题和财产损失，均由承包人承担。
第二十四条：不可抗力 

24.1不可抗力原因和因素的认定标准： 

24.1.1烈度为  七 级以上的地震；
24.1.2 十 级以上持续一天的大风；
24.1.3持续降雨（雪）12小时且降雨（雪）量为100 mm以上的暴雨（雪）；
24.1.4连续两天超过39℃以上的高温天气。 

24.2上述不可抗力因素出现，承包人应立即采取措施并向发包人通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。若灾害呈间歇形式继续发生，承包人应每隔三天向发包人报告一次灾害情况，直至灾害结束。发包人应对灾情处理提供必要条件。 

第二十五条：合同的生效 

在签署合同前，双方均已全面阅读了本合同，并充分理解了合同全部条款的含义。本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。 

第二十六条：其它约定
26.1履约担保：承包人在合同签订后7日内向发包人提供金额为人民币       元（合同总额的20%）的履约保证金或不可撤销的无条件的银行履约保函作为担保，按合同约定履行自己的各项义务。履约保证金或履约保函的担保期限本合同期满后6个月，本合同期届满但尚有工程未竣工验收的，担保期限延长至工程竣工验收通过之日起6个月，双方同意提前终止担保期限的除外。承包人违约后，发包人有权直接扣除相应金额的履约保证金或通知提供担保的第三方银行承担相应法律责任。
26.2工程分包、转包
26.2.1未经发包人书面同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

26.2.2经发包人书面同意的工程可以采取专业或劳务的形式合法分包，工程分包不能解除承包人任何责任与义务，承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失的，承包人承担连带责任。

26.2.3关于非法转包、违法分包的约定如下：非法转包、违法分包合同视为无效的合同，对于已经实际取得工程款的有权追回；未支付的工程款不再支付，发包人有权解除本合同并扣除承包人全部履约保证金，同时承包人应向发包人支付本合同总价款30%的违约金，并赔偿因其违约给发包人造成的损失。
26.3配套要求：承包人应配备符合发包人的工程管理平台（系统）要求的软硬件设备，并通过该平台（系统）进行工程建设业务的报批、报验、申请等工作。
26.4承包人承担建筑工程一切险。
26.5反商业贿赂条款
（1）承包人在此确认，其已充分了解并支持发包人反对其员工利用职务之便谋取任何形式利益之立场，承包人承诺在任何情况下遵守如下规定：
①不得以任何形式向发包人员工（或其家属、亲友）行贿；
②不得以任何名义、理由向发包人员工（或其家属、亲友）赠送、支付或变相降价变卖各种礼金、礼品、折扣、提成、佣金、手续费、信用卡、保险、会员卡、有价证券及其他财物或财产性利益；
③不得与发包人员工（或其家属、亲友）进行任何形式的博彩活动，包括但不限于牌局、麻将、抽奖等；
④不得为发包人员工（或其家属、亲友）因私人理由出借钱、物、车辆,开具证明,提供担保,或提供无偿占用财物，或报销应由其个人支付的各种费用；
⑤不接受、聘任与承包人有业务联系的发包人员工（或其家属、亲友）在承包人单位(包括关联单位)任职。确需录用员工家属、亲友的,事先须征得发包人同意,并在录用后不安排与发包人有直接业务关系的工作。
（2）如承包人违反第二十六条第5款第（1）项约定，则承包人应向发包人支付相当于本合同总价款30%的违约金；同时，发包人无需退还履约保证金，无需支付尚未支付的款项，并有权单方面终止本合同；前述措施如不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。
（3）承包人对于发包人员工所要求之任何形式的不正当利益，均应予以拒绝且应立即向发包人报告，并主动提供相关证据或线索协助发包人进行查处，以维护双方的合法权益（发包人举报邮箱：384shenji@chinagasholdings.com）。如承包人不向发包人报告该情况，承包人应向发包人支付相当于本合同总价款30%的违约金，同时，发包人有权单方面终止本合同，如因此造成发包人损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。
（4）承包人保证，发包人的董事、监事、高级管理人员以及与承包人有工作往来的采购、工程、财务等部门人员（包括其家属、亲友）未在承包人单位（或承包人关联单位）担任包括股东、董事、监事、高管在内的任何职务；本合同签订前已经任职的，应在本合同签订前如实向发包人披露。若违反前述保证，承包人应向发包人支付相当于本合同总价款30%的违约金，同时，发包人有权单方面终止本合同，如因此造成发包人损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。
发包人与承包人同意，本合同签订后，本条反商业贿赂条款的约定适用于发包人与承包人此前签订的所有合同。

26.6反虚假宣传条款
未经发包人事先书面同意，承包人不得从事下列行为：利用发包人及其关联公司的商标、品牌及企业名称等进行商业宣传；虚构与发包人及其关联公司合作事项或夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等。承包人若违反前述约定，经发包人书面通知后仍不纠正的，承包人应向发包人支付已发生合同总价款30%的违约金，同时，发包人有权单方面终止本合同，如因此造成发包人损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。
第二十七条：合同份数 

本合同一式六份，由发包人、承包人各持三份，均具同等法律效力。
附件1：《发包人提供设备材料一览表》
附件2：工程质量保修书
附件3：安全施工协议书

附件4：安全生产管理协议
附录一：《安全生产与文明施工管理》；

附录二：违章行为及扣款一览表；
附录三：工程管理违约行为及扣款一览表；
附录四：工程质量违章行为及扣款一览表。
发包人（公章或合同专用章）：                     
住 所：                                         
法定代表人（或授权代表人）签字：                
电 话：                                         
传 真：                                         
开户银行：                                      
账 号：                                         
邮政编码：                                      
承包人（公章或合同专用章）：                     
住 所：                                         
法定代表人（或授权代表人）签字：                 

电 话：                                          

传 真：                                          

开户银行：                                       

账 号：                                          

邮政编码：                                       

时间：   年    月    日
地点：
附件1：                发包人提供设备材料一览表
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


注：发包人提供材料设备的实际数量和规格以实际签发的领料单为准。
发包人（公章或合同专用章）：                         
法定代表人（或授权代表人）签字：                       

承包人（公章或合同专用章）：                         
法定代表人（或授权代表人）签字：                    
时间：    年    月    日

地点：                           

附件2：

工程质量保修书
发包人（全称）：                               

承包人（全称）：                               

为保证  XX市燃气工程  在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和有关法律、法规规定，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
本工程具体质量保修内容双方约定如下： 承包人在合同项下承担施工的所有工程  。
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工总体验收之日起计。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期为2年，如保修期少于国家或行业强制标准或规范要求的，应当遵照有关标准或规范的规定。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如燃气泄露等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，迟延到达造成的损失由承包人负责。非承包人施工质量引起的事故，承包人应配合发包人进行抢修，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保其施工工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为本工程结算审定总价款的3%。质量保修金银行利率为  0 %。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内，经保修验收合格并签发保修合格证书后将剩余保修金返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
1、质量保修到期后，由发包人组织保修工程验收，验收合格并签发保修合格证书后方可进行保修款结算；
2、对超出保修期限或超出保修范围的工程，在力所能及的条件下，承包人应进行维修服务，按规定收取成本费和较为优惠的人工费；
3、本工程质量保修书作为建设工程施工合同附件，由发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章或合同专用章）：                         
法定代表人（或授权代表人）（签字）：                  
承包人（公章或合同专用章）：                         

法定代表人（或授权代表人）（签字）：                  

时间：     年    月    日
地点：                    
附件3：
安全施工协议书
发包人：                              
承包人：                              
根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关安全施工管理规定的要求，发包人与承包人签订承包合同时，必须明确各自的安全施工责任，据此，特签订本协议书。
第一条：承包人必须具备以下条件：
1、有关部门颁发的营业执照和与承包的工程相对应的施工资质证书；
2、有效的法人代表资格证书；
3、由劳动部门颁发的“安全施工合格证”、近两年安全施工证明；
4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员获取证书情况；
5、安全施工管理机构及其人员配备（30人以上的承包单位必须配有专职安全员，设有二级机构的承包单位必须有专职安全管理机构）；
6、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备；
7、安全施工管理制度及办法。
第二条：本工程的安全目标是：无人身死亡事故；无人身群伤事故；无重大火灾事故；无设备重大损坏事故。
第三条：本工程安全管理的方针和原则：贯彻安全第一，预防为主的安全生产方针；遵循安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化的原则。
第四条：承包人的行政负责人是其安全第一责任人，对本单位的安全施工负全责。
第五条：承包人应承担的安全责任
1、施工现场安全由承包人负责。
2、严格执行国家、行业及发包人有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度（包括《中燃集团文明施工管理规定》），服从发包人在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。
3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经发包人审查后实施。
4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的；所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。
5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。
6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收由承包人负责办理，发包人协助。
7、承包人必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，办理施工人员的意外伤害保险。
8、承包人在现场设置各种安全标志及安全保护设施，并要考虑与其它单位整体的协调性。
9、施工现场严禁存在“三合一”（办公、仓库、生活）场所，夜间现场值班人员应向发包人备案。
10、凡由承包人责任造成的伤亡事故或财产损失，由承包人承担全部责任及经济损失；凡由承包人责任造成的火灾和设备损坏等事故，由承包人承担一切经济损失。发生的事故必须按“三不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报。
11、严格按基建程序、施工程序、建设工程安全工作规程进行施工。
第六条：发包人留存承包人工程总造价的  1%  作为安全施工保证金（每一次支付工程款时留存）。发生死亡事故扣除保证金100%；发生重伤事故一人次扣除保证金30%；发生重伤事故超过一人次时每增加一人次再扣除保证金  20%  。工程竣工后结算时返还。
第七条：发包人发现施工中的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作；施工中存在习惯性违章、严重违章的，承包人应向发包人每次承担10000元的违约金。
第八条：本协议书一式六份，双方各执三份，在双方签订施工合同时同时签订，自双方法定代表人或其授权代表人签字盖章后生效。
发包人（公章或合同专用章）：                   
法定代表人（或授权代表人）（签字）：                          
承包人（公章或合同专用章）：                   
法定代表人（或授权代表人）（签字）：            
时间：     年    月    日
地点：
附件4：
安全生产管理协议

为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实《安全生产法》第四十六条“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责”及其它与安全生产有关的法律、法规，明确双方安全生产管理职责，经双方协商，签订本安全生产管理协议。
第一条、 订立责任书双方：
发包人： 中燃
承包人： 
第二条、 双方应当认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法律、法规和标准，强化安全意识，通过建立安全管理组织、健全安全管理制度，加强作业风险控制、落实事故预防措施，持续完善项目安全管理，实现安全生产目标。
第三条、 安全生产管理协议有效期限：
本协议有效期与合同有效期（含质保期）一致。
第四条、 发包人责任及义务：
1、对承包人现场安全生产和文明施工情况、履行合同安全相关条款及安全生产责任情况组织考核、监督检查。
2、及时协调和解决影响安全生产重大问题。
3、及时向承包人传达发包人关于安全生产的文件精神、要求。

第五条、 承包人责任及义务
1、本工程期间，承包人对其本单位及合同范围内的施工现场安全生产负总责，对现场施工安全实施综合管理，由于承包人责任导致的事故损失及责任由承包人承担。
2、承包人必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规定和标准，遵守发包人有关安全生产和文明施工的规定，并接受发包人组织的安全监督检查。对发包人监督检查中提出的限期整改要求，承包人应当按照期限及时整改，及时反馈。
3、承包人应当按照国家法律法规和本合同要求，建立适合本工程项目安全生产管理要求的安全生产管理机构，配备具备资质的专职安全生产管理人员，落实各级人员的安全生产责任，制定包括安全生产责任制、安全教育和培训制度、安全技术交底制度、安全检查和隐患整改制度、事故报告、应急预案等方面的安全生产管理制度以及适用的安全技术操作规程。上述制度或管理文件的正式文本应当在施工现场备案，并在本合同签订生效后一个月内提交发包人告知性备案。上述制度或管理文件如有升版的，应在升版后一个月内将最新版文件提交发包人。
4、承包人应当严格落实作业劳动防护措施，为作业人员提供必要的、合格的劳动防护用品，并督促所有作业人员都按规定佩带或使用。
5、承包人应当为作业人员办理工伤保险和意外伤害保险。
6、工程开工前，承包人应接受发包人组织的安全监督和开工安全条件审查。
第六条、 安全生产管理指标：
本工程项目施工/安装期间，承包人应当加强施工安全管理，预防和减少施工作业风险，并努力实现如下安全生产管理目标和考核指标：
1、不发生重伤及死亡安全生产责任事故。

2、不发生经济损失5万元以上安全生产责任事故。

3、不发生质量问题引发的安全事故，不发生因弄虚作假、违规操作造成的较大影响的质量事件。
4、不发生安全生产外部行政处罚事件。

5、新员工入司三级安全教育率、转岗安全教育率100%；项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。

6、各类安全整改要求文件按期关闭率达到100%。

7、安全设施与主体工程“三同时”执行率100%。
8、安全生产责任书签订率要达到100%。
9、特种设备按规定安装告知、登记、定期年检，执行完成率达到100%。
10、按规定报送重大危险源评估报告及专项应急预案。
11、安全管理人员按计划到岗率100%，并满足施工安全管理需要。
12、本工程项目施工期间，承包人应建立工业安全管理指标控制体系，对各类事故、事件、隐患、违章、安全管理缺陷和财产损失事件进行控制。
第七条、 考核
1、承包人在工程施工期间未能按照国家有关安全生产的法律、法规、标准以及发包人颁布的有关安全管理规定履行现场安全管理责任，发包人或受发包人委托的监理单位有权向承包人签发各类安全整改要求文件。承包人必须按期完成安全整改要求文件确定的整改措施，并及时将整改措施完成情况报发包人。整改措施经发包人审查认可后方可关闭安全整改要求文件。
2、承包人在合同有效期内，如有突破第六条安全管理指标，则发包人有权对承包人进行扣款。
（1）每未完成第六条第1）2）项/次，根据事故严重程度处以3万以上至合同总价100%（不超过2000万）的扣款。

（2）每未完成第六条第3）4）项/次，根据严重程度处以1万以上至合同总价50%（不超过1000万）的扣款。

（3）每未完成第六条第5）6）7）8）9）10）11）项/次，根据情节严重程度处以0.5至5万的扣款。

3、承包人若违反发包人制定的安全管理规定，出现附录二《违章行为及扣款一览表》的违章行为，发包人有权根据其性质和情节轻重，按照附录二《违章行为及扣款一览表》对承包人处以相应的扣款，并在工程款支付时予以扣除所扣款项。扣款是对承包人不注重施工安全管理或不积极采取安全技术措施导致未能完成安全生产管理指标的违约惩处，扣款一律不予返还。
第八条、 本责任书壹式两份，双方各壹份，自双方签字并盖章之日起生效。
第九条、附录一《安全生产与文明施工管理》是本安全生产管理协议的附加补充内容，与本安全生产管理协议具有同等效力。
发包人（公章或合同专用章）：（中燃）                          

法定代表人（或授权代表人）（签字）：            
承包人（公章或合同专用章）：                 
法定代表人（或授权代表人）（签字）：             
附录一：《安全生产与文明施工管理》
安全生产通用规定
承包人在从事本工程活动时必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和强制性国家标准或行业标准，建立适合本工程管理要求的安全生产管理机构，配备具备资质的专职安全生产管理人员，严格按照有关安全生产的规定组织施工，采取必要的作业风险分析和预控措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查和发包人实施的安全监督检查。由于承包人安全管理不善或安全技术措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

承包人在合同活动中应遵守国家现行有关安全生产的法律、法规和标准，这些法规和标准包括但不限于：
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第13号）
《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令 第46号）
《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）
《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）
《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第393号）
《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令 第373号）
《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第591号）
《特种作业人员安全技术考核管理规则》（国家安监总局令 第30号）
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）
《建筑施工机械使用安全技术规程》（JGJ 33）
《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）
《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ160）
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（中华人民共和国建设部令 第128号）
《建筑工程施工许可管理办法》（中华人民共和国建设部令 第91号）

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）
安全生产管理机构及安全管理接口
承包人必须建立适合本工程管理要求的安全生产管理机构，赋予其安全生产管理机构足够的权限和独立性，以实施现场安全生产和文明施工管理。承包人的安全生产管理机构及专职安全管理人员数量必须满足《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）要求及工程现场管理需求，如发包人认为专职安全管理人员数量不足或能力不合格/责任心不强，有权要求承包人增加或调换为合格人员，除非有足够证据表明满足要求，否则承包人应按照要求执行。
承包人的项目负责人、专职安全人员必须持有法定适用的执业资格和安全管理资格。承包人必须向发包人安全监督管理部门提供其项目负责人和专职安全管理人员的清单、联系方式和资格证书复印件备案。承包人的安全生产管理机构负责人、专职安全管理人员离开现场超过5个工作日或者人员发生变动时需提前书面告知发包人的安全监督管理部门，并明确其授权替代人，替代人员的安全管理资格应满足上述规定。
承包人必须与发包人的施工管理部门、安全监察部门以及发包人委托的监理单位（如有，下同）接口，接受发包人以及发包人委托的监理单位对本工程的安全监督、管理、检查、协调。
安全文件与记录
承包方应建立健全安全生产管理制度，其内容包括但不限于：安全生产责任制度、安全生产责任考核制度、安全教育和培训制度、安全技术交底制度、安全检查和隐患整改制度、劳动防护用品、事故报告和调查、施工风险辨识及控制、事故应急计划等方面的安全生产管理制度。
承包方应建立适用的安全操作规程，包括但不限于：
重大危险源及高风险作业控制、高处作业、施工工器具及设备安全、特殊环境作业、基坑开挖及边坡支护、脚手架作业、挖掘及沟道作业防护、密闭空间作业、起重吊装作业安全管理、压力容器及气瓶管理、爆破安全管理、梯子使用管理、危险品管理、特种设备管理、临时用电管理等。
承包方应当建立安全生产责任制及责任考核制度，包括对各级管理人员的安全业绩考核，安全责任目标与指标应该有具体的、可操作的考核指标和标准。
承包方应当建立安全检查和隐患整改制度，发现并整改现场不安全状态和不安全行为。发包方有权对上述安全检查及隐患整改处理情况实施跟踪验证和记录抽查。
承包人必须严格遵守发包人已发布和将发布的安全管理制度、文件、规定等。对于国家有关安全生产的法律、法规、标准和文件已有规定，但发包人的安全管理制度没有包括的内容，承包人有责任及时采取相应措施，保证生产安全。
承包人必须实施现场日常安全管理和督查，并应保留记录备查，落实发包人及发包人委托的监理单位签发的安全整改要求文件确定的整改要求，并每月定期向发包人提交安全月报，包括现场的安全生产状况、安全督查情况、各类安全整改要求文件的落实情况等内容。
发包人及其委托的监理单位现场管理人员对现场的即刻危险有“即刻停工权”，发包人有权要求暂停施工，在接到停工要求后，承包人必须立即停止规定范围内的施工活动，组织安全整改。由此造成的损失或发生的费用，由承包人承担。

分包单位及劳务管理
承包方应对其专业分包商和劳务分包（以下统称为“分包商”）实施严格安全管理，对分包商资质和能力、项目安全管理机构及文件体系、安全投入、安全技术措施、人员培训、施工设备、作业安全等方面重点监管，杜绝在安全方面“分而不管”、“以包代管”，分包所产生的安全隐患、事件、事故，以及由此造成的损失，承包方承担全部责任，并且发包方具有追偿的权利。
承包方及其分包商以任何用工形式使用的劳务工，都视同承包方员工，对其安全负有全部责任，并确保：
不得使用童工，保障妇女的劳动保护权益。
分包商、劳务工的工作时间合理，不得超量加班，杜绝因疲劳过度而发生事故。
分包商、劳务工的基本素质与其岗位要求相适应，并得到相应的安全培训和技能培训。
分包商、劳务工的劳动保护必须满足法规、标准、本合同及采购方程序的要求。
分包商、劳务工有安全、卫生、整洁的生活临建和居住条件。
分包商、劳务工享受现场医疗急救服务。
分包商、劳务工有工伤保险。
禁止劳务工从事与其知识、技能、经验和资格不符的工作。
分包合同应明确分包项目安全管理目标、指标以及各自的安全生产方面的责任、权利和义务，或依法签订安全生产管理协议，承包方对分包商的安全生产承担连带责任。
承包方应严格监督分包商的劳保用品发放和使用情况，严禁任意降低劳动防护标准、扣减劳动防护费用。
承包方每年应至少开展1次对分包商的专项检查，检查内容至少应包括分包项目台账的完整性、分包合同安全条款的完善性、分包商资质是否满足所承担工程范围、分包商项目安全管理组织机构、分包商人员安全培训、职业健康监护等，采购方有权对上述要求进行监督检查。
安全协议与接口协调
在同一区域多个单位施工且彼此影响安全生产时，承包人必须与有关单位协商，确定协调的责任和方法，签订安全生产管理协议，明确区域安全管理责任。该协议必须征求发包人施工管理部门的意见，并在发包人施工管理部门备案。
上下交叉作业时，承包人必须保证任何情况下上方作业场所已采取充分的防护措施保证下方作业人员及设备的安全。
入场安全条件
承包方应当建立入场安全报监制度，对其分包商人员、设备设施等入场情况进行审核管理。
承包方入场安全条件的基本内容包括：安全生产管理组织机构、安全管理体系文件、安全投入计划、危害识别和风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员基本安全素质和配置及入场计划、个人劳动防护用品的发放等内容。
一般情况下，承包方入场前必须满足（但不限于）以下各条件，如缺少其中一项或多项，发包方有权拒绝承包方入场，由此造成的所有损失均由承包方承担。
已经建立安全生产管理机构，安全管理人员数量和资格满足法规及合同规定（至少满足前三个月的需要），机构及人员资料已经发包方审查认可和备案。
已建立安全责任制，明确各类岗位的安全生产责任，且关键岗位的责任人已到岗，安全责任制文件及关键岗位责任人资料已经发包方审查认可和备案。
已建立安全责任考核制度，包括奖惩制度，安全责任考核及奖惩制度已经发包方审查认可和备案。
已建立安全培训授权的制度、制订各工种培训科目清单和培训计划（至少三个月滚动计划），并已经发包方审查认可和备案。
与发包方安全监管部门负责工作协调和业务联系的安全协调员已经确定，且与采购方安全监管部门建立了工作接口和业务联系渠道。
分包商及施工人员的情况（至少根据前三个月的施工计划）。这些情况应包括活动的内容、人数、与承包方合作的历史、劳务工来源等。
已经对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用（含安全管理费等）制定了合理可行的安全预算和采购计划（至少包括前三个月活动的需要），并已经发包方审查认可。
已经为施工人员购买了适用的保险，且保险范围覆盖工伤保险或意外伤害保险。
已完成危害识别、风险分析及管控评估报告（至少包括前三个月与施工计划相应的风险和工业危害分析），并已经发包方审查认可。
已完成施工机械、作业材料、安全工器具准备情况的报告和证明材料，已提供各类安全专用器材、仪表的清单（品种和数量，至少包括前三个月的活动需要），并已经发包方审查认可。
已完成拟入场人员培训的报告（至少包括前一个月进场的员工），并已经发包方审查认可。
劳动防护用品配备标准（至少包括样式、颜色）已经发包方审查认可。
承包方入场前安全报监文件的递交时间应至少保证发包方有5个工作日的审查时间，并保证承包方有足够的根据审查意见整改和再审查的时间。为此，应尽可能在进场前10个日历日递交审查文件。
安全生产费用投入
承包方应依据国家、行业和行政监管机构有关安全生产费用和投入规定，建立本工程项目安全生产费用提取及投入保障制度，提取并规范使用安全生产专项费用。制度中至少应包含安全生产费用计划编制要求、申请使用和审批流程规定、安全生产费用台账的记录要求、保障安全生产费用专款专用的措施、对分包工程安全生产费用管理的具体办法等内容。
承包人提取及投入的安全生产费用应不低于本合同建安工程造价的2%（具体需提取和投入的安全生产费用需要在本合同报价相关部分中明确），保证本合同工程建设中有足够且合理的安全生产投入，保证安全投入专款专用，专户核算，及时足额投入，满足项目安全管理需要。

承包人应确保其分包商安全生产费用的提取和投入不低于相应分包合同工程造价的2%，并应当按照工程建设实际需要，将安全费用足额直接支付其分包商，保证其分包商有足量安全资金投入，并监督使用。
承包人应根据国家安全生产相关法律法规、标准规范要求、发包方合同和制度要求，以及所承包项目安全生产实际需求，足额计取并投入安全生产费用。如因承包方自身原因导致实际投入的安全生产费用超过合同中的计取费用，则超出部分费用由承包商自行解决，不得因此而降低对工程现场的安全文明施工管理标准，否则发包人有权从工程进度款中扣减相应费用要求用于安全文明施工管理
安全生产费用主要用于如下领域：
完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
配备、维护和保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
安全检查、评价、咨询和标准化建设支出；
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
安全生产宣传、教育、培训支出；
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
安全设施及特种设备检测检验支出；
其他与安全生产直接相关的支出。
承包人及其分包商应根据工程项目进展，分阶段建立安全生产费用使用计划和安全生产费用使用台账。
承包方在与发包方进行工程款结算的同时，提交安全生产费用的结算申请。
发包方将根据审查结果，与承包方结算安全生产费用。结算的安全生产费用应不超过合同约定的安全生产费用额度；如承包方实际投入的安全生产费用超出合同中的计取费用，超出部分由承包方自行承担。
发包人定期对安全生产投入的使用情况进行监督检查，承包人及其分包商应予以配合并提供相应支出的凭证。若发包人发现承包人或其分包商挪用安全投入资金，或未按照法规要求、本合同规定及发包人对工程项目安全管理的规定对现场安全做出足额合理的安全生产投入，发包人有权直接在合同进度款支付时扣减相应款项，同时对承包人予以扣款(扣款金额为违规使用部分金额的10倍内，但不超过合同进度款金额的6%)，扣款不予返还。
承包人应当对其分包商安全生产费用投入使用计划进行审批，对其使用情况进行查核，严格审查台账和相应的安全投入凭证，包括但不限于安全生产投入应付金额的商业发票及相应的物项及服务情况。
安全教育培训
承包人项目经理和安全生产管理人员必须接受专门的安全培训，经相关部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。
承包人必须建立安全教育培训制度，明确对各类工作人员的安全资质要求及培训机制，并负责对新上岗的作业人员等进行三级安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。
作业人员在本项目调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。承包人实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对作业人员重新进行针对性的安全培训。
安全教育培训培训内容至少包括与本合同项目有关的入场知识、安全知识、安全行为规范以及与工种相关的安全技能培训。
承包方的所有特种设备作业人员和特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种设备作业/特种作业操作资格证书后，方可上岗。发包人有权对其进行抽查考核，承包人必须在施工现场备案其特种设备作业/特种作业人员的清单、管理记录资料和证书复印件。
承包人应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安全培训工作所需资金。
承包人应建立健全作业人员的安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。发包人有权对承包人工作人员安全培训和考核的情况进行检查，包括通过考试的方式抽查；抽查不合格时，承包人必须采取改进措施，直到抽查合格。
承包人应将劳务用工人员纳入本项目部从业人员进行统一安全教育培训，对劳务用工进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。
作业风险控制与事故预防
承包人必须充分考虑本工程的特点和存在的风险因素，根据不同施工阶段和周围环境季节、气候的变化，在施工现场采取针对性的安全施工措施；施工现场暂时停止施工的，必须采取有效的现场安全防护措施。
承包人必须建立作业风险预控制度，对合同所涉及的所有活动进行全面、深入的施工风险辨识和评估，制定对应的风险预控措施，在本工程正式开工前5个工作日内向发包人首次提交“施工风险评估及事故预防措施报告”。以后进行动态风险评估，并定期提交报告，报告至少包括以下，但不限于以下信息：
施工中将要使用的危险化学品（包括名称、预计最大使用或储存量）及安全控制措施。
施工中预计存在的重大危险源及对重大危险源的控制措施。
特种作业、高风险作业和工种清单：作业名称和这些作业工种的类别和数量。
施工能源和机械的种类、数量和潜在的事故风险及控制措施。
主要施工过程/施工活动的类别及其相关的事故风险及控制措施。
主要自然灾害（热带风暴、雷暴、暴雨、高温、大风、地质灾害等）及防抗措施。
承包人必须建立健全有关规定，建立并实施工程施工安全技术措施交底制度，安全技术交底记录应当在施工现场备案。
承包人必须在施工前对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、临时用电工程及其它危险性较大的作业（如，大型脚手架或工作平台搭制作业、特殊物件运输作业、高空作业等风险大的作业和多工种多层面的交叉作业）制定专项施工组织设计方案，并附必要的计算书，经承包人技术负责人审批及本工程总监理工程师签字确认后，方可实施。

对深基坑工程、30m及以上高空作业的工程及其它需要论证审查的工程，承包人必须组织专家组对已编制的安全专项承包人案进行论证审查。承包人必须根据专家组提交的论证审查报告进行完善，经总监理工程师、承包人技术负责人签字后，方可实施。
现场作业基本安全条件
承包人必须建立有关规定，明确现场作业的基本安全条件。现场作业基本安全条件包括但不限于：气象条件、照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、水边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场组织落实必要的安全技术措施等。
对于作业现场的安全条件，如脚手架、吊篮、地井、深沟、地下廊道、涵洞、密闭空间内、易塌方场所、高边坡等，除一般规定外，承包人必须对作业基本安全条件予以专门设计、布置和检查验证。
承包人必须根据建筑脚手架的最新技术标准建立设计、搭制、验收、使用、拆除的要求和管理制度，明确责任和分工，实现规范化操作。现场不允许使用竹、木质脚手架，统一使用钢管或钢质脚手架，脚手架的搭设应符合国家规范要求，经承包人检查挂牌后方可使用。现场使用的移动式脚手架必须满足安全使用要求，超过2米高度的移动式脚手架必须设置确保架体稳定的抛撑，作业平台需满铺并设置满足要求的防护栏杆，移动式脚手架的使用、管理还应满足相关标准、规范及程序要求。
现场施工严禁流动吸烟，只允许在经核准的固定吸烟点吸烟。承包人在现场施工区域设置吸烟点时应事先经过发包人同意，并书面报发包人备案。
承包人应在作业现场、工段、区域出入口的显著位置设立基本安全信息牌，其内容包括该作业现场、工段、区域的现场安全负责人姓名及联系电话、危险源动态辨识、安全防护措施等。
开工前，承包人必须联合发包人施工管理部门对上述作业基本安全条件进行检查，根据发包人的整改要求落实整改措施，承包人未落实安全整改措施要求，不得开工作业。
危险化学品安全管理
承包人对所承包项目范围内危险化学品的采购、运输、储存、使用及回收处理的安全管理负全责，并应按照国家有关危险化学品的各项法规、标准和规范实施危险化学品安全管理。
承包人必须选择经国家有关部门认可的燃油、燃气、压缩气体供应单位，并应直接与其签订供应和服务合同或协议。合同或协议必须包含安全责任条款，条款必须满足发包人相关的安全管理要求和安全技术规范。
承包人应根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，内容包括运输、存放、使用、报废、检查、监督各个方面，保证危险化学品的安全使用。
危险化学品的储存台账应报送发包人及监理单位。承包人应根据危险化学品的种类和危险特性在储存场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、防火、灭火、防爆、泄压、防雷防静电以及隔离等安全设施，并对安全设施进行经常性维护、保养，保证安全设施的正常使用。
承包人应当在危险化学品的储存场所设置安全警示标识。
施工机具和作业材料安全要求
承包人对其施工所用的机具和材料的本质安全性负责。承包人带入现场的特种设备必须按照国家有关规定进行检测、试验、使用和维护，不满足国家法规、标准安全要求的机械不得在现场使用。特种设备安全技术档案必须在施工现场备案。对分包商所引入的施工机械与工器具承包人必须实施同等要求的监督管理。
施工机械的安装、调试、使用、维护、拆除必须由有相应资格的作业人员负责。承包人必须建立程序控制作业过程。对于大型施工机械，如塔吊、行车等，承包人必须按照法律法规及行业标准建立专门的安装、调试和拆除规程或制定专项施工组织方案。
对于非国家法定要求检测的工器具，如登高工具、电动工具、脚手架材料等，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，其检验记录必须可供发包人检查。
在使用发包人提供的施工机械或工器具时，若发现安全问题，则必须立即停止使用，直至消除了安全隐患方可继续使用。
发包人有权邀请权威机构依据国家或行业的强制性标准对承包人的施工机械进行安全技术检查，对于检查不合格的施工机械，发包人视其情况有权做出包括停止使用在内的整改要求，由此产生的后果及损失由承包人自行承担。
承包人在现场使用的脚手架材料（杆材、扣件），必须提供试验报告，脚手架工程搭设完成后经验收合格挂牌后方可投入使用。
安全专用器材
承包人必须准备足够数量的、符合规范的诸如安全围栏、警示标志、孔洞档板、电缆护板、临边防护材料、安全网、脚手架封闭材料、安全标志牌、警示带、安全照明器具、警示灯具等专用安全器材。
承包人必须及时检查、维护其安全专用器材、安全防护设施，保证其性能的可靠性。
承包人必须提供各类安全专用器材的清单（品种和数量）供发包人施工管理部门检查认可。
爆破安全
工程现场不允许储存爆炸器材。承包方应监督分包商直接与爆破专营单位签订爆破器材供应和服务合同，该合同必须包含安全责任条款。这些条款必须满足国家《爆破安全规程》的要求和爆破安全管理的要求。承包方的分包商与爆破专营单位签订的合同安全条款应报采购方备案。
承包方监督现场承担爆破作业的分包商须制定现场使用爆破器材的安全程序和规定，包括爆破计划、设计、钻孔、装卸、装药、接线、警戒、警告、起爆、检查、排险等各个环节的控制。
承包方负责负挖工程中的安全管理，包括但不限于基坑围护、边坡防护（及稳定）以及相邻设施的防护等。
劳动保护
承包人应制定劳动保护用品的采购、验收、保管、发放及使用、报废有关规定，并根据《劳动防护用品选用规则》（GB11651）为现场工作人员（含员工及劳务人员）配备符合国家/行业标准的劳动保护用品，劳动防护用品的使用不得超过使用期限。其中安全帽、工作服等应印有单位标识。劳动防护用品的配备应符合发包人的相关规定。
承包人应建立劳动保护用品管理台账，至少应包括发放记录、定期送检记录、报废处理记录等。
特种设备作业和特种作业人员，如电工、焊工、起重工等，必须配备与之相应的专用劳动保护，其他人员根据工作风险预防需要配备必需的劳动保护用品。
承包人应根据工作需要为现场工作人员配备适用的特殊劳动保护用品、防暑降温用品承包人应当督促、教育作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。
事故（事件）处理及应急
承包人必须建立事故管理制度，对现场安全事故（事件）实施快报制度，事故发生后应立即报告发包人项目管理负责人，并按规定向相关行政监管部门报告。
承包人施工期间发生事故必须按照有关规定组织事故调查，向有关部门及发包人递交正式的事故调查处理报告。
承包人必须建立事故应急救援制度，建立相应的事故应急响应组织，制定包括重大人身伤亡救护、防雷、防涝、防汛抗台预案在内的应急响应预案，明确事故处置的基本原则，即现场或施工区域发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。承包人的应急响应预案必须提交发包人备案，发包人认为承包人的应急响应预案不能满足施工现场事故应急处理的需要时，承包人须积极改进。
承包人必须根据上述应急响应预案，准备应急响应所需要的器材、物资，如紧急排水设备、应急电源和急救器材等。
承包人必须通过演练等对应急预案的有效性和可操作性进行验证，并适时对应急预案进行修订，每年至少组织一次。
附录二：违章行为及扣款一览表

	序号
	违章行为
	扣款金额（元/次）

	1
	安全管理

	1.1
	未按期答复各类函件安全相关要求；未按要求严格落实各类安全会议确定的行动项。
	2000-10000

	1.2
	对发包人或监理单位签发的整改文件中要求限期整改的安全问题，限期内未整改。
	1000-2000

	1.3
	安全施工问题持续不能改进或改进不足、敷衍搪塞或屡次发生并造成极坏影响。
	2000-10000

	1.4
	违反工作许可制度无票作业，包括工作票、操作票、动火许可证、高风险作业许可等。
	2000-10000

	1.5
	擅自扩大许可工作范围开展工作或未经授权操作设备。
	2000-10000

	1.6
	安全管理人员无证上岗。
	10000

	1.7
	特种作业/设备作业人员无证上岗操作或其上岗证件失效。
	10000

	1.8
	作业人员未接受相应的安全教育（如：三级安全教育）和技能培训并经考试合格后上岗。
	1000

	1.9
	施工现场或生产区未设立危险源公众告知牌或告知内容未及时更新。
	1000

	1.10
	班组不开展安全活动（包括安全技术交底、班前安全会、安全检查），或活动未按要求做好记录、无参加人员签字。
	1000-2000

	1.11
	发生事故未按发包人相关规定立即报告发包人。
	2000-10000

	1.12
	责任单位隐瞒事故/事件真相（包括隐瞒不报、谎报、漏报等）。
	5000-20000

	1.13
	安全标志未按规定设置且限期未整改。
	1000-2000

	1.14
	违章指挥、强令冒险作业。
	2000-10000

	1.15
	对制止违章作业和违章指挥的人员、揭发隐瞒事故真相的人员、安全管理人员进行谩骂、殴打及借故进行报复。
	2000-10000

	1.16
	已经开工的工程项目无施工方案，或施工方案无安全技术措施、危险源和环境因素辨识。
	2000-10000

	1.17
	施工过程中未采取施工方案中规定的安全防护措施或措施不当。
	2000-10000

	1.18
	现场使用中的机械、设备无安全操作规程。
	1000-2000

	1.19
	机械、设备安全操作规程内容不全，不能指导作业人员操作，或规程破损没有及时更换。
	500-1000

	1.20 
	运输车辆没有按核准吨位转运货物，载货超高、超载、未进行有效绑扎。
	2000-10000

	1.21
	擅自将工程项目转包、分包给不具企业资质和安全生产标准的企业单位。
	≧20000

	1.22
	项目主要负责人、安全管理负责人月出勤率未到80%。
	2000-10000

	2
	劳动防护类

	2.1
	进入施工现场未按规定穿戴劳动防护用品，如安全帽、安全鞋等。
	500-1000

	2.2
	特种作业没有使用或不正确使用防护用品，如操作砂轮、打磨不戴防护眼镜，电焊作业不使用焊接面罩，使用化学药品（如酸、碱、联胺等）未正确使用防护用品，高处作业未正确使用安全带等。
	1000-2000

	2.3
	使用不合格的安全带、绝缘工具及其它防护用具。
	5000

	2.4
	高处作业未按规定佩戴安全带或采取必要防坠落措施的。
	1000-2000

	2.5
	在转动设备旁工作，未将长发盘在工作帽（安全帽）内。
	500

	2.6
	承包商未为其工作人员提供符合国家或行业标准的必需劳动保护用品。
	2000-10000

	3
	安全文明施工类

	3.1
	监督管理部门/监理人提出围挡整改要求，责任施工单位在限期内没有响应；未经同意采用彩条布或竹笆进行围挡；围挡高度低于1.8米。
	500-1000

	3.2
	现场施工未做好排水措施，造成施工作业面大面积被淹。
	2000-10000

	3.3
	在施工现场非吸烟处吸烟。
	500-1000

	3.4
	工作前或工作期间饮酒。
	2000

	3.5
	在施工生产区域打闹嬉戏。
	500

	3.6
	生产及施工区域未遵守“工完料尽场地清”的文明施工规定，经督促后仍不整改落实的。
	1000-2000

	3.7
	责任单位对管理范围内施工现场、生产、生活和办公区域的公共设施(如公厕、走廊、道路、垃圾池/箱及吸烟室等)缺乏清理和维护，造成环境卫生脏、乱、差。
	1000-2000

	3.8
	安全通道未设置扶手、踏步(木质踏步安装防滑条)、防护栏杆、踢脚板、悬挂安全网和安全标志、杆件油漆安全色等。
	500-1000

	3.9
	施工废料、污水、生活垃圾存放处理。施工现场施工废料、污水、生活垃圾未按国家法规要求处理和排放。
	2000-10000

	3.10
	对于易引发大量粉尘的作业，施工单位未采取防尘措施，对作业人员职业健康造成较大威胁或对已安装就位的重要设备成品保护工作构成隐患的。
	1000-5000

	3.11
	施工单位使用易产生噪声和振动的施工机械、机具，未采取消声、吸声、隔声等有效手段降低噪声。
	1000-2000

	3.12
	废弃危险化学品随意倾倒、丢弃，未委托具有相应处理资质的单位统一回收处理。
	2000-10000

	3.13
	承包单位施工车辆未按规定路线行驶或上路车辆严重污染道路路面，对道路造成损坏的。
	1000-5000

	4
	安全措施类

	4.1
	擅自变更施工作业方案中的安全措施，未经许可擅自解除安措或移除安全防护装置。
	2000-10000

	4.2
	安全措施未能够得到有效确认即开始工作。
	1000-5000

	4.3
	密闭空间作业未测量氧含量、有毒气体浓度、爆炸性气体浓度等安全措施即开展工作。
	1000-10000

	5
	隔离防护类

	5.1
	立体交叉作业未采取可靠的防护隔离措施。
	1000-5000

	5.2
	高处作业、起重作业、深沟深坑、土建工程等现场四周无安全防护措施。
	1000-5000

	5.3
	工作场所井、坑、孔、洞或沟道未设置隔离防护盖板，未设临时安全围栏及警告标志，施工结束时未及时恢复原状。
	1000-2000

	5.4
	现场设置的消防、防护栏杆、安全标志等安全设备和设施未经主管单位部门批准私自拆除（使用）或恢复不及时。
	1000-2000

	5.5
	动火作业现场未采取有效防火花溅落措施，周边存在易燃物未清理，监火员未在场监督。
	1000-5000

	5.6
	未按规定从指定通道行走，攀越栏杆、护栏。
	500-1000

	5.7
	不按规定储运、存放、使用易燃易爆物品、气瓶。
	1000-5000

	6
	高处作业类

	6.1
	脚手架材质不合格。
	10000

	6.2
	脚手架未按规定设置上下通道，脚手板和脚手架相互间未按规定连接牢固，脚手架和跳板固定在不牢固的结构上或未进行固定，脚手架作业面跳板未满铺，脚手架作业面平台未搭设踢脚板。搭拆脚手架时，未按相关规定设专人监护。
	1000-2000

	6.3
	使用未经验收合格的脚手架，擅自移动脚手架，拆除脚手架跳板或支撑构件，脚手架未按规定挂牌管理。
	10000

	6.4
	翻越高处作业面的外围护栏。
	1000-5000

	6.5
	高处作业中上下投掷工具或材料。
	1000-5000

	6.6
	梯子等登高设施、器材的使用不符合规定，如：梯子未架设稳固即开展工作，登梯作业未安排专人扶持保护，登在距梯顶小于1米的梯蹬上工作等。
	500-1000

	7
	起重吊装类

	7.1
	起重工具未按规定检查、试验或存在缺陷。
	1000-10000

	7.2
	使用损坏或不符合规定的搬运、吊装工具（包括吊索具）实施搬运、吊装作业。
	1000-10000

	7.3
	利用管道、脚手架等非承重结构悬吊重物或起重。
	1000-10000

	7.4
	有重物暂悬在空中时，起重操作（驾驶）人员离开操作台（驾驶室）或做其他工作。
	1000-5000

	7.5
	起重作业安全措施未能够得到有效确认即开始工作。
	500-1000

	7.6
	违规使用座板式吊具、吊篮。
	1000-10000

	7.7
	在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够，无监护。
	1000-5000

	7.8
	起重吊装作业违反“十不吊”规定。
	1000-10000

	8
	电气作业类

	8.1
	电气操作前未核对设备名称、编号、位置，电气作业未验电即开展工作，验电时未按规定戴绝缘手套或使用绝缘等级不相符的验电器。
	1000-5000

	8.2
	临时电源无漏电保护装置，不符合“一机一闸一漏保”的安全要求；将无插头的电源线直接插入插座孔中或绕在闸刀上使用；使用的电源开关外壳和电线绝缘有破损；线路停电检修时未在工作地段两端装设完接地就开工。
	5000

	8.3
	临时电源线穿越通道、门洞未设置保护措施，敷设不规范，影响人员正常通行；
	1000-2000

	8.4
	电气操作时，未按规定使用绝缘工具；在高压电气设备上工作，未做到至少两个人一起工作；用湿布擦拭带电的低压电器（包括电灯）或湿手去触摸电灯开关以及其他电气设备。
	1000-5000

	8.5
	电气安全用工器具未按规定定期试验，使用不合格的电气安全工器具；电动工器具暂停使用时未断电并随意放置。
	1000-5000

	8.6
	电气设备拆除后，仍留有带电部分未做安全措施；设备检修需要断开电源，未在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂警告牌；拆下接线盒盖、取下闸刀罩不及时恢复。
	1000-5000

	8.7
	电焊机的电缆和气焊机的气管线任意浸泡在水中；电焊线接头连接不牢固或没有包可靠的绝缘；电焊工离开工作场所时，未把电源切断。
	1000-5000

	8.8
	用电设施存在重大安全隐患，或对人身与设备存在潜在危险的。
	1000-10000


附录三：工程管理违约行为及扣款一览表

	序号
	环节
	违约行为
	扣款金额
（元/次）

	1
	资质管理
	超越本单位资质承揽工程的，除扣款外应赔偿相应损失。
	20000，拉黑处理

	2
	转包、违法分包
	擅自对工程进行转包或违法分包的。
	20000元，拉黑处理

	3
	人员管理
	未按规定开展考勤管理或考勤记录缺失的，按项目扣款。
	500

	4
	保险管理
	未按要求为劳务人员购置保险的，按每人扣款。
	1000

	5
	劳务人员工资支付
	不及时支付劳务人员工资，导致工人投诉或闹事的，视情节轻重扣款。
	2000-10000

	6
	施工组织设计
	对于未按规定编制施工组织设计或未经工程可视化系统审批。
	500

	7
	施工组织设计
	施工组织设计内容不真实或无指导性，内容流于形式。
	200

	8
	开工报告
	未按要求提交开工报告及审批的，按项目扣款
	200

	9
	安全技术交底
	施工前未进行安全技术交底或无交底人签字的。
	100-500

	10
	常见质量问题
	已提交验收申请工程，存在常见质量问题的，对每处开展扣款，并负责整改到位，承担由此所造成的一切损失。
	100-500

	11
	隐蔽工程
	未经验收签字，擅自进行下一道工序的施工；明沟实测未按要求完成测绘。
	1000

	12
	进度管理
	不按约定工期开展施工，导致施工延期或延期交付，视轻重程度开展扣款。
	1000-10000

	13
	工程可视化系统使用
	项目的所有工序应在系统完成记录及审批的，未按系统要求开展使用，缺失1项扣款1次。
	100/处

	14
	工程可视化系统使用
	现场记录照片拍照不规范影响信息记录、隐蔽工程照片不能反应实际情况导致不能后补、照片造假的，按每处开展扣款。
	100-200

	15
	工程可视化系统使用
	流程审批不按时间要求完成审批的，一个单据扣款1次。
	100

	16
	工程可视化系统使用
	竣工资料应由可视化系统导出的，仍采用后补资料的，按处扣款。
	100

	17
	手续办理
	应办理监督检验手续，未按要求办理的。
	500-2000

	18
	竣工资料提交
	未按规定时间完成竣工资料提交的，按项目扣款。
	200-500

	19
	结算管理
	结算资料提交滞后。
	200-500

	20
	结算管理
	结算书工程量不准确，偏差率明显不符合集团要求的。
	500-1000

	21
	结算管理
	因工程量不准确造成发包人损失的，按损失金额进行赔偿，同时支付损失金额两倍的违约金。
	-


附录四：工质量违章行为及扣款一览表
	序号
	违章行为
	扣款金额（元/次）

	1
	通用部分
	

	1.1
	无图施工
	明知没有设计蓝图组织施工的。
	10000

	1.2
	特种设备未告知监检
	压力0.1Mpa以上，管径DN50以上的压力管道，没办理告知监检手续就开工建设的。
	10000

	1.3
	技术交底
	进场前未按要求对施工作业人员进行技术交底的。
	500

	1.4
	按图施工
	未按设计图纸施工的。
	10000

	2
	立管及户内安装
	

	2.1
	实操考试
	焊接特种设备作业人员未经过现场实操考试就上岗的。
	500

	2.2
	物料质量
	立管及户内管材、管架、阀门、支架等材质、规格型号、压力级制、技术要求等未能满足工程项目的要求，而在安装过程中应用。
	5000

	2.3
	管道丝接
	套丝质量不符合标准，套丝操作未及时填补冷却油，不及时清理残余铁丝。
	2000

	2.4
	管道防腐
	涂刷防锈底漆和面漆不均匀，不满足施工要求。
	500

	
	
	采用丝接方式，密封采用的生料带，外露部分未彻底清除；外露丝扣未涂富锌漆防腐。
	500

	
	
	采用焊接方式，焊接部分未刷足两道防锈底漆，两道面漆防腐。
	500

	2.5
	套管安装
	燃气管穿墙、穿楼板时未加设套管，穿承重墙和穿楼板未安装钢套管；套管内管道存在有接头，套管与承重墙、地板或楼板之间的间隙未填实，套管与燃气管道之间的间隙未用柔性防腐、防水材料密封。
	250

	2.6
	补偿措施
	按设计文件，应设置高层建筑外墙管补偿措施，施工现场未设置。
	500

	2.7
	强度试验
	试验压力应为设计压力的1.5倍且不低于0.1Mpa，稳压不少于30min后，应用发泡剂检查所有接头，无渗漏、压力计无压力降为合格。未按此强度试验操作规程作业将被扣款。
	10000

	2.8
	严密性试验
	试验压力为设计压力且不得低于5kPa，居民用户应稳压不少于15min，商业和工业企业用户应稳压不少于30min，并用发泡剂检查全部连接点。未按此严密性试验操作规程作业将被扣款。
	10000

	2.9
	试验
	未做强度试验、严密性试验。
	10000

	3
	中低压输配管道
	

	3.1
	实操考试
	焊接特种作业人员未经过现场实操考试就上岗的。
	1000

	3.2
	设备、机具
	PE焊机使用非全自动热熔焊机，使用指定品牌（西安塑龙、上海海骄、罗森博格等）以外的PE焊机。
	10000

	3.3
	
	施工机具不能满足工程需要、合同要求，不符合集团工程管理规定，PE焊机、计量器具超期未做检定。
	1000

	3.4
	材料进场检验
	管材及管件的材质、规格型号、最大允许工作压力及技术要求不能满足设计要求，或质量不符合国家现行相关标准的规定，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	5000

	3.5
	
	管材及管件的外径、壁厚、长度、椭圆度、弯曲度等外形尺寸的允许偏差不符合国家现行相关标准的规定，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	5000

	3.6
	
	钢管防腐层厚度不符合设计要求，或表面出现刮伤，漏底漆，破损现象，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	500

	3.7
	
	钢管表面应出现裂纹、结疤、损伤和划痕以及其它深度超过公称壁厚下偏差的缺陷；焊缝表面出现气孔、裂纹、毛刺、烧穿等现象，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	1000

	3.8
	
	弯头、弯管端部未标注弯曲角度、钢管外径、壁厚、曲率半径及材质型号等参数，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	500

	3.9
	
	防腐层不完整，有暗泡、麻点、皱折、裂纹、附着疏松，有损伤、老化等现象，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	500

	3.1
	
	聚乙烯管材管件内表面不清洁、不光滑，有明显划伤，外表面有明显的划痕、凹陷、裂纹、气泡、杂质、颜色不均等缺陷，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	500

	3.11
	
	聚乙烯管材表面伤痕深度超过壁厚的10%，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	500

	3.12
	
	阀门壳体外表面有裂纹、砂眼、机械损伤、锈蚀等缺陷，存在铭牌脱落等情况，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	500

	3.13
	
	阀门开启不灵活，启闭指示不准确，未及时清除出场，仍在现场留存待用。
	500

	3.14
	材料装卸及运输
	捆扎和起吊管道时不讲求作业方法，使用的吊带强度不够或不使用实用有护垫的吊索，导致出现材料掉落、硬着地、伤及母材等现象。
	500

	3.15
	材料存放
	管材、管件和阀门未存放在通风良好的库房或工棚内，未能远离热源，缺乏防晒、防雨淋的措施；与油类或化学品混合存放，库区没有防火措施。
	500

	3.16
	
	在户外及施工现场存放时，管材未进行有效遮盖，PE管件外包装破损，未存放在防水、防晒的储物箱内，受到阳光直晒。
	500

	3.17
	
	管材现场堆放杂乱无章，管道底部未垫方木或砂袋管托，管托高出地面过低，小于150mm。
	500

	3.18
	沟槽开挖工程
	沟底标高达不到设计文件及相关规范要求。
	10000

	3.19
	
	沟边堆土高度过高、与沟槽边缘距离不符合设计要求。
	10000

	3.2
	
	沟底平整度不满足设计要求，或存在砖头、瓦块、碎石、玻璃等有可能对管材表面造成损伤的杂物。
	500

	3.21
	
	直线管段沟未顺直敷设，曲线管段沟未圆滑过度。
	500

	3.22
	PE管道热熔连接
	管道连接前，待连接的管材、管件规格、压力等级，不同尺码、厚度和不同熔融指数的管道，施工作业人员擅自采用了热熔的连接方式。
	1000

	3.23
	
	加热板未能保持清洁，有污染物、尘埃及聚乙烯融化物等杂质，不做清理，仍作业施工。
	1000

	3.24
	
	每台热熔焊机工作当天的第一个热熔接口卷边和焊接打印记录，不及时打印并交监理检查。
	1000

	3.25
	
	热熔焊接管道焊接作业中，出现对口错变量大于其壁厚的10%或1mm（取二者较小值），且端口对接间隙大于0.25mm，未做修正，仍继续焊接作业。
	1000

	3.26
	
	焊接操作时，焊接作业人员设定的焊接参数不符合相关要求，且未做修正继续操作。
	1000

	3.27
	
	卷边切除前，外卷边未呈现出平滑、饱满、均匀、对称的外观，卷边表面有缺口和海绵状浮渣出现，作业人员未对该焊口及时切除并整改。
	1000

	3.28
	
	卷边切除后，卷边底部的结合口出现夹杂污染物，熔合处出现因熔合不足而造成的裂缝，作业人员未对该焊口及时切除并整改。
	1000

	3.29
	
	焊接操作时，环境温度在-5℃以下、45℃以上或风力大于5级，作业人员未采取相应技术保障措施，擅自施工作业。
	1000

	3.3
	
	管道连接前，未对管道外观进行检查或管道表面有磕、碰、划伤，管道内清洁区有污染物，未做修整、清洁，仍继续焊接作业。
	1000

	3.31
	
	管道连接时端面不平整、不光滑、有污染物，端面未垂直于管轴线，作业人员未及时修整、清洁，仍继续焊接作业。
	1000

	3.32
	
	焊接完成，在未达到规定的全部冷却时间后就将管道从机架上移出。
	1000

	3.33
	
	不及时打印焊接记录、检查焊接参数并存档。
	500

	3.34
	PE管道电熔连接
	电熔管件使用前包装已被拆除或拆开包装后未检查管件内壁是否清洁及有无划伤。
	1000

	3.35
	
	刮削合格后表面未能保持清洁（可用清洁塑料薄膜等包裹），或使用了酒精、纸巾等对刮削后表面进行清洁，导致二次污染。
	1000

	3.36
	
	焊接时未使用匹配的固定夹具，或固定夹具安装时未轴心对正，不符合相关要求。
	1000

	3.37
	
	连接完成后的接头应自然冷却，冷却过程中不得移动接头、拆卸加紧工具或对接头施加外力。违反此操作要求作业将被扣款。
	1000

	3.38
	
	熔合过程中如出现熔融材料从管件端口流出，或焊接后观察孔物料溢出未达到产品使用安装说明的要求，或电阻丝裸露在外。出现以上情况，未将接口废除重新焊接。
	1000

	3.39
	
	已经完成了全部加热周期的管道或配件再次进行加热，或电熔焊接加热过程受到干扰而中断，未对此焊口进行切除处理，而进行二次加热。
	1000

	3.4
	
	在电熔连接前，在管材插入端用记号笔画上插入长度的定位线，并在需要刮削的圆周表面画出斜网格线，未按此操作规程作业将被扣款。
	1000

	3.41
	
	应对画好斜网格线管端表面进行100%的氧化皮刮削，刮削长度为1/2管件长度加25mm，未按此操作规程作业将被扣款。
	1000

	3.42
	钢管组对
	管道内应清洁无污物，坡口及其内外侧表面不小于20mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺等污物应清除干净，且不得有裂纹，夹层等缺陷，组对焊接前未按此要求检查将被扣款。
	1000

	3.43
	
	焊缝的坡口形式和尺寸不符合设计文件和焊接作业指导书的要求。
	1000

	3.44
	
	管口对口间隙不符合焊接工艺规程的要求，或在对口间隙夹焊条或强行组对缩小间隙施焊。
	1000

	3.45
	
	错变量应符合设计要求，设计无要求时，错变量不得大于壁厚的1/8，且不得大于1.0mm。错变量不符合以上标准将被扣款。
	1000

	3.46
	
	钢管对接接口出现有十字型焊缝，或两管口螺旋焊缝、直缝间距错开小于100mm。
	1000

	3.47
	钢管焊接
	焊接材料，焊缝焊接工艺均不符合国家标准和设计要求，或焊接工程项目缺失具有经批准的焊接作业指导书，缺乏对焊接工艺参数进行有效控制。
	1000

	3.48
	
	钢管焊缝的外观质量不符合设计要求和规范规定，焊缝两侧的焊渣以及飞溅物未做清除。
	1000

	3.49
	
	焊缝和母材应平滑过渡，咬边深度不得大于0.5mm，且连续咬边不得大于100mm，焊缝咬边总长度不得大于焊缝长度的10%，不符合以上标准将被扣款。
	1000

	3.5
	
	焊缝表面不应低于母材表面，焊缝余高一般不应超过2mm，局部不得超过3mm；超过3mm时，应进行打磨，打磨后应与母材圆滑过度，但不应伤及母材，不符合以上标准将被扣款。
	1000

	3.51
	
	在未出具无损检测报告的情况下，进入下一道工序施工。
	1000

	3.52
	
	焊缝返修，所有带裂纹的焊缝必须切除重焊，同一部位的焊缝返修次数不得超过2次，根部只允许返修1次，否则应切除。违反以上要求将被扣款。
	1000

	3.53
	
	经烘干后的焊条裸露在外存放。
	500

	3.54
	
	焊接过程中，焊接零线搭接在母材上，或在坡口以外的管壁上引弧。
	1000

	3.55
	
	在管道焊缝上开孔。
	1500

	3.56
	
	管道开孔边缘与管道焊缝的间距不应小于100mm。当无法避开时，应对以开孔中心为圆心，1.5倍开孔直径为半径的圆中所包容的全部焊缝进行100%射线照相检测。违反以上要求将被扣款。
	1500

	3.57
	
	采用气割等热加工方法时，未除去坡口表面的氧化皮，或未进行打磨，直接进行管材切割。
	1000

	3.58
	钢管防腐补口及补伤
	补口、补伤所用材料的品种、规格、性能不满足相关规定，符合设计要求。
	500

	3.59
	
	在管材装卸、搬运、堆放时未保护好钢管防腐层，造成破损，露漆等问题。
	500

	3.6
	
	当钢管防腐层及补口粘结力即剥离强度检查不符合规范的规定和设计要求时，未整改继续施工作业。
	500

	3.61
	
	未对管道防腐层及补口、补伤处进行电火花检漏。
	500

	3.62
	
	补口、补伤处钢管表面在进行防腐作业时，有浮锈、油污及其他杂物，未做除锈或除锈等级不符合设计要求。
	500

	3.63
	
	防腐作业完毕，防腐层的外表面不平整，有漏涂、褶皱、流淌、气泡和针孔等缺陷。
	500

	3.64
	
	当表面处理与补口施工间隔时间超过2h，或表面出现返锈时，未重新做表面处理，就进行施工作业。
	500

	3.65
	
	与原防腐层搭接长度小于100mm。
	500

	3.66
	
	胶粘带始末端搭接长度应大于或等于1/4管周长，且不小于100mm。违反此要求将被扣款。
	500

	3.67
	管道下沟
	管道在管沟内不居中，距管沟中心线的偏差大于150mm。
	500

	3.68
	
	管顶标高不符合设计要求。
	10000

	3.69
	
	管道下沟，沟内有杂物，管沟内有积水或未被抽静。
	500

	3.7
	
	管道下沟时，不得采用金属材料直接捆扎和吊运管道，并应防止管道划伤、扭曲或承受过大的拉伸和弯曲，严禁采用抛、滚、撬等做法，吊装时应保护管口不受损伤，违反以上要求将被扣款。
	500

	3.71
	
	管道敷设不平直、有突起、突弯现象，管材表面有划伤、受损，有明显的纵向扭曲、环向变形，管道未能紧贴沟底，且局部悬空处未用细土夯实。
	500

	3.72
	沟槽回填
	回填材料不符合现行相关规范规定和设计要求，存在用冻土、垃圾、木材及软性物质回填现象。
	1000

	3.73
	
	管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土，含有碎石、砖块等杂物，距管顶0.5m以上的回填土中的石块超过10%，直径大于0.1m。
	500

	3.74
	
	管道埋深应符合设计要求，与其他管道及构筑物上下交叉、或因特殊原因埋深不足时，应严格按照设计要求进行处理和回填。未满足此要求将被扣款。
	1000

	3.75
	
	回填时不得损坏已敷设好的管道，不应破坏、损伤钢管的阴极保护测试引线和保护板等。违反此要求将被扣款。
	1000

	3.76
	钢管连头
	连头时进行强力组对。
	500

	3.77
	PE管连头
	焊接时，未使用固定夹具，或进行强力组对。
	500

	3.78
	阀门的安装
	阀门安装位置、安装方向不符合设计要求，其进出口方向安反。
	500

	3.79
	
	阀口接口与管道歪斜。不在同一轴线上。
	500

	3.8
	法兰安装
	即将使用的法兰密封面、密封件存在影响密封性能的划痕、凹坑等缺陷。
	500

	3.81
	
	法兰直埋时，未对法兰和紧固件按管道相同的防腐等级进行防腐处理。
	500

	3.82
	钢塑转换连接
	与钢管采用焊接连接时，在钢塑过渡段未采取降温措施。
	500

	3.83
	
	钢塑转换接头连接后，未对接头进行防腐处理。
	500

	3.84
	调压（箱）柜安装
	管道穿墙或基础时未设置在套管内，接口嵌入墙壁或基础中。
	500

	3.85
	定向钻穿越工程
	钢管回拖前，未使用电火花检漏仪对防腐层进行检验，回拖过程中，未对钢管的外防腐层进行电火花测试，防腐层损伤时未能修补。
	1000

	3.86
	
	定向钻穿越，使用PE管材时采用电熔连接。
	2500

	3.87
	
	施工作业时，水平定向钻穿越的曲率半径不符合设计要求，或小于该管材的最小允许曲率半径。
	500

	3.88
	
	管道回拖时管道应平缓移动、无划伤、受损、变形现象，且沿线无砖石、硬物等直接碰触管道表面。违反此要求将被扣款。
	1000

	3.89
	
	回拖管道时回拖拉力过大，超过规范要求。
	1000

	3.9
	
	未绘制管道轨迹图，或轨迹图未能真实反应管道地下位置。
	500

	3.91
	管道吹扫
	吹扫时的最大压力不得超过管线设计压力，且不应大于0.3Mpa，吹扫气体流速不小于20m/s。违反此要求将被扣款。
	500

	3.92
	
	分段吹扫后，管道末端不应排出杂物，在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min内靶上无铁锈、尘土等其它杂物为合格，管道吹扫合格后方可进行压力试验。未按此规程作业将被扣款。
	500

	3.93
	
	调压器、凝水缸、流量计、过滤器、燃气表等设备不应参与吹扫，待吹扫合格后再安装。违反此要求将被扣款。
	500

	3.94
	
	聚乙烯管道和公称直径小于100mm或长度小于100mm钢制管道，可采用气体吹扫，外径De大于等于90mm钢制宜采用清管球清扫。违反此要求将被扣款。
	500

	3.95
	强度试验
	试验压力为设计压力的1.5倍，且SDR11管材试验压力不小于0.4MPa，SDR17.6管材试验压力不小于0.2MPa。违反以上规定将被扣款。
	10000

	3.96
	
	强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的50%进行初检，如无泄露和异常现象，继续缓慢升压至试验压力。达到试验压力，稳压1h后观察压力计变化情况，观察时间不应少于30min，无压力降为合格。违反此要求将被扣款。
	1000

	3.97
	
	试验用压力表校验合格并在有效期内，其量程应为试验压力的1.5倍—2倍，其精度不得低于1.5级。违反以上规定将被扣款。
	500

	3.98
	
	管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块，并应分别安装在试验管道的两端。违反此要求将被扣款。
	1000

	3.99
	严密性试验
	严密性试验压力：设计压力≥5kPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不小于0.1MPa；设计压力＜5kPa时，试验压力应为20kPa。持续试验时间应为24h。违反以上规定将被扣款。
	10000

	3.100
	
	试验用压力表校验合格并在有效期内，压力精度等级不低于0.4级，最小表盘直径150mm。违反此要求将被扣款。
	500


第5章 工程量清单及计价
招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：另册提供
招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：另册提供
投标报价

工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
招标项目概况和说明

工程建设地点的现场自然条件
  由投标人自行踏勘了解                 
工程建设地点的现场施工条件
   具备施工条件（生产，生活用水、用电由承包人自行解决，招标人协助。其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘、自行理解）                     
招标项目说明

    详见招标公告。             

工程建设技术标准

工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

    其它应达到按设计图纸要求及国家有关现行规范标准。                  
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
1、本项目相关设备具体要求应满足招标人提供的“设备技术要求”，具体详见附件。
2、其它应达到按设计图纸要求及国家有关现行规范标准。
施工现场管理要求
现场安全防护设施要求

   按有关国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。同时还要求在现场设立安全警示标志并制定确实可行的现场防护措施，做好安全防护工作。         
水土保持与环境要求

   按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应及时、全部清运出现场。          
文明施工要求

   按有关国家强制性规范及有关规定执行。             
施工机具进场要求

     按施工组织设计安排及规范要求执行。              
招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

     符合国家现行规定、施图纸有关技术规范要求，并满足工程实际需要。        

质量要求

    符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。工程主要材料质量要求均须达到施工设计和招标文件要求，施工单位材料进场前必须先行检测并提供检测合格报告，完工后建设单位委托检测机构进行检测，质量必须合格，如果不合格造成一切后果由施工单位承担，并赔偿相应的损失。        
参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
                           /                                                 

第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自工程竣工验收合格之日算起24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	中标合同价的10％
	

	3
	分包
	3.5.2
	无
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：每延期一天，由承包人付给发包人违约金10000元。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 不超过合同总价的5%。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：签约合同总价（扣除暂列金、专业工程暂估价）的30%
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	审核确认后工程结算价款的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
PAGE  

[image: image1.wmf]_1234567890.unknown

