实质性响应一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| 1 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 2 | ★采购人拟采购的监控显示器属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。 |  |  |
| 3 | ★投标人在《开标一览表》中报出总价(作为价格分计算依据)，并在投标文件中附上广州市重点公共建设项目管理中心智慧工地管理平台（施工现场端）集成及运维服务工程量清单并按其格式填写。每项报价的总和不得超过总价限价，否则投标无效。同时在投标文件中附上广州市重点公共建设项目管理中心智慧工地管理平台（施工现场端）集成及运维服务费用汇总表并按其格式填写，否则投标无效。 |  |  |
| 4 | ★支持GB35114-2017安全加密，投标文件内提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
| 5 | ★边缘计算AI盒子，可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、并符合GB28181-2022标准的网络摄像机，投标文件内提供承诺函格式自拟。 |  |  |
| 6 | ★边缘计算AI盒子，支持ISUP、萤石协议并符合GB28181-2022标准接入平台，投标文件内提供承诺函格式自拟。 |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求**★**号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应**填写具体的响应内容，有差异**的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。