手术导航定位系统设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主要功能需求 | 1.具备自动化机械臂，可自动引导定位至目标靶点，定位精度≤0.5mm |  |
|  | 2.具备光学跟踪定位仪，可在术中实时对手术区域进行追踪定位 |  |
|  | 3.可辅助医生完成颅内活检、脑出血抽吸、SEEG、DBS、术中开颅导航等手术 |  |
| 主要配置需求 | 1.光学跟踪定位仪 |  |
|  | 2.自动化机械臂 |  |
|  | 3.工作站及显示装置，教学用便携工作站 |  |
|  | 4.导向器 |  |
|  | 5.手术导航软件 |  |
|  | 6.各类标志物 |  |