### 工作范围和技术要求（服务）

1. 项目简介

- 中海油邯郸交通新能源有限公司（以下简称邯郸交通）所属江家庄站和新桥站，根据《加油站大气污染物排放标准》、《河北省成品油零售市场管理规定》及当地发展改革局要求，加油站每半年需开展油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测。为保障公司所属站点安全合规运营，现申请开展2场站油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测服务采办工作。

- 功能描述

为邯郸交通新能源所属加油加气站采购油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测服务供应商，并出具符合当地发展改革局要求的“油气回收系统及油气处理装置检测报告”。

- 工作标准

- 应答人需完全按照采购人要求，对邯郸交通所属2座站点开展油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测服务工作。

- 本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

- 油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测的服务标准。

- 本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：《加油加气站大气污染物排放标准》、《河北省成品油零售市场管理规定》。

- 服务内容包括对邯郸交通所属2座站点开展油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测。

- 服务机构应营业执照经营范围应包含环境保护检测服务及计量器具检测服务。检测完毕后出具符合当地发展改革局要求的“油气回收系统及油气处理装置检测报告”。

4. 工作范围

- （1）概述

邯郸交通新能源管理江家庄加油加气站和新桥加油加气站，江家庄加油加气站位于河北省邯郸市涉县神头乡江家庄村，站内设有1台30m³汽油罐、2台40m³柴油罐、3台加油机、1台三次油气回收处理装置；新桥加油加气站位于河北省邯郸市涉县辽城乡新桥村，站内设有2台30m³汽油罐、2台30m³柴油罐、2台加油机、1台三次油气回收处理装置。

- 根据《加油站大气污染物排放标准》、《河北省成品油零售市场管理规定》及当地发展改革局要求，加油站每半年需开展一次油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测。

- 检测报告应符合当地发展改革局对“油气回收系统及油气处理装置检测报告”的相关格式及内容要求。

5. 工作量清单

| 站点 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江家站 | 油气回收系统及油气处理装置检测 | 次 | 2 | 2025年 |
| 新桥站 | 油气回收系统及油气处理装置检测 | 次 | 2 | 2025年 |
| 江家站 | 油气回收系统及油气处理装置检测 | 次 | 2 | 2026年 |
| 新桥站 | 油气回收系统及油气处理装置检测 | 次 | 2 | 2026年 |
| 江家站 | 油气回收系统及油气处理装置检测 | 次 | 2 | 2027年 |
| 新桥站 | 油气回收系统及油气处理装置检测 | 次 | 2 | 2027年 |

6. 服务期及里程碑计划

- 服务期限：2场站每站每年需开展2次，3年共需开展12次。

- 里程碑计划：自接到工作委托单之日起，5个工作日内完成全部检测工作，10个工作日内出具检测报告，并通过双方签字验收。

7. 交付形式

- 供应商在收到工作委托单后，需前往指定的加油加气站开展油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测工作，检测完成后，供应商需为每个加油加气站分别出具一份符合相关标准及要求纸质版检测报告。

- 交货地点：

- 江家庄站：河北省邯郸市涉县神头乡江家庄村中海油江家庄加油加气站。

- 新 桥 站：河北省邯郸市涉县辽城乡新桥村中海油新桥加油加气站。

8. 验收方式及验收标准

- 收到油气回收系统及油气处理装置排放浓度检测报告，完成双方签字验收。（验收单后附）

9. 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成当次订单要求的检测服务 | 验收单 | 当次订单服务的100% |

附件：验收单模板

| 服务验收单 |  |
| --- | --- |
| 部门名称 |  |
| 服务日期 |  |
| 服务量明细 |  |
| 验收情况 |  |
| 备注/其他情况 |  |
| 确认签字（双方） |  |