南村城中村改造项目（首开区）施工总承包消防水泵材料采购

资格预审

响

应

文

件

工程名称： 南村城中村改造项目（首开区）施工总承包

采购材料名称：           消防水泵

投标单位：                            (盖单位公章）

目    录

★ 必须提供的资质

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件

品牌选用:凯泉、利欧、连成、白云等，或同档次以上品质品牌。

附采购物资清单

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 工程量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 室内消喷淋泵 XBD5.4/35-125L-KQ | - Q=35L/s;H=54m;N=30KV/台 0流量时最大扬程为0.65MPa 一备一用 | - 台 | - 2 | - 含控制箱 |
| - 2 | - 室内消火栓泵 XBD10/10-80W | - Q=10L/s;H=100m;N=30KV/台 0流量时最大扬程为0.7MPa 一备一用 | - 台 | - 2 | - 含控制箱 |
| - 3 | - 室内消火栓系统稳压泵 XW(L)-Ⅱ-1.0-86-ADL | - Q=1.00L/s;H=89m;N=2.2KV/台 一备一用，（含稳压泵2台、气压罐1个、控制柜1台）气压罐工作压力比a=0.80，消防储水容积=900L，调节容积150L，立式隔膜式 | - 组 | - 1 | - 含控制箱 |
| - 4 | - 室外消火栓泵 XBD5/20-100L-KQ | - Q=20L/s;H=50m;N=18.5KV/台 0流量时最大扬程为0.6MPa 一备一用 | - 台 | - 2 | - 含控制箱 |
| - 5 | - 室外消火栓系统稳压泵 XW(L)-Ⅱ-1.5-38-ADL | - Q=1.50L/s;H=40m;N=1.1KV/台 一备一用，（含稳压泵2台、气压罐1个、控制柜1台）气压罐工作压力比a=0.80，消防储水容积=900L，调节容积150L，立式隔膜式 | - 组 | - 1 | - 含控制箱 |
| - 6 | - 人防给水加压泵FLG40-160A | - Q=4.1～5.9～7.8m3/h H=29～28～26.3mN=1.5KW/台 | - 台 | - 8 | - 含控制箱 |
| - 7 | - 人防排水移动电泵 | - 50JYWQ-15-15-1.5;Q=15m3/hH=15MN=1.5KW/台 | - 台 | - 17 | - 含控制箱 |
| - 8 | - 自动搅匀潜水排污泵 | - 50JYWQ-15-15-1.5;Q=15m3/hH=15MN=1.5KW/台，每组2台，带控制柜 | - 台 | - 20 | - 含控制箱 |
| - 9 | - 自动搅匀潜水排污泵 | - 50WQ-15-15-1.5 Q=15m3/h H=15MN=1.5KW/台，每组2台，带控制柜 | - 台 | - 40 | - 含控制箱 |
| - 10 | - 自动搅匀潜水排污泵 | - 65JYWQ25-15-2.2;Q=25m3/hH=15MN=2.2KW/台 每组3台，带控制柜 | - 台 | - 15 | - 含控制箱 |
| - 11 | - 自动搅匀潜水排污泵 | - 50WQ-15-15-1.5 Q=15m3/h H=15MN=1.5KW/台，每组2台，带控制柜 | - 台 | - 36 | - 含控制箱 |
| - 12 | - 自动搅匀潜水排污泵 | - 65WQ-36-15-4 Q=36m3/h - H=15MN=4.0KW/台,每组2台，带控制柜 | - 台 | - 36 | - 含控制箱 |
| - 13 | - 消防泵房双电源柜 | - 厂家配套 | - 台 | - 1 | - 含控制箱 |

备注：以上资质要求投标人盖章扫描后上传至此文档，顺序与目录一致。

- 1、投标人营业执照

- 2、投标人开户许可证

- 3、法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投标单位名称：                                          .

单位性质：                                         .

地址：                                         .

成立时间：                                         .

经营期限：                                         .

姓名：       性别：       年龄：       职务：       .

身份证号：                                .

系                                     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：                        （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标单位名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署的南村城中村改造项目（首开区）施工总承包消防水泵材料采购投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在招标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

代理人：          (签字)  性别：    年龄：

身份证号码：                  电话：

投标单位：                           (盖单位公章)

法定代表人：                       (盖法定代表人章)

授权委托日期：           年          月          日

委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件