**天津市管道工程集团有限公司管理部换热器设备采购项目**

**询价文件**

|  |  |
| --- | --- |
| 一、项目需求及概况： | |
| 1、项目概况 | 1.1：天津市管道工程集团有限公司（以下简称：集团公司）准备进行板式换热器设备的采购工作，根据制度选用询价采购的方式进行采购，具体信息如下：  设备名称：板式热交换机；  设备材质：SUS316L（厚度0.6mm）；  框架材质：Q235B；  需求参数：供热面积：3200㎡  垫片材质:EPDM  热侧进出口温度80℃→40℃ 流量11m³/h  冷侧进出口温度35℃→48℃  流量55m³/h  压损不高于0.05Mpa  设计压力1.0Mpa；  购买数量：2台，无需安装；  其他要求：供应商报价应包含税费、运费，需拆除旧设备，安装新设备，包材料及人工。 |
| 2、配送服务要求 | 2.1：送货地点：天津市和平区赤峰道91号；  2.2：送货要求：在合同签订后，按照采购方工程进度按时送至指定施工现场；  2.3：供货时间要求：按照施工进度需求供货。 |
| 二、报价人资质要求： | |
| 1、基本资质要求 | 1.1：报价单位须为专业的设备材料生产商或设备材料代理商。营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格；  1.2：如报价单位为设备材料代理商，必须提供设备材料生产商的授权材料，并提供生产商的有效营业执照；  1.3：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）；  1.4：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；  1.5：提供合格的开户许可证或银行基本存款信息证明文件。 |
| 1. 项目控制价：7.5万元。包含运费。报价为含税价格。一切费用已包含在报价中，采购人不再额外支付费用，最终支付费用以实际参加考试的人数据实结算。 | |
| 四、评审方式：合理低价法 | |
| 1、声明 | 1.1：本次项目询价需按格式要求提供报价，采购人将参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于异常低价可能导致影响履约的报价，应要求供应商进行澄清，供应商不能说明其报价合理或保证履约的，采购人有权否决该供应商。 |
| 五、支付方式：货到现场验收合格后付款。 | |
| 六、时间要求： | |
| 1、报价起止时间 | 2025年7月11日15时50分至2025年7月16日16时00分（北京时间）； |
| 2、开标时间 | 2025年7月16日16时00分（北京时间）。 |
| 七、报价方式： | |
| 1、线上报价方式 | 本次询价项目采用线上开标的方式，报价人按照要求准备报价文件并加盖公章法人章，于报价截止日期前将材料的扫描件发布到津水云采投标平台。  开标地点：天津市和平区赤峰道91号 |
| 八、报价文件的组成 | |
| 1、基本组成要求 | 1.1：法定代表人（负责人）资格证明书（见附件1）；  1.2：报价单位法定代表人授权委托书（如有委托人时提供，见附件2）；  1.3：报价明细表（见附件3）；  1.4：廉政承诺书（见附件4）；  1.5：营业执照及相关资质文件副本；  1.6：“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单相关网站截图；  以上材料均需盖公章。 |
| 2、其他组成要求 | 2.1：售后服务承诺书（见附件5）；  2.2：供货时限承诺书（见附件6）；  2.3：设备材料生产商授权材料（如为代理商）；  2.4：开户许可证或银行基本存款信息证明复印件；  以上材料均需盖公章。 |
| 九、中标单位的确定： | |
| 1、声明 | 中标单位一经确定，由询价单位进行中标结果公示，公示期满后向中标单位发放中标通知书。 |
| 十、报价人需认真阅读询价文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。没有按照要求提交全部资料，或者报价未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价将被否决。 | |
| 十一、联系人：杨靖 联系电话：022-27128532 | |

天津市管道工程集团有限公司

2025年7月11日

附件1：

**法定代表人资格证明书**

报价单位名称：

地址：

法定代表人姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，为我公司法定代表人。

特此证明。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

附法人身份证正反面照片

附件2：

**法定代表授权委托书**

致：天津市管道工程集团有限公司

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （报价单位名称）的 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务）为本公司合法代表人，就 **（项目名称）** 的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

职务：

被授权人：（签字）

职务：

日期：

附被授权人身份证正反面照片

附件3：

报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 报价（万元） | 备注 |
|  |  | 2 | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

以上报价需含税，含运费。

报价单位（盖章）：

日 期：

附件4：

**廉政承诺书**

发包方：天津市管道工程集团有限公司

报价方： 公司

我方根据已收到的 （项目名称） 的采购文件，为加强投标廉政建设，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1、应严格遵守国家关于招标采购的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、 严格执行采购采购合同文件，自觉按合同办事。

3、各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反招标采购管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

5、应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行招标采购的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准。

6、不得以任何理由向发包方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

7、不得以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

8、不得接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

9、不得以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

10、禁止报价方间串通投标，影响公平竞争，损害发包方或者其他报价方的合法权益。

报价方应公平竞争，维护市场秩序。报价方间的下列行为应受禁止：

（1）报价方之间协商投标报价等报价文件的实质性内容；

（2）报价方之间约定中标人；

（3）报价方之间约定部分报价方放弃报价或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价方按照该组织要求协同投标；

（5）报价方之间为谋取中标或者排斥特定报价方而采取的其他联合行动；

（6）不同报价方的报价文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同报价方委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同报价方的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同报价方的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同报价方的报价文件相互混装；

（11）不同报价方的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

报价人：（公章）

法定地址：

法定代表人或其

委托代理人：（签字）

附件5：

售后服务承诺书

\_\_\_\_\_\_(以下简称我方)在 采购项目招标中，如果我方有幸中标，在该项目建设和施工过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程售后服务做出如下承诺：　　1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行;　　2、投标产品有专业售后服务机构，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺;　　3、工程竣工后，我方将负责壹年的工程质量无偿售后，以优质的服务，实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨;　　4、我方保证在工程竣工，经相关部门认证合格后2个工作日内，对招标方提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范;消灭事故隐患，提高工作效率;　　5、电话咨询：在质量保质期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议;　　6、现场响应：　　6.1我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作;　　6.2无法在24小时内解决的，将在24小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除;　　6.3发生紧急抢修事故的，我方在接到通知后，确保做到立即到达事故现场;　　6.4对于涉及安全的质量问题，按照《建筑工程质量管理条例》的规定，做到立即报告，及时采取防范措施。　　7、质保期外服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务;　　8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。　　以上是我方对该工程的售后服务承诺，若我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在售后服务中给招标方造成巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚;承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

承诺单位：\_\_\_\_\_\_ 日期： 年\_\_\_月\_\_\_日

附件6：

供货时限承诺书

致：天津市管道工程集团有限公司

我公司承诺，若我公司有幸在 采购项目中标，承诺在收到贵单位备料通知的 小时内将所需的物资备齐，并于 小时内运抵施工现场。若不能及时足量提供所需的物资，我公司愿承担一切由此带来的损失。

特此承诺

承诺单位：\_\_\_\_\_\_

日期： 年\_\_\_月\_\_\_日