福建商学院教室空调及节能控制管理系统采购项目－空调配套安装

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建商学院教学楼空调安装项目

- 工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：单独发包的安装工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：空调安装；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： 1）建筑面积：/。 2）层数及檐口高度：/ 3）结构质式： / 。 4）基础类型：/。 5）装饰情况：/。 6）混凝土情况：/。 - 编制范围 按照中外建工程设计与顾问有限公司设计的福建商学院教学楼空调安装项目图纸，专业范围包括单独发包的安装工程，具体如下： 1.不含三通一平； 2.不含电梯工程。 - 编制依据 1.图纸：中外建工程设计与顾问有限公司设计的福建商学院教学楼空调安装项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)及现行补充或调整文件（截止2025年5月7日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年5月7日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 - 施工方法与措施 1、土方工程：/； 2、桩基工程：/； 3、混凝土模板及支架：/； 4、脚手架：按相应定额考虑； 5、施工排水、降水：/； 6、垂直运输：未考虑； 7、大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。 8、基坑支护工程拆除：/； 9、材料二次搬运：未考虑； 10、其他特殊措施：/。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 材料名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 铜管; 按设计要求; 青岛宏泰、浙江海亮、上海飞轮; 无. 空调控制系统; 按设计要求; 晟晨、福州博优、金名; 无. 塑料管; 按设计要求; 亚通、中财、伟星; 无. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无; 无; 无; 无; 无. 3.经市场询价的材料设备：详材料设备表 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无; 无; 无; 无; 无; 无. 七、其他需要的说明 1、图示上现场已装有旧机，设备及管道本次预算未计入； 2、分体空调节能控制系统按1套计入本次预算； 3、其余按图计算。