采购需求

前注：

本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

### 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 根据合肥工业大学外包服务单位考核办法考核合格后，按季度支付合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥工业大学（合肥校区） |
| 3 | 合同履行期限 | 31个月。合同分三个服务期签订，依次为2024年1月1日—2024年7月31日，2024年8月1日—2025年7月31日，2025年8月1日—2026年7月31日，根据考核结果确定下一合同期是否续签。 |
| 4 | 本项目主要标的 所属行业 | 物业管理 |

二、项目概况

### （一）项目地点及范围：

本项目位于安徽省合肥市，服务区域为合肥工业大学合肥校区包含屯溪路校区（不含家属区）、翡翠湖校区、六安路校区中院。需服务的总建筑面积约52.77万平方米，室外道路清扫及保洁约40.11万平方米，绿化普通养护面积约88.86万平方米，绿化特级养护约0.77万平方米，水面及喷泉管理面积约9.76万平方米，黑天鹅饲养56只。（数量以现场实际为准）

附表1.1-公共楼宇概况（服务期起始时间为2025年9月1日）

| 校区 | 序号 | 楼宇名称 | 面积 | 总楼层 | 建成年代 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屯溪路校区 | 1 | 纬地楼 | 27243 | 7 | 2006年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 2 | 格物楼 | 21200 | 7 | 2006年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 3 | 昇华楼 | 20184 | 7 | 2006年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 4 | 理化楼 | 4757.6 | 3 | 1957年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 5 | 土木楼 | 3489.4 | 5 | 1995年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 6 | 结构实验室 | 1135 | 2 | 1974年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 7 | 热动实验室 | 1135 | 2 | 1974年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 8 | 电机楼 | 3904.2 | 3 | 1964年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 9 | 体育部 | 4080.2 | 2 | 2002年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 10 | 乒羽中心 | 3483 | 1 | 2023年9月 |  |
| 屯溪路校区 | 11 | 图书馆（二） | 8915.69 | 7 | 2011年7月 | 含书库、阅览室 |
| 屯溪路校区 | 12 | 图书馆（一） | 6650.6 | 4 | 1977年7月 | 含书库、阅览室 |
| 屯溪路校区 | 13 | 交叉研究院 | 19221 | 13 | 2012年12月 | 含地下3142㎡ |
| 屯溪路校区 | 14 | 逸夫科教楼 | 33233.4 | 13 | 2003年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 15 | 材料楼 | 10271.51 | 9 | 1990年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 16 | 材料小红楼 | 606 | 2 | 1962年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 17 | 科技楼 | 10181.2 | 8 | 1985年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 18 | 斛兵楼 | 2296 | 4 | 1992年7月 | 含副楼及周边 |
| 屯溪路校区 | 19 | 工程管理与智能制造研发中心 | 32100 | 15 | 2022年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 20 | 电教楼 | 3700.5 | 4 | 1993年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 21 | 机械楼 | 9294.4 | 6 | 1989年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 22 | 文法楼 | 3643.4 | 3 | 1991年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 23 | 学工楼 | 2587.1 | 2 | 1993年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 24 | 管理楼 | 4411 | 5 | 1987年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 25 | 第二开闭所 | 442 | 1 | 2005年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 26 | 三立苑 | 5278 | 6 | 1986年7月 |  |
| 屯溪路校区 | 27 | 高电压与绝缘实验室 | 5929.6 | 3 | 2020年4月 |  |
| 翡翠湖校区 | 28 | 实验1号楼 | 8100 | 4 | 2003年3月 |  |
| 翡翠湖校区 | 29 | 实验2号楼 | 7200 | 4 | 2003年3月 |  |
| 翡翠湖校区 | 30 | 实验3号楼 | 6500 | 4 | 2003年3月 |  |
| 翡翠湖校区 | 31 | 实验4号楼 | 6500 | 4 | 2003年3月 |  |
| 翡翠湖校区 | 32 | 实验5号楼 | 6400 | 4 | 2003年3月 |  |
| 翡翠湖校区 | 33 | 工程素质教育中心 | 12068 | 3 | 2003年9月 |  |
| 翡翠湖校区 | 34 | 体育馆及看台 | 11991 | 3 | 2002年8月 | 含教室 |
| 翡翠湖校区 | 35 | 综合楼 | 14524 | 3 | 2003年7月 |  |
| 翡翠湖校区 | 36 | 图书馆 | 32400 | 5 | 2004年9月 | 含书库、阅览室 |
| 翡翠湖校区 | 37 | 工程训练中心 | 38072 | 10+1 | 2024年3月 | 含地下室 |
| 翡翠湖校区 | 38 | 翡翠科教楼 | 85648 | 19+1 | 2016年 | 含地下室、含室内本科生院大数据中心 |
| 翡翠湖校区 | 39 | 食品与生物工程学科楼 | 16430 | 12+1 | 2016年 | 含地下室 |
| 翡翠湖校区 | 40 | 逸夫建筑艺术馆 | 31200 | 7 | 2010年 | 含部分室内教室、展厅、场馆 |

注：以上数据以实际数量为准；服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

附表2-会议室情况

| 序号 | 楼宇 | 会议室 | 座位数 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程管理与智能制造研发中心 | 第一报告厅 | 191 | 600 |  |
| 2 |  | 第二报告厅 | 116 | 530 |  |
| 3 |  | 第三报告厅 | 94 | 600 |  |
| 4 |  | 第四报告厅 | 24 | 600 |  |
| 5 |  | 第五报告厅 | 212 | 1100 |  |
| 6 | 翡翠湖校区科教楼 | 第一会议室 | 19 | 70.63 |  |
| 7 |  | 第二会议室 | 16 | 70.03 |  |
| 8 |  | 第三会议室 | 21 | 73.6 |  |
| 9 |  | 第四会议室 | 62 | 283.8 |  |
| 10 |  | 第五会议室 | 105 | 151.06 |  |
| 11 |  | 第六会议室 | 44 | 176.468 |  |
| 12 |  | 第七会议室 | 22 | 79.65 |  |
| 13 |  | 第八会议室 | 20 | 76.8 |  |
| 14 |  | 第九会议室 | 26 | 73.92 |  |
| 15 |  | 第十会议室 | 19 | 76.43 |  |
| 16 |  | 报告厅 | 610 | 1061.57 |  |
| 17 | 翡翠湖校区图书馆 | 报告厅 | 642 | 866.25 |  |

注：以上数据以实际数量为准；服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

附表3  主要树木情况

| 校区 | 树木种类 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屯溪路校区（不含家属区） | 法国梧桐、重阳木、广玉兰、雪松、樱花、桂花、垂丝海棠、水杉、大冬青树、棕榈、紫薇、柳树等 | 约4000 |
| 翡翠湖校区 | 香樟树、桂花、梅花、黑松、广玉兰、合欢、银杏、柏树、柳树、乌桕、紫薇、栾树、石榴、水杉等 | 约14000 |
| 六安路校区（中院） | 桂花、枇杷、龙柏、水杉、雪松、冬青、重阳木、泡桐树、蜀桧等 | 约800 |

注：以上数据以实际数量为准。

附表4（1）屯溪路校区需值班的消控室明细

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升华楼 | 21184 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 2 | 格物楼 | 21038 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 3 | 纬地楼 | 26516 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 4 | 材料楼 | 11482 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 5 | 逸夫楼 | 32640 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 6 | 科技楼 | 10689 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 7 | 交叉科学研究院 | 19500 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 8 | 高电压与绝缘实验室 | 5959 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 9 | 工程管理与智能制造研究中心 | 32100 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

（2）翡翠湖校区需值班的消控室明细

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 29379 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 2 | 综合南楼301大学生活动中心 | 14912 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 3 | 翡翠科教楼 | 86137 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 4 | 新能源汽车研发中心大楼 | 15765 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |
| 5 | 建艺楼 | 31553 | 服务期起始时间为2025年9月1日 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

### （二）主要设备设施情况：

### 1.楼内配电设备：

屯溪路校区

| 序号 | 区域 | 楼宇 | 楼层配电间数量（间） | 楼层配电箱数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路校区 | 纬地楼 | 14 |  |  |
| 2 | 屯溪路校区 | 格物楼 | 14 |  |  |
| 3 | 屯溪路校区 | 昇华楼 | 14 |  |  |
| 4 | 屯溪路校区 | 理化楼 |  | 3 |  |
| 5 | 屯溪路校区 | 土木楼 |  | 5 |  |
| 6 | 屯溪路校区 | 结构实验室 |  | 2 |  |
| 7 | 屯溪路校区 | 热动实验室 |  | 1 |  |
| 8 | 屯溪路校区 | 电机楼 |  | 3 |  |
| 9 | 屯溪路校区 | 体育部 |  | 2 |  |
| 10 | 屯溪路校区 | 屯溪路校区运动场馆 | 2 | 9 |  |
| 11 | 屯溪路校区 | 图书馆（二）（西馆） |  | 7 |  |
| 12 | 屯溪路校区 | 图书馆（一）（东馆） |  | 4 |  |
| 13 | 屯溪路校区 | 交叉科学研究院 |  | 14 |  |
| 14 | 屯溪路校区 | 逸夫科教楼 | 26 |  |  |
| 15 | 屯溪路校区 | 材料楼 | 9 |  |  |
| 16 | 屯溪路校区 | 材料小红楼 |  | 5 |  |
| 17 | 屯溪路校区 | 科技楼 | 9 |  |  |
| 18 | 屯溪路校区 | 斛兵楼 |  | 8 |  |
| 19 | 屯溪路校区 | 工程管理与智能制造研发中心 | 15 |  |  |
| 20 | 屯溪路校区 | 电教楼 |  | 9 |  |
| 21 | 屯溪路校区 | 机械楼 | 6 |  |  |
| 22 | 屯溪路校区 | 文法楼 | 1 |  |  |
| 23 | 屯溪路校区 | 学工楼 |  | 20 |  |
| 24 | 屯溪路校区 | 管理楼 |  | 8 |  |
| 25 | 屯溪路校区 | 第二开闭所 |  |  |  |
| 26 | 屯溪路校区 | 三立苑 |  | 17 |  |
| 27 | 屯溪路校区 | 高电压与绝缘实验室 | 4 |  |  |

注：以上数据以实际数量为准。

翡翠湖校区

| 序号 | 区域 | 楼宇 | 楼层配电间数量（间） | 楼层配电箱数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翡翠湖校区 | 实验1号楼 | 一楼1间 | 1-3楼配电箱：5个、配电柜：9个 |
| 2 | 翡翠湖校区 | 实验2号楼 | 一楼1间 | 1-4楼配电箱：8个、配电柜：5个 |
| 3 | 翡翠湖校区 | 实验3号楼 | 一楼1间 | 1-4楼配电箱：8个、配电柜：5个 |
| 4 | 翡翠湖校区 | 实验4号楼 | 一楼1间 | 1-4楼配电箱：8个、配电柜：16个 |
| 5 | 翡翠湖校区 | 实验5号楼 | 一楼1间 | 1-4楼配电箱：4个、配电柜：5个 |
| 6 | 翡翠湖校区 | 工程素质教育中心 | 一楼1间 | 配电柜一组 |
| 7 | 翡翠湖校区 | 体育馆及看台 | 一楼1间、二楼2间 | 1-2楼配电箱：9个、配电柜：17个 |
| 8 | 翡翠湖校区 | 综合楼 | 一楼1间、二楼1间、三楼1间 | 1-3楼配电箱：13个、配电柜：4个 |
| 9 | 翡翠湖校区 | 图书馆 | 负一、一至五楼合计6间、书法协会1间 | 负一、1至5楼和书法协会配电柜合计：43个、配电箱合计：92个 |
| 10 | 翡翠湖校区 | 工程训练中心 | 26（含强电井） | 150 |
| 11 | 翡翠湖校区 | 翡翠科教楼 | 38 | 4 |
| 12 | 翡翠湖校区 | 食品与生物工程学科楼 | 12 | 4 |
| 13 | 翡翠湖校区 | 逸夫建筑艺术馆 | 7 | 2 |

- 中央空调设备：

附表-中央空调情况

| 序号 | 地点 | 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翡翠湖校区教学楼 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 194 | 台 |  |
|  |  | 格力多联式(VRV)空调内机 | 1333 | 台 |  |
| 2 | 翡翠湖校区图书馆 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 102 | 台 |  |
|  |  | 格力多联式(VRV)空调内机 | 373 | 台 |  |
| 3 | 翡翠湖校区图书馆大小报告厅 | 麦克维尔风冷模块中央空调型号：MDM1051H 主机 | 5 | 台 |  |
|  |  | 一楼、二楼报告厅室内出风口 | 52 | 台 |  |
| 4 | 综合南楼301报告厅 | 格力柜式空调，型号：KFR-120W/(12568S)NHAC-3 | 6 | 台 |  |
| 5 | 翡翠湖校区医药大楼 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 48 | 台 |  |
|  |  | 格力多联式(VRV)空调内机 | 231 | 台 |  |
| 6 | 翡翠湖校区科教楼 | 格力中央空调室外机及系统 | 68 | 套 |  |
|  |  | 格力中央空调室内机及系统 | 1083 | 台 |  |
| 7 | 翡翠湖校区建艺馆 | 热泵主机 | 2 | 台 | 克莱门特 |
|  |  | 风机盘管 | 624 | 台 | 含624个液晶温控器 |
|  |  | 新风系统设备 | 29 | 台 | 机组29台、监控数据采集箱、网络控制柜等 |
|  |  | 冷却塔 | 2 | 台 |  |
|  |  | （天然气）供暖锅炉 | 2 | 台 |  |
| 8 | 工程训练中心 | 麦克维尔空调外机 | 89 | 台 | 预计2026年2月1日纳入维保 |
|  |  | 室内四出风机 | 219 | 台 |  |
|  |  | 室内风管机 | 259 | 台 |  |
|  |  | 室内新风机 | 28 | 台 |  |
| 9 | 工程认知博物馆 | 格力GMV-J130T/DS外机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 格力GMV-J130T/DS内机 | 14 | 台 |  |
| 10 | 屯溪路校区教学楼 | 多联式(VRV)空调外机 | 165 | 台 |  |
|  |  | 多联式(VRV)空调内机 | 817 | 台 |  |
| 11 | 屯溪路校区图书馆 | 多联式(VRV)空调外机 | 5 | 台 |  |
|  |  | 多联式(VRV)空调内机 | 5 | 台 |  |
|  |  | 格力（柜机） | 47 | 台 |  |
| 12 | 学术会议中心、斛兵礼堂 | 美的、格力（挂机） | 6 | 台 |  |
|  |  | 美的、格力（柜机） | 33 | 台 |  |
| 13 | 校史馆 | 麦克维尔空调室外机 | 5 | 台 |  |
|  |  | 麦克维尔暗藏式风管机 | 42 | 台 |  |
|  |  | 麦克维尔全热交换器 | 7 | 台 |  |
| 14 | 东风报告厅 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 4 | 台 |  |
|  |  | 格力多联式(VRV)空调内机 | 16 | 台 |  |
|  |  | 格力新风机 | 2 | 台 |  |
| 15 | 食堂 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 19 | 台 |  |
|  |  | 格力多联式(VRV)风管式室内机 | 122 | 台 |  |
|  |  | 格力新风交换机 | 9 | 台 |  |
| 16 | 学术会议中心一二三会议室 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 格力多联式(VRV)风管式室内机 | 12 | 台 |  |
| 17 | 会议中心三楼报告厅 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 格力多联式(VRV)风管式室内机 | 12 | 台 |  |
|  |  | 格力新风机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 格力分体式柜机 | 1 | 台 |  |
| 18 | 逸夫楼 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 66 | 台 | 2024.4.15质保到期后纳入维保 |
|  |  | 格力多联式(VRV)空调内机 | 366 | 台 |  |
|  |  | 全新风处理机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 格力分体柜式机 | 1 | 台 |  |
| 19 | 工程管理与智能制造研究中心 | 麦克维尔多联式(VRV)空调外机 | 45 | 台 | 2024.5.18质保到期后纳入维保 |
|  |  | 麦克维尔多联式(VRV)空调内机 | 403 | 台 |  |
|  |  | 全热回收式屋顶机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 全热换气机 | 5 | 台 |  |
|  |  | 新风处理机 | 27 | 台 |  |
| 20 | 幼儿园 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 8 | 台 | 2024.8.1质保到期后纳入维保 |
|  |  | 格力多联式(VRV)空调内机 | 40 | 台 |  |
| 21 | 升华楼 | 格力多联式(VRV)空调外机 | 2 | 台 | 2024.12.1质保到期后纳入维保 |
|  |  | 格力多联式(VRV)空调内机 | 13 | 台 |  |

全包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供所有零部件。以上数据以实际数量为准。服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

- 电梯：

附表-屯溪路校区电梯情况（35台）

| 序号 | 地点 | 数量 | 电梯名称 | 负载 | 层/站 | 安装日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逸夫楼 | 3 | 天津OTIS电梯 | 1000㎏ | 13/13 | 2018.10 | 原维保25年12月31日到期。26年1月1日中标方开始维保。 |
| 2 | 逸夫楼 | 1 | 天津OTIS电梯 | 1000㎏ | 14/14 | 2018.10 |  |
| 3 | 材料楼南 | 1 | 天津OTIS电梯 | 1000㎏ | 9/9 | 2010.3 |  |
| 4 | 材料楼北 | 1 | 天津OTIS电梯 | 1000㎏ | 9/9 | 2018.10 |  |
| 5 | 纬地楼南北 | 2 | 大连星玛电梯 | 1000㎏ | 7/7 | 2005.8 |  |
| 6 | 格物楼南 | 1 | 大连星玛电梯 | 1000㎏ | 7/7 | 2005.8 |  |
| 7 | 格物楼北 | 1 | 三洋电梯 | 1600㎏ | 7/7 | 2005.9 |  |
| 8 | 升华楼南 | 1 | 三洋电梯 | 1600㎏ | 7/7 | 2005.9 |  |
| 9 | 升华楼北 | 1 | 大连星玛电梯 | 1000㎏ | 7/7 | 2005.8 |  |
| 10 | 科技楼 | 2 | 上海三菱电梯 | 1000㎏ | 9/9 | 2002.4 |  |
| 11 | 图书馆西 | 1 | 天津OTIS电梯 | 1000㎏ | 6/6 | 2018.10 |  |
| 12 | 图书馆东 | 1 | 三洋电梯 | 1000㎏ | 6/6 | 2006.9 |  |
| 13 | 机械楼 | 1 | 三洋电梯 | 1000㎏ | 6/6 | 2004.2 |  |
| 14 | 校医院 | 1 | 东莞富士 | 1600kg | 4/4 | 2009.7 |  |
| 15 | 新食堂大楼 | 4 | 通用自动扶梯 | H＝5.1 | 扶梯 | 2020.6 |  |
| 16 | 新食堂大楼 | 2 | 通用电梯 | 1600kg | 4/4 | 2020.6 |  |
| 17 | 新食堂大楼 | 1 | 通用电梯 | 1600kg | 5/5 | 2020.6 |  |
| 18 | 新食堂大楼 | 1 | 通用电梯 | 1000kg | 5/5 | 2020.6 |  |
| 19 | 高电压与绝缘实验室 | 1 | 怡达快速电梯 | 1250㎏ | 7/5 | 2020.7 免费维保期截止25年1月20日.25年1月21日中标方开始维保。 |  |
| 20 | 馨园食堂 | 2 | 西子自动扶梯 | H＝5.0 | 扶梯 | 2022.4 免费维保24年4月7日到期。 24年4月8日中标方开始维保。 |  |
| 21 | 工程管理与智能制造研究中心（一） | 1 | 蒂森克虏伯电梯 | 1000㎏ | 3/3 | 2021.11 原维保23年12月31日到期。 24年1月1日中标方开始维保。 |  |
| 22 | 工程管理与智能制造研究中心（二） | 5 | 蒂森克虏伯电梯 | 1000㎏ | 16/16 | 2021.11 原维保23.12.31日到期。 24年1月1日中标方开始维保。 |  |
| 合计 |  | 35 |  |  |  |  |  |

注 ：1.维保为一般全包保养，全包：提供维保所需工具和例行保养时劳务；并免费提供大部分同等品牌、质量的电梯零部件。（不包含：主机、变频器、钢丝绳）

2.服务商需提供维保维修所需工具和劳务，并免费提供相应的电梯零部件。

3.含所有电梯必要的特种设备检测、鉴定费用。

4.以上数据以实际数量为准。服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

附表-翡翠湖校区电梯情况（41台）

| 序号 | 地点 | 数量 | 电梯 | 产品 | 负载 | 速度 | 层站/ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌 | 名称 | （kg） | （m/s） | 提升高度 |  |
| 1 | 翡翠科教楼A座 | 2 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 19/19 | 原维保25年12月31日到期。 26年1月1日中标方开始维保。 |
| 2 | 翡翠科教楼A座 | 2 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 20/20 |  |
| 3 | 翡翠科教楼B座 | 2 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 19/19 |  |
| 4 | 翡翠科教楼B座 | 2 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 20/20 |  |
| 5 | 翡翠科教楼C座 | 1 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 6/6 |  |
| 6 | 翡翠科教楼C座 | 1 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 7/7 |  |
| 7 | 翡翠科教楼D座 | 1 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 6/6 |  |
| 8 | 翡翠科教楼D座 | 1 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 7/7 |  |
| 9 | 食品与生物工程学科楼 | 2 | 蒂森克虏伯 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 12/12 |  |
| 10 | 逸夫建筑艺术馆 | 4 | 通力 | 乘客电梯 | 1000 | 1.6 | 8/8 |  |
| 11 | 五号实验楼 | 1 | 通力 | 乘客电梯 | 1000 | 1 | 4/4 |  |
| 12 | 工业培训中心 | 1 | 广州广日 | 载货电梯 | 3000 | 0.63 | 3/3 |  |
| 13 | 工业培训中心 | 1 | 广州广日 | 载货电梯 | 5000 | 0.45 | 2/2 |  |
| 14 | 教工餐厅 | 1 | 上海爱登堡 | 乘客电梯 | 1000 | 1 | 3/2 |  |
| 15 | 一二食堂 | 1 | 奥的斯 | 乘客电梯 | 1600 | 1 | 3/3 |  |
| 16 | 一二食堂 | 2 | 奥的斯 | 自动扶梯 | / | 0.5 | 4.80 |  |
| 17 | 三四五食堂 | 1 | 通力 | 乘客电梯 | 800 | 1 | 3/3 |  |
| 18 | 三四五食堂 | 2 | 奥的斯 | 自动扶梯 | / | 0.5 | 5.10 |  |
| 19 | 图书馆 | 2 | 日立 | 乘客电梯 | 1000 | 1 | 5/5 | 维保期至2027.1.8。 |
| 20 | 图书馆 | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1000 | 1 | 4/4 | 维保期至2027.4.3 |
| 21 | 工程训练中心 | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1050 | / | 5(层） | 预计2026年2月1日原维保到期后，纳入维保。 |
|  |  | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1350 | / | 5(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1050 | / | 4(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1350 | / | 4(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1050 | / | 3(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1350 | / | 3(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 货梯 | 2000 | / | 3(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1350 | / | 11(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 乘客电梯 | 1350 | / | 11(层） |  |
|  |  | 1 | 日立 | 消防电梯 | 1050 | / | 11(层） |  |
| 合计 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |

注 ：1.维保为一般全包保养，全包：提供维保所需工具和例行保养时劳务；并免费提供大部分同等品牌、质量的电梯零部件。（不包含：主机、变频器、钢丝绳）

2.服务商需提供维保维修所需工具和劳务，并免费提供相应的电梯零部件。

3.含所有电梯必要的特种设备检测、鉴定费用。

4.以上数据以实际数量为准。服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

### 5.公共楼宇电开水器

附表-公共楼宇电开水器情况1

| 序号 | 位置 | 电开水器数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理学院1号楼1-5层 | 5 | 2025年7月1日起，中标方需对开水器进行维护保养，每年对开水器不少于两次清洗，并负责每年不低于两次的开水器过滤芯更换。中标方承担设备维修、维保产生的所有费用 |
| 2 | 科技楼7-9层 | 3 |  |
| 3 | 科技楼2层 | 2 |  |
| 4 | 校医院2层 | 1 |  |
| 5 | 图书馆2层 | 1 |  |
| 6 | 能源中心 | 1 |  |
| 7 | 三立苑 | 1 |  |
| 屯溪路校区合计 |  | 14 |  |
| 1 | 科教楼A | 20 |  |
| 2 | 12KW科教楼B | 20 |  |
| 3 | 科教楼C | 6 |  |
| 4 | 科教楼 D | 6 |  |
| 5 | 食品楼1-12层 | 12 |  |
| 6 | 图书馆1-3层 | 4 |  |
| 7 | 建艺馆3、5、7层 | 3 |  |
| 8 | 综合楼管会楼3层 | 1 |  |
| 9 | 试验楼4号楼1层 | 1 |  |
| 10 | 工培中心 1、3层 | 2 |  |
| 11 | 体育馆1层 | 1 |  |
| 12 | 校医院 | 1 |  |
| 翡翠湖校区合计 |  | 77 |  |
| 总计 |  | 91 |  |

注：本表仅显示当前情况，不排除因实际需要增减电开水器的可能性，服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

附表-公共楼宇电开水器情况2 （2019年购买）

| 序号 | 位置 | 电开水器数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化楼 | 2 | 2024年5月29日起，中标方需对开水器进行维护保养，每年对开水器不少于两次清洗，并负责每年不低于两次的开水器过滤芯更换。中标方承担设备维修、维保产生的所有费用 |
| 2 | 学工部 | 4 |  |
| 3 | 升华楼 | 7 |  |
| 4 | 科技楼 | 2 |  |
| 5 | 图书馆 | 7 |  |
| 6 | 材料楼 | 2 |  |
| 7 | 综合楼 | 2 |  |
| 8 | 土木楼 | 3 |  |
| 9 | 逸夫楼 | 6 |  |
| 合计 |  | 35 |  |

注：本表仅显示当前情况，不排除因实际需要增减电开水器的可能性，服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

附表-公共楼宇电开水器情况3（2021年购买）

| 序号 | 位置 | 电开水器数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑艺术馆 | 13 | 2024年8月1日起，中标方需对开水器进行维护保养，每年对开水器不少于两次清洗，并负责每年不低于两次的开水器过滤芯更换。中标方承担设备维修、维保产生的所有费用 |
| 2 | 1#实验楼 | 1 |  |
| 3 | 2#实验楼 | 1 |  |
| 4 | 3#实验楼 | 1 |  |
| 5 | 4#实验楼 | 1 |  |
| 6 | 5#实验楼 | 1 |  |
| 7 | 综合楼 | 2 |  |
| 8 | 体育部 | 3 |  |
| 翡翠湖校区合计 |  | 23 |  |
| 1 | 光伏中心 | 3 |  |
| 2 | 科技楼 | 7 |  |
| 3 | 斛兵楼 | 4 |  |
| 4 | 格物楼 | 7 |  |
| 5 | 纬地楼 | 14 |  |
| 6 | 三立苑 | 5 |  |
| 7 | 文法学院 | 3 |  |
| 8 | 机械楼 | 5 |  |
| 9 | 校医院 | 1 |  |
| 10 | 学术报告厅 | 4 |  |
| 11 | 高低压实验室 | 5 |  |
| 12 | 热动实验室 | 1 |  |
| 13 | 交叉科学研究院 | 12 |  |
| 14 | 材料楼小2层 | 1 |  |
| 15 | 材料行政小红楼 | 1 |  |
| 16 | 网络中心 | 4 |  |
| 17 | 工程管理与智能制造研发中心 | 18 | 2024年10月1日起，中标方需对开水器进行维护保养. |
| 屯溪路校区合计 |  | 95 |  |
| 总计 |  | 118 |  |

注：本表仅显示当前情况，不排除因实际需要增减电开水器的可能性。服务期内如数量有增减，服务费按比例用相应增减。

### 6.水泵、控制柜维修保养

屯溪路校区、翡翠湖校区水泵共计157台、控制柜76台、水箱13个。

| 水泵地点 | 数量、功率w | 控制柜（台） | 水箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屯溪路校区 | 水泵：64台 | 29 |  |
| 新禧公寓通道 | 排污2台5000w | 2 |  |
| 1#加压站 | 供水4台22000w、排污1台10000w | 1 | 2 |
| 2#加压站 | 供水4台30000w、排污2台3000w | 2 | 1 |
| 逸夫楼 | 供水2台13000w、排污8台3000w | 5 | 3 |
| 科技楼 | 供水2台3000w | 1 | 1 |
| 材料楼 | 供水2台4000w | 1 |  |
| 图书馆 | 排污2台2200w | 1 | 1 |
| 交叉科学研究院 | 供水2台4000w、排污14台3000w | 8 |  |
| 翡翠湖校区 | 水泵：96台 | 45 |  |
| 建筑艺术馆 | 供水3台2200w、排污4台3000w | 3 |  |
| 图书馆 | 排污3台2200w | 1 |  |
| 一号水泵房 | 供水4台18500w | 2 | 1 |
| 二号水泵房 | 供水3台11000w | 1 |  |
| 翡翠科教楼 | 生活泵6台11KW、排污泵54台2.2KW | 29 | 1 |
| 生物与食品楼 | 生活泵3台7.5KW、排污泵16台3KW | 9 | 1 |
| 工程管理与智能制造研究中心 | 17台JYWQ65-25-13-2.2*2, JYWQ80-30-9-2.2*2 | 8 | 2 |

备注：以上数据以实际数量为准；服务期内，水泵、控制柜数量如有增减，服务费用按比例增减。

### 7.供配电设备预防性检测服务

按照电力设备预防性试验规程要求，对学校三个校区供配电设备进行预防性检测，内容包括：高压柜供电设备高压开关柜139台，变压器45台、箱式变电站24台、环网柜90台、高压电缆74回路、接地系统29个。三年内完成一个周期检测。检测过程中，检测内容、方法、使用的仪器等要按照电力设备行业标准、电力设备预防性试验规程执行。检测完成后，需提供符合供电部门要求及认可的设备预防性检测报告。

合肥工业大学电气设备预防性检测明细：

（1）高压开关柜

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（台） | 生产日期 | 是否检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路第一开闭所 | 高压开关柜 | 28 | 2014.9 | 是 |
| 2 | 屯溪路第二开闭所 | 高压开关柜 | 18 | 2021.12 | 是 |
| 3 | 屯溪路第三开闭所 | 高压开关柜 | 26 | 2020.8 | 是 |
| 4 | 屯溪路纬地楼 | 高压开关柜 | 4 | 2005.5 | 是 |
| 5 | 屯溪路格物楼 | 高压开关柜 | 4 | 2005.5 | 是 |
| 6 | 屯溪路升华楼 | 高压开关柜 | 4 | 2005.5 | 是 |
| 7 | 翡翠湖第一开闭所 | 高压开关柜 | 21 | 2012.4 | 是 |
| 8 | 翡翠湖第二开闭所 | 高压开关柜 | 20 | 2012.4 | 是 |
| 9 | 翡翠湖科教楼 | 高压开关柜 | 14 | 2016.4 | 是 |
|  | 合计 |  | 139 |  |  |

（2）高压环网柜

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（台） | 生产日期 | 是否检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路校医院 | 高压环网柜 | 8 | 2014.8 | 是 |
| 2 | 屯溪路西教学楼 | 高压环网柜 | 6 | 2014.8 | 是 |
| 3 | 屯溪路逸夫楼 | 高压环网柜 | 6 | 2009.9 | 是 |
| 4 | 屯溪路科技楼 | 高压环网柜 | 6 | 2014.9 | 是 |
| 5 | 屯溪路主教学楼 | 高压环网柜 | 2 | 2014.8 | 是 |
| 6 | 屯溪路学生公寓一变 | 高压环网柜 | 4 | 2014.5 | 是 |
| 7 | 屯溪路学生公寓二变 | 高压环网柜 | 4 | 2014.5 | 是 |
| 8 | 屯溪路发动机实验室 | 高压环网柜 | 3 | 2016.12 | 是 |
| 9 | 屯溪路材料楼 | 高压环网柜 | 6 | 2016.7 | 是 |
| 10 | 屯溪路行政2号楼 | 高压环网柜 | 4 | 2016.9 | 是 |
| 11 | 屯溪路新禧公寓 | 高压环网柜 | 6 | 2016.8 | 是 |
| 12 | 翡翠湖建艺馆 | 高压环网柜 | 9 | 2011.8 | 是 |
| 13 | 翡翠湖图书馆 | 高压环网柜 | 1 | 2014.8 | 是 |
| 14 | 翡翠湖图书馆 | 高压环网柜 | 1 | 2004.1 | 是 |
| 15 | 翡翠湖图书馆 | 高压环网柜 | 4 | 2020.7 | 是 |
| 16 | 翡翠湖八号教学楼 | 高压环网柜 | 1 | 2002.1 | 是 |
| 17 | 翡翠湖八号教学楼 | 高压环网柜 | 1 | 2003.7 | 是 |
| 18 | 翡翠湖生物食品楼 | 高压环网柜 | 6 | 2015.4 | 是 |
| 19 | 翡翠湖实验楼 | 高压环网柜 | 2 | 2002.7 | 是 |
| 20 | 翡翠湖综合楼 | 高压环网柜 | 8 | 2020.3 | 是 |
| 21 | 翡翠湖第二开闭所 | 高压环网柜 | 1 | 2012.4 | 是 |
| 22 | 翡翠湖七号公寓东 | 高压环网柜 | 1 | 2012.4 | 是 |
|  | 合计 |  | 90 |  |  |

（3）变压器

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（台） | 生产日期 | 是否检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路校医院配电房 | 变压器 | 1 | 2016.8 | 是 |
| 2 | 屯溪路西大楼配电房1# | 变压器 | 1 | 2014.8 | 是 |
| 3 | 屯溪路西大楼配电房2# | 变压器 | 1 | 2014.8 | 是 |
| 4 | 屯溪路材料楼配电房 | 变压器 | 1 | 2016.8 | 是 |
| 5 | 屯溪路逸夫楼配电房1# | 变压器 | 1 | 2002.7 | 是 |
| 6 | 屯溪路逸夫楼配电房2# | 变压器 | 1 | 2002.7 | 是 |
| 7 | 屯溪路纬地楼配电房1# | 变压器 | 1 | 2005.7 | 是 |
| 8 | 屯溪路纬地楼配电房2# | 变压器 | 1 | 2005.7 | 是 |
| 9 | 屯溪路拖动实验室配电房 | 变压器 | 1 | 2006.8 | 是 |
| 10 | 屯溪路格物楼配电房1# | 变压器 | 1 | 2005.7 | 是 |
| 11 | 屯溪路格物楼配电房2# | 变压器 | 1 | 2005.7 | 是 |
| 12 | 屯溪路升华楼配电房1# | 变压器 | 1 | 2005.7 | 是 |
| 13 | 屯溪路升华楼配电房2# | 变压器 | 1 | 2005.7 | 是 |
| 14 | 屯溪路科技楼配电房1# | 变压器 | 1 | 2016.8 | 是 |
| 15 | 屯溪路科技楼配电房2# | 变压器 | 1 | 2016.8 | 是 |
| 16 | 屯溪路主教学楼配电房 | 变压器 | 1 | 2014.8 | 是 |
| 17 | 屯溪路学生公寓5号楼开闭所1# | 变压器 | 1 | 2014.5 | 是 |
| 18 | 屯溪路学生公寓5号楼开闭所2# | 变压器 | 1 | 2014.5 | 是 |
| 19 | 屯溪路学生公寓10号南楼开闭所1# | 变压器 | 1 | 2014.5 | 是 |
| 20 | 屯溪路学生公寓10号南楼开闭所2# | 变压器 | 1 | 2014.5 | 是 |
| 21 | 屯溪路汽车发动机实验室 | 变压器 | 1 | 2016.12 | 是 |
| 22 | 翡翠湖第一开闭所 | 变压器 | 1 | 2020.9 | 是 |
| 23 | 翡翠湖第二开闭所 | 变压器 | 3 | 2020.7 | 是 |
| 24 | 翡翠湖建艺馆 | 变压器 | 2 | 2011.12 | 是 |
| 25 | 翡翠湖图书馆 | 变压器 | 2 | 2003.1 | 是 |
| 26 | 翡翠湖图书馆 | 变压器 | 1 | 2014.8 | 是 |
| 27 | 翡翠湖食品生物楼 | 变压器 | 2 | 2015.1 | 是 |
| 28 | 翡翠湖八号教学楼 | 变压器 | 2 | 2003.7 | 是 |
| 29 | 翡翠湖实验楼 | 变压器 | 2 | 2002.7 | 是 |
| 30 | 翡翠湖科教楼 | 变压器 | 6 | 2016.4 | 是 |
| 31 | 翡翠湖综合楼 | 变压器 | 2 | 2020.7 | 是 |
| 32 | 翡翠湖生态谷 | 变压器 | 1 | / | 是 |
|  | 合计 |  | 45 |  |  |

（4）箱式变电站

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（套） | 生产日期 | 是否检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路斛兵礼堂箱变 | 箱变 | 1 | 2009.6 | 是 |
| 2 | 屯溪路校医院变箱变 | 箱变 | 1 | 2011.4 | 是 |
| 3 | 屯溪路东化工变1#箱变 | 箱变 | 1 | 2008.1 | 是 |
| 4 | 屯溪路东化工变2#箱变 | 箱变 | 1 | 2008.1 | 是 |
| 5 | 屯溪路东化工变3#箱变 | 箱变 | 1 | 2008.1 | 是 |
| 6 | 屯溪路机厂变箱变 | 箱变 | 1 | 2011.4 | 是 |
| 7 | 屯溪路新禧公寓1#箱变 | 箱变 | 1 | 2004.8 | 是 |
| 8 | 屯溪路新禧公寓2#箱变 | 箱变 | 1 | 2004.8 | 是 |
| 9 | 屯溪路新禧公寓空调1#箱变 | 箱变 | 1 | 2014.6 | 是 |
| 10 | 屯溪路新禧公寓空调2#箱变 | 箱变 | 1 | 2014.1 | 是 |
| 11 | 屯溪路新禧公寓空调3#箱变 | 箱变 | 1 | 2016.6 | 是 |
| 12 | 屯溪路管理学院3号楼箱变 | 箱变 | 1 | 2016.9 | 是 |
| 13 | 屯溪路工大附中 | 箱变 | 1 | 2016.9 | 是 |
| 14 | 屯溪路图书馆变 | 箱变 | 1 | 2016.9 | 是 |
| 15 | 翡翠湖四号公寓北 | 箱变 | 1 | 2020.7 | 是 |
| 16 | 翡翠湖第二开闭所北 | 箱变 | 1 | 2020.7 | 是 |
| 17 | 翡翠湖十号公寓西 | 箱变 | 1 | 2020.7 | 是 |
| 18 | 翡翠湖一号公寓南 | 箱变 | 1 | 2020.7 | 是 |
| 19 | 翡翠湖七号公寓东 | 箱变 | 1 | 2020.7 | 是 |
| 20 | 翡翠湖十一号公寓南 | 箱变 | 1 | 2020.7 | 是 |
| 21 | 翡翠湖浴室西 | 箱变 | 1 | 2017.9 | 是 |
| 22 | 翡翠湖七号教学楼 | 箱变 | 1 | 2004.9 | 是 |
| 23 | 翡翠湖八号教学楼 | 箱变 | 1 | 2004.9 | 是 |
| 24 | 六安路校区西院 | 箱变 | 1 | 2016.8 | 是 |
|  | 合计 |  | 24 |  |  |

（5）高压电缆

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（回路） | 生产日期 | 是否检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路第一开闭所 | 高压电缆 | 21 | — | 是 |
| 2 | 屯溪路第二开闭所 | 高压电缆 | 9 | — | 是 |
| 3 | 屯溪路第三开闭所 | 高压电缆 | 9 | — | 是 |
| 4 | 翡翠湖第一开闭所 | 高压电缆 | 13 |  | 是 |
| 5 | 翡翠湖第二开闭所 | 高压电缆 | 22 |  | 是 |
|  | 合计 |  | 74 |  |  |

（6）接地预防性检测

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（套） | 是否检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路第一开闭所 |  | 1 | 是 |
| 2 | 屯溪路第二开闭所 |  | 1 | 是 |
| 3 | 屯溪路第三开闭所 |  | 1 | 是 |
| 4 | 翡翠湖第一开闭所 |  | 1 | 是 |
| 5 | 翡翠湖第二开闭所 |  | 1 | 是 |
| 6 | 屯溪路斛兵礼堂变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 7 | 屯溪路校医院变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 8 | 屯溪路东化工变电站1# | 箱变 | 1 | 是 |
| 9 | 屯溪路东化工变电站2# | 箱变 | 1 | 是 |
| 10 | 屯溪路东化工变电站3# | 箱变 | 1 | 是 |
| 11 | 屯溪路机厂变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 12 | 屯溪路新禧公寓变电站1# | 箱变 | 1 | 是 |
| 13 | 屯溪路新禧公寓变电站2# | 箱变 | 1 | 是 |
| 14 | 屯溪路鸳鸯楼变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 15 | 屯溪路工大附中 | 箱变 | 1 | 是 |
| 16 | 屯溪路图书馆变 | 箱变 | 1 | 是 |
| 17 | 屯溪路新禧空调变电站1# | 箱变 | 1 | 是 |
| 18 | 屯溪路新禧空调变电站2# | 箱变 | 1 | 是 |
| 19 | 屯溪路新禧空调变电站3# | 箱变 | 1 | 是 |
| 20 | 屯溪路西大楼配电房 | 箱变 | 1 | 是 |
| 21 | 翡翠湖一号公寓变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 22 | 翡翠湖四号公寓变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 23 | 翡翠湖七号公寓变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 24 | 翡翠湖第二开闭所变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 25 | 翡翠湖十一号公寓变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 26 | 翡翠湖十号公寓变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 27 | 翡翠湖浴室变电站 | 箱变 | 1 | 是 |
| 28 | 翡翠湖教学楼变电站 | 箱变 | 2 | 是 |

备注：以上数据以实际数量为准；服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

### 8.二次供水清洗消毒

按照《合肥市城市供水条例》管理规定，二次供水一年必须四次清洗消毒。屯溪路校区、翡翠湖校区共有3个供水加压站、9个供水水箱，须每年进行四次供水清洗消毒及维护，并且每次需要进行水质检测，出具检测报告。

附件 合肥工业大学二次供水设施清洗消毒明细表

| 序号 | 项目 | 校区 | 实施方位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性的清洗消毒 | 翡翠湖校区 | 加压站水池 | 1 |
|  |  |  | 翡翠科教楼 | 1 |
|  |  |  | 医药大楼 | 1 |
|  |  | 屯溪路校区 | 科技楼 | 1 |
|  |  |  | 图书馆 | 1 |
|  |  |  | 逸夫楼水箱 | 3 |
|  |  |  | 1号站水箱 | 2 |
|  |  |  | 2号站 | 1 |
| 2 | 检验 | 翡翠湖校区 | 加压站水池 | 1 |
|  |  |  | 翡翠科教楼 | 1 |
|  |  |  | 医药大楼 | 1 |
|  |  | 屯溪路校区 | 科技楼水箱 | 1 |
|  |  |  | 图书馆水箱 | 1 |
|  |  |  | 逸夫楼水箱 | 3 |
|  |  |  | 1号站水箱 | 2 |
|  |  |  | 2号站 | 1 |
| 3 | 维护 | 翡翠湖校区 | 加压站水池 | 1 |
|  |  |  | 翡翠科教楼 | 1 |
|  |  |  | 医药大楼 | 1 |
|  |  | 屯溪路校区 | 科技楼水箱 | 1 |
|  |  |  | 图书馆水箱 | 1 |
|  |  |  | 逸夫楼水箱 | 3 |
|  |  |  | 1号站水箱 | 2 |
|  |  |  | 2号站 | 1 |

备注：以上数量以实际为准；服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

### 9.消防系统情况

合肥校区建筑消防设施维护保养服务服务，服务地点为合肥工业大学屯溪路校区、翡翠湖校区；委托范围包括但不限于消控室值班、相关设施设备日常管理、维护维修及更换（如：火灾报警自动控制系统、消防联动系统、室内外消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、气体灭火系统、灭火器等）和维护维修服务。

消防设施维护维修及更换服务内容及要求：依据GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》相关规范标准执行，定期对消防各系统进行月检、季检、年检并进行测试保养，具体内容详见附件《消防设施定期维护内容及周期》；对维保过程中发现的消防各系统隐患以及故障进行处理、排除；按照采购人需求对消防各系统产生故障的零部件进行维修或更换；由消防专业技术人员提供相应的技术咨询、培训等方面的服务。

消防控制室合值班及操作处置内容及要求：依据GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》相关规范标准执行，消防控制室应保存以下纸质和电子档资料：1、建（构）筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等； 2、消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等；3、消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容；4、消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录；5、值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录；6、消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容；7、消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等；8、设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料，这些资料应能定期保存和归档。消防控制室管理应符合下列要求：1、 实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书；2、消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求；3、 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的设在手动状态；4、 确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置（通电状态）。

依据《消防法》、《合肥工业大学消防安全管理规定（修订稿）》相关内容要求，物业服务企业应当遵守消防法律、法规和规章，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，履行消防安全职责，保障消防安全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人，实行消防安全责任追究制。积极开展消防安全教育和培训，加强消防演练，提高师生员工的消防安全意识和自救逃生技能。建立建全各建筑物消防档案，按要求做好消防巡查、检查工作。依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等维护消防安全的义务。

- 屯溪路校区消控室

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（平方米） | 报警主机品牌型号 | 是否纳入本次物业管理综合服务采购消控室专人（持证）24小时双人值班范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升华楼 | 21184 | 松江 | 是 |
| 2 | 格物楼 | 21038 | 松江 | 是 |
| 3 | 纬地楼 | 26516 | 松江 | 是 |
| 4 | 材料楼 | 11482 | 松江 | 是 |
| 5 | 逸夫楼 | 32640 | 松江 | 是 |
| 6 | 科技楼 | 10689 | 松江 | 是 |
| 7 | 青年教师公寓1栋 | 5308 | 松江 | 否 |
| 8 | 斛兵礼堂 | 1778 | 松江 | 否 |
| 9 | 新食堂大楼 | 10679 | 海湾 | 否 |
| 10 | 交叉科学研究院 | 19500 | 松江 | 是 |
| 11 | 高电压与绝缘实验室 | 5959 | 海湾 | 是 |
| 12 | 工程管理与智能制造研究中心 | 32100 | 北大青鸟 | 是 |
| 13 | 幼儿园 | 3000 | 北大青鸟 | 否 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

（2）翡翠湖校区消控室

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（平方米） | 报警主机品牌型号 | 是否纳入本次物业管理综合服务采购消控室专人（持证）24小时双人值班范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 29379 | 松江 | 是 |
| 2 | 综合南楼301大学生活动中心 | 14912 | 松江 | 是 |
| 3 | 翡翠科教楼 | 86137 | 海湾 | 是 |
| 4 | 新能源汽车研发中心大楼 | 15765 | 松江 | 是 |
| 5 | 建艺楼 | 31553 | 松江 | 是 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

（3）消防设施、器材

| 屯溪路校区消防器材、设施总计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 灭火器 | 4KG | 5485具 |  |
| 2 | 室内消火栓 | DN65 | 1477箱 |  |
| 3 | 安全出口标牌 | 欧普 | 1064只 |  |
| 4 | 疏散指示标牌 | 欧普 | 1839只 |  |
| 5 | 应急照明灯 | 欧普 | 1684只 |  |
| 6 | 推车灭火器 | 35KG干粉 | 2个 |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | CO2 | 192具 |  |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

| 屯溪路校区室外消防设施统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 配置位置 | 名称 | 规格 | 数量(个) |
| 1 | 新喜公寓 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 7 |
| 2 | 新喜公寓 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 5 |
| 3 | 教育超市（青年教育公寓） | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 2 |
| 4 | 幼儿园 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 2 |
| 5 | 春华路（行政1#东、斛兵礼堂东/南） | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 3 |
| 6 | 行政3# | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 1 |
| 7 | 报告厅、继续教育学院、行政2# | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 2 |
| 8 | 报告厅、继续教育学院、行政2# | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 1 |
| 9 | 科技楼、人文、建艺、（馆） | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 5 |
| 10 | 科技楼、人文、建艺、（馆） | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 3 |
| 11 | 主教 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 2 |
| 12 | 主教 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 4 |
| 13 | 西2教 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 2 |
| 14 | 西2教 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 1 |
| 15 | 光伏中心、科技街1、2楼 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 5 |
| 16 | 光伏中心、科技街1、2楼 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 1 |
| 17 | 维地、格物、升华 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 5 |
| 18 | 体育部 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 2 |
| 19 | 逸夫楼 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 2 |
| 20 | 图书馆(西楼、东楼） | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 4 |
| 21 | 图书馆(西楼、东楼） | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 1 |
| 22 | 建筑设计院、三立苑 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 3 |
| 23 | 机械楼 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 2 |
| 24 | 学生公寓区域 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 12 |
| 25 | 学生公寓区域 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 27 |
| 26 | 食堂、浴池 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 7 |
| 27 | 校医院区域 | 按楼宇分布 | 室外消火栓 | 65 | 3 |
| 28 | 校医院区域 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 2 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

| 翡翠湖校区消防器材总计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 疏散标志 | 欧普 | 1260个 |  |
| 2 | 安全指示 | 欧普 | 340个 |  |
| 3 | 应急照明 | 欧普 | 630个 |  |
| 4 | 大消防斧 |  | 12个 |  |
| 5 | 简易面具 |  | 12个 |  |
| 6 | 防毒自救面具 |  | 12个 |  |
| 7 | 消防石棉毯 |  | 12个 |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | CO2 | 16个 |  |
| 9 | 溶胶自动灭火器 |  | 8个 |  |
| 10 | 推车式干粉灭火器 | 35KG | 7个 |  |
| 11 | 应急照明灯 |  | 1028个 |  |
| 12 | 安全出口灯 |  | 208个 |  |
| 13 | 疏散指示灯 |  | 957个 |  |
| 14 | 室外消防栓 |  | 46个 |  |
| 15 | 室外消防水泵接合器 |  | 47个 |  |
| 16 | 试水消火栓 | DN65 | 4个水枪头 2个水带 |  |
| 17 | 3KG干粉灭火器 | 3KG | 194个 |  |
| 18 | 4KG干粉灭火器 | 4KG | 2942个 |  |
| 19 | 5KG干粉灭火器 | 5KG | 800个 |  |
| 20 | 室内消火栓 | DN65 | 1463个 |  |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

| 翡翠湖校区室外消防设施布防表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 配置位置 | 名称 | 规格 | 数量(个) |
| 1 | 学生公寓区域 | 按楼宇分布 | 室外消防栓 | 65 | 13 |
| 2 | 学生公寓区域 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 26 |
| 3 | 教学楼区域 | 按楼宇分布 | 室外消防栓 | 65 | 11 |
| 4 | 教学楼区域 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 6 |
| 5 | 实验楼、工培、运动场区域 | 按楼宇分布 | 室外消防栓 | 65 | 10 |
| 6 | 实验楼、工培、运动场区域 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 14 |
| 7 | 图书馆、建艺馆区域 | 按楼宇分布 | 室外消防栓 | 65 | 12 |
| 8 | 图书馆、建艺馆区域 | 按楼宇分布 | 室外消防水泵接合器 | 65 | 1 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

| 六安路校区室外消防设施统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 配置位置 | 名称 | 规格 | 数量(个) |
| 六安路校区中院 | 按楼宇分布 | 室外消防栓 | 65 | 8 |

| 六安路校区消防器材总计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓 | 65 | 30个 | 办公楼（其余楼宇封闭不在管理范围） |
| 2 | 安全指示 | 65 | 30个 | 办公楼（其余楼宇封闭不在管理范围） |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

| 屯溪路校区消防设施统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 设施名称 | 单位 | 数量 |
| 格物楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 75 |
|  | 火灾显示盘 | 台 | 14 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 190 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 12 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 室内消火栓 | 套 | 64 |
| 纬地楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 45 |
|  | 火灾显示盘 | 台 | 14 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 192 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 室内消火栓 | 套 | 63 |
|  | 稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 高位水箱 | 吨 | 12 |
| 材料楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 37 |
|  | 消火栓按钮 | 个 | 55 |
|  | 层显 | 台 | 9 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 73 |
|  | 声光报警 | 套 | 39 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 水池 | 座 | 1 |
| 科技楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 37 |
|  | 消火栓按钮 | 个 | 55 |
|  | 层显 | 台 | 9 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 73 |
|  | 声光报警 | 套 | 39 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 水池 | 座 | 1 |
| 集团楼 | 手动报警按钮 | 个 | 8 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 85 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 10 |
|  | 防火卷帘 | 套 | 4 |
|  | 消火栓稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 水箱 | 立方 | 21+15 |
| 升华楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 69 |
|  | 火灾显示盘 | 台 | 14 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 149 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 21 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
| 青年教师公寓 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 22 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 79 |
|  | 消火栓按钮 | 个 | 22 |
|  | 消火栓稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 正压送风机 | 台 | 2 |
|  | 水池 | 座 | 1 |
| 逸夫楼 | 水箱 | 立方 | 30 |
|  | 消火栓稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 其余相关组件已被维修拆除待恢复中 |  |  |
| 新食堂 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 38 |
|  | 声光报警 | 套 | 38 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 97 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 341 |
|  | 层显 | 台 | 6 |
|  | 消火栓按钮 | 个 | 50 |
|  | 消火栓稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 水箱 | 立方 | 30 |
|  | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 七氟丙烷气体灭火系统 | 套 | 1 |
| 设计院大楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 39 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 354 |
|  | 层显 | 台 | 14 |
|  | 水箱 | 立方 | 15 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 消火栓稳压泵 | 台 | 2 |
|  | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |
| 高压实验楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 8 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 183 |
|  | 手动报警按钮 | 套 | 29 |
|  | 消火栓按钮 | 个 | 31 |
|  | 声光报警 | 套 | 29 |
|  | 层显 | 套 | 6 |
|  | 排烟风机 | 个 | 1 |
| 二号行政楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 155 |
|  | 手动报警按钮 | 套 | 10 |
| 工程管理与智能制造研发中心 | 自动报警控制器（联动型） | 台 |  |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 34 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 960 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 86 |
|  | 声光报警 | 套 | 86 |
|  | 排烟风机 | 台 | 8 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 消火栓按钮 | 个 | 180 |
|  | 喷淋水泵 | 个 | 2 |
| 运动场馆 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 10 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 75 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 8 |
|  | 声光报警 | 套 | 13 |
|  | 光束感烟探测器 | 套 | 16 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

| 翡翠湖校区消防设施统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑与艺术学院 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 106 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 37 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 1150 |
|  | 层显 | 台 | 11 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 排烟阀 | 个 | 37 |
|  | 排烟风机 | 个 | 11 |
|  | 喷淋水泵 | 台 | 2 |
|  | 防火卷帘 | 个 | 30 |
|  | 室内消火栓 | 个 | 109 |
|  | 水箱 | 立方 | 24 |
| 图书馆 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 91 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 43 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 1443 |
|  | 层显 | 台 | 10 |
|  | 排烟风机 | 台 | 5 |
|  | 防火阀 | 个 | 18 |
|  | 防火卷帘 | 个 | 93 |
|  | 水箱 | 立方 | 32 |
|  | 喷淋水泵 | 台 | 3 |
| 科教楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 3 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 146 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 535 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 1716 |
|  | 火灾显示盘 | 个 | 56 |
|  | 防火卷帘 | 个 | 10 |
|  | 消防泵 | 台 | 2 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 262 |
|  | 水箱 | 立方 | 24 |
|  | 喷淋水泵 | 台 | 2 |
|  | 七氟丙烷气体灭火系统 | 套 | 5 |
| 食品楼 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 2 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 107 |
|  | 层显 | 台 | 12 |
|  | 点型感温探测器 | 套 | 53 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 538 |
|  | 声光报警 | 套 | 51 |
|  | 消火栓泵 | 台 | 2 |
|  | 室内消火栓 | 个 | 70 |
|  | 喷淋水泵 | 台 | 2 |
|  | 水箱 | 立方 | 24 |
|  | 七氟丙烷气体灭火系统 | 套 | 5 |
| 综合南楼301活动中心 | 自动报警控制器（联动型） | 台 | 1 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 4 |
|  | 点型感烟探测器 | 套 | 20 |
|  | 火灾显示盘 | 个 | 1 |
|  | 喷淋水泵 | 台 | 2 |
|  | 水箱 |  | 18 |

注：以上数据以实际数量为准；合同期内，服务期内数量如有增减，服务费按比例用相应增减。

### 10.黑天鹅数量：56只，具体管理须遵守《翡翠湖校区天鹅管理规定》

### 11.翡翠湖校区翡翠科教楼电子显示屏（5块大屏，3块条屏）、11个投影硬件及系统和科教楼监控系统维保服务。（其中电子显示屏、投影维保服务从2024年1月1日开始，监控系统维保从2025年3月1日开始）

### 三、服务内容及标准

(一)服务内容

本项目招标物业的服务管理内容包括：综合管理、值班服务、信息化服务、校园室内外环境保洁、绿化养护服务（含病虫害防治）、垃圾清运（按照属地要求做好垃圾分类工作）、除“四害”、校园安全管理、公共楼宇日常管理、会务服务、客服服务、零星维修服务、设施设备运行管理及维修维保（包括电梯、中央空调、消防系统、开水器等）；结合学校绿色校园建设、文明校园建设、后勤育人等相关要求，积极创建服务师生的品牌项目，常态化开展服务师生活动，配合做好“第二课堂”劳动实践教育活动；配合学校做好文明城市创建工作、卫生防疫工作、突发事件应急处置、重大活动保障等服务管理工作。

具体服务内容如下：

| 序号 | 内容名称 | 服务内容构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 |  |  |
| 1.1 | 内勤管理 | 中标人各类制度、服务标准化建设、人员档案、各类检查、财务资料、物业用房、服务评估及改进等管理，协助学校做好固定资产管理，做好保密工作 |  |
| 1.2 | 校园文化布置 | 协助学校开展文化氛围营造、布置和宣传工作，构建健康、积极、向上的和谐校园文化环境 |  |
| 1.3 | 校区值班服务 | 各校区24小时值班，做好突发情况的处理、上报工作 |  |
| 1.4 | 卫生防疫 | 人员管控、通风消杀等 |  |
| 1.5 | 节能管理 | 按学校要求配合做好绿色校园建设、用电管理及技术改造等工作，同时应遵守学校各项节能管理要求。 |  |
| 1.6 | 信息化服务 | 配备自有信息化服务系统或平台，对接学校已有的信息化相关系统软硬件，并做好安全、节能、维修等管理，负责维修维护 |  |
| 1.9 | 合理化建议 | 中标人应根据实际工作情况，向学校提出物业服务品质提升、软硬件建设、管理创新、服务创新、技术创新等合理化建议 |  |
| 1.10 | 服务育人 | 按学校要求开展环境卫生、污染防治、垃圾分类、反对浪费等宣传和健康教育活动以及安全警示、节能降耗、生活技能等教育 |  |
| 1.11 | 劳动育人 | 配合学校做好“第二课堂”劳动实践教育活动，协助学校提供可能的学生劳动岗位、勤工助学岗位，进行劳动指导和评价，提供合理化建议及活动支持 |  |
| 2 | 校园环境 |  |  |
| 2.1 | 公共楼宇卫生保洁 | 楼宇公共通道（含大厅、走廊、楼梯等）、卫生间、部分淋浴间、自习室/活动室、阅览室、会议室、报告厅、教室、设备间、仓库、办公室（指定）、天台、露台、屋面、地下车库、内庭、室内运动场地等及其附属物（含桌椅、设备等）的卫生保洁、垃圾清理 |  |
| 2.2 | 室外卫生保洁 | 校园内道路、广场、绿地、室外运动场地、水面等清扫、打捞、垃圾清理，景观水质提升及保持，各类杆件、标识牌、宣传橱窗、雕塑、景观石、垃圾桶、体育器械、车棚、看台座椅等室外设施擦拭保洁、定期消毒，各类井池沟渠定期清淤疏通，责任区内非机动车辆的秩序管理 |  |
| 2.3 | 绿化养护 | 校内所有绿化区域（含楼宇内庭、种植屋面）的花草树木养护、绿植病虫害防治、隐患排除、安全检查等 |  |
| 2.4 | 树木病虫害防治 | 校园内树木综合治理，实施内容(详见防治方案)包括但不限于：清理创面和蛀孔、修补危害造成的空洞、打孔注药、悬挂诱捕器、其他病虫防治（方翅网蝽、刺蛾等） |  |
| 2.5 | 水体养护内容 | 翡翠湖校区励人湖、屯溪路校区斛兵塘、主教学楼南小池塘、六安路校区娘娘池的水质及水中生物和水域附属设施设备的管理 |  |
| 2.6 | 专项卫生保洁 | 各类公共墙面及门面“涂鸦”等清理，特殊时段（迎新、毕业生离校等大型活动）环境卫生保洁保障 | 屯溪路校区部分楼宇特殊需求见附件 |
| 2.7 | 垃圾清运 | 屯溪路校区（含附属中学、新禧公寓等）和六安路校区中院生活垃圾、废旧物品物件、非工程绿化修剪的各类树枝、科研实验产生的垃圾收集（废弃化学试（药）剂瓶等物品除外）、校内无主非生活垃圾处理、毕业季等重大活动垃圾清运、中转运输、校内垃圾分类站点日常管理等；翡翠湖校区非生活垃圾清运处置，学生公寓区域垃圾清运中转。按属地政府要求做好垃圾分类站点的值班工作。 |  |
| 2.8 | 除“四害” | 灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭白蚁及驱蛇工作 |  |
| 2.9 | 黑天鹅养殖 | 配备专人进行天鹅饲养、繁殖、禽病预防、天鹅养殖区卫生保洁、消毒等工作 |  |
| 2.10 | 环境保洁机械化智能化 | 投入成熟的机械化、智能化设备用于本项目环境保洁工作 |  |
| 3 | 校园安全管理 |  |  |
| 3.1 | 日常安全管理 | 协助学校开展消防疏散演练、消防安全宣传和教育等工作。 相关要求 ①协助学校消防主管部门做好日常巡查，实施24小时值班巡查，发现隐患及时排除。值班人员需符合消防部门相关资质要求。 ②积极做好消防巡查工作，确保服务区域内消防设施、设备完好有效。 ③设备（无特殊要求的）显示故障信息或接到校方通知情况异常，1小时响应，最多24小时内检修排除故障。确实无法排除的，应做到及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。 ④在正常维保的情况下，能够按学校要求批量安装烟（温）感、应急灯等消防设备及器材。 ⑤提供详细的维保方案、月度（季度、年度）工作报告和值班记录，双方签字确认。每年对全校消防设施设备进行一次全面检测。 |  |
| 3.2 | 防灾减灾 | 做好台风、暴雨、洪水、冰雪、极寒天气等灾前准备、准备防灾物资、灾间抗险、灾后善后工作，定期清点防灾物资，编制应急预案，定期演练 |  |
| 3.3 | 消防管理 | 各类消防设施设备、自动报警系统、喷淋系统、气体灭火系统管理及维护、制定应急预案、定期演练、消防值班及设施维保协助。 （1）工作范围：校园内已建成的所有建筑单体设置的室内（含楼顶和地下室）所有消防设施； （2）工作内容： ① 按规范标准配备消防控制室值班人员，配备的值班人员具有公安部门或人社部门颁发的建（构）筑物消防员或者消防设施操作员职业资格证书，24小时值班。 ② 值班人员按照相关法规和学校制度严格履行值班职责，加强校园消防安全巡查，做好值班记录。 ③ 遇火灾事故等突发事件，能够及时响应，做好扑救初起火灾和火警报告等有效处置工作。 |  |
| 3.4 | 协助安全管理工作 | 配合安全检查，协助开展安全培训及应急演练工作 |  |
| 3.5 | 消控室管理 | 按照相关法律法规要求，配备足量专人（持证），双人，24小时值班，处理日常消控室工作。 |  |
| 3.6 | 应急管理 | 组建应急救援队伍，有完善的管理制度和指挥体系，按学校要求对可能发生的突发事件制定应急预案，定期进行演练。发生突发事件报告及时，配合学校相关部门进行应急处理。设备显示故障信息或接到校方通知情况异常，十五分钟内响应，最多24小时内检修排除故障。确实无法排除的，应做到及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。对于楼宇内可能发生的火灾、盗窃等安全隐患有应急处理计划和措施，如有事故发生，做到能够及时报警，保护现场，防止事态的进一步恶化，事件处理及时率100%;建立干旱、雨雪汛期或台风等自然灾害的应急预案，并在灾害发生时能有效实施，实施标准和要求按投标文件执行。 |  |
| 3.7 | 安全标志检查和维护 | 按学校要求，在危及人身安全区域的天台、护栏、景观水域、电梯、开水间等处配置禁止标志或警告标志，在公共健身设施、门禁门、防火门、管井门、消防通道门、车库、车棚等处配置指令标志和提示标志，并定期检查和维护、更换 |  |
| 3.8 | 安全管理信息化 | 利用信息化技术手段进行风险管控 |  |
| 4 | 公共楼宇管理 | 负责楼内公用部分(含地下部分)及屋面的日常环境卫生保洁及消杀、垃圾清理、安全秩序维护、巡查巡更、消防监控系统值守、卫生防疫、会议服务（含会场音响等维保）等，对楼内设施设备进行维护、保养及零星维修，维护楼宇周边秩序（包括非机动车辆管理），协助配合学校做好楼宇相关活动开展。 楼宇门前的秩序、楼外指定区域的环境卫生以及协助做好电梯等特种设备的年检等工作。协助做好翡翠科教楼报告厅、斛兵礼堂电影放映及其他楼内相关活动保障工作 |  |
| 4.1 | 日常管理 | 门卫24小时值班，定期巡逻，提供咨询、报修、接待等服务，督促楼内各类维修、设备维护工作，回访师生，并反馈意见建议 |  |
| 4.2 | 体育场馆管理 | 负责体育场馆门岗、保洁服务，协助学校做好体育场馆器材保管发放、场地维护、赛事保障等 |  |
| 5 | 会务客服 |  |  |
| 5.1 | 会务服务 | 会前准备（含会场预约）、会中服务、会后清理 |  |
| 5.2 | 会务设备管理 | 做好话筒、音响、舞台幕布、灯光等会务设备的调试、运行、维修、保养等管理工作，协助制作或悬挂会标、席卡摆放、音响、空调控制、多媒体播放等。 |  |
| 5.3 | 客服服务 | 提供茶水等服务（含茶叶、定制瓷杯及纸杯等），设立前台服务人员，服务人员应热情周到，耐心细致，规范有序，做好会议准备和保障。会场提供免费便民服务，包含但不限于：口罩、抽纸、复印、打印、雨伞、充电宝（充电器）、润喉糖、医药箱等。 |  |
| 5.4 | 大型活动保障 | 重要考试、重大活动时须及时做好水电保障和临时供电服务。及时与学校沟通，明确服务需求，配合做好水电保障工作 积极调配各类资源，按学校要求做好桌椅、帐篷、设备等搬运工作，根据活动安排及时制定保障方案，确保活动的顺利完成。 |  |
| 6 | 工程维修及管理 |  |  |
| 6.1 | 零星维修服务 | 所有建筑物本体公共部位、公用设施设备、护栏、标识标牌等公共设施的零星维修。 |  |
| 6.2 | 第三方工程监管 | 协助学校对第三方工程单位的施工现场进行监管，确保安全、文明、规范 |  |
| 7 | 设施设备管理及维修维保 | 供电预防性检测、二次供水清洗消毒、水泵及控制柜维修维保、中央空调系统、电梯等设备的维护保养及维修、公共楼宇开水器维护保养，楼宇通风设备的运行管理、保养及维修；以及各类消防系统（含消防管网）及设施设备的日常管理及维修保养，做好记录，留存档案。 |  |
| 8 | 其他服务 |  |  |
| 8.1 | 电子显示屏管理 | 按学校要求做好电子显示屏管理工作 | 包括翡翠湖校区翡翠科教楼电子显示屏（5块大屏、3块条屏、11个投影硬件及系统）维修及保养 |
| 8.2 | 翡翠湖校区科教楼监控系统 | 包括楼内所有摄像机（约404个）、服务器、电视墙及相关设备的维修保养 |  |
| 8.3 | 校园环境提升 | 校园环境提升工程，根据学校要求实施校园环境提升工程，包括绿化工程、市政工程等。本项采用固定报价每年110万（不足1年的按比例折算）。每年工程竣工后交由学校委托的第三方造价公司审计，按照最终审定金额乘以费率70%得出的金额进行结算。据实结算，该部分实际支付最高不超过110万每年。 |  |
| 8.4 | 其他 | 完成学校交办的其他工作 |  |

注：1.除采购需求中明确要求以外，维修服务耗材更换具体见服务标准6.1, 维修材料供应充足不得短缺且必须达到国家标准。

2.采购人提供设备（工具）有：/

(二)服务标准

注：结合项目服务内容对应提出详细服务标注。

| 序号 | 服务项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 |  |
| 1.1 | 内勤管理 | 1.具有完善的物业管理组织机构、各项管理规章制度建设体系、各类服务标准化建设体系，确保各项工作高标准有序开展。中标单位需建立物业服务中心，设立服务窗口。 2.具有完善的员工管理、培训、工作计划体系，确保项目高质量运行。 3.具有完善的物业档案资料、各类检查巡查资料、财产造册及清查、行政服务、资源使用、物业用房、服务评估及改进等方面的体系与制度并加以落实。 4.协助学校做好固定资产的管理，建立各类台账，定期清查，发现问题及时上报。 5.做好投诉处理及客户维修回访工作。 6.中标人进场三个月后需根据学校实际情况编制服务手册。 7.中标人要做好校内各类涉密信息的保密工作。 |
| 1.2 | 校园文化布置 | 1.协助学校开展校园及楼宇文化氛围营造、布置和宣传工作，包括节假日（春节、元旦节、国庆节）、迎新和毕业典礼、重大活动等文化氛围，中标人提供方案，报学校审核通过后实施。 2.根据学校要求提供物业使用标识包括但不限于：节能标识、安全提示标识、设备标识、办事指南牌、楼宇内办公室分布牌等，符合校区的定位，相关费用由中标人承担。 |
| 1.3 | 值班服务 | 1.根据校区项目特点提供24小时值班服务，并接受学校的监督考核。设立项目值班电话，项目经理、副经理等作为值班负责人。 2.值班期间，值班人员应对项目各岗位情况进行巡视检查，将人员在岗、岗位值班、重要岗位、重要设施设备、重要安全防范区域等情况进行检查和记录。 3.值班期间，如有突发情况发生，值班人员及时赶到事发现场，根据现场情况，进行相应处理，或及时启动应急预案。 4.按属地政府要求，做好垃圾站点值班工作。 |
| 1.4 | 卫生防疫 | 配合学校根据国家、省市及学校的有关要求做好卫生防疫工作，包括人员进出管控，校内公共区域、办公室、宿舍区和会议室等消杀及服务保障等。 中标人应配备符合学校要求的卫生防疫物资。 |
| 1.5 | 节能管理 | 配合学校做好绿色校园建设工作、用电管理及技术改造等工作，同时应遵守学校各项节能管理要求。 |
| 1.6 | 合理化建议 | 中标人应根据实际工作情况，向学校提出物业服务品质提升、软硬件建设等合理化建议，并积极配合实施，包括但不限于： 1.向学校提供预防服务缺陷、服务差错和返工、提升管理水平和运营效率的方案建议； 2.向学校提供针对师生特点、满足师生的个性化需求的方案建议； 3.向学校提供借助互联网/物联网、节能环保、智能化等先进技术设备提升校园物业管理和服务效率的方案建议； 4.向学校提供提升室内休息空间、共享空间等人文环境改造的方案建议； 5.向学校提供提升室外绿化、小品等环境改造的方案建议。 |
| 1.7 | 服务育人 | 按学校要求开展环境卫生、污染防治、垃圾分类、反对浪费等宣传、健康教育活动以及安全警示、节能降耗、生活技能等教育，制作引导牌、提示牌、警示牌、宣传板等，并定期更换，营造安全节能、温馨有序文明的公寓育人环境。 |
| 1.8 | 劳动实践教育 | 配合学校做好“第二课堂”劳动实践教育活动，协助学校提供可能的学生劳动岗位、勤工助学岗位，进行劳动指导和评价，提供合理化建议及活动支持。 |
| 2 | 校园环境 | 相关工作的开展符合绿色学校建设标准；保证校园公共卫生设备设施完善、运行状态良好；校园环境卫生干净整洁；校园植物生长良好、植物修剪、浇水、病虫害防治等养护及时，确保植物修剪科学、有度；绿地无杂草，无病虫害，无枯黄枝，无枯死枝；绿化设施保持完好。 |
| 2.1 | 楼宇卫生保洁 | 1.门厅：地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网；公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；植物花盆无积尘，无污渍。 2.部分室内区域：桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮，墙角无蜘蛛网；窗帘定期清洗，挂放整齐；室内无异味、垃圾每日清理。 3.会议室、接待室、会见室、报告厅：会议桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮，墙角无蜘蛛网；会议桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮；窗帘、椅套定期清洗，摆放整齐；室内无异味；会议室茶具消毒达到卫生标准；沙发表面无积尘、整洁光亮；地毯无污迹、无杂物、无异味。 4.走廊、楼道：地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网；公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；窗台无积尘。 5.公共卫生间：卫生间无异味；地面干净、整洁、无积水、无积垢；厕坑便具洁净无黄渍，大小便器无积存、无脏迹；镜面、水盆、台面表面无污点，光亮；便纸篓须配置垃圾袋，即满即清；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮；保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，并与其它区域的工具用品有明显区分；会议场所卫生间相关耗材（纸品、洗手液、消毒液等）及时补给；定期对卫生间进行一次消毒杀菌处理 6.地下车库：环境清洁，无垃圾堆放；地面洁净、无积水、无污渍、无油渍；停车场设施设备干净、无积尘、无明显污渍。 7.电梯、门厅随脏随扫，果皮箱等每天清洗一次或随脏随洗。墙面和天花顶灯，每月擦拭一次，确保门厅清洁卫生； 8.楼道、走廊、安全通道、栏杆每日清扫墩擦一次，走廊窗户每星期擦拭一次，生活垃圾每天上午9时、下午17时各清运一次，保证楼道无垃圾杂物堆集，将收集的各类垃圾及时清运到学校指定垃圾中转点； 9.楼顶每月清扫不少于一次，保持一般清洁和无落水管漏斗堵塞现象，特殊天气根据学校要求加大清扫频次或进行专项清扫； 10.天花板目视无蜘蛛网、无灰尘，门窗无明显污迹、无张贴物，墙面、隔板无乱涂乱画痕迹； 11.卫生工具应合理配置、放在规定位置，摆放整齐（含垃圾桶）； 12.发现给水管件损坏、节水设备故障、排水不畅或便槽堵塞等现象，须立即处理； 13.楼宇内随时保持无蚊蝇飞舞、无蟑螂鼠迹等状态，配合开展全面灭蝇灭坟灭鼠等专项工作； 14.内墙面清洗：高位1次/季度，低位1次/月。高位是指3米以上；大理石、花岗岩等石材部分（含墙、柱、地面）定期清洗；不锈钢材质部分（含宣传栏、扶手、门等）日常保洁，视污染程度使用护理剂。 15.楼内公共区域（包括门厅、走廊、楼道、公共卫生间等）须于每日上午8:00前完成第一次保洁工作，后续根据楼内卫生情况进行巡回保洁；有使用需求的会议室、接待室、会见室、报告厅等，须在使用前1小时完成保洁工作。 |
| 2.2 | 室外卫生保洁 | 1.道路、硬化地面、停车场、路灯、座椅、宣传栏、车棚等附属设施、绿化带等按以下要求：①室外公共区域日常清洁作业时不得影响师生正常工作、学习、生活；②硬化地面、主干道无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物，干净整洁，路见本色；绿化带无白色垃圾，树上无乱悬挂；无焚烧垃圾、树叶现象；③景观水面无漂浮物，水质清澈，无臭味；④雨水篦及排水明沟排水通畅、无堵塞、无外溢；盖板无积垢；⑤宣传栏、标识牌、座椅、消防设备器材、各类杆件等无积灰，无污渍，无乱贴、乱画、乱悬挂现象；⑥场地隔网、运动器械等无蜘蛛网、无积尘；⑦车棚内无积尘、无蜘蛛网，车辆摆放整齐；⑧景观石上无明显污渍，字迹清晰。 2.垃圾桶、果皮箱：①外观无污渍，无乱张贴现象、无异味、无滴漏污水；②无满溢现象；③配置合理，损坏及时维修或更换，相关费用由中标人承担。 3.除雨、雪季等恶劣天气外，每日须于7:30前完成道路普扫及水面清理，后进行巡回保洁，保证校园环境整洁。 |
| 2.3 | 绿化养护 | 范围：服务区域所有绿化区域（含楼宇内庭）的花草树木。 1.乔木养护：①生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条、冗长枝叶和明显病害枝；②适时适量浇水、松土、施肥；③及时清除蘖枝、杂草、杂物，土地不板结，透气良好④及时修剪，保持造型优美；⑤及时补栽因养护不当引起的死树，应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。⑥同一路段、区域的树木涂白高度应保持一致。⑦中标方进场一年内，需对服务区域内乔木进行一次整体全面修剪。 2.灌木养护：①株形整齐，造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明；②适时适量浇水、松土、施肥；③灌木根部整齐清洁，无过长杂草杂物；④及时修剪，造型优美；⑤及时处理并根据季节补栽因养护不当引起的死树、及时修剪枯枝黄叶、折断枝、残留枝及明显病害枝。对遭受自然和人为损害的花木及时扶持和补苗，应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。 3.绿篱养护：①造型绿篱轮廓清晰，棱角分明；②绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐；③片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口；④绿篱内杂生植物、爬藤等及时清除。 4.草坪养护：①草地嫩绿，长势优良，无烂草、感病草，草坪缺损的及时补植；②及时清除杂草；③适时适量浇水施肥；④及时剪草，修剪平整、美观，边缘整齐。 5.安全检查：①定期检查，确保树木存活、安全；②支柱保护材料在同一路段或区域内应当统一，支柱方式要规范、整齐；③消除或尽量减少暴雨、大风对绿化的影响，及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作。 6.零星树木移植（不需借助机械设备的移植）：根据学校要求，按园林规范进行移植，保证成活。 7.室内公共区域绿植摆放：根据情况由中标人负责摆放。 8.中标方每年投入绿化肥料、种子、苗木不少于15万元。每学期初购置放在校区存放，苗木类随买随植。 9.按学校要求建立健全校园绿化植物档案。 |
| 2.4 | 水体养护 | 标准见附件 |
| 2.5 | 专项卫生保洁 | 1.按学校要求开展各类公共墙面及门面“涂鸦”、张贴物等清理。 2.特殊时段卫生保洁 毕业生离校后、新生入学前，对所有毕业生、搬迁学生、新生房间进行精细保洁，营造良好入住环境。 迎新现场配备专人巡回保洁，迎新期间室外加强保洁频率，保证无明显垃圾； 双选会、周末就业直通车、文艺晚会等大型活动现场，现场配备专人巡回保洁，保证无明显垃圾。 |
| 2.6 | 垃圾清运 | 各类生活垃圾、非工程绿化修剪的各类树枝、科研实验产生的垃圾（废弃化学试（药）剂瓶等物品除外）收集、分类、清运。 作业时间：教学区每日7:00前完成清运，学生住宿区每日7:00之后开始清运，其他区域每日8:00之后开始清运，清运时间根据采购方需求动态调整，不得影响居民及学生正常休息。 保洁、垃圾收集清运质量要求①垃圾应及时收集，不得积压在垃圾桶内，严禁裸露堆放在路面。②做到垃圾桶不满溢，垃圾收集点周围应清洁、无散落垃圾和污水，垃圾日产日清、无积压。垃圾桶外清洁无污痕，周围地面整洁、无污水流溢，垃圾桶要定时清洗、消毒，收集作业完成后，应做到车走地净，运输途中不得抛撒。③垃圾桶应合理配置、科学定位、摆放整齐，垃圾桶等环卫设施发生遗失、损坏及自然损耗应及时补充。④无主非生活垃圾，应在三日内清除。⑤垃圾中转站存量垃圾不得超过二车。⑥重大节日、特殊活动和不可抗力因素（毕业季、台风、暴雪等）导致垃圾量增加时按采购人要求及时响应，增加清运频次，无条件及时清理。⑦生活垃圾运输车辆为密封垃圾车，车容须美观、整洁，做到定期清洗、消毒、喷漆。 垃圾运输质量要求①运输车辆应整洁、性能良好、无残缺、破损、无积垢、无吊挂垃圾、环卫标志应清晰。②运输垃圾应密封，在运输过程中无垃圾扬、撒和拖挂，无滴漏。③垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。④运输车辆不得沿途乱倒、乱卸、乱抛垃圾。⑤供应商应该确保有两个或者以上相关管理部门指定倾倒垃圾地点。 校内垃圾分类站点日常管理要求。按属地政府垃圾分类要求配备工作人员，将垃圾分类站点中的可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾等分别投放至对应的投放点，确保垃圾不落地，垃圾投放正确，满足属地政府和学校要求。 |
| 2.7 | 除“四害” | 根据老鼠、蚊蝇、蟑螂、蛇等的生活习性和活动规律，合理安排时间、频次、药物进行消杀，相关费用由中标人承担。 质量标准：①校园内基本无鼠迹现象；②垃圾桶、室外堆场、下水道等处无蚊、蝇、蟑螂大量聚集，常态化进行消杀；③无白蚁，发现白蚁及时消除；④无蛇孳生及蛇巢/洞，发现蛇及时捉拿、驱赶；⑤配合做好每年的爱国卫生月活动，并达到相关活动要求。 |
| 2.8 | 黑天鹅养殖 | 根据黑天鹅不同生长周期，合理搭配、调整饲料品种及数量，保证营养充足、均衡；做好不同时期黑天鹅的疫苗注射工作，做好记录；做好黑天鹅的孵化辅助和育雏工作。 质量标准：①黑天鹅生长健壮，无因养殖原因造成死亡的现象；②饲料的投喂量适宜，保证饲料新鲜无腐烂，无发霉变质；③饲料采购需经学校管理部门同意，相关费用由中标人承担；④为每只黑天鹅进行标记，登记造册，形成黑天鹅档案台账。（具体管理须遵守《翡翠湖校区天鹅管理规定》） |
| 2.9 | 环境保洁机械化、智能化 | 中标人须投入成熟的用于本项目环境保洁的机械化、智能化设备，包括但不限于道路扫地车、洗地机等。 |
| 3 | 校园安全管理 |  |
| 3.1 | 防灾减灾 | 1.中标人内部具有防灾减灾工作制度和体系，具有内部传达预警、开展预警防范的机制。 2.台风、暴雨、冰雪、洪水等灾前做好防灾准备工作，灾间做好抗险救灾，协助做好灾后善后工作。 3.中标人内部防灾力量和物资除了保障自身抗灾外，还要服从学校及政府防汛部门的统一指挥。 4.定期对防灾力量和物资进行清点检查，定时维护。 5.编制防灾应急预案，组织有关人员学习、演练。 |
| 3.2 | 消防管理 | 1.与学校签定消防安全责任书，建立消防安全逐级责任制，各楼宇（区域）公示消防安全负责人信息。按月召开消防安全例会并形成会议纪要。 2.制定突发火灾的应急预案，编制消防疏散示意图，确保应急照明设施设备、疏散标志完好，紧急疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；建立符合要求的消防档案形成台帐。 3.各楼宇落实每日进行防火巡查制度，重点区域应加强夜间防火巡查，并建立巡查记录。灭火器、室内消火栓设置巡查标签，确保消防设备完好有效（疏散指示标志、安全出口标牌、应急照明灯具由中标人负责维护更换）。 4.落实并配合学校开展每月进行防火检查并建立检查记录，及时整改检查中发现的消防安全隐患并整理归档。配合政府消防执法部门、文物部门完成来校开展的各类安全检查工作。每月完成各建筑消防设施、系统的检查、维修、保养，并出具消防维保记录。 5.每栋建筑均设立消防宣传栏并定期更新宣传内容。 6.每半年开展一次消防培训及实操演练，保证所有在岗员工熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，掌握基本消防技能，具备组织疏散（逃生）和扑救初起火灾的能力。对新近员工及时组织岗前消防培训，熟悉工作岗位火灾危险性。 7.协助学校组织消防应急演练，按学校要求组建符合规定的志愿消防组织；消控室每年模拟火灾操作2次，以熟悉操作和检查消防监控设备。 8.负责各类消防设施的维保工作，确保消防设施完好有效。火灾自动报警系统（包含其各类组件及子系统）、各类自动灭火系统（包含其各类组件及灭火剂）、防火卷帘、室外消火栓、水泵接合器、手动火灾报警按钮、烟感报警器、温感报警器、消防喷淋头、灭火器、疏散指示及安全出口灯具、应急照明灯具、微型消防站内各类器材及室内消火栓内的水带、软管、软盘、阀门等设备由中标人负责维修更换，对所有室内消火栓玻张贴标识及使用方法示意图，常闭式防火门张贴保持关闭标识，相关费用由中标人承担。 9做好各楼宇动火作业管理工作，涉及动火作业的施工均要求施工方前往学校相关部门办理动火作业许可手续，施工期间加强巡查监管。 10.配合学校完成政府相关安全信息上报工作。 |
| 3.3 | 协助安全管理工作 | 1.每日巡视，重点排查火灾隐患、水、气泄漏等方面，确保楼内相关设施设备稳定运行。 2.配合学校安全管理部门开展的安全检查工作。 3.协助相关管理部门开展突发事件应急处置预案及日常安全培训工作。 |
| 3.4 | 消控室管理 | 安排专人（持证）24小时双人值班，熟练操作各类消控室设备、系统，每日巡视设备运行情况，发现异常及时处理、上报，并填写消控制值班记录。悬挂消控室火灾报警处置流程图、消防控制室值班制度、值班员操作证书复印件。 |
| 3.5 | 应急管理 | 1.中标人应组建应急救援队伍，有完善的管理制度和响应机制，畅通与学校的内部沟通渠道，按学校要求识别可能发生的突发事件并制定应急预案。 2.中标人应做好各类突发事件的应急处理，提前做好各项预案的定期演练，包括但不限于自然灾害应急预案、突发火情应急预案、电梯困人应急预案、断电断水应急预案、群体性事件应急预案、公共卫生应急预案等。 3.发生突发事件应及时报告，并配合学校相关部门进行后续处理。 |
| 3.6 | 安全标志检查和维护 | 1.按学校要求，在危及人身安全区域的天台、护栏、景观水域、电梯、配电间、开水间等处配置禁止标志或警告标志，公共卫生间门口配备防滑地垫，在公共健身设施、门禁门、防火门、管井门、消防通道门、车库、车棚等处配置指令标志和提示标志，配电箱、监控电箱、电开水器、公共洗衣机、电教设备等易触电区域应制定用电安全防范措施，设置禁止或警示标志，并定期检查、清洁和维护，发现损坏及时维修更换，配置的标识标牌须与学校现有标牌相统一，经学校同意后方可安装，相关费用由中标人承担。 2.斛兵塘、励人湖、娘娘池配备船只、救生圈等救生器材，每天安排人员巡查水域，检查救生器材、防护设施等，发现损坏及时维修更换，保证其完好可用，相关费用由中标人承担。 |
| 3.7 | 安全管理信息化 | 中标人应根据该项目的管理特点尽可能地利用信息化技术手段提升服务品质，可以使用自身的相关信息化管理平台，实现学校在运行过程中的风险管控（危险源识别与规范管理等），充分发挥高科技在管理中的作用，以提高管理效率和管理质量。 |
| 4 | 公共楼宇管理 |  |
| 4.1 | 日常管理 | 1.负责楼宇内所有服务的统筹和协调，包括但不仅限于楼宇内的咨询接待、报修维修、教学服务、会务服务、环境清洁、安全巡视等服务，做好各类记录，设立前台服务点。 2.协调督促落实楼宇内维修、保洁、照明、公用设备运行与日常维护工作，建立台账，保证楼宇环境整洁有序、设备运行良好，做好维修维保回访工作，并及时反馈意见建议。 3.配合学校做好楼内人员入驻与服务准备工作。 4.做好楼宇内设备房（楼层配电间、楼层配电箱、电梯机房、风机房等）的管理、保洁工作，保证环境卫生干净整洁，设施设备正常运行。 5.根据服务楼宇实际情况开闭大门。做好晚间楼宇关闭后的全楼巡视，关闭门窗、检查水电、无异常情况并确认无闲杂人员滞留。 6.楼宇要求24小时值班，做好外来人员登记、大件物品出门登记等工作，对楼内公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善处理。 7.对进入楼宇内部施工的人员进行登记和管理，做到工完、人走、场清，不留建筑垃圾。 8.负责楼宇的定时安全巡视检查，做好记录，及时发现和处置建筑物及附属设施的安全隐患（如外墙保温层开裂脱落、外窗及雨棚玻璃破碎、吊顶垮塌等），对重点部位、重点时间加强巡逻，遇到特殊情况时，加强现场管控。 9.电梯管理员持有电梯安全员证，负责校区电梯的日常安全管理。 |
| 4.2 | 体育场馆管理 | 两校区体育部需各配备两名场馆器材管理员 |
| 5 | 会务客服 |  |
| 5.1 | 会务服务 | 1.组建专业会务客服团队，根据学校安排，做好校区各类会议活动的全过程保障和支持服务，并定期进行专业培训。 2.会前准备服务 ①根据学校要求，提前落实会议场所及会场主席台、发言席、话筒、签到席、背景音乐、领导休息室等准备情况，并提前检测、检查音响、话筒、舞台幕布、灯光等设备及会议各项要求的落实情况。 ②提前做好活动场地卫生，整理打扫桌面、抽屉、座椅、地面、门窗等，检查服务相关用品配备情况。 ③协助学校布置会场、准备会议所需的各种用具和设备，并在活动场所入口醒目位置安放指示牌，室内座位牌摆放整齐。 ④会议服务人员应提前30分钟进入会场，检查会场整体效果，确保各项准备工作到位，并备好茶水，打开音响,同时打开安全门、照明灯及通道门，做好引导工作。如需使用空调，提前半小时开启。 3.会中服务 ①会议服务人员按标准服务礼仪进行会务服务，包括迎宾、茶水、续杯等。 ②会议服务人员应时刻注意观察音响、幕布、灯光等设备运行状况，注意会场情况及室内温度，发现问题及时报告和处理。 ③会议中间休息，要尽快整理会场，补充和更换各种用品。 4.会后服务 会议结束时，服务人员应及时打开通道门，并提供标准送宾服务；会后及时做好会场清理工作。若发现客人遗留物品迅速与有关单位联系。 |
| 5.2 | 会务设备管理 | 安排专人做好会场、图书馆、体育场馆等处的会务设备（包括话筒、音响、舞台幕布、灯光等）的运行管理、检查调试、维修保养等，保证设备正常运行；建立设备档案台账，做好检查维修保养记录。按照学校要求，定期对会场内座椅套（如有）、地毯（如有）进行清洗。 |
| 5.3 | 客服服务 | 根据学校要求，在部分楼宇设立前台接待人员，要求提供来访接待、信息反馈等服务。 |
| 5.4 | 大型活动保障 | 1.前期及现场支持 ①中标人在学校遇有重大活动时须能及时调配各类资源，根据活动安排及时制定活动计划，确保活动的顺利完成。 ②及时与学校沟通，明确服务需求，配合做好水电、话筒、音响、等设备的安装调试工作。 ③根据学校要求做好重大活动的人员保障工作，如有需要，能及时调配公司资源，包括服务人员、安保人员、环境保洁人员、工程保障人员等，确保重大活动的顺利保障。 2.秩序维护 根据学校提供的活动人数及车辆数量，制定相应的秩序维护方案及应急方案并经学校审定。按需增设活动区域内的维护秩序人员数量，用于车辆停放引导管理、人员指引和现场秩序维护等工作。 3.重要考试、重大活动时须根据活动安排及时制定保障方案（含应急预案），确保活动的顺利完成。及时与学校沟通，明确服务需求，配合做好水电保障工作。 |
| 6 | 零星维修服务 |  |
| 6.1 | 零星维修服务 | 1.维修金额限定 零星维修指单项单次维修材料费金额在500元及以下的维修内容，中标人无偿提供零星维修服务。单项单次材料费500元以上的，由甲方承担。（以上费用如有争议，由甲方根据市场调研情况核定） 2.维修内容 ①公共楼宇公共设施设备的零星维修抢修，包括但不限于以下内容： a.给排水相关设施设备：管道（局部换管）、各类阀门、水龙头、水表、卫生洁具、红外感应器、下水疏通、屋面天沟疏通等； b.供配电相关设施设备：设备房（含楼层配电间、楼层配电箱等）内各类元器件、楼内线路线槽线管、开关、漏电保护器、浪涌保护器、插座、照明灯具等； c.其他设施设备：门窗及配件（含限位器）、门锁、踢脚线、纱窗、百叶、窗帘及配件、家具、门窗玻璃（钢化玻璃除外）、卫生间隔断、电开水器、疏散指示、应急照明、室内消火栓门及玻璃等； d.墙、顶、地装饰面层的维修； ②室外物业服务范围内公共设施设备的零星维修抢修，包括但不限于安全防范设施（护栏、围网、隔离桩、警示牌等）、标识标牌、景观小品、雕塑、宣传橱窗、座椅、栈道等。 3.夜间安排人员轮班值守，负责夜间各项应急抢修处理工作。 4.维修时效 抢急修服务15分钟内到场并及时修复，若不能完成的要有应急处理措施，并对报修师生或使用人做出合理解释；零星维修根据报修单完成维修，若不能及时修复，应对报修师生或使用人做出合理解释，修复完成时间原则上不得超过24小时，如遇到需要协调解决的维修，需及时报备学校，要有临时方案以避免二次投诉。 5.质量标准：保证室内外各类设施设备正常稳定运行。所有更换的配件、设备与原品牌规格参数等保持一致。 |
| 6.2 | 第三方工程监管 | 协助学校对第三方工程单位的施工现场进行监管，确保安全、文明、规范 |
| 7 | 设施设备运行管理及维保 | 1.制度档案管理 ①制定设备设施管理、运行、维修、维护的管理方案，及相应的管理制度、流程并报采购人确认和备案； ②建立设备设施的图纸资料、基本信息、操作规程、技术资料、维修保养计划、运行记录、巡检记录、检测结果等档案（电梯要求一梯一档）。 2.设备机房电梯机房等管理： ①门口有机房类别及安全标识；门窗、锁具完好、有效，有防止鼠、雀等小动物进入机房的设施；环境整洁，无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求； ②机房管理制度、设备操作规程、人员值班表（如有）等上墙；机房内各类设备台账、设备卡、使用说明、维保记录等档案保存完好； ③机房内安全防护用具配置齐全，检验合格；按规定配置消防器材，设置通风和应急照明；应急设施设备用品应齐全、完备，可随时启用； ④中标人应对设备机房进行标准化管理，符合相关规范要求。 3.供配电系统预防性检测 每年对三个校区供配电系统进行预防性试验（中标人可委托有资质的专业公司进行），三年內完成一个周期检测高压操作、安全防护用具应委托专业测试单位测试，其中绝缘胶垫1次/年、验电笔1次/年、绝缘鞋及绝缘手套2次/年，并提供合格报告；，并提供符合供电部门要求及认可试验报告。 4.给排水系统管理 ①生活饮用水卫生应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的要求，每季度对屯溪路校区、翡翠湖校区生活蓄水池、水箱进行清洗消毒和水质检测（中标人可委托有资质的专业公司进行），并取得检测合格报告，报学校备案； ②定期检查生活泵、排污泵、水池水箱、管道阀门等，做好记录，保证设备完好可用，内容包括： a.负责屯溪路校区、翡翠湖校区水泵及控制柜的检查维修保养。每学期开学前对全校水泵、控制柜进行检查检测。对水泵、控制柜应有详细记录和管理员签字。其中，对水泵、控制柜每年每台检测2次、每年保养不少于2次。 维修范围包括：管道、阀门、水表、浮球、传感器、水泵、控制柜及所有零配件。 b.应对水泵定期巡查，每月巡查不少于2次，雨季(每年4月-8月)每周不少于一次，做好巡查记录；巡查时发现故障，要及时排除或修复。不在维保范围内的，查明原因，及时汇报。维修费用由相关管理部门确认后，费用另外结算；因保养不到位原因造成的故障，维修费自理。 c.应开通维修服务热线电话，并保证24小时畅通。接到报修电话应于二小时内到场抢修处理问题，故障要及时解决，如雨季汛期等特殊情况，应于十分钟内到场抢修处理问题。 5.电梯维保管理（中标人可委托有资质的专业公司进行维保） ①电梯使用应符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）的要求； ②电梯运行平稳，无异响，平层、开关正常；轿厢保持洁净、无异味；使用标志、年检标志、紧急救援电话和乘客注意事项应置于轿厢醒目位置；电梯紧急电话系统应保持畅通； ③电梯故障或遇到险情，专业维保人员应在接到通知后30分钟内到达现场进行处理，不得超过30分钟到场； ④电梯维修、保养，应提前通知学校，维修时在现场设置提示标识和防护围栏； ⑤电梯维保应符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求； ⑥每年委托特种设备监督检验单位对所有电梯全面检测1次，并提供检测合格报告和核发的电梯使用标志，报学校备案；限速器校验费、125%下行制动试验费、电梯年检费、电梯责任险费以及可能需要的检测鉴定等费用均由中标人承担（费用包含在报价中），以及按行业要求和学校认为必须进行的其他相关检测； ⑦制定电梯各类故障应急预案，定期开展电梯安全宣传、培训及演练； ⑧中标人需提供维保维修所需工具和劳务，并承担所有电梯零部件相应费用（费用包含在报价中），维修材料供应充足不得短缺且必须达到国家标准。 6.中央空调维保管理 ①按照学校要求时间对中央空调公用场所切换冷、热模式，确保达到规定的制冷、制热效果； ②中央空调运行正常，温度体感适中； ③每年冷暖季切换前对空调送排风的滤网和过滤装置进行清洗、消毒，一年至少2次，并在空调启用前完成，对建艺馆采暖锅炉进行巡检；中标人每次维修及清洗后向学校汇报问题情况及处理结果，提交维修或清洗报告并由学校签字留存备案,公共场所集中空调通风系统卫生符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394）的要求； ④中央空调通风系统运行管理应符合《空调通风系统运行管理标准》（GB 50365）的要求； ⑤日常安排每个校区至少2名驻点专业人员（空调设备运行期间每个校区至少4名），每日巡查维护，出现异常和故障及时维修并做好记录； ⑥每年提供设备运行情况报告、故障分析报告和优化建议； ⑦各类配件维修材料费均由中标人承担（全包模式，费用包含在报价中）,维修材料供应充足不得短缺且必须达到国家标准。 7.公共楼宇电开水器维保管理 从业人员必须持有《健康证》上岗，并按规定体检。 中标人应有专人对热水器进行维护、保养及清洗，定期做好滤芯更换（如有）、消毒、杀菌等工作，定期对开水器进行内外清理，一年清洗内胆不少于两次，并进行记录，台账记录真实。要求做好日常检查维修工作，定期清洁、疏通水龙头，每学期开学前更换1次滤芯，清洗1次水箱，做好记录。 8.积极对接质保期内设施设备厂家，做好维修、维护的监管工作，并实时向学校相关责任部门汇报。 |
| 8 | 其他服务 |  |
| 8.1 | 电子显示屏维修维护 | 翡翠湖校区翡翠科教楼电子显示屏（5块大屏，3块条屏、11个投影硬件及系统），按学校要求做好各类电子显示屏及投影的管理、维修及保养，包括但不限于电子显示屏的启停、内容更换等。 |
| 8.2 | 校园环境提升 | 校园环境提升工程，根据学校要求实施校园环境提升工程，包括绿化工程、市政工程等。本项采用固定报价每年110万（不足1年的按比例折算）。每年工程竣工后交由学校委托的第三方造价公司审计，按照最终审定金额乘以费率70%得出的金额进行结算。据实结算，该部分实际支付最高不超过110万每年。 |
| 8.3 | 临时工作 | 完成学校交办的其他工作。 |

- 合肥工业大学合肥校区物业管理综合服务项目服务人员岗位编制需求

- 投标人需根据项目实际需要按年度配置人员岗位，并分年度填写下表（设立岗位就填人数，没有就填0）。

| 部门 | 岗位 | 负责范围 | 人数 | 备注（服务时长或时段、上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理 | 整个项目 | 1 | 年龄在45周岁以下（1978年11月1日以后出生），本科及以上学历，能够充分调动员工的积极性，善于管理、善于沟通；合同期内每月在岗时间不少于22天 |
|  | 项目副经理 |  | 2 | 47周岁以下（1976年11月1日以后出生），具有大专及以上学历，能够充分调动员工的积极性，善于管理、善于沟通；在校服务时间，每月不得低于22个工作日；并能 24 小时协助采购人处理突发事件； |
|  | 内勤 |  |  | 8小时 |
| 公共楼宇管理 | 主管 | 公共楼宇 |  | 50周岁以下（1973年11月1日以后出生），具有大专及以上学历，工作责任心强，善于管理、善于沟通，具有三年及以上校园物业服务经验；在校服务时间，每月不得低于22个工作日；至少2名，驻不同校区负责管理与协调工作，并能 24 小时协助采购人处理突发事件 |
|  | 值班员 |  |  | 24小时 |
|  | 消控室值班员 |  |  | 24小时，具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证 |
|  | 保洁员 |  |  | 8小时 |
| 室外管理 | 主管 | 所有室外区域 |  | 50周岁以下（1973年11月1日以后出生），具有大专及以上学历，工作责任心强，善于管理，能够积极主动处理相关问题，具有三年及以上校园物业服务经验；在校服务时间，每月不得低于22个工作日；至少2名，驻不同校区负责管理与协调工作，并能 24 小时协助采购人处理突发事件 |
|  | 保洁员 |  |  | 8小时 |
|  | 绿化养护工 |  |  | 根据实际需要确定 |
|  | 施工人员 |  |  | 根据实际需要确定 |
|  | 天鹅养殖员 |  |  | 根据实际需要确定，如有特殊需要，应在30分钟内赶到现场 |
|  | 垃圾清运员 |  |  | 8小时 |
|  | 垃圾分类站点专管员 |  |  | 根据属地政府垃圾分类政策要求配置 |
| 客服会务部 | 主管 | 所有会务服务 |  | 50周岁以下（1973年11月1日以后出生），具有大专及以上学历，工作责任心强，善于管理，具有三年及以上相关会务管理经验，有一定的英语口语沟通交流能力；在校服务时间，每月不得低于22个工作日；至少2名，驻不同校区负责管理与协调工作 |
|  | 会务员 |  |  | 40周岁以下（1983年11月1日以后出生），工作积极主动，有从事本岗位实际工作经验、技能；形象端庄、仪表整洁、礼貌和蔼；有良好的沟通表达、应变能力；有良好素养和职业道德。 |
|  | 设备管理员 |  |  | 根据实际需要确定 |
| 工程部 | 主管 | 水电运行管理、日常零星维修、设施设备维修保养等 |  | 50周岁以下（1973年11月1日以后出生），具有大专及以上学历，工作责任心强，善于管理，能够积极主动处理相关问题；在校服务时间，每月不得低于22个工作日；至少2名，驻不同校区负责管理与协调工作，并能 24 小时协助采购人处理突发事件 |
|  | 普通维修工 |  |  | 根据实际需要确定，可以进行简单瓦工、油漆工等工种作业 |
|  | 水电维修工 |  |  | 根据实际需要确定，具有特种作业操作证-低压电工作业 |
|  | 电梯安全管理员 |  |  | 8小时在岗，具备特种设备安全管理资格证书，如有特殊需要，应在30分钟内赶到现场 |
|  | 电梯维修员 |  |  | 根据工作需要确定 |
|  | 空调（含采暖锅炉）维保员 |  |  | 根据实际需要确定 |
|  | 开水器维修员 |  |  | 根据实际需要确定 |
|  | 翡翠科教楼电子显示屏及投影、监控系统维保员 |  |  | 根据实际需要确定 |
|  | 二次供水清洗消毒人员 |  |  | 根据实际需要确定 |
|  | 电气设备预防性检测人员 |  |  | 根据实际需要确定 |
|  | 水泵、控制柜维修人员 |  |  | 根据实际需要确定 |

以上所有人员涉及到周岁的，以开标日期计算。

注：

1.除以上人员外，中标人还应配备有具有相应资质的电梯维保、供配电设备预防性监测、消防维保人员等，或委托有相应资质的第三方公司提供相应服务。

2.投标人为大型或以上企业的，必须分包给中小微企业的内容为屯溪路、六安路校区垃圾清运处置，翡翠湖校区非生活垃圾清运处置，屯溪路校区和翡翠湖校区公共楼宇VRV空调系统维修与保养服务（包含建筑艺术馆锅炉供暖系统维保服务），翡翠湖校区科教楼监控及电子显示屏、投影维保服务，供配电设备预防性监测服务，消防器材、设施维修更换及维保服务，校园环境提升；

允许专业分包内容为电梯维保（不限制为中小微企业）；

其他服务内容不允许分包。

接受分包企业同时具有相应资质和服务能力人员，并承诺不得再次分包。中标人应当就接受分包企业向采购人负责，接受分包企业就分包项目承担连带责任。

3.投标人为中小微企业的，允许分包的内容为屯溪路、六安路校区垃圾清运处置，翡翠湖校区非生活垃圾清运处置，屯溪路校区和翡翠湖校区公共楼宇VRV空调系统维修与保养服务（包含建筑艺术馆锅炉供暖系统维保服务），翡翠湖校区科教楼监控及电子显示屏、投影维保服务，供配电设备预防性监测服务，消防器材、设施维修更换及维保服务，校园环境提升、电梯维保，但小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

其他服务内容不允许分包。

接受分包企业同时具有相应资质和服务能力人员，并承诺不得再次分包。中标人应当就接受分包企业向采购人负责，接受分包企业就分包项目承担连带责任。

4.鼓励通过信息化、智能化手段等可适当优化服务要求。

5.中标（成交）人应保证本次投标报价中及服务期内派驻本项目服务团队的每位员工的最低月工资标准不低于本地区最低标准；工作时间符合劳动法的规定。

6.投标人应自行为员工办理必须的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均需由投标人考虑并包含在报价因素中。

7.投标文件中的拟派的项目经理、主管及以上主要管理人员在中标后不得随意更换，如确需更换的，须经招标人书面同意，更换后的人员资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于被更换人员。否则，每次更换需向采购人支付违约金：项目经理10万元/人次，主管及以上主要管理人员5万元/人次。

### 五、商务要求

1.项目实施地点（范围）：合肥工业大学合肥校区（屯溪路校区、六安路校区、翡翠湖校区）

2.项目服务时间（期限）服务期限：31个月。合同分三个服务期签订，依次为2024年1月1日—2024年7月31日，2024年8月1日—2025年7月31日，2025年8月1日—2026年7月31日，根据考核结果确定下一合同期是否续签。

合同里服务中包含综合管理、值班服务、信息化服务、校园室内外环境保洁、绿化养护服务（含病虫害防治）、垃圾清运（按照属地要求做好垃圾分类工作）、除“四害”、校园安全管理、住宅区部分服务、零星维修服务、设施设备运行管理及维修维保（包括电梯、中央空调、消防系统、开水器、部分学生公寓售电系统等）；结合学校绿色校园建设、文明校园建设、后勤育人等相关要求，积极创建服务师生的品牌项目，常态化开展服务师生活动，配合做好“第二课堂”劳动实践教育活动；配合学校做好文明城市创建工作、卫生防疫工作、突发事件应急处置、重大活动保障等服务管理工作。

其中部分服务起始服务日期如下表：

其中部分服务起始服务日期如下表：

第一合同期：服务内容及服务时间见下表：

| 序号 | 服务内容 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯溪路校区和翡翠湖校区公共楼宇VRV空调系统维修与保养服务 | 2024/1/1 | 2024/7/31 |  |
| 2 | 屯溪路校区（含南村、西村、北村）及六安路校区道路清扫保洁、绿化养护服务项目 | 2024/1/1 | 2024/7/31 |  |
| 3 | 工程管理与智能制造研究中心6台电梯维保 | 2024/1/1 | 2024/7/31 |  |
| 4 | 合肥校区病虫害防治 | 2024/1/1 | 2024/7/31 |  |
| 5 | 翡翠湖校区建筑艺术馆中央空调维保服务 | 2024/1/1 | 2024/7/31 |  |
| 6 | 校园环境提升工程 | 2024/1/1 | 2024/7/31 |  |
| 7 | 翡翠湖校区科教楼电子显示屏及投影维保 | 2024/1/1 | 2024/7/31 |  |
| 8 | 馨园食堂2台电梯维保 | 2024/4/8 | 2024/7/31 |  |
| 9 | 翡翠湖校区非生活垃圾清运处置 | 2024/5/1 | 2024/7/31 |  |
| 10 | 翡翠湖校区内合欢路南北延伸线以西（包括区域内垃圾中转站的卫生，学生公寓垃圾清运中转，黑天鹅饲养，王建沟中游生态修复工程交付后相关服务项目)道路清扫保洁、绿化养护服务 | 2024/5/9 | 2024/7/31 |  |
| 11 | 屯溪路、六安路校区垃圾清运处置 | 2024/7/16 | 2024/7/31 |  |

第二合同期：服务内容及服务时间见下表：

| 序号 | 服务内容 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥校区病虫害防治 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 2 | 屯溪路校区（含南村、西村、北村）及六安路校区道路清扫保洁、绿化养护服务 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 3 | 翡翠湖校区内合欢路南北延伸线以西（包括区域内垃圾中转站的卫生，学生公寓垃圾清运中转，黑天鹅饲养，王建沟中游生态修复工程交付后相关服务项目)道路清扫保洁、绿化养护服务 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 4 | 屯溪路、六安路校区垃圾清运处置 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 5 | 翡翠湖校区非生活垃圾清运处置 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 6 | 屯溪路校区和翡翠湖校区公共楼宇VRV空调系统维修与保养服务（包含建筑艺术馆中央空调） | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 7 | 公共楼宇开水器采购碧丽、今泉牌（开水器维修保养清洗及过滤芯更换一年不低于两次） | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 8 | 屯溪路校区工程管理与智能制造研究中心、馨园食堂8台电梯维保 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 9 | 校园环境提升工程 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 10 | 翡翠湖校区科教楼电子显示屏及投影维保 | 2024/8/1 | 2025/7/31 |  |
| 11 | 高电压与绝缘实验室1台电梯维保 | 2025/1/21 | 2025/7/31 |  |
| 12 | 翡翠湖校区科教楼监控维保服务 | 2025/3/1 | 2025/7/31 |  |
| 13 | 合肥工业大学水泵、控制柜维修保养 | 2025/5/1 | 2025/7/31 |  |
| 14 | 公共楼宇开水器维修、清洗 | 2025/7/1 | 2025/7/31 |  |
| 15 | 建艺馆锅炉供暖系统维保服务 | 2025/7/11 | 2025/7/31 |  |
| 16 | 消防器材、设施维修更换服务 | 2025/7/11 | 2025/7/31 |  |

第三合同期：服务内容及服务时间见下表：

| 序号 | 服务内容 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥校区病虫害防治 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 2 | 屯溪路校区（含南村、西村、北村）及六安路校区道路清扫保洁、绿化养护服务项目 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 3 | 翡翠湖校区内合欢路南北延伸线以西（包括区域内垃圾中转站的卫生，学生公寓垃圾清运中转，黑天鹅饲养，王建沟中游生态修复工程交付后相关服务项目)道路清扫保洁、绿化养护服务 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 4 | 屯溪路、六安路校区垃圾清运处置 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 5 | 翡翠湖校区非生活垃圾清运处置 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 6 | 屯溪路校区和翡翠湖校区公共楼宇VRV空调系统维修与保养服务（包含建筑艺术馆中央空调、锅炉供暖系统维保服务） | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 7 | 公共楼宇开水器维修、清洗（包含碧丽、今泉滤芯更换 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 8 | 屯溪路校区工程管理与智能制造研究中心、馨园食堂、高电压与绝缘实验室9台电梯维保 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 9 | 翡翠湖校区科教楼监控及电子显示屏、投影维保维保服务 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 10 | 合肥工业大学水泵、控制柜维修保养 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 11 | 合肥工业大学（合肥校区）供配电设备预防性监测服务项目 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 12 | 校园环境提升工程 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 13 | 非教学楼宇物业管理服务 | 2025/9/1 | 2026/7/31 |  |
| 14 | 屯溪路校区、翡翠湖校区电梯维保 | 2026/1/1 | 2026/7/31 |  |
| 15 | 二次供水清洗消毒 | 2026/1/1 | 2026/7/31 |  |
| 16 | 工程训练中心10台电梯维保 | 2026/2/1 | 2026/7/31 |  |
| 17 | 翡翠湖校区内合欢路延长线以东（包括合欢路及延长线含人行道、校区北门至校医院段东路面及综合服务楼东边绿地，以及区域内垃圾中转站的卫生）道路清扫保洁、绿化养护服务 | 2026/2/1 | 2026/7/31 |  |
| 18 | 消防器材、设施维修更换服务 | 2025/8/1 | 2026/7/31 |  |
| 19 | 消防维保服务 | 2026/3/1 | 2026/7/31 |  |

3.付款条件：考核合格后，按季度支付合同款

4.报价要求：

（1）报价组成：①人员工资、福利、加班费、社会保险等；②劳保用品、服装、各类作业工具费；③零星维修材料费；④消杀、除“四害”相关费用；⑤电梯维保维修相关费用（维修维保材料、年检、责任险等）；⑥中央空调维保相关费用（各类配件维修材料费）；⑦绿化养护相关费用（包括各种药剂、肥料、工具等）、校园环境提升工程相关费用；⑧消防维修维保相关费用；⑨投入自有设备、车辆等运行、维护、保养费；⑩天鹅养殖相关费用（饲料、疫苗等）；⑪行政办公费；⑫营业利润、应缴的税费等所有费用；⑬其他费用:包括但不限于上述费用，如维修维护等。

(2）投标文件中对三个合同期分别进行报价并提供相应报价组成，三期合同投标报价均不得超过每期最高限价 。

（3）投标人提供的专业设备（要求不得少于以下品目，具体数量须满足学校相关服务内容需要）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小型密闭压缩式垃圾运输车辆 | 适宜校园 | 垃圾清运 |  |
| 2 | 电动高压冲洗车 | 适宜校园 | 地面清洗、喷洒水、对校园区域垃圾桶进行定期清洗、消杀。 | 设备设施是保障养护质量、维护效率的重要指标。该表设施数量及涉及规格为校园服务单位必备，且为单个项目必备。 |
| 3 | 电动三轮拖桶保洁车 | 适宜校园 | 垃圾桶垃圾收集 |  |
| 4 | 小型挖掘机 | 适宜校园 | 绿化施工 |  |
| 5 | 道路清扫车 | 适宜校园 | 清扫道路 |  |
| 6 | 洒水车 | 适宜校园 | 清洁路面 |  |
| 7 | 打药车（高压喷枪） | 扬程≥20米 | 喷洒药物 |  |
| 8 | 草坪修剪机 |  | 修剪草坪 |  |
| 9 | 割灌机 |  | 收割杂草 |  |
| 10 | 绿篱修剪机 |  | 修剪绿篱 |  |
| 11 | 油锯 |  | 修剪砍伐树木 |  |
| 12 | 作业船 |  | 斛兵塘、励人湖水面保洁、割水草 |  |
| 13 | 无人机 |  | 树木药喷洒、校园巡查 |  |
| 14 | 喷雾机 |  | 灌木、草坪、草被打药 |  |
| 15 | 水泵 | 扬程26米 | 防涝抽水 |  |
| 16 | 高压打药水泵 | 作业高度20米 | 药物喷洒 |  |
| 17 | 高枝锯 |  | 修剪树木，砍伐枯枝 |  |
| 18 | 长梯 | 10米 | 高空作业支撑 |  |
| 19 | 修枝剪 |  | 修剪 |  |
| 20 | 手锯 |  | 修剪 |  |
| 21 | 高空作业车 |  |  |  |
| 22 | 其他必备设备工具 |  |  |  |

注：投标人须提供承诺函，提供设备专门服务于合肥校区的承诺并承诺将专业设备配置到位。

5.其他要求：

（1）本项目允许投标人将电梯维保、供配电设备预防性监测、消防维保等工作分包给具有相应资质的公司执行。

①如分包，须提供：

a.分包意向协议（格式自拟，需加盖供应商与分包承担主体公章，分包意向协议须载明分包承担主体，并承诺不得再次分包，且接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。）；

b.投标人提供分包承担主体具有相应资质的证书（提供证书扫描件，中标后招标人保留核查原件的权利）。

②如不分包，投标人承诺自身具有电梯维保、供配电设备预防性监测、消防维保等相应资质的证书（提供证书扫描件，中标后招标人保留核查原件的权利）。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.投标人为大型或以上企业的，必须分包给中小微企业的内容为屯溪路、六安路校区垃圾清运处置，翡翠湖校区非生活垃圾清运处置，屯溪路校区和翡翠湖校区公共楼宇VRV空调系统维修与保养服务（包含建筑艺术馆锅炉供暖系统维保服务），翡翠湖校区科教楼监控及电子显示屏、投影维保服务，供配电设备预防性监测服务，消防器材、设施维修更换及维保服务，校园环境提升；

允许专业分包内容为电梯维保（不限制为中小微企业）；

其他服务内容不允许分包。

接受分包企业同时具有相应资质和服务能力人员，并承诺不得再次分包。中标人应当就接受分包企业向采购人负责，接受分包企业就分包项目承担连带责任。

2.投标人为中小微企业的，允许分包的内容为屯溪路、六安路校区垃圾清运处置，翡翠湖校区非生活垃圾清运处置，屯溪路校区和翡翠湖校区公共楼宇VRV空调系统维修与保养服务（包含建筑艺术馆锅炉供暖系统维保服务），翡翠湖校区科教楼监控及电子显示屏、投影维保服务，供配电设备预防性监测服务，消防器材、设施维修更换及维保服务，校园环境提升、电梯维保，但小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

其他服务内容不允许分包。

接受分包企业同时具有相应资质和服务能力人员，并承诺不得再次分包。中标人应当就接受分包企业向采购人负责，接受分包企业就分包项目承担连带责任。

### 附件1.水体养护标准

1. 校区水体养护区域分一级水体养护区域和二级水体养护区域

斛兵塘为一级水体养护区域，励人湖、教学楼南池塘和六安路校区娘娘池及其他水体为二级水体养护区域。

2. 一级水体养护及水景质量标准

2.1 水质达标，生态平衡及循环系统良好，呈现水景层次有序，水中植物生长态势在改善提高水中生态的基础上有效的增景和美景。

2.2 定期修剪水中植物，沉水植物最高点须在水面30cm以下，种类分布均匀，确保原水中植物种类和数量的完整性。

2.3 水中景观鱼类保持一定数量和种类，有效体现“鱼翔浅底”景致。

2.4 保护水域鸟类，根据学校要求，对湖心岛进行清理。

2.5 水面无白色垃圾及废弃物，无死鱼和水中植物死藤叶， 春、夏、冬季99%水面无落叶。

2.6 水面无大面积后生（非原种植）藻类生长。

2.7 浮水植物和挺水植物无枯叶，面积和数量保持原状，观花水中植物保障有一定的花期和花苞量。

2.8 定期清理护堤、亲水台阶、观景台（廊或亭）亲水部位、护栏的卫生，确保本色，无杂草、无苔藓、无杂树苗、无观感恶劣生物。

2.9 及时发现并上报水质、水中生态、水面设施设备异常情况。

2.10 定时定期维护和运行水中设备（曝氧机、喷泉等），了解水域排水和进水管路设施，定期检查管、阀，并做好设施设备的维护、检查和运行记录，确保随时有效使用。

2.11 做好水域管理及养护记录，定期上报学校。

2.12 对水质处理要采用物理处置或无公害处理，未经学校许可，严禁向水中投放生物或化学药剂（物品）、其他水生生物，以免造成水质污染或水中生态失衡。

2.13 做好水生植物的病虫害防治工作，保障水中生态的平衡性和水面景观的美观性。

2.14 做好水域的消毒杀虫工作。

2.15 每两年对拦网及拦网桩进行更换。（拦网由学校提供）

3水体一级养护区域水体养护技术措施及要求

3.1 水草的修剪

3.1.1 修剪方式：人工修剪或机械修剪

3.1.2 修剪措施及要求：

有茎水草的修剪：有茎水草有着多变的叶形和丰富的分枝，有很强的净化水质的功能因为有茎且多分枝，故这类水草往往长得较高，水下造景很美观，当水草生长到接近水面甚至高出水面时，须进行修剪，大面积修剪时可以采用水草收割船收割，可以收割至水面下0.5m深度，不能连根拔起，面积不大时采用人工收割，用水草剪修剪，再用捞网打捞掉。当生物量达到1Kg—1.5Kg鲜重/m²以上时或者看上去太过茂密时，建议用水草夹“斑点式”夹捞出一部分。

丛生水草的修剪：丛生水草有密集的叶子及强大的繁殖力，也是广泛采用的水草，配合有茎水草形成水下景观。丛生水草往往生长不高，一般不长出水面，形如水下草坪，此类水草常生长密度较大，当盖度达到100%或生物量达1Kg—1.5Kg鲜重/m²以上时，应当适时收割。大面积长到近水面的要及时收割；不高的但过于密集的利用水草夹“斑点式”打捞。

3.1.3 水草的收割处理

不同种类的水草有着不同的生长周期，因此按照不同的生长特性有不同的收割期。收割以不破坏生态系统循环性、景观性为原则。

金鱼藻  常年生沉水植物4-10月份生长旺盛，9月份达到最大生物量，11月份开始逐渐衰败。9月底视情况打捞收割。

轮叶黑藻及狐尾藻，生长在3月到11月，10月份生物量达到最大，11月下旬陆续死亡。10月收割。

苦草  常年沉水植物，但6-7月份生长旺盛，9月底至10月初达最大生物量，10月中旬以后进入衰老期。10月份视情况收割。

菹草  秋季发芽越冬生长，4月份达到最大生物量，5月份会在短时间内迅速衰败腐烂，恶化水质，在4月底至5月初即对其收割，如菹草与其他沉水植物混合在一起，则需小心用水草剪区别收割。

3.2 水草管理与维护注意事项：

通常在清理水面杂物时，会把漂浮的沉水植物的枝条一起收走。如果需要继续扩大沉水植物的面积，则尽量注意不清理沉水植物的枝条，因为这些枝条时重要的无性繁殖体，如果沉水植物面积已经足够大，则可以把枝条和杂物一起清理掉。 打捞垃圾船在巡回打捞垃圾时，如果水草未达到修剪收割程度要谨慎操作，不要损伤水草。如水草附着大量丝状藻类，要及时打捞清理，以免腐烂造成水质恶化。 禁止向水中投放草食性鱼类、螺类。沉水植物的生长周期不同，按照不同的生长特性收割。

3.3 浮萍等漂浮植物的打捞

浮萍易在每年的4-5月份大量繁殖、迅速占满水面，建议一旦发现浮萍，及早打捞，一旦爆发，很难控制。但浮萍易于长出水面的沉水植物枝条混在一起，打捞时尽量不要把沉水植物一起拔掉打捞。

4 水体一级养护区域的水体养护组织管理要求

4.1 水面保洁养护人员配备及要求

专职水面保洁养护人员2人，具备水面作业经验或经过培训上岗的人员，身体健康，会游泳，服务方需在购买社保的基础上，购买人身意外伤害保险。

保洁时间 每日5：00----17：00（春冬季6：00---17：00）。重大节日或活动期间，服务单位需配合学校，延长保洁时间或进行夜间保洁。

4.2 每日轮回保洁时，须及时清理水面漂浮物；打捞或清理的树叶和废弃物不得随意堆放，需送至学校指定的堆放点。

4.3 发现水质或水中生物有异常，及时上报学校管理部门。

4.4 及时发现和制止污染水质，损害或偷盗水中生物的行为。

4.5 对水域进行巡查管理，做好水域管理及养护记录，定期上报学校。

4.6 服务方自备保洁工作船2只，水草收割设备由服务单位自备或租借，费用自担。

4.7 工作船只干净整洁，无破损脱漆，颜色鲜亮，非作业时间定位停放，标识提醒，摆放整齐，并不影响整体环境。

5水体养护下水作业安全要求

5.1 作业人员在上岗前需进行岗前专业和安全培训，确保熟练使用设备设施。

5.2 作业人员作业时需穿戴救生衣，不得穿戴有统胶鞋、高跟鞋、带钉易滑硬底鞋。

5.3 作业前，作业人员应对救生衣、船只及工具等进行检查，确保安全有效，方可开始水面作业。

5.4 水中作业时，应做好安全防护工作，确保作业人员胸部在水面之上，同时安排人员在船上或陆地协助应急。

5.2.6.5 严禁非作业人员登船，严禁船只超载人员或货物作业，非作业时间，服务单位须对船只进行管理，以防损坏或盗用、误用。

5.6 遇台风、大雨或雪季等恶劣天气，服务单位须做好风险评估和安全管理规划工作。

6《合工大水体养护标准》二级养护区域的水体养护水质和养护质量标准

6.1  二级水体养护质量标准

6.1.1 全年300天水质达标，水中无影响景观植物生长。

6.1.3 水域设施（亭榭、假山等）设备完好，无破损、无安全隐患。

6.1.4  美化水景，适时清理投放景观鱼类和清理换植水中景观植物。

6.1.5 对水域进行巡查管理，及时发现和制止污染水质，损害或偷盗水中生物的行为。

6.1.6  做好水域的消毒杀虫工作。

### 附件2：高大乔木病虫害重点防治

| 屯溪路校区高大乔木病虫害防治一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 实施内容 |
| 1 | 法国梧桐（30-50年） | 515株 | 1、清理创面和蛀孔。 2、修补危害造成的空洞。 3、打孔注药。 4、悬挂诱捕器。 5、其他病虫防治（方翅网蝽、刺蛾等） |
| 2 | 重阳木 | 886株 | 锦斑蛾 |
| 3 | 柳树 | 113株 | 天牛幼虫防治、治理柳絮 |
| 4 | 晚樱 | 257株 | 褐斑病、根癌病、叶枯病 |

注：以上数据以实际数量为准。

| 翡翠湖校区高大乔木病虫害防治一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 实施内容 |
| 1 | 法国梧桐 | 347株 | 1、清理创面和蛀孔。 2、修补危害造成的空洞。 3、打孔注药。 4、悬挂诱捕器。 5、其他病虫防治（方翅网蝽、刺蛾等） |
| 2 | 柳树 | 464株 | 天牛幼虫防治、治理柳絮 |
| 3 | 黑松 | 287株 | 清理枯枝、化学防治、打孔注药等 |
| 4 | 合欢 | 176株 | 锈病、枯萎病、天牛、粉蚧等防治 |

注：以上数据以实际数量为准。

| 六安路校区高大乔木病虫害防治一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 实施内容 |
| 1 | 法国梧桐（30-50年） | 3株 | 1、清理创面和蛀孔。 2、修补危害造成的空洞。 3、打孔注药。 4、悬挂诱捕器。 5、其他病虫防治（方翅网蝽、刺蛾等） |
| 2 | 重阳木 | 9株 | 锦斑蛾 |
| 3 | 柳树 | 1株 | 天牛幼虫防治、治理柳絮 |
| 4 | 晚樱 | 130株 | 褐斑病、根癌病、叶枯病 |

注：以上数据以实际数量为准。

验收：

（一）质量标准

第一年：天牛危害无虫株率达86%以上，叶片保存率大于80%。

第二年：天牛危害无虫株率达90%以上，叶片保存率大于85%。

第三年：天牛危害无虫株率达96%以上，叶片保存率大于95%。

（二）验收组织

项目阶段完成后，邀请相关林业有害生物技术专家组成验收组对病虫害治理情况进行验收， 产生费用由中标人承担。

### 附件3：屯溪路校区部分楼宇特殊需求

| 屯溪路校区部分楼宇特殊需求一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目 |  | 工作内容 | 清洁标准 | 工作频率 |
| 工程管理与智能制造研发中心 | 地面 | 拖拭 | 无污渍、无垃圾 | 清洁1次/日（滚动保洁） |
|  | 楼梯 | 拖拭 | 无污渍、无垃圾 | 清洁1次/日（滚动保洁） |
|  | 扶手 | 擦拭 | 无灰尘、污渍 | 清洁1次/日（滚动保洁） |
|  | 擦拭3米线以下玻璃 | 擦拭 | 无灰尘、污渍 | 根据实际需要确定频次 |
|  | 外广场（楼宇前后广场） | 清扫 | 无垃圾 | 清洁1次/日 |
|  | 座位椅 | 保洁 | 确保正常使用 | 1次/周 |
|  | 垃圾桶 | 清洗、擦拭、清倒 | 垃圾不得超过2/3;外表面无污渍 | 2次/日 |
|  | 标识标牌等公共设施 | 擦拭 | 无灰尘、无污渍 | 1次/月 |
|  | 卫生间 | 清扫洗面台、洗面盆，把镜子擦拭干净，清洗大小便池，倾倒纸篓垃圾 | 镜子无污渍； | 垃圾倾倒2次/日； |
|  |  |  | 地面无污渍、无积水； | 镜子、地面、台面、大小便池4次/日 |
|  |  |  | 无便渍、无渍垢 |  |
|  | 地板 | 拖拭 | 无污渍、无垃圾 | 1次/日 |
|  | 会议室 | 日常保洁工作（含地面、墙面、顶棚、座椅等） | 保持室内整洁干净、环境优雅、空气清新 | 2次/日（滚动保洁） |
|  |  | 会议服务人员应热情周到，耐心细致，规范有序，会前准备和保障。 | 会议内容的保密工作、会议秩序维持 | 会前保洁、会中滚动服务、会后保洁 |
|  |  |  | 协助制作或悬挂会标、席卡摆放、音响、空调控制、多媒体播放与维护 |  |
|  |  |  | 茶水供应：含瓷杯、一次性纸杯、茶叶等。 |  |

| 体育馆特殊需求二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 |  | 服务标准 |
| 场馆（体育馆及户外场地）、羽毛球馆 | 1.楼宇值班； 2.安全管理和秩序维护； 3.开楼、闭楼及钥匙管理；体育设施管理等； 4.大型活动及赛事保障； 5.户外场地巡查及活动保障； 6.除日常保洁外对特殊场地及设备维护。 | 配置相应的安保人员，24小时巡逻，确保体育馆内正常的秩序；值班人员能够熟练掌握应急预案处理方法。 |
|  |  | 负责公共用房钥匙管理，按时开闭大门；做好来访登记、大件物品出入登记，楼宇内公共财产擅自带出的行为应予以制止并妥善按相关规定处理。 |
|  |  | 按要求做好音响设备的日常管理和大型赛事及活动的设备保障；如遇赛事或活动根据主办方要求需提前调试好音响设备并在会议期间做好保障服务。 |
|  |  | 负责包括消防器材在内的公用设施器材管理和故障报修登记等工作；做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯等设备。 |
|  |  | 针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位。 |
|  |  | 做好重大节庆活动或会议的秩序维护；对张贴物需进行检查，符合条件方可登记张贴；未经上级部门同意，不准外人随意使用宣传栏；关注时效，及时更换。 |
|  |  | 特殊场地：塑胶跑道、运动地胶、地板等； 特殊设备：健身器材、羽毛球网柱、球拍、篮球架及附属设备等 |

### 附件4：翡翠湖校区天鹅管理规定

合肥工业大学翡翠湖校区天鹅是学校一道亮丽的风景线。为了进一步做好天鹅饲养、管理工作，特制定以下规定：

1．由室外物业服务中标单位（以下简称中标单位）负责天鹅的饲养、繁殖、防疫、卫生、安全等工作，总务部翡翠湖校区综合管理办公室负责监管。

2.中标单位应安排专业人员负责天鹅的养殖工作,并制订相应的管理制度。

3．中标单位需研究天鹅习性，加强天鹅日常管理，把握好饲料的质和量。天鹅饲料种类以蔬菜为主，辅以玉米、稻谷，并适时调配。饲料的量需要饲养员观察天鹅每天的进食情况，根据具体进食量进行动态调整。在天鹅繁殖季节需要每天喂食泥鳅、小鱼，以提高天鹅的繁殖能力。注意食物、饮水用具的清洁和环境卫生，注意观察天鹅取食、排便和行为表现，注意有无异常变化。发现问题要妥善处理，及时上报给监管部门。对饲养过程中出现的异常情况要及时记录（拍照），建立台账。

4. 创建良好的天鹅生长、生活环境，严禁任何单位、个人污染励人湖水面及周边环境。中标单位应科学维护水质，定期消毒，做到水质较优，无污染物。

5．中标单位应做好天鹅的人工育雏工作，注意育雏环境温度和饲料调整，搞好清洁卫生。需耐心细致的照料，让雏鹅健康成长。

6．天鹅应建立档案，内容包括天鹅的编号、性别、年龄、饲养情况等。为防止天鹅丢失，天鹅需佩戴脚环，加强巡查并做好记录。

7. 死去的天鹅应深埋或焚烧，深埋深度不得少于1米，并做好详细记录。

8.为提升天鹅种群的多样性，在条件允许的情况下引进、交换一些天鹅，以防止近亲繁殖导致种群的总体质量下降。

9. 及时进行天鹅的疾病预防，包括疫苗免疫接种、驱虫等工作及药品采购和治疗养护。

10. 师生员工严禁追逐、嬉戏、投喂天鹅，杜绝各种安全隐患。

11．天鹅的校际赠与，有关单位需提出书面申请，经分管校领导同意后由总务部履行相关决策程序，办理赠与手续。

12．天鹅饲养要积极倡导校园文化，做好绿色、文明、生态校园创建工作，进一步提升翡翠湖校区环境品牌，为师生员工提供并营造更加优美愉悦的工作、学习、生活和休闲环境。

### 附件5外包服务单位考核办法

总则

第一条  为了强化学校对外包服务单位的考核，有效提升外包服务质量，切实发挥后勤社会化管理效能，依据各类服务项目招投标文件及合同约定内容，结合实际，特制定本办法。

第二条  考核的基本原则：以服务对象为考核主体，坚持分类考核，量化指标，区别权重，规范、科学、合理、公正地开展考核工作。

第三条  考核主体：服务对象、各级监管部门，建立多渠道、多层次、多样化的考核体系。

第四条  考核对象：通过规范程序为学校提供各类外包服务的单位，包括物业服务、食堂餐饮、卫生保洁、绿化养护、维保服务、小型维修等。

组织机构

第五条  总务处按照后勤管理机构的职责，建立了两级监管部门。

一、总务处校园建设办公室和三个服务中心为一级监管部门，分别成立外包服务单位考核小组，对外包单位的服务进行日常管理、考核。

（一）物业外包服务单位考核小组

（二）饮食外包服务单位考核小组

（三）能源外包服务单位考核小组

（四）小型维修服务单位考核小组

二、总务处后勤管理办公室和翡翠湖校区管理委员会后勤管理办公室为二级监管部门，代表总务处对学校外包单位服务质量进行考核。

第六条   工作职责

一级监管部门：负责对外包服务单位的日常性监管，针对违反招投标文件和合同约定行为下发整改通知书并督促整改，整改通知书作为合同年度考核扣分项，日常检查记录纳入年度考核结果。

二级监管部门：负责制定、修改考核办法、考核标准，督促各一级监管部门开展对服务单位的考核工作，根据年度考核结果报总务处部长办公会讨论决定是否续签或终止合同。

考核办法

第七条  考核分类：四个考核小组分别对考核对象进行管理考核。

物业外包服务单位考核小组：负责道路水面清扫保洁、绿化养护、图书馆、大学生活动中心、学生公寓、学科楼群、运动场馆、空调租赁、学生公寓洗衣机、学生公寓开水器等，依据每类考核对象的具体工作内容、重点服务环节制定相应的日常考核标准。

饮食外包服务单位考核小组：负责食堂、档口餐饮等，依据考核对象的具体工作内容、重点服务环节制定相应的日常考核标准。

能源外包服务单位考核小组：负责校区浴室、化粪池清理等，依据每类考核对象的具体工作内容、重点服务环节制定相应的日常考核标准。

小型维修服务单位考核小组：负责在校服务的小型维修单位的施工质量、文明施工等环节制定相应的日常考核标准。

第八条  对外包服务单位的考核形式主要有以下两种：

一、满意度考核：服务对象、二级监管部门采取此类考核方式。满意度设置四档：满意（90分及以上）、基本满意（80-89分）、一般（60-79分）、不满意（60分以下）。

二、计分制考核：一级监管部门采取计分考核方式。

一级监管部门对外包服务单位的计分制考核为日常考核。日常考核是指各考核小组根据招标文件及合同约定、服务标准等文件内容，考察服务工作实绩，做好问题记录，情节较重的下发整改通知书，按照合同规定进行处罚。

第九条   一票否决

外包服务企业在日常服务管理中应严格执行招投标文件、合同约定内容，加强自身管理。合同期内因外包服务企业责任，导致安全、治安事故，造成社会负面影响的，由总务处部长办公会讨论决定对其采取一票否决。

考核

第十条  不同形式的考核结果按以下权重计入校区外包服务企业的最终考核结果：

一、物业外包服务单位考核权重

| 考核主体 | 换算权重（%） |
| --- | --- |
| 服务对象 | 50 |
| 一级监管部门 | 40 |
| 二级监管部门 | 10 |

二、饮食外包服务单位考核权重

| 考核主体 | 换算权重（%） |
| --- | --- |
| 服务对象 | 50 |
| 一级监管部门 | 40 |
| 二级监管部门 | 10 |

三、能源外包服务单位考核权重

1.浴池

| 考核主体 | 换算权重（%） |
| --- | --- |
| 服务对象 | 50 |
| 一级监管部门 | 40 |
| 二级监管部门 | 10 |

2.化粪池、水泵

| 考核主体 | 换算权重（%） |
| --- | --- |
| 一级监管部门 | 70 |
| 二级监管部门 | 30 |

四、小型维修服务单位考核权重

| 考核主体 | 换算权重（%） |
| --- | --- |
| 用户单位 | 50 |
| 一级监管部门 | 40 |
| 二级监管部门 | 10 |

第十一条  考核结果统计

为确保考核统计工作的客观、公正，考核结果由总务处后勤管理办公室负责收集、保存，并报总务处确认。

考核结果与处置

第十二条  外包服务单位年终考核结果的等次划分为：总分＜60分为不合格，60≤总分＜70基本合格，70≤总分＜80分为合格，80≤总分＜90分为良好，总分≥90分为优秀。

第十三条  总务处部长办公会根据考核结果讨论决定是否续签下一年的合同。

附则

第十四条  本办法自总务处部长办公会讨论通过之日起施行。

第十五条  本办法由总务处后勤管理办公室负责解释。