附件2

包组2技术参数

| 序号 | 物品名称 | 参数 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 1、定性检测人血清或血浆中HIV-1和HIV-2抗体。 2、组成成分：硝酸纤维试剂膜（含有HIV-1型病毒提取物和特异性的HIV-2型多肽）；阴性、弱阳性和强阳性对照；浓缩样品稀释缓解液；浓缩洗膜缓冲液；酶结合物。 3、适用仪器：左右摆动摇床或全自动蛋白免疫印迹仪。 4、灵敏度不低于94%。 5、2-8℃保存，效期不低于6个月。 ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 36T/盒 | 20 | 盒 |
| 2 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 1、定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒1型和/或2型抗体。 2、组成成分：酶标板、阴阳性对照、酶标试剂、浓缩洗涤液、显色剂AB液、终止液等。 3、适用仪器：温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 4、灵敏度和特异性均符合国家标准；精密度CV（%）不高于15%。 5、2-8℃避光保存，稳定性好，效期不低于6个月。 ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 96T/盒 | 60 | 盒 |
| 3 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 1、定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒1型和/或2型抗体。 2、组成成分：酶标板、阴阳性对照、酶标试剂、浓缩洗涤液、显色剂AB液、终止液。 3、适用仪器：温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 4、灵敏度和特异性均符合国家标准；精密度CV（%）不高于15%。 5、2-8℃避光保存，稳定性好，效期不低于6个月。 ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 96T/盒 | 40 | 盒 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂（酶联免疫法） | 1、定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 2、组成成分：酶标板、阴阳性对照、酶标试剂、浓缩洗涤液、显色剂AB液、终止液。 3、适用仪器：温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 4、阳性/阴性参考品符合率为100%；精密度CV（%）不高于15%。 5、2-8℃避光保存，稳定性好，效期不低于6个月。 ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 96T/盒 | 60 | 盒 |
| 5 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 1、定性检测人血清或血浆中的HCV抗体。 2、组成成分：酶标板、阴阳性对照、样品稀释液、酶标试剂、浓缩洗涤液、显色剂AB液、终止液。 3、适用仪器：温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 4、灵敏度和特异性均符合国家标准；精密度CV（%）不高于15%。 5、2-8℃避光保存，稳定性好，效期不低于6个月。 ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 96T/盒 | 60 | 盒 |
| 6 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 1、定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原。 2、组成成分：酶标板、阴阳性对照、酶标试剂、样品稀释液、浓缩洗涤液、显色剂AB液、终止液。 3、适用仪器：温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 4、用国家参考品检定时符合国家标准；精密度CV（%）不高于15%。 5、2-8℃避光保存，稳定性好，效期不低于6个月。 ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 96T/盒 | 20 | 盒 |
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 1、定性检测人血清或血浆中的HCV抗体。 2、组成成分：酶标板、阴阳性对照、样品稀释液、酶标试剂、浓缩洗涤液、显色剂AB液、终止液。 3、适用仪器：温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 4、灵敏度和特异性均符合国家标准；精密度CV（%）不高于15%。 5、2-8℃避光保存，稳定性好，效期不低于6个月。 ▲6、获国家食品药品监督管理局审批。 | 96T/盒 | 30 | 盒 |
| 8 | 梅毒甲苯胺红不加热试剂 | 1、检测血清或血浆中反应素用，作为梅毒病人的诊断和疗效之参考。 2、2-8℃保存，稳定性好，效期不低于6个月。 ▲3、获国家食品药品监督管理局审批。 | 90T/盒 | 20 | 盒 |