	编号
	名称
	规格
	单位
	数量
	推荐品牌或同档次级以上品牌
	材料
	工作范围
	备注

	1
	不锈钢管
	D1020*10
	米
	276
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	精确曝气系统改造

	2
	304不锈钢管
	D1020*8
	米
	248
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	3
	304不锈钢管
	D630*6
	米
	18
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AAO生化池改造

	4
	304不锈钢管
	D377*6
	米
	890
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	5
	304不锈钢管
	D325*6
	米
	1428
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	6
	304不锈钢管
	D219*4
	米
	468
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	7
	304不锈钢管
	D159*4
	米
	34
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	8
	不锈钢管
	D108*4
	米
	12
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	污水调蓄池系统改造

	9
	不锈钢管
	DN108*3.5
	米
	1320
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	10
	不锈钢管
	D89*4
	米
	6
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	污水调蓄池系统改造

	11
	不锈钢管
	DN80*3
	米
	1200
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	12
	不锈钢管
	DN63*3
	米
	4000
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	13
	不锈钢管
	DN40*3
	米
	36
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	14
	90°不锈钢弯头
	DN1000 1.0D
	个
	5
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造4个精确曝气系统改造1个

	15
	不锈钢45°弯头
	DN1000
	个
	8
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	精确曝气系统改造

	16
	不锈钢90°弯头
	DN600，1.0D
	个
	6
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AAO生化池改造

	17
	不锈钢90°弯头
	DN300，1.0D
	个
	66
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	18
	不锈钢45°弯头
	DN300，1.0D
	个
	36
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	19
	不锈钢90°弯头
	DN200，1.0D
	个
	90
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	20
	不锈钢法兰
	DN1000 1.0MPa配套紧固件及金属垫片
	片
	6
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	精确曝气系统改造2片曝气池曝气管改造4片

	21
	不锈钢法兰
	DN600 1.0MPa配套紧固件及金属垫片
	片
	6
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AAO生化池改造

	22
	不锈钢法兰
	DN350 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	80
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	23
	不锈钢法兰
	DN300 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	72
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	24
	不锈钢法兰
	DN200 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	144
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	25
	不锈钢法兰
	DN150 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	204
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	26
	不锈钢法兰
	DN100 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	8
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	污水调蓄池系统改造

	27
	不锈钢法兰
	DN80 1.0MPa 配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	2
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	污水调蓄池系统改造

	28
	不锈钢法兰
	DN80 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	132
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	29
	不锈钢法兰
	DN63 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	2400
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	30
	不锈钢法兰
	DN40 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	3000
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	31
	不锈钢制三通
	DN1000*300
	个
	18
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	32
	不锈钢制三通
	DN300*200
	个
	54
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	33
	不锈钢异径三通
	D350*150
	个
	204
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	34
	不锈钢异径四通
	DN1000*350
	个
	20
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	35
	不锈钢同心异径管
	DN300*200
	个
	18
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	36
	不锈钢盲板
	DN1000 1.0MPa
	片
	5
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造4片精确曝气系统改造1片

	37
	不锈钢制盲板
	DN600 1.0MPa
	个
	6
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AAO生化池改造

	38
	不锈钢盲板
	DN350 1.0MPa
	片
	40
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	曝气池曝气管改造

	39
	不锈钢角钢
	50*50*5
	米
	360
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	40
	不锈钢抱箍
	DN300 Ø20
	个
	480
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	41
	不锈钢抱箍
	DN200 Ø20
	个
	198
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货
	AAO生化池改造

	42
	不锈钢板
	2000*1000*5mm现场切割安装管道斜支撑
	块
	15
	浙江久立、浙江青山、浙江钢一、江苏武进、南通特钢
	304
	供货、安装
	AO生化池改造

	43
	钢管
	D1020*10
	米
	376
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	44
	钢管
	D630*8
	米
	186
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	45
	钢管
	D630*10
	米
	24
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	46
	钢管
	D530*10
	米
	18
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	47
	钢管
	D426*8
	米
	60
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	48
	钢管
	D108*4
	米
	42
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	49
	90°钢制弯头
	DN1000，1.0D
	个
	3
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	50
	45°钢制弯头
	DN1000，1.0D
	个
	11
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	51
	90°钢制弯头
	DN600，1.0D
	个
	10
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造6个生活污水调蓄池4个

	52
	45°钢制弯头
	DN600，1.0D
	个
	5
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	53
	90°钢制弯头
	DN400，1.0D
	个
	6
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	54
	45°钢制弯头
	DN400，1.0D
	个
	8
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	55
	90°钢制弯头
	DN100，1.0D
	个
	10
	玉龙、金洲、三鼎
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	56
	钢制法兰
	DN2000配套紧固件及金属垫片
	片
	2
	/
	碳钢
	供货
	精确曝气系统改造

	57
	钢制法兰
	DN1000 1.0MPa
	片
	1
	/
	碳钢
	供货
	精确曝气系统改造

	58
	钢制法兰
	DN1000 1.0MPa配套紧固件及金属垫片
	片
	4
	/
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	59
	钢制法兰
	DN600 1.0MPa配套紧固件及金属垫片
	片
	18
	/
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造2片生活污水调蓄池16片

	60
	钢制法兰
	DN500 1.0MPa配套紧固件及金属垫片
	片
	8
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	61
	钢制法兰
	DN400 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	36
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	62
	钢制法兰
	DN100 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	4
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	63
	钢制法兰
	DN50 1.0MPa配套304不锈钢紧固件及金属垫片
	片
	12
	/
	
	供货
	生活污水调蓄池

	64
	钢制等径三通
	DN1000*1000
	个
	1
	/
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	65
	钢制异径三通
	DN1000*600
	个
	4
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	66
	钢制异径三通
	DN600*400
	个
	6
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	67
	钢制异径三通
	DN500*400
	个
	6
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	68
	钢制同心异径管
	DN400*250
	个
	6
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	69
	钢制同心异径管
	DN400*200
	个
	6
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	70
	钢制同心异径管
	DN100*80
	个
	2
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	71
	钢制盲板
	DN1000
	片
	2
	/
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	72
	钢制盲板
	DN600
	片
	2
	/
	碳钢
	供货
	污水调蓄池系统改造

	73
	刚性防水套管
	DN600
	个
	6
	/
	碳钢
	供货、安装
	AAO生化池改造

	74
	刚性防水套管
	DN600
	个
	4
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	75
	刚性防水套管
	DN400
	个
	12
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	76
	刚性防水套管
	DN100
	个
	2
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	77
	工字钢
	I32a L=8900
	根
	2
	/
	碳钢
	供货
	生活污水调蓄池

	78
	手动硬密封蝶阀
	DN2000 1.0MPa
	个
	1
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	精确曝气系统改造

	79
	手动硬密封蝶阀
	DN600 1.0MPa
	台
	6
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货、安装
	AO生化池改造

	80
	手动硬密封蝶阀
	DN300 1.0MPa
	套
	18
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	AAO生化池改造

	81
	手动软密封蝶阀
	DN600 1.0MPa
	台
	4
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	生活污水调蓄池

	82
	手动软密封蝶阀
	DN400 1.0MPa
	台
	6
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	生活污水调蓄池

	83
	手动软密封蝶阀
	DN100 1.0MPa
	台
	2
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	生活污水调蓄池

	84
	电动调节软密封蝶阀
	DN1000 1.0MPa

配套控制箱
	个
	2
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙，执行器：奥玛（AUMA）、西博思（SIPOS）、罗托克（Rotork）
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	85
	电动调节软密封蝶阀
	DN600 1.0MPa

配套控制箱
	个
	1
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙，执行器：奥玛（AUMA）、西博思（SIPOS）、罗托克（Rotork）
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	86
	电动软密封蝶阀
	DN600 1.0MPa 
	台
	4
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙，执行器：奥玛（AUMA）、西博思（SIPOS）、罗托克（Rotork）
	
	供货
	生活污水调蓄池

	87
	电动软密封蝶阀
	DN400 1.0MPa 
	台
	6
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙，执行器：奥玛（AUMA）、西博思（SIPOS）、罗托克（Rotork）
	
	供货
	生活污水调蓄池

	88
	手动闸阀
	DN100 1.0MPa
	个
	4
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	89
	手动闸阀
	DN80 1.0MPa
	个
	1
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	90
	手动闸阀
	DN50 1.0MPa
	个
	6
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	生活污水调蓄池

	91
	排气阀
	DN100 1.0MPa
	个
	4
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	92
	排气阀
	DN80 1.0MPa
	个
	1
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	93
	排气阀
	DN50 1.0MPa
	个
	6
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	生活污水调蓄池

	94
	止回阀
	DN100 1.0MPa
	台
	2
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	生活污水调蓄池

	95
	微阻缓闭止回阀
	DN400 1.0MPa
	台
	6
	VAG、TVD、Erhard（易华德）、AVK、上海冠龙
	
	供货
	生活污水调蓄池

	96
	可曲挠橡胶接头
	DN1000 1.0MPa
	个
	2
	上海冠龙、无锡金羊、上海九峰
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	97
	可曲挠橡胶接头
	DN600 1.0MPa
	个
	1
	上海冠龙、无锡金羊、上海九峰
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	98
	橡胶接头
	DN600 1.0MPa
	台
	4
	上海冠龙、无锡金羊、上海九峰
	
	供货
	生活污水调蓄池

	99
	橡胶接头
	DN400 1.0MPa
	台
	12
	上海冠龙、无锡金羊、上海九峰
	
	供货
	生活污水调蓄池

	100
	橡胶接头
	DN100 1.0MPa
	台
	2
	上海冠龙、无锡金羊、上海九峰
	
	供货
	生活污水调蓄池

	101
	分体式超声波流量计。
	DN1000管道安装，安装形式：管道插入式安装,Modbus485通讯，及4-20mA信号输出，220VAC，配套仪表箱、电源防雷器、信号防雷器、支架等
	套
	1
	西门子、E+H、GREYLINE、富士
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	102
	分体式超声波流量计。
	DN600管道安装，安装形式：管道插入式安装,Modbus485通讯，及4-20mA信号输出，220VAC，配套仪表箱、电源防雷器、信号防雷器、支架等
	套
	1
	西门子、E+H、GREYLINE、富士
	
	供货
	污水调蓄池系统改造

	103
	立式排污泵
	 Q=520m3/h H=13m N≈30kW四用两备（全变频）
	台
	6
	江苏亚太、丰球克瑞、南京蓝深
	
	供货
	生活污水调蓄池

	104
	潜水排污泵
	Q=15m3/h,H=15m,N≈1.5kW
	台
	2
	江苏亚太、丰球克瑞、南京蓝深
	
	供货
	生活污水调蓄池

	105
	电动葫芦
	2t
	台
	2
	/
	
	供货
	生活污水调蓄池

	106
	球冠型曝气盘
	Φ192
	个
	9000
	文峰，联众，威德
	EPDM
	供货、安装
	AO生化池改造


