湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目

（财政审批编号:[2025]17363号、[2025]17364号、[2025]17365号、[2025]17366号、[2025]17377号、[2025]17378号、[2025]17379号、[2025]17380号）

公开招标文件

（电子全流程）

招标编号：浙中诚采字（湖）2025-054

项目名称：湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目

采购单位：湖州市食品药品检验研究院

代理机构：浙江中诚工程管理科技有限公司

日期：2025年9月

目   录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  招标需求	- 8 -

第三章  投标人须知	- 8 -

一、总  则	- 28 -

二、招标文件	- 31 -

三、投标文件的编制要求	- 32 -

四、开标	- 40 -

五、评标	- 41 -

六、定标	- 43 -

七、合同授予	- 43 -

第四章  评标办法及评分标准	- 45 -

第五章  合同主要条款	- 53 -

第六章  投标文件的格式	- 57 -

第一章  招标公告

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额 （万元） | 需求内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动定氮仪、超高效液相色谱仪、 微生物检测仪、气浴恒温振荡器、抑菌圈测试仪、生物显微镜、均质器、溶出度仪 | 127.5万 | 详见招标需求 | 其中超高效液相色谱仪、溶出度仪已办理进口产品论证，允许采购进口产品。 |
| 2 | 高效液相色谱仪1、高效液相色谱仪2、微波消解仪 | 118.2万 | 详见招标需求 | 其中高效液相色谱仪1、高效液相色谱仪2已办理进口产品论证，允许采购进口产品。 |
| 1）本项目2个标项同时开标，开标顺序按标项顺序，先开（标项1）再开（标项2）。 2）同一供应商可同时参加2个标项投标，但只允许中1个标项，中标顺序根据开标顺序，已推荐为标项1的第一中标候选供应商不再推荐其为标项2的中标供应商，但其投标文件仍然进入对应标项的评审。 3）投标人投标的产品如为进口设备，需要根据《中华人民共和国海关法》及《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》（海关总署245号令）办理进口减免税的，投标人需具备海关要求的办理进口减免税的资质，否则后期因无该资质导致无法办理减免税或无法支付免税后货款的后果由中标人自行负责。减免税相关事宜由中标人办理。 |  |  |  |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经湖州市财政局(财政审批编号：[2025]17363号、[2025]17364号、[2025]17365号、[2025]17366号、[2025]17377号、[2025]17378号、[2025]17379号、[2025]17380号）批准，浙江中诚工程管理科技有限公司受湖州市食品药品检验研究院委托，现就湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标：

一、项目编号：浙中诚采字（湖）2025-054

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

五、投标供应商资格要求:

1.应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目不接受联合体参加。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购, 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：公告发布之日起至开标截止时间止（潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)

2、本项目不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：

https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成投标报名并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取招标文件的供应商，对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年   月    日9:00时（北京时间）。

2、投标地址：通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线投标。

3、投标文件的递交方式：

3.1按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

3.2备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。递交方式：可以通过邮寄方式或当面递交方式送达。（如邮寄原则上采用顺丰。）“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。邮寄、递交地址为：浙江中诚工程管理科技有限公司（湖州市吴兴区工业路1号数字经济产业园B幢2206室），联系人：姚甜甜，联系电话：15355725009。供应商应于 2025年   月   日17:00 时（北京时间）前准时送达，由采购代理机构统一负责接收，到付件拒收。以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认，逾期送达或未密封的将拒绝接收。供应商需留足备份投标文件邮寄或当面递交时间,确保备份投标文件于规定时间前送达规定地点，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

4、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”因非供应商导致的无法按时解密的情况，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

5、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，供应商电子交易操作指南详见网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/service/dashboard?siteCode=beijing）

八、开标时间及开标地点：

（1）开标时间：2025年   月   日9:00时（北京时间）

（2）开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室X（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）具体详见二楼休息区大屏幕。供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。

九、本项目公告期限：5个工作日。

十、其他补充事项：

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

书面质疑受理地点及联系人：浙江中诚工程管理科技有限公司[湖州市吴兴区工业路1号数字经济产业园B幢2206室]，许彩薇 0572-2065585,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱117492800@qq.com。

4、其他事项：

（1）本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子响应文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763 。

（2）中标供应商融资途径：为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

（3）本项目是否专门面向中小企业采购：否

5、本次招标有关信息刊登在：

5.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

5.2湖州市公共资源交易中心：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

十二、联系方式：

1、采购人名称：湖州市食品药品检验研究院

联系人：陈女士

联系电话：0572-2750803

质疑函接收人：沈女士

联系电话：0572-2750815

地址：浙江省湖州市蜀山路1899号

2、采购代理机构名称：浙江中诚工程管理科技有限公司

联系人：姚甜甜

联系电话：0572-2065585/15355725009

质疑函接收人：许彩薇

联系电话：0572-2065585

地址：湖州市吴兴区工业路1号数字经济产业园B幢2206室

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局政府采购监管科

联系人：程先生

监督投诉电话：0572-2396781

地址：湖州市龙王山路518号

第二章  招标需求

## 一、项目名称：湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目

## 二、采购人名称：湖州市食品药品检验研究院

## 三、采购项目采购清单和规格型号、技术参数、附件清单等：

## （一）标项1采购内容与技术要求

## 1.设备采购清单：预算人民币127.5万元（序号前标注“☆”的为该标项核心产品）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动定氮仪 | 1套 |  |
| 2 | ☆超高效液相色谱仪 | 1套 | 已办理进口产品论证，允许采购进口产品 |
| 3 | 微生物检测仪 | 1套 |  |
| 4 | 气浴恒温振荡器 | 1套 |  |
| 5 | 抑菌圈测试仪 | 1套 |  |
| 6 | 生物显微镜 | 1套 |  |
| 7 | 均质器 | 1套 |  |
| 8 | 溶出度仪 | 1套 | 已办理进口产品论证，允许采购进口产品 |

## 2.采购设备的技术参数及要求（▲符号为实质性响应条款，★符号为重要技术条款）

采购清单中仪器设备除满足列表中要求外还应满足下列相关设备标准（括号中为相关设备序号）的要求：

GB/T 26792-2019高效液相色谱仪（序号2）

GB/T 2985-2008 生物显微镜（序号6）

GB/T 33862-2017 全(半)自动凯氏定氮仪（序号1）

仪器1：自动定氮仪

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主要配置（1.4、1.5、1.6为随主机原厂配件） |
| 1.1 | 全自动凯氏定氮仪1台 |
| 1.2 | 石墨消解仪1台 |
| 1.3 | 废气吸收系统1套 |
| 1.4 | 消化管20只，与石墨消解仪配套 |
| 1.5 | 密封消化管20只，与定氮仪配套 |
| 1.6 | 催化剂片1000片 |
| 2 | 功能及技术要求 |
| 2.1 | 全自动凯氏定氮仪 |
| 2.1.1 | 全自动凯氏定氮仪，包含蒸馏系统、滴定系统、软件系统。 |
| 2.1.2 | 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法 |
| 2.1.3 | ★蒸馏滴定一体机，不接受滴定系统外置 |
| 2.1.4 | 检测范围：0.1-240mgN |
| 2.1.5 | 回收率≥99.5%（1-240mgN） |
| 2.1.6 | 蒸馏时间：0—30min 连续可调 |
| 2.1.7 | 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN） |
| 2.1.8 | 滴定精度：1.0μL/步 |
| 2.1.9 | 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； |
| 2.1.10 | 操作系统：内置5.6寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程 |
| 2.1.11 | 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排空清洗、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果 |
| 2.1.12 | 仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费 |
| 2.1.13 | 嵌入常规检测实验方案及参数，同时用户可自编辑99种以上的实验方案，实验过程可直接调用 |
| 2.1.14 | 仪器内部可存储1800套以上的数据，电脑端无限制存储 |
| 2.1.15 | 蒸汽流量50%-100%可调 |
| 2.1.16 | 蒸馏模式：双蒸馏模式可选 |
| 2.1.17 | 仪器采用颜色法进行实验结果终点判定，具备滴定颜色设置和微调功能 |
| 2.1.18 | 仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响。 |
| 2.1.19 | 具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率 |
| 2.1.20 | 具备溜出液温度检测功能，避免溜出液温度过高造成氨挥发 |
| 2.1.21 | 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质 |
| 2.1.22 | 滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响 |
| 2.1.23 | 采用柱塞泵式滴定系统 |
| 2.1.24 | 具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性 |
| 2.1.25 | 具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测 |
| 2.2 | 石墨消解仪 |
| 2.2.1 | 消化能力： ≥20个样品； |
| 2.2.2 | 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导 |
| 2.2.3 | 可存贮 ≥10组消解方法 |
| 2.2.4 | 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟） |
| 2.2.5 | 控温精度：±1℃ |
| 2.2.6 | 消化管容量：300ml（满容量水，20℃） |
| 2.2.7 | 显示系统： ≥4.3寸真彩液晶显示屏 |
| 2.2.8 | 隔热方式：陶瓷及风道隔热 |
| 2.2.9 | 石墨表面采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。 |
| 2.3 | 废气吸收系统 |
| 2.3.1 | PFA密封盖废气收集罩，防腐耐温 |
| 2.3.2 | 自来水真空泵，保证足够负压 |
| 2.3.3 | 具备滴盘设计，防止消解结束酸液滴落污损实验台 |

仪器2：超高效液相色谱仪（1套）

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主要配置 |
|  | 包含四元泵系统1套，自动进样器1套，柱温箱1套，DAD检测器1套，智能化面板1套，单机版软件1套，配套的PC控制终端1台，色谱柱1根，进样瓶1000只（含瓶盖、垫片），适用于药物中有关物质、含量测定等常规组分的分析检测和杂质的测定。 |
| 2 | 技术参数 |
| 2.1 | 四元泵系统 |
| 2.1.1 | 具备在线真空脱气机（不少于2通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作；能自动监测真空状态，真空降低时自动启动真空泵，有效维持真空度）； |
| 2.1.2 | 流速范围：0.001～5.0mL/min； |
| 2.1.3 | 流量稳定性误差：<0.07%RSD或0.02minSD |
| 2.1.4 | ★操作压力：最大耐压1300bar |
| 2.1.5 | 可设定梯度范围：0～100％步进0.1％ |
| 2.2 | 自动进样器： |
| 2.2.1 | 采用高压、阀进样技术，耐压与四元泵系统匹配 |
| 2.2.2 | 进样精度：<0.5%RSD |
| 2.2.3 | 样品容量：≥100位（2mL样品瓶） |
| 2.2.4 | 交叉污染：≤0.004% |
| 2.2.5 | 自动进样器控温范围：带温控冷却模块，控温4-40℃ |
| 2.2.6 | 进样体积：0.1～100L；增量为0.1L |
| 2.3 | 柱温箱： |
| 2.3.1 | 结构：带有两个独立单元，可实现双温区不同温度控温。 |
| 2.3.2 | 控温原理：半导体加热、制冷 |
| 2.3.3 | 控温范围：4℃～80℃，可分段升温也可降温 |
| 2.3.4 | 控温精度：±0.15℃，控温准确度：≤ ±0.5℃ |
| 2.3.5 | 柱容量：可放置不少于30cm长度色谱柱4根 |
| 2.4 | DAD检测器 |
| 2.4.1 | 波长范围：190～600nm |
| 2.4.2 | 二极管阵列数：1024 |
| 2.4.3 | 最大采集速率：120HZ |
| 2.4.4 | 波长精度：＜±0.1nm |
| 2.4.5 | 波长准确度:±1 nm |
| 2.5 | 智能化面板 |
| 2.5.1 | ★配备智能化面板，可提供5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限（需提供软件操作截图） |
| 2.5.2 | 可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 |
| 2.5.3 | 至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间 |
| 2.5.4 | 面板操作不会干扰样品分析过程 |
| 2.6 | 工作站软件 |
| 2.6.1 | 提供原装进口色谱工作站软件；图形用户界面参数输入，控制所有仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板软件可控制仪器并采集和分析数据。 |
| 2.6.2 | 软件是单机数据库版本，具备审计追踪和权限管理功能。具有登录口令保护，多级操作权限设置，具有历史记录和电子签名功能。 |
| 2.6.3 | 软件支持中/英文语言 |
| 2.6.4 | 早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护 |
| 2.7 | 配套的PC控制终端1台，应不低于以下配置 |
| 2.7.1 | CPU：Intel 酷睿i7 13700； 内存：32G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块3.5英寸 2TB 7200转机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9处理器，独显RX6300 2G-HDMI&DP； 显示器：24寸商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：6×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5L；高≥36cm； 操作系统： Windows 10 pro (64位) 简体中文-Windows补丁最新及以上 |

仪器3：微生物检测仪（1套）

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主要配置 |
| 1.1 | 微生物检测仪主机1套，火焰喷枪1把，配套的配件 |
| 2 | 功能及技术要求 |
| 2.1 | 内置微型高性能隔膜泵，噪音低，无需抽滤瓶，直接排液使用更方便； |
| 2.2 | 彩色液晶显示屏，显示当前运行状况、日期、时间等，操作简单直观 |
| 2.3 | 钢化玻璃触控面板，操作简便，美观耐用，易清洁 |
| 2.4 | 具有倒计时运行功能，三个泵头可独立设定运行时间 |
| 2.5 | 内置自动消毒指示程序，智能控制设备消毒，简单直观，有效避免误操作 |
| 2.6 | 一台主机可配合四种泵头使用 |
| 2.7 | 三个泵头过滤可同时操作，也可独立控制 |
| 2.8 | 泵头可快速拆装，能单独121℃湿热灭菌 |
| 2.9 | 泵头可用火焰喷枪快速灭菌，减少污染风险，方便连续实验操作 |
| 2.10 | 不锈钢机壳经镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒 |
| 2.11 | 流量：1500ml/min（泵流量） |
| 2.12 | 噪音：≤ 65dB(A)( 负载) |
| 2.13 | 培养器或滤杯容积：100ml、250ml |

仪器4：气浴恒温振荡器（1套）

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主要配置 |
| 1.1 | 气浴恒温振荡器主机1台 |
| 2 | 功能及技术要求 |
| 2.1 | 温度：4℃-60℃ （环境温度-15℃，最低4℃）； |
| 2.2 | 容积大小：≥83L |
| 2.3 | 温度均匀性： ≤±1℃（37℃时） |
| 2.4 | ★振荡方式：同一主机可直接回旋式和往复式切换使用 |
| 2.5 | 回旋式转速范围：30-400RPM |
| 2.6 | 往复式摆振幅度：25mm |
| 2.7 | 最大装载量：装瓶数量不低于2000ml×4支或1000ml×8支或500ml×12支或250ml×18支或100ml×32支或50ml×45支 |
| 2.8 | LCD大液晶屏显示 |
| 2.9 | 运行噪音≤45db，适合长时间运行 |
| 2.10 | 内腔材料采用304优质镜面全不锈钢 |
| 2.11 | 一次成型钢化热弯玻璃门，隔热性能好，很好观察内部摇瓶 |
| 2.12 | 温度编辑程序：≥8段曲线编辑功能，定时范围的上限不低于999小时 |
| 2.13 | 内部尺寸（宽*深*高）：≥490*470*360mm |
| 2.14 | 摇板尺寸（宽*深*高）：≥420*400mm |

仪器5：抑菌圈测试仪（1套）

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主要配置（配件应为主机原厂标配） |
| 1.1 | 抑菌圈测试仪主机1台 |
| 1.2 | 分析软件1套 |
| 1.3 | 钢管放置器1套 |
| 1.4 | 高标牛津杯100个 |
| 1.5 | 陶瓦盖100个 |
| 1.6 | 效价专用培养皿100个 |
| 1.7 | 标准模板（经计量院检定）1个 |
| 1.8 | 配套的PC控制终端1台 |
| 2 | 功能及技术要求 |
| 2.1 | 测量分辨率：≤0.001mm |
| 2.2 | 测量时间：≤8秒，6碟 |
| 2.3 | ★测量幅面：≥210mm*297mm，或≥六个Φ95mm平皿 |
| 2.4 | 测量池灭菌方式：紫外灭菌灯 |
| 2.5 | 测量池旋转精度：360°≤0.05毫米 |
| 2.6 | ★直径测量重复精度：≤0.02毫米 |
| 2.7 | 效价重复精度：≤±0.1% |
| 2.8 | 报告方式：PDF报告或纸质打印 |
| 2.9 | 网络接口：符合标准可与lims连接，进行数据备份和传递 |
| 2.10 | 方法扩充：可插拔方法卡 |
| 2.11 | 仪器具备自动校正功能 |

仪器6：生物显微镜（1套）

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 配置（配件应为主机原厂标配） |
| 1.1 | 显微镜主机1台，相机系统1套 |
| 1.2 | 调焦驱动3x变速1个 |
| 1.3 | 调焦手柄1个 |
| 1.4 | 聚光镜透镜1个 |
| 1.5 | 电动聚光镜1个 |
| 1.6 | 人性化陶瓷面载物台1个 |
| 1.7 | 单手夹片器1个 |
| 1.8 | 载物台X-Y控制1个 |
| 1.9 | 偏光组件1个 |
| 1.10 | 5x物镜1个 |
| 1.11 | 10x物镜1个 |
| 1.12 | 20x物镜1个 |
| 1.13 | 40x物镜1个 |
| 1.14 | 100x油镜1个 |
| 1.15 | 20mL镜油1瓶 |
| 1.16 | 三目照相镜筒1个 |
| 1.17 | 10x目镜2个 |
| 1.18 | 防尘盖1个 |
| 1.19 | 配套的PC控制终端1台 |
| 2 | 功能及技术要求 |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1 | 系统采用HC无限远光学设计，系统可配明场，暗场、相差、偏光、微分干涉等功能 |
| 2.1.2 | ★6位电动物镜转盘，且显微镜镜体设有按钮，轻触按钮即可更换物镜 |
| 2.1.3 | 透射光照明：高亮度LED长寿命光源，寿命≥50000h，4500K恒色温 |
| 2.1.4 | 自动光强管理： 自动将光强度设置为任何给定放大倍数的适当水平。存储每个物镜最近使用的值。亮度印象保持恒定，在长时间工作时避免强烈的强度变化，而不会造成眼睛疲劳。 |
| 2.1.5 | 调焦系统设有粗中细3档调焦系，设有限位装置，可防止载物台下滑及保护物镜。最小调焦精度1微米，主机机身采用热补偿设计，保证长时间观测对焦面的精准。 |
| 2.1.6 | 三目照相镜筒，50%/50%分光，可外接CCD摄像系统或照相 |
| 2.1.7 | 新一代高反差平场消色差物镜 5X平场消色差物镜，NA=0.12； 10×平场消色差物镜，NA=0.25； 20×平场消色差物镜，NA=0.4； 40×平场消色差物镜，NA=0.65； 100×平场消色差物镜，油镜，NA=1.25 |
| 2.1.8 | 目镜:10x, 宽视野视场直径≥22mm，屈光度可调 |
| 2.1.9 | ★配备电动聚光镜，光阑刻度上具有彩色标注且与物镜颜色代码对应，当使用放大倍数小于 10 倍的物镜时，自动聚光镜将自动摆出，当选择更高放大倍数时，将自动回到原位。显微镜知道每个物镜的最佳聚光镜的位置。 |
| 2.1.10 | 带有起偏、检偏器，实现偏光功能 |
| 2.1.11 | 人体工程学设计目镜筒，无疲劳对称操作 |
| 2.1.12 | 载物台调节和调焦可快速互换，高度可调对焦旋钮可匹配用户的手部大小，以实现放松的手臂姿势。只需几秒钟即可完成调节，无需使用手腕支撑。 |
| 2.1.13 | 新镀陶瓷超硬载物台，无齿轮暴露，圆角，行程范围 76 毫米 x 25 毫米 |
| 2.1.14 | 单手操作式样品夹，可同时进行聚焦和载物台控制 |
| 2.2 | 相机系统 |
| 2.2.1 | 彩色摄像头，cmos传感器，传感器大小8.92mm（对角线），每秒帧数15fps，物理像素≥3072×2048，像素大小≥2.4μm×2.4μm，曝光时间1ms- 1s，色深32位RGB ，暗噪声<2.8 e-，动态范围 最高72 dB，USB 3.0高速传输 |
| 2.2.2 | 配置同品牌专业图像软件，可以记录，编辑和分析处理各种显微图象 |

仪器7：均质器（1套）

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 配置（配件应为主机原厂标配） |
| 1.1 | 均质器主机1台 |
| 1.2 | 均质刀头1个 |
| 1.3 | 夹头1个 |
| 1.4 | 支架1套 |
| 2 | 功能及技术要求 |
| 2.1 | 速度范围：3000 - 25000 rpm |
| 2.2 | 处理量(H2O)：0.001 - 1.5 L |
| 2.3 | 最大处理粘度：5000 mPas |
| 2.4 | 转速偏差：2% |
| 2.5 | 转速控制：无级 |
| 2.6 | 转速显示：LED |
| 2.7 | 噪音(无分散头)：≤ 70 dB(A) |
| 2.8 | 电机原理：无碳刷直流马达 |
| 2.9 | ★具有计时器功能，可定时 |
| 2.10 | 计时器显示：LED |
| 2.11 | 均质刀头材质：不锈钢316L |
| 2.12 | 均质刀头定子直径19mm，转子直径12.7mm，定转子间距0.25mm |

仪器8：溶出度仪（1套）

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 配置 |
| 1.1 | 溶出度仪主机（含8位溶出杯/8篮8浆，自动投药）1套 |
| 1.2 | 自动取样工作站1套（含取样泵，收集器） |
| 1.3 | 手动取样器2个 |
| 1.4 | 机械校验1次 |
| 2 | 功能及技术要求 |
| 2.1 | 溶出仪主机 |
| 2.1.1 | 溶出杯数：8杯 |
| 2.1.2 | 温度范围：室温+5-55℃；温度精度：±0.1℃ |
| 2.1.3 | LCD高清触摸屏,界面可设置多种操作语言，包含中文,英文等 |
| 2.1.4 | 转速最高：10-250 rpm；精度：25-250RPM时为±1%;10-25RPM为±2%； |
| 2.1.5 | 转轴/转篮晃动度：≤1.0mm |
| 2.1.6 | 桨篮距杯底高度:25±2mm |
| 2.1.7 | 转轴垂直度:≤0.5° |
| 2.1.8 | 溶出杯垂直度:≤1.0° |
| 2.1.9 | 溶出杯/转轴中心度:≤1.0mm |
| 2.1.10 | 振动度≤0.1 mil |
| 2.1.11 | 可为每个溶出杯配置伸缩式温度探头,取样点前后测定每个溶出杯的温度 |
| 2.1.12 | 配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒,取样后自动升起 |
| 2.1.13 | ★取样高度可自动调节;可根据设定溶媒量在400-1000mL任意体积内自动调节取样高度 |
| 2.1.14 | 溶出杯自动中心定位，转轴/桨/篮/溶出杯具有独立的序列号, 保证每次实验的位置相同，消除系统误差 |
| 2.1.15 | 桨和篮高度定位：一站式高度自动定位设计 |
| 2.1.16 | 具有开机自检系统,自动判断每次开机系统内部各部件是否为正常状态 |
| 2.1.17 | 加热方式：外置式水浴循环 |
| 2.2 | 自动取样收集工作站 |
| 2.2.1 | 取样泵和收集器内置集成一体式设计, 节省空间 |
| 2.2.2 | 彩色LCD高清触摸屏,可设置多种操作语言，包含中文,英文等 |
| 2.2.3 | 权限管理: 可设置 管理员/高级用户/一般用户3级用户权限管理 |
| 2.2.4 | 方法/数据导出: SD卡, Printer和RS232端口 |
| 2.2.5 | 自动清洗:内置清洗端口,可以在试验结束后自动清洗管路, 包括取样和回流管路,泵,阀体等 |
| 2.3 | 取样泵 |
| 2.3.1 | 旋转活塞注射器泵 |
| 2.3.2 | ★取样间隔：最短2分钟 |
| 2.3.3 | ★取样准确度：≤±2% |
| 2.3.4 | 支持最小0.45um过滤级别 |
| 2.4 | 收集器 |
| 2.4.1 | 最大收集次数：最大可至36排288位 |
| 2.4.2 | 最大收集样品量: 0.1--14ml(最大28mL,设定双排收集功能) |
| 2.4.3 | 可直接穿刺取样到密闭的HPLC小瓶中 |
| 2.4.4 | 取样针有自动洗针功能，防止交叉污染 |

## （二）标项2采购内容与技术要求

## 1.设备采购清单：预算人民币118.2万元（序号前标注“☆”的为该标项核心产品）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪1 | 1套 | 已办理进口产品论证，允许采购进口产品 |
| 2 | ☆高效液相色谱仪2 | 1套 | 已办理进口产品论证，允许采购进口产品 |
| 3 | 微波消解仪 | 1套 |  |

采购清单中仪器设备除满足列表中要求外还应满足下列相关设备标准（括号中为相关设备序号）的要求：

## GB/T 26792-2019高效液相色谱仪（序号1、2）

## GB/T 26814-2011《微波消解装置》

## 2.采购设备的技术参数及要求（▲符号为实质性响应条款，★符号为重要技术条款）

仪器1：高效液相色谱仪1

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 配置要求 |
| 1.1 | 输液泵1套，在线脱气机1套，含自动进样器1套，柱温箱1个，二极管阵列检测器1套，色谱工作站1套，系统控制器1套，配套的PC控制终端1台。适用于药物中有关物质、含量测定等常规组分的分析检测和杂质的测定。 |
| 2 | 系统控制器 |
| 2.1 | 可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个 |
| 2.2 | 最多可连接单元：8 |
| 2.3 | 操作温度范围：4~35℃ |
| 3 | 输液泵 |
| 3.1 | 泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL) |
| 3.2 | 流速范围：0.0001-10.0000mL/min，增量率≤0.0001 mL/min； |
| 3.3 | 流速精密度：≤0.07％RSD |
| 3.4 | 最大耐压：不低于44Mpa |
| 3.5 | 梯度类型：支持二元高压和四元低压系统，可设定梯度范围：0～100％步进0.1％ |
| 3.6 | 自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 |
| 3.7 | pH耐受范围：1–14 |
| 4 | 脱气机 |
| 4.1 | 流路数目：≥5路 |
| 4.2 | 脱气流路体积：≤400µL/每流路 |
| 5 | 自动进样器 |
| 5.1 | 进样体积：0.1～100L；增量为0.1L |
| 5.2 | 耐压：44Mpa，与输液泵相匹配 |
| 5.3 | 样品数量：≥100位(1.5mL/2mL样品瓶) |
| 5.4 | 具备针外润洗和进样口冲洗、针外壁送液清洗、针内壁清洗功能 |
| 5.5 | 支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等 |
| 5.6 | 样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度； |
| 5.7 | 配备进样器温控模块，温控范围：4～45℃ |
| 5.8 | pH值耐受范围：1–14 |
| 6 | 柱温箱 |
| 6.1 | 温度控制类型：强制空气循环 |
| 6.2 | ★温度控制范围：室温-10℃～95 ℃(提供软件截图或者彩页截图) |
| 6.3 | 单个柱温箱含气体和液体双重传感器 |
| 6.4 | 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm色谱柱×5根或300mm色谱柱×3根 ； |
| 7 | 二极管阵列检测器 |
| 7.1 | 光源：氘灯和钨灯 |
| 7.2 | 二极管数量：1024 |
| 7.3 | 波长范围：190～800 nm |
| 7.4 | 漂移：＜0.4×10-3AU/h |
| 7.5 | 噪音：＜4.5×10-6AU |
| 7.6 | ★线性：≥2.4AU (提供软件截图或者彩页截图) |
| 7.7 | 波长精度（误差）：＜±0.5nm，波长准确度:± 1 nm, 使用氘线灯自动校准 |
| 7.8 | 检测器三重控温：要求检测器对流通池、光学系统、光源等三个位置进行温度管理。 |
| 7.9 | UV截止功能 |
| 8 | 色谱工作站 |
| 8.1 | 图形用户界面参数输入，具备实验室认证功能，包括分析过程的原始记录功能，系统适应报告及多级安全装置，具有反控仪器所有参数，仪器的控制、采集、数据及报告均由计算机控制。 |
| 8.2 | 单机数据库版本，各模块以TCP/IP协议通用网络接口联接，具备故障诊断、审计追踪和权限管理功能。 |
| 8.3 | 具有登录口令保护，多级操作权限设置，具有历史记录和电子签名功能。 |
| 8.4 | 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。 |
| 9 | 配套的PC控制终端1台，应不低于以下配置 |
| 9.1 | CPU：Intel 酷睿i7 13700； 内存：32G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块3.5英寸 2TB 7200转机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9处理器，独显RX6300 2G-HDMI&DP； 显示器：24寸商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：6×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5L；高≥36cm； 操作系统： Windows 10 pro (64位) 简体中文-Windows补丁最新及以上版本。 |

仪器2：高效液相色谱仪2

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 配置要求 |
| 1.1 | 系统控制器1套，输液泵2套，溶剂选择阀2套，自动进样器1套，在线脱气机1套，制冷型柱温箱1套，二极管阵列检测器1套，荧光检测器1套，原装工作站1套，配套的PC控制终端1台。适用于药物中有关物质、含量测定等常规组分的分析检测和杂质的测定。 |
| 2 | - 系统控制器 |
| 2.1 | - 可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个 |
| 2.2 | - 最多可连接单元：8 |
| 2.3 | - 操作温度范围：4~35℃ |
| - 3 | - 输液泵 |
| 3.1 | 泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL) |
| 3.2 | 流速范围：0.0001-10.0000mL/min，增量率≤0.0001 mL/min； |
| 3.3 | 流速精密度：≤0.07％RSD |
| 3.4 | 最大耐压：不低于44Mpa |
| 3.5 | 梯度类型：支持二元高压和四元低压系统，可设定梯度范围：0～100％步进0.1％ |
| 3.6 | 自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 |
| 3.7 | pH耐受范围：1–14 |
| - 4 | - 脱气机 |
| - 4.1 | - 流路数目：≥5路 |
| - 4.2 | - 脱气流路体积：≤400µL/每流路 |
| 5 | - 自动进样器 |
| 5.1 | 进样体积：0.1～100L；增量为0.1L |
| 5.2 | 耐压：44Mpa，与输液泵相匹配 |
| 5.3 | 样品数量：≥100位(1.5mL/2mL样品瓶) |
| 5.4 | 具备针外润洗和进样口冲洗、针外壁送液清洗、针内壁清洗功能 |
| 5.5 | 支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等 |
| 5.6 | 样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度； |
| 5.7 | 配备进样器温控模块，温控范围：4～45℃ |
| 5.8 | pH值耐受范围：1–14 |
| 6 | - 柱温箱 |
| 6.1 | 温度控制类型：强制空气循环 |
| 6.2 | ★温度控制范围：室温-10℃～95 ℃(提供软件截图或者彩页截图) |
| 6.3 | 单个柱温箱含气体和液体双重传感器 |
| 6.4 | 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm色谱柱×5根或300mm色谱柱×3根 ； |
| 7 | - 二极管阵列检测器 |
| 7.1 | 光源：氘灯和钨灯 |
| 7.2 | 二极管数量：1024 |
| 7.3 | 波长范围：190～800 nm |
| 7.4 | 漂移：＜0.4×10-3AU/h |
| 7.5 | 噪音：≤0.3×10-5AU |
| 7.6 | ★线性：≥2.4AU (提供软件截图或者彩页截图) |
| 7.7 | 波长精度（误差）：＜±0.5nm，波长准确度:± 1 nm, 使用氘线灯自动校准 |
| 7.8 | ★测器三重控温：要求检测器对流通池、光学系统、光源等三个位置进行温度管理。(提供软件截图或者彩页截图) |
| 7.9 | UV截止功能 |
| 8 | - 荧光检测器 |
| 8.1 | - 光源：氙灯、低压汞灯 |
| 8.2 | - 波长范围：200 ～750 nm |
| 8.3 | - 光谱带宽：20nm |
| 8.4 | - 波长准确度：±2 nm |
| 8.5 | - 波长精度：±0.2 nm |
| 8.6 | - ★灵敏度S/N：水的拉曼峰S/N≥2000，暗(低)背景下S/N≥12000；(提供软件截图或者彩页截图) |
| 8.7 | - ★温控功能：温度范围覆盖：4℃～40℃，≤1℃步进，要求光源和光路系统以及流通池整体带温控；(提供软件截图或者彩页截图) |
| 8.8 | - 检测池：标准池: 体积 12 μL, 最大耐压2 Mpa,选配半微量池: 体积3 μL, 最大压力 2 MPa |
| 9 | - 色谱工作站 |
| 9.1 | 图形用户界面参数输入，具备实验室认证功能，包括分析过程的原始记录功能，系统适应报告及多级安全装置，具有反控仪器所有参数，仪器的控制、采集、数据及报告均由计算机控制。 |
| 9.2 | 单机数据库版本，各模块以TCP/IP协议通用网络接口联接，具备故障诊断、审计追踪和权限管理功能。 |
| 9.3 | 具有登录口令保护，多级操作权限设置，具有历史记录和电子签名功能。 |
| 9.4 | 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。 |
| 10 | 配套的PC控制终端1台，应不低于以下配置 |
| 10.1 | CPU：Intel 酷睿i7 13700； 内存：32G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块3.5英寸 2TB 7200转机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9处理器，独显RX6300 2G-HDMI&DP； 显示器：24寸商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：6×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5L；高≥36cm； 操作系统： Windows 10 pro (64位) 简体中文-Windows补丁最新及以上版本 |

仪器3：微波消解仪

| 序号 | 设备主要配置及技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 配置要求（配套的消解罐、转盘系统要求为原厂件） |
| 1.1 | 微波消解仪主机1台；操作系统1套；控制系统1套（含温度、压力、消解罐、安全控制等）；高压消解罐内罐（TFM）40套，外罐40套；40位高压消解转盘系统（非金属材质）1套；消解罐专用支架2个；专用开盖工具1套；火焰报警系统（内置）1套；适用于于实验室中各种样品的消解前处理，为原子吸收（AA）,等离子发射光谱（ICP），ICP-MS等制备样品。 |
| 2 | 仪器性能及参数 |
| 2.2 | 微波消解仪主机 |
| 2.2.1 | 主机和控制终端为专业一体化，内置电容式触摸屏+防腐涂层。 |
| 2.2.2 | ★微波源采用专业磁控管设计，仪器安装功率3100W，输出功率≥1600W，微波场强密度≥35W，双专磁控管顶部平行安装并联运行，输出功率1600W（符合IEC705methods）。微波输出方式：连续非脉冲微波。（需提供软件截图或者彩页截图或者实物照片等证明文件） |
| 2.2.3 | 主机配备接口，采用多个USB接口及以太网网口，可实现在线维修，数据交换等。 |
| 2.2.4 | 主机内置视觉反馈系统，具有≥5档色彩和强弱变化功能，通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。 |
| 2.2.5 | 主机外壳采用非金属纤维材料或同等安全材质，玻璃钢结构可视安全门，冲击状态下可平行弹出。 |
| 2.2.6 | 全不锈钢腔体结构，多层防腐特氟隆涂层，可耐≥350℃高温。 |
| 2.2.7 | 具有安全门三连锁监控系统，双重腔内泄漏热电偶传感器，防止电磁泄漏。 |
| 2.2.8 | 可溯源设计，反应过程中所有方法数据包含运行中的功率、时间和温度等数据可以逐秒显示，自由导入导出方法，生成用户制式的实验报告，包括用户自定义的单位名称和图标等。 |
| 2.2.9 | 具有即时方法修正技术，可任意状态下随时查看消解过程中消解罐的温度是否符合方法要求，超出误差温度的消解罐位置，及时给出图形标识； |
| 2.2.10 | 批处理量最大可达40个样品/批；可实现1-40支消解罐自由使用。 |
| 2.3 | 操作系统 |
| 2.3.1 | 采用智能操作系统，700MHz双核处理器，可移动存储卡。 |
| 2.3.2 | ★内置智能AI系统，支持语音检索语音命令控制方法选择，无需考虑和输入样品数量，微波功率，消解时间等等参数。（需提供软件截图或者彩页截图或者实物照片等证明文件） |
| 2.3.3 | 内置智能式消解，用户只需输入或语音设置消解温度，仪器自动匹配功率、爬坡模式及消解时间等，也可采用传统消解模式，用户可根据实验需求自由编辑和选择试验方法。 |
| 2.3.4 | 操作系统可实时显示任意消解罐运行过程的温度、功率数据和曲线图，可以单罐单独显示，也可以以柱状图及曲线图的形式实时显示所有消解罐内的温度数值，确保掌握所有消解罐消解情况以及保证操作人员的安全。 |
| 2.3.5 | 仪器的温度和压力传感器，功率等参数均可标定，且标定记录可提供pdf格式的报告，满足实验室数据管理、数据可靠性验证和溯源的要求。 |
| 2.4 | 控制系统 |
| 2.4.1 | 温度控制系统： |
| 2.4.1.1 | ★温度控制测量技术，精确直接测量每个样品温度，自动跟踪记录和控制全部反应罐内温度，可单独显示任意罐温度数据也可以以柱状图形式显示多有消解罐温度（≥40位）。（需提供软件截图或者彩页截图或者实物照片等证明文件） |
| 2.4.1.2 | 显示和控制≥40个罐温度，所有消解罐等距离检测。 |
| 2.4.1.3 | 测温范围：室温-330℃；测温精度：±0.1℃。 |
| 2.4.1.4 | 混合样品消解时机器自动以不同颜色标注不同位点温度是否达到或者超过目标温度； |
| 2.4.2 | 全罐压力控制系统 |
| 2.4.2.1 | 可精确监控罐内压力，罐内压力达到安全值，自动告警，并停止微波发射。 |
| 2.4.2.2 | ★微波腔内置压力传感器，实时监控微波腔内压力波动，任何异常情况自动控制排风系统，排除酸气并释放多余热量，排除安全隐患。（需提供软件截图或者彩页截图或者实物照片等证明文件） |
| 2.5 | 全自动消解罐识别控制系统 |
| 2.5.1 | 可以自动识别消解罐型号。 |
| 2.5.2 | 消解罐全自动计数系统，可显示消解罐的数量、位置，实时监测所有消解罐的工作状态，实现安全的自动消解。检测范围：0-40罐 |
| 2.6 | 安全控制系统 |
| 2.6.1 | 主动安全控制系统 |
| 2.6.1.1 | 自动控制功能：具有消解罐自动控制功能，主动识别并监控温度变化最快的消解罐并监控。 |
| 2.6.1.2 | 电子电路:具有故障自检系统，仪器工作中具有自动报警和停机系统。 |
| 2.6.2 | 被动安全控制系统 |
| 2.6.2.1 | 多重电磁辐射屏蔽，防爆安全门。 |
| 2.6.2.2 | 微波泄露检测：零负载运行状态下防止微波的泄露，同时符合UL标准。 |
| 2.6.2.3 | 火焰报警系统：内置火焰报警系统，实时监控腔内有无火焰，若有异常，自动给出安全警告并立即停止微波发射，防止危险的发生。 |
| 2.7 | 消解罐组件 |
| 2.7.1 | 内罐材质：高纯TFM材料（无PTFE添加），消解内罐（包含罐体，内塞，内盖）可以泡酸清洗。体积：≥60ml，消解盖无金属材质垫片，内罐最高温度≥330℃，最高压力≥1500psi。内罐无需支架可在天平上直接称量样品，无须转移步骤。 |
| 2.7.2 | 外罐材质为复合纤维材料，外罐最高耐受温度≥600℃，最高耐受压力≥10000psi。 |

## （三）采购说明

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，详述各项工作的保障措施，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供使用说明书与维保卡。

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及相关规范完成下列工作:

1、设备(材料)要求

1.1供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示;应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

2.安装及调试、验收

2.1供应商应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.2供应商负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

2.3调试所需专用工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2.4安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准(国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求)进行。

2.5设备的拆箱、通电、调试等各项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.技术培训

3.1供应商必须在实际交货并验收完成后免费为采购方的技术人员提供培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

2、设备的培训地点为采购人指定的场地，供应商应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

3、供应商提供的负责培训的人员应具备同类设备服务经验。

4、技术培训至少应包括下列内容:原理、构成和功能的描述;常见故障的处理或排除;各系统部件(设备)的检查、调整和维护。

## （四）工作范围

根据采购文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的产品；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、调试、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过验收；

4、提供各种数据资料；

5、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

6、质保期内的维保及维修；

7、售后服务的措施及承诺；

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

## （五）验收标准和方法

设备进场前，供应商应提前通知采购人准备设备进场验收。设备到达现场后，供应商与采购人双方对照设备清单，对进场设备进行逐件清点校验，并作好设备进场检验记录。随设备进场的资料中应包含：设备出厂合格证、设备使用说明书、设备铭牌等。

## （六）保修期及售后服务

1.仪器在验收通过后提供1年的整机保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时以优惠价格为用户提供备品备件，及时免费提供相关操作软件的升级服务。

2.在质保期内，供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

3.质量保修期内，要求供应商7×8小时热线电话、远程网络、现场等技术支持服务，供应商须在接到采购人维修要求电话后6小时内做出明确响应和安排，12小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在24小时内到达现场，重大问题或其他无法迅速解决的问题须在36小时内解决或提出明确解决方案。维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过72小时必须送达采购人。72小时内不能修复的应提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

4.设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

5.供应商必须为采购人提供免费专业技术培训2-4人。

6.供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

五、商务条款

1、供货期：合同签订后，国产产品在1个月内供货安装调试完毕，进口产品在2个月内供货安装调试完毕。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总金额50%，作为预付款；

（2）完成验收并合格后由供应商开具发票，自收到发票后7个工作日内采购人支付剩余款项（即合同总金额的50%）。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

（3）中标供应商在采购人每次付款前需开具增值税专用发票，采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

4、质保期：一年。（自验收合格之日起计）

六、扶持政策说明：

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。具体详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业[2011]300号]。

2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费标项1：人民币16000元整;标项2：人民币15000元整;，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由各标项中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容 的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以 书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次 性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以 外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、 澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因 自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算： |
| 6 | 投标文件组成： 1、电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成） 2、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式.bfbs），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。 4、中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式三份（按照招标文件要求签字盖章）。 纸质投标文件应与电子投标文件内容相一致。 |
| 7 | 投标文件的制作、递交： 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”出现因非供应商造成的无法按时解密情况时，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 （2）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 3.“备份投标文件”的密封包装、递交： “备份投标文件”（U盘）可以通过邮寄方式或当面递交方式送达（如邮寄原则上采用顺丰）。 （1）“备份投标文件”（U盘）应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。 （2）“备份投标文件”（U盘）邮寄或当面递交截止时间：投标供应商应于2025年 月 日17:00时前准时送达，逾期不予受理。投标供应商须留足邮寄、当面递交时间,确保“备份投标文件” （U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。“备份投标文件”邮寄、递交地址：浙江中诚工程管理科技有限公司湖州分公司（湖州市吴兴区工业路1号数字经济产业园B幢2206室），联系人：姚甜甜，联系电话：15355725009，由采购代理机构统一负责接收，到付件拒收。以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认，逾期送达或未密封的将拒绝接收。 供应商应权衡利弊考虑是否提供“备份投标文件” （U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求。 4.供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的，作无效标处理： （1）电子投标文件未按规定时间上传的； （2）仅提供备份投标文件（U 盘）的； （3）整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均按未提交电子响应文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用“备份投标文件”（U 盘），“备份投标文件”（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则“备份投标文件”（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 8 | 投标截止时间：2025年 月 日9:00时（北京时间）前 地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室261-4（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）具体详见二楼休息区大屏幕。 |
| 9 | 开标时间：2025年 月 日9:00时整（北京时间） 开标地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室261-4（湖州市仁皇山片区金盖山路66号）具体详见二楼休息区大屏幕。 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 3、供应商可派授权代表出席的开标会，携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） ；在线参加开标的供应商请随身携带CA数字证书。 |
| 10 | 可中止电子交易活动的情形： 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 12 | 中标结果公告：评标结束后，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、湖州市公共资源交易中心（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）。 |
| 13 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 履约保证金:本项目不设履约保证金。 |
| 16 | 投标文件有效期：90天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

## 1.招标采购单位系指组织本次招标的湖州市食品药品检验研究院（“采购单位”）和浙江中诚工程管理科技有限公司（“代理机构”）。

## 2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

## 3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

## 4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

## 5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## 6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## 7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标费用

## 1、供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

## 2、本项目招标代理服务费标项1：人民币16000元整;标项2：人民币15000元整;向各标项中标单位收取，请各投标人自行考虑计入投标报价中。

代理机构银行账户信息：

开户名称：浙江中诚工程管理科技有限公司湖州分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州市陌路支行

银行账号：1205220509200072961

## （五）联合体投标

1.本项目不接受联合体投标。

## （六）转包与分包

1.本项目不允许转包

2.本项目不允许分包。

## （七）特别说明：

## ▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

## ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

## ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## ▲4．投标报价说明：

## 投标报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人要对自行计算的最终报价自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；某个标段中标候选人示为放弃其它标段的中标权力。

## （八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 供应商质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

# 1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 2、采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答 复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

# 3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件 与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

# （一）投标文件的形式和效力：

# 1.投标文件分为“电子加密投标文件”，“备份投标文件（U盘）”，具体内容如下：

# 1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/service/dashboard?siteCode=beijing）。

# 1.2供应商如需提供备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。供应商应将备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。

# 2、投标文件的效力：

# 投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件，供应商递交备份投标文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

# （二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

# 投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

# 1.资格文件：

# （1）投标声明书；

# （2）供应商基本情况表；

# （3）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人登记证；

# （4）法定代表人有效身份证明书及身份证（如法定代表人参加投标需提供）/法定代表人授权书及授权代理人身份证和授权代理人其近三个月内任意一个月个人社保缴纳证明文件（如授权代理人参加投标需提供）；

# （5）供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

# （6）信用承诺书；

# （7）提供自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以开标当日由采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

▲注：以上为资格审查条款，届时采购人和采购代理机构将进行审核，请提供完整，如缺少可能导致资格审查不通过。

# 2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

# （1）评分索引表（格式见附件，主要用于评标对应评分内容，包括技术、商务、资信及其他部分），请根据评标办法及相关内容进行编制；

（2）设备技术性能：

2.1）附表1：技术响应表；

2.2）附表2：产品配置清单；

（3）项目实施方案；

（4）售后服务；

（5）企业业绩；

（6）商务响应表；

（7）设备稳定性承诺；

（8）响应时间承诺；

（9）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

# 3.报价文件：

# （1）投标函；

# （2）开标一览表；

# （3）报价明细表；

# （4）招标代理费承诺函；

# （5）中小企业声明函（如有）；

# （6）监狱企业声明函（如有）；

# （7）残疾人福利性单位声明函（如有）；

# （8）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

# 注：（1）上述内容本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

# （2）采购文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖供应商公章(或CA电子签章）并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

# （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章(或CA电子签章），否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

# （三）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# ▲（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.投标报价是履行合同的最终价格，包含为按招标文件要求完成本项目的所有经费，包括招标文件中已列明或未列明但为完成本项目的所需费用及项目各个环节有可能产生或变更、微调的费用、一切不可预见的未知费用，供应商均须综合考虑；

3.投标文件只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（五）投标文件的有效期

# ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.供应商如需提供备份投标文件（U盘）：1份

### 电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。备以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。

备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

### 供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。

### 1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

### 2.2备份投标文件

### (1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

### (2)备份投标文件：供应商应在规定时间内将“备份投标文件”（U盘）邮寄或当面递交浙江中诚工程管理科技有限公司湖州分公司（湖州市吴兴区工业路1号数字经济产业园B幢2206室），逾期送达或未密封的将拒绝接收。

### 自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足备份投标文件邮寄、递交时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

3.供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的将被拒收，作无效标处理：

3.1 未按规定密封、包装或标记的“备份投标文件”（U 盘）；

3.2 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

3.3 电子投标文件未按规定时间上传的或“备份投标文件”（U 盘）超过接收截止时间送达的；

3.4 仅提供“备份投标文件”（U 盘）的；

3.5 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用“备份投标文件”（U 盘），“备份投标文件”（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则“备份投标文件”（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商提供的“备份投标文件”（U 盘）的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的“备份投标文件”（U 盘）将被拒绝，由此造成“备份投标文件”（U 盘）被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了“备份投标文件”（U 盘）的，以“备份投标文件”（U 盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，“备份投标文件”（U 盘）自动失效，不予启封。

### （八）投标无效的情形

## 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

## 1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人登记证；

## （2）如法定代表人参加投标的，未提供法定代表人有效身份证明书及身份证；

## （3）如授权代理人参加投标的，未提供法定代表人授权书、授权人身份证及授权代理人其近三个月内任意一个月个人社保缴纳证明文件或与法定代表人授权代理人身份不符的；

## （4）未提供供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

## （5）投标截止前，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

## （6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

## （7）未提供信用承诺书的；

## （8）其他重大违法、违规记录；

## （9）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

## 2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## （1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

## （2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

## （3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

## （4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

## （5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

## （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

## （7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足采购文件要求的；

## （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

## 3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

## （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

## （3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

## 4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

## （2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

## （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

## 6.被拒绝的投标文件为无效。

## 7.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

## （1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

## （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

## （4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

## （5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

## 8.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

## （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

## （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

## （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

## （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

## （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

## （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

## （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 9.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

## （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

## （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

## （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

## （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

## （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）废标的情形

## 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

## （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

## （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## （3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

## （4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2、采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3.主持人介绍参加开标会的人员名单；

4.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，请有关人员回避，并由采购人代表检查备份投标文件（U 盘）的密封、包装情况；

5.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的相关人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果；

6.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密；

7.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

8.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

9.由主持人在政采云系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

10.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在政采云系统上公布其他有效投标的评分结果；

11.最终在政采云系统上公布评审结果；

12.开标会议结束

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表共5人组成（其中采购人代表不超过总人数的 1/3）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于30分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）本项目由采购人根据评标委员会小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

1. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人中按顺序确认中标人。

3. 采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标结果公告。

4.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（二）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受。中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）采购过程、采购结果的质疑

供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一顺序中标候选人进行签订合同或重新组织采购。

4.如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标供应商应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金的收取及退还: 本项目不设履约保证金。

第四章  评标办法及评分标准

# 湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分占70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会根据各投标人的综合得分（评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（结果保留2位小数，第3位四舍五入）：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

1.1价格计算扣除：

1.1.1对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【10%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于小型和微型企业的，投标文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。

用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

①采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【工业】

②供应商必须符合工信部联企业[2011]300号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

③供应商所投产品由小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标；如供应商提供的货物既有小型、微型企业制造货物，也有中型、大型企业制造货物的，不享受价格扶持政策。

④供应商必须提交《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式）并填写完整；

1.1.2根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见第六章投标文件格式）。

1.1.3根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见第六章投标文件格式）。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除10%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

1.1.4供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.1.5如本项目不专门面向中小企业采购，小、微型企业享受价格扣除政策。

（二）技术分、商务分、资信及其他分（70分）

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）（结果保留2位小数，第3位四舍五入）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术性能 | 根据供应商的投标产品技术参数要求响应情况打分： - (1)完全响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的的，得基本分15分。 - (2)加注“★”的重要技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1.5分；其他允许偏离的一般技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，扣完基础分为止。 - 注：①证明材料：若技术要求中明确需提供技术证明材料（具体要求详见技术要求），则应按要求提供相关材料，否则将视为负偏离。 ②投标文件中提供响应表，供应商需逐条如实应答技术要求并作出承诺，未列出项视作负偏离；供应商虚假承诺的，一经发现将报项目相关监管部门依法处理。 | 15分 |
| 2 | 项目实施方案 | - 保证供应货物质量措施（5分）：根据供应商提供的保证供应货物质量措施（包括但不限于质量保证、保障措施、产品测试、质量承诺等）进行评审： - ①质量保证体系卓越，质量承诺严谨，保障措施先进且有创新，产品测试标准高于行业水平，配备全流程质量追溯及持续改进方案，得5分； - ②质量保证措施全面且具体，涵盖完善的质量承诺、系统性保障措施、多环节产品测试及问题应对机制，可操作性较强，得4分； - ③具备较完整的质量保证框架，包含明确的质量承诺、常规保障措施及基本产品测试流程，但措施深度和细节有待加强，得3分； - ④提供了部分基础质量保证措施，简单提及质量承诺，但缺乏具体保障措施和产品测试环节说明，完整性不足，得2分； - ⑤质量保证相关措施或内容严重缺失，无法体现基本质量控制意识，得1分； - ⑥未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | - 货物运输安全保障措施（5分）：根据供应商提供的货物运输安全保障措施（包括但不限于设备包装与防护措施、运输计划的制定、装卸方案、在途的监控等）进行评审： - ①保障措施全面系统，包装准备充分，防护措施到位，有特殊货物定制方案，运输、装卸方案周密高效，在途监控智能全覆盖，预警灵敏、可追溯性强，得5分； - ②保障措施针对性强，包装防护措施有效，运输、装卸方案详细具操作性，在途监控系统完善、实时跟踪记录详尽，得4分； - ③保证措施完整，提供的包装符合规范、防护措施基本到位，运输、装卸方案要素全、有一定操作性，在途监控有基础手段、记录基本完整，得3分； - ④保障措施简单，包装简陋、防护措施不足；运输、装卸方案粗糙、操作性差；在途监控偶发或无实质记录，得2分； - ⑤基本无保障措施，包装随意无防护，运输、装卸方案缺失，无在途监控，得1分。 - 未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | - 保证交货期的措施（5分）：根据供应商提供的保证交货期的措施（包括但不限于确保产品交货期、交货进度计划安排、项目过程中各阶段划分和控制等）进行评审： - ①建立全面的交货期保障体系，进度计划科学合理，阶段控制精准有效，能充分保障交货期稳定可靠，得5分； - ②交货进度计划详细，各阶段划分清晰，具备较为完善的过程控制措施，得4分； - ③有基本的交货进度计划和阶段划分，但计划粗略、阶段划分不清晰，缺乏明确的控制方法和措施得3分； - ④简单提及确保交货期的意愿，无具体进度计划、阶段划分及控制措施，内容空泛笼统，得2分； - ⑤未制定明确的交货期保证措施，缺乏进度计划和阶段控制安排，得1分； - 未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 确保货物安装、调试的方案（5分）：根据供应商针对本项目制定的货物安装、调试方案（包括但不限于场地环境的了解程度、人员的安排、设备调试时间进度安排、安装调试流程等）进行评分： - ①内容全面且针对性强，人员配置优、协作强，安装调试精准高效，各环节有质量保障，方案科学先进、可操作性极强，得5分； - ②内容全面详尽，人员配置合理、专业有经验，安装调试流程先进合理，能保质量进度，适合本项目采购需求，得4分； - ③内容完整，人员配置合理有资质，安装调试流程可行，可操作性较强，得3分； - ④内容较完整，各部分有初步描述，但深度不足，部分环节逻辑欠清晰，有待提高，得2分； - ⑤提供的方案内容存在欠缺，描述简略，关键细节缺失，可行性低，缺少明确的针对性，得1分； 未提供的，不得分。 | 5分 |
|  |  | 验收方案（5分）：根据供应商针对本项目制定的验收方案（包括但不限于验收方法、验收流程、时间安排、验收结果处理等）进行评分： ①验收方法科学合理、流程清晰，时间安排细致、责任分工明确，结果处理机制完善，包括合格判定、整改与复验流程，指导性和可操作性强，得5分； ②验收方法和流程较清晰，时间安排合理、责任分工较明确，结果处理机制较完善、含主要环节，指导性和可操作性较强，得4分； ③验收方法和流程基本清晰、少量细节需补充，时间安排基本合理、责任分工有一定明确性，结果处理机制基本具备、关键环节无缺失，有一定指导性和可操作性，得3分； ④验收方法和流程不清晰，时间安排不合理、责任分工不明确，结果处理机制不完善、存在关键环节缺失，指导性和可操作性弱，得2分； ⑤验收方法和流程混乱、时间安排混乱、无责任分工，结果处理机制缺失，无指导性和可操作性，得1分。 未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 应急预案(5分）：根据供应商针对本项目制定的应急预案（包括但不限于供货时发生的恶劣天气应对，安装、调试过程中突发事件应急处理、应急响应程序、后期处置、人员及通讯保障等）进行评审： - ①内容完整且细致，措施科学严谨，应急响应流程规范高些，人员、通讯、物资保障体系健全，有风险评估、后期处置及持续改进机制，具备实战指导性，得5分； - ②各环节措施详尽可行，应急响应程序逻辑严密，人员与通讯保障机制完善，包含应急演练要求，可操作性强，得4分； - ③包含所有核心要素，各环节有应对措施，应急响应程序清晰，人员职责划分相对明确，具备一定可操作性，得3分； - ④涵盖3-4个要素，措施较为简略宽泛，未明确分配责任或应对流程，得2分； - ⑤内容严重不足，仅涉及1-2个核心要素且表述不清，缺乏具体应对措施，得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 3 | 售后服务 | - 售后服务方案（5分）：根据供应商针对技术要求并结合建设条件等情况出具售后服务方案（包含售后服务团队配置、维护计划、质保说明等内容）进行评审： - ①方案全面覆盖并深度优化各要素，服务团队结构完整、经验丰富，维护计划智能化且能预见潜在问题，质保条款超预期且承诺可靠，得5分； - ②方案要素完整，各环节描述基本清晰，服务团队人员充足，维护计划符合常规要求，质保条款明确，得4分； - ③方案包含主要要素，服务团队配置和维护计划合理，质保条款具备一定可操作性，得3分； - ④方案包含部分主要要素，内容简单，服务团队配置、维护计划等关键环节描述不具体，质保条款简略宽泛，得2分； - ⑤售后服务方案要素存在明显缺失，核心内容表述混乱，无法体现基本服务能力，得1分； - 未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | - 增值服务（5分）：根据供应商提供的增值服务（质保期后的服务、备品备件及专用耗材的供应等方面）情况进行评审： - ①能为客户提供全面优质的质保期后服务，内容包括技术支持、故障维修、设备保养及定期巡检，满足客户日常设备使用需求，及时提供所有品类的备品备件及专用耗材，得5分； - ②可为客户提供完善的质保期后服务，服务体系涵盖技术支持、故障维修和定期设备巡检，能保障设备正常运行，提供大部分备品备件和专用耗材的供应，得4分； - ③提供部分质保期后服务，内容涵盖常规基础维护与支持工作，提供部分备品备件和专用耗材，产品种类有局限，得3分； - ④提供基础质保期后服务，包括常规基础维护与基础技术支持，提供少部分备品备件和专用耗材，得2分； - ⑤仅提供基础的质保期后服务，不能提供备品备件和专用耗材，无法为客户提供额外支持与便利，得1分； - 未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 培训方案(5分）：根据供应商提供的针对设备仪器使用和日常维护保养的培训方案（包括但不限于培训方式、培训时间、培训内容、培训目标等）进行评审： - ①5培训方式创新且针对性强，培训时间安排灵活优化，培训内容系统全面且深度适宜，培训目标可衡量可达成，得5分； - ②培训方式多样且适用，培训时间安排科学高效，培训内容紧密贴合需求，培训目标明确具体，得4分； - ③培训方式有一定多样性，培训时间安排较合理，培训内容与需求基本匹配，培训目标较清晰，得3分； - ④培训方式较简单，培训时间基本合理，培训内容有一定关联度，针对性不高，有待提高，得2分； - ⑤培训方式单一固化，培训时间安排混乱，培训内容与需求脱节，缺少明确的针对性，得1分； - 未提供的，不得分。 | 5分 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的同类案例证明进行评分，每提供一个得1分，最高得3分。 - 注：同类业绩是指与采购标的核心产品同品类的产品案例，须提供合同扫描件并加盖公章，且合同内容能体现同品类的采购内容，未提供或提供内容不完整的不得分。 | 3分 |
| 5 | 设备稳定性 | 承诺3年内设备仪器测量检验准确度无明显偏差的得3分。 注：需提供承诺函加盖供应商公章，否则不得分。 | 3分 |
| 6 | 响应时间 | 供应商承诺在质保期内，能给予下列服务的： ①能提供7×8小时的热线电话、远程网络、现场等技术支持服务； ②供应商在接到采购人维修要求电话后6小时内做出明确响应和安排，12小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在24小时内到达现场，重大问题或其他无法迅速解决的问题须在36小时内解决或提出明确解决方案。维修过程中所需材料供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过72小时必须送达采购人。72小时内不能修复的应提供相应备用设备并负责安装调试。 注：每满足或优于一项加2分，本项最高得4分。需提供承诺函加盖供应商公章，未提供的不得分。 | 4分 |

注：以上证明文件扫描件均须加盖公章，附在投标文件中，提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负；上述内容缺项不得分。

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同范本

（具体文本以实际签署的为准）

# 注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与采购文件、投标文件的实质性内容相背离。

采购文件编号:

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据浙江中诚工程管理科技哟徐公司关于湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目-（标项  ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期：     年。（自验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：由甲方指定。

3. 交货地点：由甲方指定。

九、货款支付

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总金额50%，作为预付款；

（2）完成验收并合格后由供应商开具发票，自收到发票后7个工作日内采购人支付剩余款项（即合同总金额的50%）。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执二份，采购代理机构执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（或授权）代表人：                   法定（或授权）代表人：

签字日期：年  月  日                     签字日期：年  月  日

# 注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标

文件实质性要求。

第六章  投标文件的格式

供应商提交投标文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标（响应）文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购人将应用供应商提交的资料判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

7、以下投标文件组成部分招标文件有格式的参照格式，无格式的供应商自拟。

## 8、本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中对应投标文件编制要求。
（一）资格文件封面格式：

湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字或盖章：

年  月   日

1.资格文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

# （1）投标声明书；

# （2）供应商基本情况表；

# （3）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人登记证；

# （4）法定代表人有效身份证明书及身份证（如法定代表人参加投标需提供）/法定代表人授权书及授权代理人身份证和授权代理人其近三个月内任意一个月个人社保缴纳证明文件（如授权代理人参加投标需提供）；

# （5）供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

# （6）信用承诺书；

# （7）提供自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以开标当日由采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

▲注：以上为资格审查条款，届时采购人和采购代理机构将进行审核，请提供完整，如缺少可能导致资格审查不通过。

资格文件格式：

一、投标声明书

致：             （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

二、供应商基本情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表 联系电话 | （注：确保该号码开标时间段保持畅通） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

- 三、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人登记证书

- 四、法定代表人有效身份证明书及身份证（如法定代表人参加投标需提供）/法定代表人授权书及授权代理人身份证和授权代理人其近三个月内任意一个月个人社保缴纳证明文件（如授权代理人参加投标需提供）；

4.1法定代表人有效身份证明书（如法定代表人参加投标需提供）

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：            （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————--------

有效身份证明复印件粘贴处

4.2法定代表人授权委托书（如授权代理人参加投标需提供）

致:                     （招标采购单位名称）

本授权委托书声明，我          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工              （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                 （采购代理机构名称）组织的                                   （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

后附：授权代理人其近三个月内任意一个月个人社保缴纳证明文件

# 五、供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

致             （采购人、采购代理机构）：

1.我方（供应商）     符合参与政府采购活动的资格条件，且具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，无重大违法记录。

2.若违背以上承诺的，我单位原因承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单，并按相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任。

特此承诺！

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：      （签名或盖章）

日期：     年  月  日

六、信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：          （盖章/签名）

时间：  年  月  日

七、提供自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以开标当日由采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）

（1）信用中国

（2）中国政府采购网

（二）技术、商务、资信及其他文件封面格式：

湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

标项编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字或盖章：

年  月   日

# 2.技术、商务、资信及其他文件目录：

（2）设备技术性能：

2.1）附表1：技术响应表；

2.2）附表2：产品配置清单；

（3）项目实施方案；

（4）售后服务；

（5）企业业绩；

（6）商务响应表；

（7）设备稳定性承诺；

（8）响应时间承诺；

（9）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

技术、商务、资信及其他文件格式：

（1）评分索引表（主要用于评标小组对应评分内容，包括技术部分、商务部分、资信及其他部分）

对应第四章评标办法及评分标准

# （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：（1）此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

（2）“评分索引表”放在技术商务文件首页。供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商盖章：

日  期：

（2）设备技术性能：

2.1）附表1：技术响应表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标文件技术要求 | 投标文件 对应规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

2.2）附表2：产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

（3）项目实施方案（格式自拟）

（4）售后服务（格式自拟）

（5）企业业绩

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 采购单位联系人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.相关证明资料要求详见评分要求，资料附后。

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

（6）商务响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格不填写视同完全响应招标文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

（7）设备稳定性承诺（格式自拟）

（8）响应时间承诺（格式自拟）

（9）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

（三）报价封面格式：

湖州市食品药品检验研究院食品药品检验仪器设备采购项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字或盖章：

年月日

# 3.报价文件：

# （1）投标函；

# （2）开标一览表；

# （3）报价明细表；

# （4）招标代理费承诺函；

# （5）中小企业声明函（如有）；

# （6）监狱企业声明函（如有）；

# （7）残疾人福利性单位声明函（如有）；

# （8）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

报价文件格式：

一、投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日   期：

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 参加标项序号 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 大写： 小写： （元） |

注：

▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括本招标项目全部工作内容的报价、人工费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

- 报价明细表

- 项目名称：

- 项目编号：

- 标项序号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 型号、规格 | 品牌 | 制造商 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否进口产品 | 进口产品免税情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写 元；小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、供应商需按采购文件的内容填写，行数不够请自行增加。

2、按照采购文件第二章各标项“设备采购清单”逐项报价，不得缺项漏项，不得更改设备名称、单位、数量等，否则作无效标处理。

3、有关本项目实施所需的货款、人工服务费、机械费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所需的一切费用均计入报价。明细清单合计总价应与投标(开标)一览表报价保持一致。

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

供应商：             （盖章）

日  期：    年   月   日

四、招标代理服务费承诺函

浙江中诚工程管理科技有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

五、中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、监狱企业声明函（如有）

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

八、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）