采购需求清单

| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制单台价格（元/台） | 控制金额总价 （元） | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 核心参数要求:商品类目：空调；颜色分类：皓雪白1 级耗能；型号：格力RF12WPdF/NhP-N1JY01 5匹柜机； | 20台 | 12000 | 240000.00 | 格力、美的、海尔 |

商务要求

| 报价 | 包含 5P 空调新机采购、原有3P挂机旧空调设备内外机拆除、吊装及将所有拆除的旧空调、铜管运送至采购人指定仓库、新机安装人工、高空作业、全套铜管及辅材、墙体打孔、原线路升级改造、空气开关及漏电保护装置、外机加厚支架、外机现有铝合金框架的拆装、三相五线规范接线、专用开关插座、施工垃圾清运、整机调试、质保服务、税金等所有费用，验收合格后不再产生任何额外费用。 |
| --- | --- |
| 产品质量保证、安全保证 | - 投标产品应符合招标参数的全部要求且必须是原厂合格产品，为当前市场主流通用机型、标准配置，不得以任何名义的“专用机型”、“特配机型”参加投标，投标产品型号应与市场正常销售保持一致。中标后所供产品与合同的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障稳定运行，符合采购人的采购要求。 - 本项目竞价成功后，供应商须在24小时内按甲方通知送样机上门，不接收快递投送，供应商需免费送货上门，并且按照采购人要求。 - 供应商必须满足所有本次采购商务要求，否则作竞价无效处理。报价前需要到现场实地踏勘，报价时提交现场踏勘登记表，未提交现场踏勘登记表单位报价无效。项目联系人： 电话： |
| 交货时间及地点 | 供应商负责在合同签订后5日内完成备货、具备送货条件，在接到采购方通知后2日内将报价产品免费运输至采购方指定地点，交货前不得拆封，并根据采购方要求免费上门安装、调试、试运行。 |
| 安装要求 | 空调内外机位置需要投标方现场踏勘，根据图纸和现场实际兼顾美观、实用、安全牢固等要求，并征得招标方同意后确定实施。 |
| 质保期和售后服务保障要求 | 1、产品质保期要求≥6 年，从验收合格之日开始计算，质保期内免费维修，免费提供备品备件。投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造商原产的或是经其认可第三方产品，能保证整机系统兼容和安全的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。 2、售后服务保障：供应商在项目当地须设有固定售后服务机构。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后4小时内到场维修，如有特殊情况无法到场，需征得采购人同意。 |
| 特别提示 | ★绍兴市内供应商。 ★为保证所投产品为原厂正品，中标后24小时日内须提供生产厂家针对本项目的授权书并加盖生产厂家公章。 ★供应商所投产品必须与竞价要求的商品品牌、参数要求、商务要求完全一致，禁止不符合要求的供应商恶意低价报价。中标后不得以任何理由不供货，如中标后无法供货，造成采购单位采购进度延误的，将取消竞价资格，我方将于政采云平台投诉并要求严肃处理！ |