预算审核说明

工程名称：霞浦县盐田乡西胜村农产品基地建设

- 审核概况

- 工程地点：霞浦县盐田乡

- 2、建设单位：霞浦县盐田畲族乡西胜村民委员会

3、工程概况：菌菇基地厂房建设、高压配变、室外路面改造、种植苗木等。

4、设计单位：中撰工程设计有限公司

二、审核范围

按照中撰工程设计有限公司设计的霞浦县盐田乡西胜村农产品基地建设图纸及有关设计文件，专业范围包括：房屋建筑与装饰工程、装配式工程、园林景观工程，具体如下：

1.不含三通一平。

三、审核依据

1、送审单位报送的设计图纸、招标文件、地质勘察报告等资料。以上资料的真实性、完整性由送审单位负责。

2、国家现行有关规定及省市建设主管部门颁布现行有关计价管理办法：

3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

4、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止至出报告之日）。

5、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至出报告之日）其中，暂列金额：/元 ；专业工程暂估价：/元；甲供材料费：无。

6、人材机价格：

（1）人工费指数：按宁建价[2022]1号执行。

（2）材料设备价格：参考《宁德造价工程信息(宁德市)》2025年10月份霞浦县信息价、《宁德市建设工程材料价格》、定额基期价格、市场询价 。

（3）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号文及《福建省2019年第3季度机械台班基价》执行。

四、取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、装配式工程、园林景观工程。

2.总承包服务费费率：  无  。

3.税率： 9% 。

五、相关说明

1、本项目土石方弃方暂按3KM，实际不同结算按实调整；

2、混凝土均按送审的现场搅拌，实际不同结算按实调整；

3、设备规格及参数图纸无参数，无法询价，暂扣除；

4、总说明混凝土与平面图中的说明矛盾，暂按总说明混凝土强度计算，实际不同结算按实调整；

5、屋面装饰做法中由业主自定的做法暂不计，实际不同结算按实调整；

6、苗木养护期按成活养护期半年日常养护期半年计算，实际不同结算按实调整；

7、苗木支撑暂按杉木桩三脚桩支撑，实际不同结算按实调整；

- 六、工程数量及单价审核情况（详附表分部分项审核书）

- 土建

- 1、010603001002实腹钢柱，工程量调整，核减69510.16元；

- 2、010602001002钢屋架，，工程量调整，核减36287.92元；

- 3、010606002001钢檩条，工程量调整，核减49096.37元；

- 4、010606001001钢支撑、钢拉条，工程量调整，核减6216.31元；

- 5、011405001005金属面油漆，工程量调整，核增156689.15元；

- 6、010606011001钢板天沟，单价调整，核减39333.22元；

- 安装

- 1、030411001004配管，工程量核减，核减9047.45元；

- 2、0304110010045配管，工程量核增，核增5840.04元；

- 3、031001006024塑料管，工程量核增，核增7196.54元；

- 4、031001006016塑料管，工程量核减，核减7880.39元；

- 5、010101007001管沟土方，工程量核增，核增505.85元；

- 6、010101007002管沟土方，工程量核增，核增11646.74元；

- 设备

- 030101017001木工机械，单价调整，核减14390.62元；

- 030224001001成套整装锅炉，单价调整，核减104095.97元；