技术、服务标准和要求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、改造提升内容 - 拆除房间内墙体及门洞；拆除原地面塑胶地板及踢脚线；拆除原有铝板吊顶及墙面医用洁净板；拆除卫生间洁具、墙地面瓷砖及铝扣板吊顶； - 地面新做自流平铺贴2.0厚医用抗菌塑胶地面； - 顶面新做铝板吊顶； - 墙面新做医用洁净板，黑色不锈钢踢脚线，定制家具、茶几、陪护椅等； - 拆除原有照明灯具、开关、插座、管线及网线，新作照明灯具、开关、插座、管线及网线改造； - 新增直饮水机给水管；新做综合医疗带及医疗气体改造； - 增加洗手台、感应洗手盆及给排水改造；空调回水管、消防喷淋改造； - 卫生间重新装修； 9、未尽事宜以工程量清单、图纸为准。 |
| 2 |  | 二、主要材料品牌参考表： 序号; 名称; 建议参考品牌. 电线电缆; 江苏上上、江苏远东、宝胜. 开关插座; ABB、施耐德、西门子. 卫生洁具; 科勒、toto、高仪（杜拉维特）. 防水材料; 西卡 德高 东方雨虹. 灯具; 雷士、飞利浦、欧普. 上水不锈钢管; 金洋、泰丰桥、秦西盟. 下水材料柔性铸铁管; 新兴铸管 穆松桥 泫氏. 网络插座; 施耐德 、西门子、ABB 罗格朗. 网线; 康普 泛达 西蒙. 医用抗菌塑胶地面; 洁福、得嘉、LG、盟多. 医疗洁净板; 万事达洁净 协多利 林森净化. 医疗带; 港通 晴阳 宇峰. 铝板; 可耐福 杰科 西飞. 浴霸; 飞利浦、奥普、欧普. 瓷砖; 马可波罗，诺贝尔，东鹏. 墙面漆; 立邦，多乐士，三棵树. 石膏板; 可耐福、泰山、龙牌. 轻钢龙骨; 龙牌、北新、冀龙. 阻燃免漆一体板柜体; 卡诺亚 索菲亚 尚品宅配. 智能马桶; 科勒、toto、高仪（杜拉维特）. 洗澡折叠椅; 爱护佳 扶佑 美瑞德. 浴室镜; 科勒、toto、箭牌. 加热毛巾架; 科勒、toto、箭牌. 陪护椅; 爱陪 美陪 花粉云 嘉护. 智能窗帘; 科思顿 杜亚 米家. 不锈钢踢脚线; 天时雅铝业、苏洛克、卡西朗、贝安象. 不锈钢扶手; 蓝品盾 中扶实业 赫轩. 成品时钟; 通用品牌. 成品挂画; 通用品牌. 星空射灯; 通用品牌. 香氛系统; 通用品牌. 备注：以上材料及品牌仅供参考，供应商需提供上述主要设备材料要求的同等质量品牌的产品，且需与现有系统兼容。. |