招 标 公 告
一、招标内容： 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包-地块六项目风机材料采购招标 
二、招标范围： 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包-地块六项目风机材料采购 
三、交货期：按建设方整体工期要求。

四、招标方式：公开招标
五、质量标准：质量符合图纸、设计要求并达到国家及行业标准。
六、投标人资格要求：

在中华人民共和国境内依法注册、并符合招标项目经营范围、具有招标物资生产、供应能力、供货经验，能独立承担民事责任的个体经商户或组织。在经营活动中没有重大违法记录。

报名需知

将以下资料的扫描件按照文件要求加盖单位公章及法定代表人章，形成一个PDf文件（文件格式请下载附件：投标人资格预审响应文件），上传至河北旭诚智联供应链有限公司招标采购系统（https://www.xcsw.net）报名。资料审查合格后下载招标文件。

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件
品牌选用：德州启源、福奕特、易成、明新，或同档次及以上品质品牌

初步审查合格后领取招标文件

八、联系人：南志惠  联系电话：13731190314
九、报名时间：2026.2.21上午10:00-2026.2.27上午10:00
附采购物资清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量
	备注

	1
	柜式消防离心风机
	HTFC(DT)-Ⅱ No25
高速排烟:L=31630m³/h  H=899Pa n=750rpm N=18.5kw 
低速排风:L=21290m³/h  H=537Pa n=520rpm N=6.2kw Y1DT180L-4/6
车库排风兼排烟风机   高速噪声:75dB
单位风量耗功率0.24   低速噪声:68dB
	台
	68
	/

	2
	混流风机
	HL3-2A No7A  L=16370m³/h  H=345Pa n=960rpm N=3kw Y132S-6
车库补风机  单位风量耗功率0.22  

噪声:70dB
	台
	68
	/

	3
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No4.5A  L=4945m³/h  H=431Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4
中水泵房补风机   噪声:66dB
	台
	1
	/

	4
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No3.5A  L=2327m³/h  H=261Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4
消防水泵房补风机  噪声:62dB
	台
	1
	/

	5
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No3.5A  L=2797m³/h  H=222Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4
消防水泵房排风机   噪声:62dB
	台
	1
	/

	6
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No8A  L=22117m³/h  H=508Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6
热泵机房排风机兼事故通风排风机  

  噪声:74dB
	台
	1
	/

	7
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No8A  L=18394m³/h  H=597Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6
热泵机房送风机兼事故通风送风机 

  噪声:74dB
	台
	1
	/

	8
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No5A  L=6783m³/h  H=532Pa n=1450rpm N=2.2kw Y100L1-4
生活水泵房排风机     噪声:68dB
	台
	1
	/

	9
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No5A  L=5984m³/h  H=542Pa n=1450rpm N=2.2kw Y100L1-4
生活水泵房补风机   噪声:68dB
	台
	1
	/

	10
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No6A  L=6846m³/h  H=342Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6
变配电室排风机 室内外方便处均设开关     噪声:66dB
	台
	3
	/

	11
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No6A  L=6133m³/h  H=350Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6
变配电室送风兼气体灭火后送风机, 室内外方便处均设开关
噪声:66dB
	台
	3
	/

	12
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No4A  L=3064m³/h  H=347Pa n=1450rpm N=0.75kw Y802-4
变配电室排风机 室内外方便处均设开关
噪声:64dB
	台
	1
	/

	13
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No4A  L=2745m³/h  H=355Pa n=1450rpm N=0.75kw Y802-4
变配电室送风兼气体灭火后送风机, 室内外方便处均设开关   噪声:64dB
	台
	1
	/

	14
	壁式轴流风机
	壁式轴流风机
DZ No4.5A  L=5945m³/h  H=367Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4
中水泵房事故排风机,防爆型,设置于室外风井井壁,自带防雨百叶
噪声:66dB
	台
	1
	/

	15
	混流风机
	混流风机
HL3-2A NO4.5A L=6383m³/h H=367Pa N=1.1KW 噪声:66dB
	台
	2
	/

	16
	离心风机
	离心风机
滤毒通风量:L=2996m³/h H=1339pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器
	台
	2
	/

	17
	离心风机
	离心风机
清洁通风量:L=6864m³/h H=709pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器
	台
	2
	/

	18
	混流风机
	混流风机
HL3-2A NO4.5A L=5407m³/h H=423Pa N=1.1KW 噪声:66dB
	台
	1
	/

	19
	离心风机
	离心风机
滤毒通风量:L=2537m³/h H=1390pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器
	台
	1
	/

	20
	离心风机
	离心风机
清洁通风量:L=5814m³/h H=730pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器
	台
	1
	/

	21
	混流风机
	混流风机
HL3-2A NO4A L=3508m³/h H=341Pa N=0.75KW 噪声:64dB
	台
	1
	/

	22
	离心风机
	离心风机
滤毒通风量:L=1647m³/h H=1420pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器
	台
	1
	/

	23
	离心风机
	离心风机
清洁通风量:L=3773m³/h H=780pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器
	台
	1
	/

	24
	混流风机
	混流风机
HL3-2A NO4.5A L=5785m³/h H=405Pa N=1.1KW 噪声:66dB
	台
	1
	/

	25
	离心风机
	离心风机
滤毒通风量:L=2715m³/h H=1350pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器
	台
	1
	/

	26
	离心风机
	离心风机
清洁通风量:L=6221m³/h H=715pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器
	台
	1
	/

	27
	混流风机
	混流风机
HL3-2A NO4.5A L=6389m³/h H=365Pa N=1.1KW 噪声:66dB
	台
	1
	/

	28
	离心风机
	离心风机
滤毒通风量:L=2998m³/h H=1338pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器
	台
	1
	/

	29
	离心风机
	清洁通风量:L=6870m³/h H=708pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器
	台
	1
	/

	30
	混流风机
	混流风机
HL3-2A NO4.5A L=6373m³/h H=370Pa N=1.1KW 噪声:66dB
	台
	1
	/

	31
	离心风机
	离心风机
滤毒通风量:L=2991m³/h H=1340pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器
	台
	1
	/

	32
	离心风机
	离心风机
清洁通风量:L=6853m³/h H=710pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器
	台
	1
	/

	33
	低噪声节能混流风机(进风)
	低噪声节能混流风机(进风)
HL3-2A No10A  L=39115m³/h  全压:350Pa  转速:940rpm  功率:9kw/380V 噪声:84dB 重量:330kg 
	台
	1
	/

	34
	耐高温型排烟混流风机(排风)
	耐高温型排烟混流风机(排风)
HL3-2A No10A  L=43027m³/h  全压:320Pa  转速:940rpm  功率:9kw/380V 噪声:84dB 重量:330kg 
	台
	1
	/

	35
	混流风机
HL3-2A-5A
	风量:L=6263m³/h 全压:532Pa 

功率:2.2kW/380V
转速:1450rpm 噪声:68dB 重量:100kg  

电机型号:Y100L1-4
人防救护站第二密闭区 排风
	台
	1
	/

	36
	混流风机
HL3-2A-3A
	人防救护站第一密闭区 排风
风量:L=1321m³/h 全压:192Pa 

功率:0.55kW/380V
转速:1450rpm 噪声:61dB 重量:43kg  

电机型号:Y801-4
	台
	1
	/

	37
	混流式风机
	混流式风机
 HL3-2A-10A   室外机排风
风量:L=43196m³/h 全压:794Pa

 功率:15kW/380V
转速:960rpm 噪声:85dB 重量:520kg  

电机型号:Y180L-6
	台
	1
	/

	38
	混流式风机
	混流式风机
 HL3-2A-10A   室外机进风
风量:L=43196m³/h 全压:794Pa 

功率:15kW/380V
转速:960rpm 噪声:85dB 重量:520kg  

电机型号:Y180L-6
	台
	1
	/

	39
	柜式消防离心风机
	柜式消防离心风机
HTFC(DT)-Ⅱ No25
高速排烟:L=34004m³/h  H=760Pa n=750rpm N=18.5kw 
低速排风:L=21290m³/h  H=537Pa n=520rpm N=6.2kw Y1DT180L-4/6
车库排风兼排烟风机单位风量耗功率0.26
高速噪声:75dB低速噪声:68dB
	台
	1
	/

	40
	柜式消防离心风机
	柜式消防离心风机
HTFC(DT)-Ⅰ No25
排风及排烟:L=34004m³/h  H=760Pa n=750rpm N=18.5kw 
车库排风兼排烟风机  噪声:75dB  单位风量耗功率0.26
	台
	2
	/

	41
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No6A  L=6846m³/h  H=342Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6
废水处理排风机   噪声:66dB
	台
	1
	/

	42
	混流风机
	混流风机
HL3-2A No8A  L=18223m³/h  H=446Pa n=960rpm N=4kw Y132M1-6
车库补风机  单位风量耗功率0.22  

噪声:70dB
	台
	3
	/

	43
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No4.5A  L=4945m³/h  H=431Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4
变配电室排风机 室内外方便处均设开关  噪声:66dB
	台
	1
	/

	44
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No4.5A  L=3908m³/h  H=449Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4
变配电室送风兼气体灭火后送风机, 室内外方便处均设开关 噪声:66dB
	台
	1
	/

	45
	低噪声节能轴流风机
	低噪声节能轴流风机
HTF-I  L=24380m³/h  H=610Pa  N=7.5kw  n=1450rpm  G=171kg 
电机型号:Y132M-4
36#行政服务楼一层走道排烟   噪声:88dB
	台
	1
	/

	46
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No3.5A  L=2797m³/h  H=222Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4
生活水泵房排风机  噪声:68dB
	台
	1
	/

	47
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No6A  L=6133m³/h  H=350Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6
废水处理补风机  噪声:66dB
	台
	1
	/

	48
	低噪轴流风机
	低噪轴流风机
HL3-2A No3.5A  L=2327m³/h  H=261Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4
生活水泵房补风机  噪声:68dB
	台
	1
	/

	49
	过滤吸收器
	RFP-1000  L= 1000m³/h   阻力<700Pa
	台
	30
	/

	50
	除臭过滤段
	过滤风量:6000m³/h
	台
	2
	/


招标人：石家庄市建筑工程有限公司第二分公司
                              河北旭诚智联供应链有限公司

2026年2月21日
