附件1-采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市排水管理处所属泵站所绝缘橡胶皮采购。

二、采购内容及具体要求

本次采购的具体清单如下：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	绝缘橡胶皮
	1000*5mm

5米/卷
	55
	卷
	


三、供货要求及供货期

供应商须提供符合满足上述产品型号数量的产品，在供货同时提供如装箱清单或说明书证明材料，并提供满足GB/T5574-2008检测的检测报告，满足绝缘性能10kV等级的要求。

供货商需负责将绝缘橡胶皮送至常州市新北区三井街道建东路18号后方基地的指定地点卸货，卸货时的叉车等相关卸货费用由供货商承担。
供货期：合同签订后8个工作日内完成供货。

供应商需负担相关的运费及卸货费用。

四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价情况：人民币2万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

2.质保期：质保12个月，自交货验收运行合格之日起算；
3.合同签订后，待采购人验收运行合格再付全款。货物供货完成经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总100%的增值税专用发票。
