# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441900009-2026-00003

#### 采购项目编号：441900009-2026-00003

#### 项目名称：松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目

#### 采购人：东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局

#### 采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

## 第一章投标邀请

广东泰通伟业工程咨询有限公司受东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局的委托，采用公开招标方式组织采购松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目

采购计划编号：441900009-2026-00003

采购项目编号：441900009-2026-00003

采购方式：公开招标

预算金额：8,697,330.10元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目):

采购包预算金额：8,697,330.10元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他服务 | 松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自采购人通知之日起100个日历天内完成项目所有服务内容并交付使用。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式）

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目）：要求供应商以联合体参加，且联合体中中小企业达到 40%或参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。要求供应商以联合体参加且联合体中中小企业达到 40%或参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,供应商可选择以下其中一种方式参与： ①供应商不属于中小微企业的，必须与一家或者多家中小微企业以联合体形式参加本项目投标，联合体中的中小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于40%（其中预留给小微企业的部分不低于合同金额的28%）,组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的联合体共同投标协议书、联合体上述比例全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 ②供应商属于中型企业的，必须与一家或者多家小微企业以联合体形式参加本项目投标，联合体中的小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于28%,组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的联合体共同投标协议书、联合体上述比例全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 ③供应商属于小微企业的，是否以联合体形式参加本项目投标不作强制要求。【依据全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。如以联合体形式参加本项目投标，则只能与小微企业以联合体形式参加本项目。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据联合体共同投标协议书、联合体各方全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体各方的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体各方的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)本项目接受联合体投标，联合体成员数量不得超过3家（含联合体牵头人），并提供联合体投标协议书。联合体投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局

地址：东莞市松山湖管委会创新科技园9栋4楼

联系方式：0769-22898650

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地址：广东省东莞市南城街道科创路100号2栋1302室

联系方式：0769-22652033

#### 3.项目联系方式

项目联系人：冼小姐

电话：0769-22652033

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

松山湖生态园片区，中部片区，北部片区，南部片区存在闲置地安全管理需求，为保障闲置地资产安全，防范非法入侵、破坏等行为发生，提升区域安全防控能力，实现对闲置地的全方位、全天候监控覆盖，特启动本安防围网及视频监控系统集成服务建设项目。通过构建完善的物理防护与智能监控相结合的安全防控体系，为闲置地管理提供高效、精准的技术支撑，营造安全、有序的区域环境。

采购包1（松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自采购人通知之日起100个日历天内完成项目所有服务内容并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,项目所有服务内容完成经验收合格后支付总合同金额的50% 2期：支付比例50%,剩余款项待财政财审结算后予以支付。备注：付款前中标人应向采购人提交请款申请及所需的材料和等额发票。本项目资金来源为财政性资金，由于国家法律、法规、规章、政策和财政预算发生变化，影响合同价款的，合同双方当事人应协商一致相应调整。采购人在规定的付款时间为向政府相关支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府相关支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。如因政策或付款流程影响，拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，采购人有权按约定追究中标人的违约责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：项目完工后，中标人需提交完整的验收资料（含施工图纸、材料合格证明、检测报告、完工报告等），建设单位将组织设计、监理等相关单位依据国家规范、设计文件及合同约定进行验收，验收合格后方可交付使用。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：项目中标后由采购人另行提供。 户名：项目中标后由采购人另行提供。 开户行：项目中标后由采购人另行提供。 支票提交方式：非现金形式提交。 汇票、本票提交方式：非现金形式提交。 说明：1、中标人在签订合同前10日内向采购人提交合同金额的5%作为项目履约保证金，履约保证金可以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。合同期满后中标人没有违约行为，履约保证金在合同期满后一个月内无息退还或自动失效。在本项目合同执行期间，如因中标人的过失或工作不配合的原因造成采购人经济损失的，采购人有权根据损失的数额直接在履约保证金中扣除并书面通知中标人。2、下列任何情况发生时，履约保证金将不予退还：2.1中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法不予退还其履约保证金。 2.2中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益或致使被取消合同的，采购人可依法不予退还其履约保证金。 2.3在中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同的，采购人可不予退还其履约保证金。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，1、报价要求： 采用总价形式报价，报价应包括履行本项目合同所有相关服务费用，包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全及文明施工、各项税费（包括但不限于所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税）及合同实施过程中不可预见费用等。 2、质保期 （1）中标供应商须提供不少于一年的质量保证期，自最终验收合格之日起计算。 （2）质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换及合同约定的其它事项，如中标供应商拒绝或怠于履行质保义务的，采购人有权委托第三方进行处理，因此产生的全部费用由中标供应商承担。质保期后如有需要应提供长期技术支持及维修服务，收费标准合理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目 | 项 | 1.00 | 8,697,330.10 | 8,697,330.10 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目服务内容清单 （一）市政围网服务 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工作量. A档围网. 1; 挖基坑土方; 1.土壤类别:场地内土方（综合考虑） 2.挖土深度:满足设计要求 3.其他详见图纸及招标文件; m3; 339.84. 2; 沟槽、基坑回填方; 1.填方来源:挖土方，满足施工图回填土要求 2.其他详见施工图和招标文件; m3; 424.8. 3; 土方平整; 1.余土现场平整 2.其他详见图纸及招标文件; m3; 297.36. 4; 铺种草皮; 1.草皮种类:高羊茅 2.铺种方式:满铺 3.养护期:3个月; m2; 849.6. 5; 混凝土基础; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸及招标文件; m3; 297.36. 6; 预埋铁件; 1.材料规格:100*100*8mm热镀锌钢板，4C8，L=100 2.其他详见图纸及招标文件; t; 4.163. 7; 安全围栏; 1.高度:1.8m 2.骨架:50*4热镀锌方通立柱，绿色氟碳漆饰面；30*3热镀锌方通，绿色氟碳漆饰面 3.55*55*20*2.5成品柱帽 4.钢丝网规格:成品镀锌钢丝网，网孔50*50*4.5mm，绿色氟碳漆饰面 5.固定方式:30*30*2热镀锌钢板，与方通焊接，绿色氟碳漆饰面 6.其他详见图纸及招标文件; m; 15635.58. B档围网. 8; 挖基坑土方; 1.土壤类别:场地内土方（综合考虑） 2.挖土深度:满足设计要求 3.其他详见图纸及招标文件; m3; 356.16. 9; 沟槽、基坑回填方; 1.填方来源:挖土方，满足施工图回填土要求 2.其他详见施工图和招标文件; m3; 445.2. 10; 土方平整; 1.余土现场平整 2.其他详见图纸及招标文件; m3; 311.64. 11; 铺种草皮; 1.草皮种类:高羊茅 2.铺种方式:满铺 3.养护期:3个月; m2; 890.4. 12; 混凝土基础; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸及招标文件; m3; 311.64. 13; 预埋铁件; 1.材料规格:100*100*8mm热镀锌钢板，4C8，L=100 2.其他详见图纸及招标文件; t; 4.363. 14; 安全围栏; 1.高度:1.5m 2.骨架:50*4热镀锌方通立柱，绿色氟碳漆饰面；30*3热镀锌方通，绿色氟碳漆饰面 3.55*55*20*2.5成品柱帽 4.钢丝网规格:成品镀锌钢丝网，网孔50*50*4.5mm，绿色氟碳漆饰面 5.固定方式:30*30*2热镀锌钢板，与方通焊接，绿色氟碳漆饰面 6.其他详见图纸及招标文件; m; 16386.72. C档围网. 15; 挖基坑土方; 1.土壤类别:场地内土方（综合考虑） 2.挖土深度:满足设计要求 3.其他详见图纸及招标文件; m3; 84.608. 16; 沟槽、基坑回填方; 1.填方来源:挖土方，满足施工图回填土要求 2.其他详见施工图和招标文件; m3; 105.76. 17; 土方平整; 1.余土现场平整 2.其他详见图纸及招标文件; m3; 74.032. 18; 铺种草皮; 1.草皮种类:高羊茅 2.铺种方式:满铺 3.养护期:3个月; m2; 211.52. 19; 混凝土基础; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸及招标文件; m3; 74.032. 20; 预埋铁件; 1.材料规格:100*100*8mm热镀锌钢板，4C8，L=100 2.其他详见图纸及招标文件; t; 1.0364. 21; 安全围栏; 1.高度:1.8m 2.骨架:50*4热镀锌方通立柱，绿色氟碳漆饰面 3.55*55*20*2.5成品柱帽 4.钢丝网规格:成品镀锌钢丝网，网孔50*50*4.5mm，绿色氟碳漆饰面 5.固定方式:30*30*2热镀锌钢板，与方通焊接，绿色氟碳漆饰面 6.其他详见图纸及招标文件; m; 3890.1. （二）监控租赁服务部分（租赁期限为1年） 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程量. 北部区域. 1; 仿真半球摄像机; 1.名称:仿真半球摄像机 2.安装方式:立杆安装 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 台; 11. 2; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素2K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于2688 × 1520 @25 fps,具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGCON), 0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° ;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,1x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 3. 3; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 3. 4; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:挂装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 2. 5; 安全防范分系统调试; 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 系统; 8. 6; 监控立杆; 1.类型:监控立杆 2.规格尺寸:3.5m 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础 4.预埋件:含预埋铁件 5.含基础模板 6.含挖基坑土方 7.要求:符合设计图纸及施工规范要求 8.其他:详见设计图纸及说明; 根; 19. 南部区域. 7; 仿真半球摄像机; 1.名称:仿真半球摄像机 2.安装方式:立杆安装 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 台; 40. 8; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素2K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于2688 × 1520 @25 fps,具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGCON), 0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° ;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,1x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 8. 9; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:挂装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 9. 10; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 6. 11; 安全防范分系统调试; 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 系统; 23. 12; 监控立杆; 1.类型:监控立杆 2.规格尺寸:3.5m 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础 4.预埋件:含预埋铁件 5.含基础模板 6.含挖基坑土方 7.要求:符合设计图纸及施工规范要求 8.其他:详见设计图纸及说明; 根; 54. 生态园. 13; 仿真半球摄像机; 1.名称:仿真半球摄像机 2.安装方式:立杆安装 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 台; 12. 14; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素2K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于2688 × 1520 @25 fps,具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGCON), 0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° ;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,1x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 2. 15; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:挂装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 5. 16; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 2. 17; 安全防范分系统调试; 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 系统; 9. 18; 监控立杆; 1.类型:监控立杆 2.规格尺寸:3.5m 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础 4.预埋件:含预埋铁件 5.含基础模板 6.含挖基坑土方 7.要求:符合设计图纸及施工规范要求 8.其他:详见设计图纸及说明; 根; 16. 中心片区. 19; 仿真半球摄像机; 1.名称:仿真半球摄像机 2.安装方式:立杆安装 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 台; 37. 20; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素2K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于2688 × 1520 @25 fps,具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGCON), 0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° ;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,1x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 7. 21; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:挂装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 9. 22; 无线智能球机; 1.名称:无线智能球机 2.规格:800万像素4K高清 3.800万像素 CMOS传感器;最高分辨率不小于3840 × 2160 @25 fps具有不小于1/1.8"靶面尺寸;全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°;补光灯类型:柔光灯,补光距离:最远可达30 m,支持防补光过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪;不低于IP66防尘防水等级,1x20Ah可充电锂电池,2x40W太阳能光伏 4.安装方式:立杆安装 5.要求:符合设计图纸及施工规范要求 6.其他:详见设计图纸及说明; 台; 9. 23; 安全防范分系统调试; 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 3.要求:符合设计图纸及施工规范要求 4.其他:详见设计图纸及说明; 系统; 25. 24; 监控立杆; 1.类型:监控立杆 2.规格尺寸:3.5m 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础 4.预埋件:含预埋铁件 5.含基础模板 6.含挖基坑土方 7.要求:符合设计图纸及施工规范要求 8.其他:详见设计图纸及说明; 根; 53. |
|  | 2 | 二、服务总体要求 1.中标供应商提供围网围蔽服务包含的货物需是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。 2.中标供应商所投提供围网围蔽服务包含的货物需符合国家环保要求及标准。 3.中标供应商应针对本项目的特点进行项目管理，科学安排进度计划、包装、发运和安装服务，并严格按照进度要求安排本项目所需服务采购等，不能因设备和材料的采购延误而贻误了工期。 4.总体规划提供完整合理的项目整体服务方案，包括但不限于对所投产品、服务的综合质量以及服务保障能力等，能按照项目分解节点并可跟踪实施。 5.中标供应商需保证提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标供应商需承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 |
|  | 3 | 三、视频监控系统建设需求 1.系统覆盖要求：视频监控系统需实现对围网及周边关键区域的全方位覆盖，无监控盲区，监控范围需涵盖围网出入口、转角、重点防护段等关键位置，确保能够清晰捕捉人员、车辆等移动目标的动态信息。 2.系统功能要求：具备视频实时预览、录像存储（40天）、历史回放、移动侦测报警、远程访问控制等基础功能；支持多终端接入查看，便于管理人员实时掌握现场情况；系统需具备良好的兼容性和扩展性，可根据后续需求进行设备扩容或功能升级。 3.施工安装要求：监控设备的安装位置、高度、角度需经过科学规划，确保监控效果最优；设备线路铺设需规范，避免暴露在外受环境影响，线路连接牢固、安全，符合电气施工规范；设备安装需与围网建设、土建施工协调配合，避免相互干扰。 |
|  | 4 | 四、围网安装调试要求 1.中标供应商负责围网的包装、运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的所有费用，中标供应商负责到指定的地点提供围网围蔽服务。 2.中标供应商应提交详细安装进度表。 3.中标供应商应设安装技术负责人及安全员，负责安装协调管理工作。 4.安装施工期间做到安全施工，不损坏现场原有设施。 5.货物的安装、调试等各项工作由中标供应商负责，但需在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。 6.安装调试完成后由采购人（或采购人指定的单位）和中标供应商共同进行验收，并签署项目验收报告。 7.为保障本项目的顺利实施，中标供应商需根据本项目的要求结合中标供应商自身的情况制定专门的项目实施方案（包括但不限于①机具准备、②材料投入方案、③劳动力投入计划、④工序安排及方法、⑤安装、调试）。 |
|  | 5 | 五、人员及设备要求 （一）人员要求 1、中标供应商须配备一名项目负责人、两名现场技术人员及不少于2支安装队伍（每支安装队伍不少于10人）。 2、配备不少于2名专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。 （二）设备要求 1、中标供应商投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。 2、采购人通知之日起3天内，中标供应商将以上机械设备交采购人和监理公司验证，相关证照复印件加盖公章交采购人和监理公司备案，若采购人通知之日起3天内未能按要求配备设备，则作违约处理，采购人可解除合同；合同期内，中标供应商应保证上述机械设备不得减少并能正常使用；如有破损，中标供应 |
|  | 6 | 六、进度计划及保证要求 1.中标供应商造成项目不能按照约定工期（或中标供应商投标承诺工期）的完成交付，超过工期3天以上，采购人将对中标供应商执行5000元/天违约金（从超工期3天开始计算）；违约金总金额不超过项目总造价的5%。同时，如采购人因此遭受实际损失，中标供应商应予以赔偿；逾期超过10天的，中标供应商除需支付误期赔偿费、违约金和赔偿损失（如有）外，采购人还有权单方解除未完成部分合同，如对采购人造成损失的，承担采购人的损失。重新选择供应商，中标供应商需在两天内撤离现场，如中标供应商未能撤场的，采购人有权申请相关部门强制执行，造成的一切损失由中标供应商负责，如对采购人造成损失的，承担采购人的损失。 2.为保障本项目的顺利实施，中标供应商需根据本项目的要求结合中标供应商自身的情况制定专门的进度计划及保证措施（包括但不限于①工期规划、②各阶段进度保证措施）。 |
|  | 7 | 七、安全文明施工及质量要求 （一）安全文明施工要求 1、中标供应商应在采购人确定施工条件已具备后，以采购人开工令为准确定开始施工日期。 2、中标供应商进场所要的现场工作条件及施工中需要采购人配合承担的工作由中标供应商在响应时提出，经采购人同意确认后，签署合同时作为合同的补充附件。 3、中标供应商的施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。中标供应商的施工队伍资质应得到当地政府管理部门认可，作业人员要具有相应的上岗证，施工前向采购人递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。 4、中标供应商需按有关规定办理保险，施工时注意安全、防止对人身造成伤害，安全工作由中标供应商自行负责。在本合同服务过程中的施工和缺陷修复过程中，采购人对中标供应商雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；采购人也不承担中标供应商与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。 5、中标供应商施工所用的机械工具由中标供应商自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走。 6、中标供应商施工所用的材料及机械工具运到施工工地之后，中标供应商按照采购人提供恰当的场所存放，不得随便存放，并做好日常防盗措施和风雨保护措施的保管工作，以免造成不必要的丢失和损坏。 7、中标供应商须负责整个工作所有的施工任务包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。 8、中标供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫、道路交通和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由中标供应商承担。 9、中标供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标供应商承担。 10、中标供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，做好从进场施工开始到验收结束交付工作前的安全施工预防措施，并制定相应的应急预案，确保施工安全和第三者的安全，中标供应商完全承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。 11.为保障本项目的顺利实施，中标供应商需根据本项目的要求结合中标供应商自身的情况制定专门的安全文明措施施工（包括但不限于①安全保证体系制度、②安全文明措施、③达到的标准及承诺）。 （二）质量要求 1.中标供应商提供的服务需符合中华人民共和国国家标准、行业标准，物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术规范、符合产品说明书表明的质量状况和使用性能等，相关标准需是相关机构发布的最新版本且在履行时仍然适用的标准。货物除符合上述标准外，同时还应符合采购文件所约定的技术规格和技术标准，并符合采购人关于项目的验收标准。中标供应商提供服务包含的货物需是全新产品，且货物表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患，不存在设计、材料或工艺上的缺陷或隐患，不存在侵犯第三人权利的情形。 2.采购人有权对中标供应商进货的原材料进行抽检，并送第三方有资质专业检测机构进行检测，费用由中标供应商承担，中标供应商需配合补充因检测缺少的材料。 3.中标供应商应设有安装负责人，负责安装设备的计划、协调、人力调配及设备质量、安全管理等工作，还应设安装现场技术负责人负责技术，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等，安装调试期间应驻现场进行配合。 4.为保障本项目的顺利实施，中标供应商需根据本项目的要求结合中标供应商自身的情况制定专门的质量保障措施（包括但不仅限于①质量目标、②质量控制措施、③质量保证体系及措施、④质量保障管理及制度）。 |
|  | 8 | 八、包装运输及保管、保险要求 1.包装需与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。 2.货物的包装均做好良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东地区的气候特点，以及露天存放的需要。 3.中标供应商负责将设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 4.货物在现场的保管由中标供应商负责，直至验收完毕。 5.货物在验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责按照合同期为标的范围购买安全生产责任险及为所有服务本项目的人员购买人身意外险，并将保险等相关资料提交采购人。 |
|  | 9 | 九、应急要求 中标供应商应重视应急管理，在应急管理方面要做好但不限于以下工作： 1.建立和完善应急组织体系。 2.结合项目特点建立完善的应急处置方案（包括但不限于传达机制、人员和设备调配方案、服务指标与承诺、保障措施）。按照应急处置方案，组建和完善专兼职应急救援队伍、配备应急救援设施和装备，保证应急救援物资处于良好状态，确保项目正常完成。 3.中标供应商应备有应急预案演练，在发生突发事件时，能迅速启动应急处置方案，开展各项应急处置工作。 4.为保障本项目的顺利实施，中标供应商需根据本项目的要求结合中标供应商自身的情况制定专门的应急处置方案（包括但不限于①传达机制、②人员和设备调配方案，服务指标与承诺、保障措施）。 |
|  | 10 | 十、售后服务要求 为确保项目长期稳定运行，本次采购的松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目，供应商须提供全面且响应的售后服务。具体要求如下：在质保期内，供应商须提供7×24小时应急响应服务，在接到采购人故障通知后1小时内作出明确响应，并根据问题严重程度，必要时8小时内派遣专业技术人员抵达现场进行维修或更换，所有费用均由供应商承担。供应商应建立专属售后服务档案，定期（每半年一次）进行回访巡查，主动检查围网的牢固性、完整性及防腐状态，并提供书面巡查报告。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东泰通伟业工程咨询有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文的收费标准收取，按差额定率累进法计算。本项目以中标供应商中标总金额作为收费的计算依据。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，其他，中小企业划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，其划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以联合体形式预留，预留比例：40%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东泰通伟业工程咨询有限公司代收。具体操作要求详见广东泰通伟业工程咨询有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东泰通伟业工程咨询有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东泰通伟业工程咨询有限公司，到账情况以开标时广东泰通伟业工程咨询有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：冼小姐

电话：0769-22652033

传真：/

邮箱：wyzfcg@126.com

地址：广东省东莞市南城街道科创路100号2栋1302室

邮编：523000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东泰通伟业工程咨询有限公司统一对外发布。

（2）对广东泰通伟业工程咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式） |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容（或提供资格条件承诺函，可参考公告附件格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标，联合体成员数量不得超过3家（含联合体牵头人），并提供联合体投标协议书。联合体投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 要求供应商以联合体参加，且联合体中中小企业达到 40%或参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。要求供应商以联合体参加且联合体中中小企业达到 40%或参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,供应商可选择以下其中一种方式参与： ①供应商不属于中小微企业的，必须与一家或者多家中小微企业以联合体形式参加本项目投标，联合体中的中小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于40%（其中预留给小微企业的部分不低于合同金额的28%）,组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的联合体共同投标协议书、联合体上述比例全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 ②供应商属于中型企业的，必须与一家或者多家小微企业以联合体形式参加本项目投标，联合体中的小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于28%,组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的联合体共同投标协议书、联合体上述比例全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 ③供应商属于小微企业的，是否以联合体形式参加本项目投标不作强制要求。【依据全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。如以联合体形式参加本项目投标，则只能与小微企业以联合体形式参加本项目。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据联合体共同投标协议书、联合体各方全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体各方的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体各方的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 |

表二符合性审查表：

采购包1（松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期按招标文件要求。 |
| 2 | 投标报价 | 满足招标文件的报价要求。 |
| 3 | 签署和盖章 | 投标文件符合招标文件规定的签署和盖章要求。 |
| 4 | 带“★”实质性条款响应 | 供应商响应招标文件提出标注“★”条款的要求和条件。 |
| 5 | 供应商提交的投标方案唯一性 | 未将一个包中的内容拆开进行部分投标且投标方案唯一。 |
| 6 | 不属于法律、法规、规章及招标文件规定无效投标的其他情形。 | 不属于法律、法规、规章及招标文件规定无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分25.0分 技术部分65.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对项目的总体理解 (15.0分) | 根据投标人对本项目采购需求“对项目的总体理解”（包括但不限于对项目建设目标、采购内容、需求分析描述情况等）进行综合评审： （1）对项目建设目标清晰明确，对本项目采购内容理解透彻，对需求分析描述情况具体详细完整，对项目的总体理解各项内容均具备，能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的，得15分； （2）对项目建设目标清晰明确，对本项目采购内容理解比较透彻，对需求分析描述情况内容完整，对项目的总体理解各项内容均具备的，得11分； （3）对项目建设目标清晰，对本项目采购内容理解比较透彻，但对需求分析描述情况内容有缺漏，对项目的总体理解部分内容有缺漏的，得7分； （4）对项目建设目标含糊，对本项目采购内容理解薄弱，对需求分析描述情况内容有缺漏，对项目的总体理解内容缺漏的，得3分； （5）未提供对应方案的，不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 (15.0分) | 根据投标人对本项目采购需求“实施方案”（包括但不限于服务任务概述、项目组织管理方案、项目实施方案、项目的安全文明施工方案等）进行综合评审： （1）供货任务概述具体详细完整，项目组织管理方案科学合理，项目实施方案可行性高，项目的安全文明施工方案操作性强，项目实施方案完整详尽各项内容均具备，能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的，得15分； （2）供货任务概述完整，项目组织管理方案合理、项目实施方案具有可行性，项目的安全文明施工方案11分； （3）供货任务概述完整，项目组织管理方案合理、项目实施方案具有可行性，但项目的安全文明施工方案缺乏操作性，项目实施方案部分内容有缺漏的，得7分； （4）供货任务概述内容缺漏，项目组织管理方案缺乏合理性、项目实施方案缺乏可行性，但项目的安全文明施工方案缺乏操作性，项目实施方案内容缺漏的，得3分； （5）未提供对应方案的，不得分。 |
|  |  | 质量保证措施方案 (15.0分) | 根据投标人对本项目采购需求“质量保证措施方案”（包括但不限于质量控制措施、进度控制措施等）进行综合评审： （1）质量控制措施和进度控制措施具体详细完整、可操作性强，质量保证措施方案完整详尽各项内容均具备，能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的，得15分； （2）质量控制措施、进度控制措施完整、具有可操作性，质量保证措施方案内容均具备的，得11； （3）质量控制措施完整、具有可操作性，但进度控制措施内容缺乏、可操作性差，质量保证措施方案部分内容有缺漏的，得7分； （4）质量控制措施、进度控制措施内容缺乏、可操作性差，质量保证措施方案内容缺漏的，得3分； （5）未提供对应方案的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (10.0分) | 根据投标人对本项目采购需求“售后服务方案”（包括但不限于服务响应时间、维修保修方式和范围、售后服务技术力量、其它服务承诺等）进行综合评审： （1）维修保修方式和范围严谨合理性高、明确，服务响应、其它服务承诺满足或优于采购需求，售后服务技术力量可行性高、有效性高，售后服务方案完整详尽各项内容均具备，能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的，得10分； （2）维修保修方式和范围严谨合理，服务响应、其它服务承诺能满足采购需求，售后服务技术力量具备可行性、有效性，售后服务方案各项内容均具备的，得7分； （3）维修保修方式和范围合理，服务响应、其它服务承诺符合采购需求，但售后服务技术力量缺乏可行性、有效性较低，售后服务方案部分内容有缺漏的，得4分； （4）维修保修方式和范围缺乏合理性，服务响应、其它服务承诺不满足采购需求，售后服务技术力量缺乏可行性、有效性，售后服务方案内容有缺漏的，得1分； （5）未提供对应方案的，不得分。 |
|  |  | 应急方案 (10.0分) | 根据投标人对本项目采购需求“应急方案”（包括但不限于台风、暴雨等气象灾害、机械伤害等）应急处置方案合理性，可操作性等进行综合评审： （1）对台风、暴雨等气象灾害、机械伤害的处置方案合理性强，可操作性强，应急方案完整详尽各项内容均具备，能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的，得10分； （2）对台风、暴雨等气象灾害、机械伤害的处置方案有合理性、可操作性，应急方各项内容均具备的，得7分； （3）对台风、暴雨等气象灾害、机械伤害的处置方案的合理性有欠缺、可操作性稍弱，应急方案部分内容有缺漏的，得4分； （4）对台风、暴雨等气象灾害、机械伤害的处置方案合理欠缺、不具有可操作性，应急方案内容有缺漏的，得1分； （5）未提供对应方案的，不得分。 |
| 商务部分 |  | 业绩情况 (20.0分) | 投标人承接过围网（围网/护栏/绿网/栏杆等）建设安装或市政公用工程类或安防建设类业绩，每个业绩得5分，本项最高得20分。 注：须提供业绩合同复印件加盖公章。若为联合体投标，以组成联合体的任意一方提供的证明材料作为评审依据均予认可。 |
|  |  | 服务响应时间 (5.0分) | 根据供应商的售后服务响应程度进行评审： ①供应商承诺接到采购人通知后1小时（含）内到达现场的得5分； ②供应商承诺接到采购人通知后1小时（不含）-2小时（含）内到达现场的得2分； ③供应商承诺接到采购人通知后2小时（不含）-3小时（含）内到达现场的得1分； （供应商须提供服务承诺书并加盖供应商公章。） |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：“                         ”为中标人

受甲方委托，           （采购代理机构）组织对 松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目（项目编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评审委员会评定乙方                       为中标（成交）供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条合同项目

1、项目名称： 松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目 ；

2、项目编号：441900009-2026-00003。

第二条合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书、中标（成交）通知书、投标文件（含澄清内容、工程量清单）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条服务内容、标准及要求

一、项目概况

松山湖生态园片区，中部片区，北部片区，南部片区存在闲置地安全管理需求，为保障闲置地资产安全，防范非法入侵、破坏等行为发生，提升区域安全防控能力，实现对闲置地的全方位、全天候监控覆盖，特启动本安防围网及视频监控系统集成服务建设项目。通过构建完善的物理防护与智能监控相结合的安全防控体系，为闲置地管理提供高效、精准的技术支撑，营造安全、有序的区域环境。

二、服务总体要求

1.乙方提供围网围蔽服务包含的货物需是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

2.乙方提供围网围蔽服务包含的货物需符合国家环保要求及标准。

3.乙方应针对本项目的特点进行项目管理，科学安排进度计划、包装和发运，并严格按照进度要求安排本项目所需货物采购等，不能因设备和材料的采购延误而贻误了工期。

4.总体规划提供完整合理的项目整体服务方案，包括但不限于对所投产品、服务的综合质量以及服务保障能力等，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

5.乙方需保证提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方需承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

三、视频监控系统建设需求

1.系统覆盖要求：视频监控系统需实现对围网及周边关键区域的全方位覆盖，无监控盲区，监控范围需涵盖围网出入口、转角、重点防护段等关键位置，确保能够清晰捕捉人员、车辆等移动目标的动态信息。

2.系统功能要求：具备视频实时预览、录像存储（40天）、历史回放、移动侦测报警、远程访问控制等基础功能；支持多终端接入查看，便于管理人员实时掌握现场情况；系统需具备良好的兼容性和扩展性，可根据后续需求进行设备扩容或功能升级。

3.施工安装要求：监控设备的安装位置、高度、角度需经过科学规划，确保监控效果最优；设备线路铺设需规范，避免暴露在外受环境影响，线路连接牢固、安全，符合电气施工规范；设备安装需与围网建设、土建施工协调配合，避免相互干扰。

四、围网安装调试要求

1.乙方负责围网的包装、运输、安装、调试等服务，并承担由此产生的所有费用，乙方负责到指定的地点提供围网围蔽服务。

2.乙方应提交详细安装进度表。

3.乙方应设安装技术负责人及安全员，负责安装协调管理工作。

4.安装施工期间做到安全施工，不损坏现场原有设施。

5.货物的安装、调试等各项工作由乙方负责，但需在甲方指定人员的参与下进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

6.安装调试完成后由甲方（或甲方指定的单位）和乙方共同进行验收，并签署项目验收报告。

7.为保障本项目的顺利实施，乙方需根据本项目的要求结合乙方自身的情况制定专门的项目实施方案（包括但不限于①机具准备、②材料投入方案、③劳动力投入计划、④工序安排及方法、⑤安装、调试）。

五、人员及设备要求

（一）人员要求

1、乙方须配备一名项目负责人、两名现场技术人员及不少于2支安装队伍（每支安装队伍不少于10人）。

2、配备不少于2名专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

（二）设备要求

1、乙方投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。

2、甲方通知之日起3天内，乙方将以上机械设备交甲方和监理公司验证，相关证照复印件加盖公章交甲方和监理公司备案，若甲方通知之日起3天内未能按要求配备设备，则作违约处理，甲方可解除合同；合同期内，乙方应保证上述机械设备不得减少并能正常使用；如有破损，乙方应及时维修或补足，中途变更者，须向甲方和监理公司变更备案。

六、进度计划及保证要求

1.乙方造成项目不能按照约定工期（或乙方投标承诺工期）的完成交付，超过工期3天以上，甲方将对乙方执行5000元/天违约金（从超工期3天开始计算）；违约金总金额不超过工程总造价的5%。同时，如甲方因此遭受实际损失，乙方应予以赔偿；逾期超过10天的，乙方除需支付误期赔偿费、违约金和赔偿损失（如有）外，甲方还有权单方解除未完成部分合同，如对甲方造成损失的，承担甲方的损失。重新选择供应商，乙方需在两天内撤离现场，如乙方未能撤场的，甲方有权申请相关部门强制执行，造成的一切损失由乙方负责，如对甲方造成损失的，承担甲方的损失。

2.为保障本项目的顺利实施，乙方需根据本项目的要求结合乙方自身的情况制定专门的进度计划及保证措施（包括但不限于①工期规划、②各阶段进度保证措施）。

七、安全文明施工及质量要求

（一）安全文明施工要求

1、乙方应在甲方确定施工条件已具备后，以甲方开工令为准确定开始施工日期。

2、乙方进场所要的现场工作条件及施工中需要甲方配合承担的工作由乙方在响应时提出，经甲方同意确认后，签署合同时作为合同的补充附件。

3、乙方的施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。乙方的施工队伍资质应得到当地政府管理部门认可，作业人员要具有相应的上岗证，施工前向甲方递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

4、乙方需按有关规定办理保险，施工时注意安全、防止对人身造成伤害，安全工作由乙方自行负责。在本合同工作的施工和缺陷修复过程中，甲方对乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；甲方也不承担乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。

5、乙方施工所用的机械工具由乙方自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走。

6、乙方施工所用的材料及机械工具运到施工工地之后，乙方按照甲方提供恰当的场所存放，不得随便存放，并做好日常防盗措施和风雨保护措施的保管工作，以免造成不必要的丢失和损坏。

7、乙方须负责整个工作所有的施工任务包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。

8、乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫、道路交通和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由乙方承担。

9、乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方承担。

10、乙方应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，做好从进场施工开始到验收结束交付工作前的安全施工预防措施，并制定相应的应急预案，确保施工安全和第三者的安全，乙方完全承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

11.为保障本项目的顺利实施，乙方需根据本项目的要求结合乙方自身的情况制定专门的安全文明措施施工（包括但不限于①安全保证体系制度、②安全文明措施、③达到的标准及承诺）。

（二）质量要求

1.乙方提供的服务需符合中华人民共和国国家标准、行业标准，货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术规范、符合产品说明书表明的质量状况和使用性能等，相关标准需是相关机构发布的最新版本且在履行时仍然适用的标准。货物除符合上述标准外，同时还应符合采购文件所约定的技术规格和技术标准，并符合甲方关于项目的验收标准。乙方提供服务包含的货物需是全新产品，且货物表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患，不存在设计、材料或工艺上的缺陷或隐患，不存在侵犯第三人权利的情形。

2.甲方有权对乙方进货的原材料进行抽检，并送第三方有资质专业检测机构进行检测，费用由乙方承担，乙方需配合补充因检测缺少的材料。

3.乙方应设有安装负责人，负责安装设备的计划、协调、人力调配及设备质量、安全管理等工作，还应设安装现场技术负责人负责技术，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等，安装调试期间应驻现场进行配合。

4.为保障本项目的顺利实施，乙方需根据本项目的要求结合乙方自身的情况制定专门的质量保障措施（包括但不仅限于①质量目标、②质量控制措施、③质量保证体系及措施、④质量保障管理及制度）。

八、包装运输及保管、保险要求

1.包装需与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2.货物的包装均做好良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.乙方负责将设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.货物在现场的保管由乙方负责，直至验收完毕。

5.货物在验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责按照合同期为标的范围购买安全生产责任险及为所有服务本项目的人员购买人身意外险，并将保险等相关资料提交甲方。

九、应急要求

乙方应重视应急管理，在应急管理方面要做好但不限于以下工作：

1.建立和完善应急组织体系。

2.结合项目特点建立完善的应急处置方案（包括但不限于传达机制、人员和设备调配方案、服务指标与承诺、保障措施）。按照应急处置方案，组建和完善专兼职应急救援队伍、配备应急救援设施和装备，保证应急救援物资处于良好状态，确保项目正常完成。

3.乙方应备有应急预案演练，在发生突发事件时，能迅速启动应急处置方案，开展各项应急处置工作。

4.为保障本项目的顺利实施，乙方需根据本项目的要求结合乙方自身的情况制定专门的应急处置方案（包括但不限于①传达机制、②人员和设备调配方案，服务指标与承诺、保障措施）。

十、售后服务要求

为确保项目长期稳定运行，本次采购的松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目，供应商须提供全面且响应的售后服务。具体要求如下：在质保期内，供应商须提供7×24小时应急响应服务，在接到甲方故障通知后1小时内作出明确响应，并根据问题严重程度，必要时8小时内派遣专业技术人员抵达现场进行维修或更换，所有费用均由供应商承担。供应商应建立专属售后服务档案，定期（每半年一次）进行回访巡查，主动检查绿网的牢固性、完整性及防腐状态，并提供书面巡查报告。

第四条价格

1、合同总价：（人民币）大写                        （¥               ）。

2、最终结算价以财政审定价格为准。

第五条服务期限及地点

自甲方通知之日起100个日历天内完成项目供货安装调试并交付使用。

第六条付款方式

项目所有服务内容完成经验收合格后支付总合同金额的50%，剩余款项待财政财审结算后予以支付。

注：付款前乙方应向甲方提交请款申请及所需的材料和等额发票。本项目资金来源为财政性资金，由于国家法律、法规、规章、政策和财政预算发生变化，影响合同价款的，合同双方当事人应协商一致相应调整。甲方在规定的付款时间为向政府相关支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府相关支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。如因政策或付款流程影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方有权按约定追究乙方的违约责任。

第七条验收方式

项目完工后，中标人需提交完整的验收资料（含施工图纸、材料合格证明、检测报告、竣工报告等），建设单位将组织设计、监理等相关单位依据国家规范、设计文件及合同约定进行验收，验收合格后方可交付使用。

第八条税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条其它约定

1、本项目严禁转包，否则，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按本合同总价款的20%承担违约金，造成甲方损失高于违约金部分，甲方有权要求补足。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

6、乙方在履约过程中因安全事故等非甲方原因导致双方或第三方人员、财产损失的，由乙方自行承担法律责任及损失赔偿。

7、服务期间及以后，因乙方作业行为导致的二次污染或受到相关行政管理部分处罚的，由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的直接和间接损失。

第十条违约责任

1、如确遇不可抗力因素导致甲乙双方不能按合同约定履行，甲、乙双方可另行协商。遇有上述情况的一方应立即将有关情况书面通知对方，并在不可抗力发生后10日内提供不能按合同约定履行的详细理由及有效证明文件。

2、乙方造成项目不能按照约定工期（或乙方投标承诺工期）的完成交付，超过工期3天以上，甲方将对乙方执行5000元/天违约金（从超工期3天开始计算）；违约金总金额不超过项目总造价的5%。同时，如甲方因此遭受实际损失，乙方应予以赔偿；逾期超过10天的，乙方除需支付误期赔偿费、违约金和赔偿损失（如有）外，甲方还有权单方解除未完成部分合同，如对甲方造成损失的，承担甲方的损失。重新选择供应商，乙方需在两天内撤离现场，如乙方未能撤场的，甲方有权申请相关部门强制执行，造成的一切损失由乙方负责，如对甲方造成损失的，承担甲方的损失。

3、为保障本项目的顺利实施，乙方需根据本项目的要求结合乙方自身的情况制定专门的进度计划及保证措施（包括但不限于①工期规划、②各阶段进度保证措施）。

4、在合同期内，乙方不履行义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，并保留解除合同的权利，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。本条约定的违约条款并不排斥本合同其他条款关于违约金或赔偿的约定，违约方依然需同时承担本合同其他条款关于违约金或赔偿的约定。若本条约定的违约条款与本合同其他条款存在冲突的，则优先选择适用赔付金额较高的约定的计付标准。

5、因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。甲方有权从未支付的款项直接扣除乙方的违约金、垫付款等乙方应付款项，不足的部分由乙方另行补足。

6、本合同所述之损失、经济赔偿包括但不限于甲方的直接经济损失、向第三方支付的赔偿金/违约金、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部损失。因乙方违反本合同或拒绝履行本合同约定，甲方为行使本合同约定或法定的权利或解决本合同引起的纠纷而产生的诉讼费、仲裁费、律师费、担保费及保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、拍卖费、差旅费等全部由乙方承担。

7、乙方应当为其工作人员办理相应的用工手续、依法足额支付工资和购买社会保险，如因乙方未履行上述义务所产生的一切责任由乙方承担，与甲方无关，乙方不得因此影响本合同的履行。

8、如因乙方违反本合同项下之义务，或未及时处理相关纠纷导致甲方垫付人员工资、经济补偿金、赔偿金、供应商货款等款项的，乙方除应向甲方返还相应款项外，还应自垫付发生之日起按垫付款每日1%的标准向甲方支付违约金。

第十一条争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生争议的诉讼管辖地为甲方所在地法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构壹份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十三条其它

1、本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式捌份，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构执壹份，采购监督管理部门执壹份，具同等法律效力。

2、在执行合同过程中，采购文件及所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来函件、合同附件等）即成为合同的有效组成部分。

3、本合同未尽事宜由双方另行协商并签订补充协议以确定。

4、在合同执行过程中发生争执，双方应当协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违反本合同或拒绝履行本合同约定，甲方为行使本合同约定或法定的权利或解决本合同引起的纠纷而产生的诉讼费、仲裁费、律师费、担保费及保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、拍卖费、差旅费等全部由乙方承担。

5、双方确认：与履行本合同有关通知均应按照合同中所载的联系方式以书面形式作出。合同中所载的联系方式亦为法院法律文书的送达地址。如以邮寄方式发送，以发件人寄出邮件后3日视为送达日期（无论收件人实际收件时间、是否实际收到、无法送达或退件）；以电子邮件形式发出的通知，送达之日即视为送达。对方应对送达地址负责，如有变更，变更方负有义务通知对方，并书面告知新的联系人信息。如未告知而导致对方受到损失的，未告知方应赔偿对方的全部损失。

附件：1、松山湖财审中心审定的预算表

2、施工图

备注：松山湖财审中心审定的预算表作为结算审核依据。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表（签字）：                 法定代表（签字）：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

签约时间：

签约地点：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441900009-2026-00003

#### 采购项目编号：441900009-2026-00003

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

你方组织的“松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目”项目的招标[采购项目编号为：441900009-2026-00003]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目”项目采购[采购项目编号为441900009-2026-00003]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目招标中获中标（采购项目编号：441900009-2026-00003），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东泰通伟业工程咨询有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东泰通伟业工程咨询有限公司

我单位已登记并准备参与“松山湖闲置地安防围网及视频监控系统集成服务建设项目”项目（采购项目编号：441900009-2026-00003 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日