银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）

（招标编号：）

招标文件

招标人：天台县人民政府福溪街道办事处（单位盖章）

招标代理机构：台州市建设咨询有限公司（单位盖章）

2025年7月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	25

第四章 合同条款及格式	29

第五章  技术标准和要求	36

第六章  投标文件格式	37

# 第一章 招标公告

银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）招标公告

1.招标条件

银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）已批准建设，建设资金来 自财政，出资比例为50%，自筹，出资比例为50%。项目业主为天台县人民政府福溪街道办事处，招标人为天台县人民政府福溪街道办事处，委托代理机构为台州市建设咨询有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目建设规模：银轮波楞园区35kV电力接入工程路径起点位于35kV清热线17号塔，本工程1号为双回路铁塔（1号为主线T接塔）、2号杆塔为单回路杆塔，3号至18号杆塔全部采用双回路杆塔。本项目对接入工程进行电气设计，并对沿线塔位（合计18个点位）做地质勘探，本项目投资估算约为1850万元。建设地点：天台县。

2.2招标范围：包括地质勘探、工程勘察、施工图设计、施工图设计预算文件编制、竣工图编制、后续设计服务直至竣工投产后一年（不包括项目前期工作、后评价）等全部工作。

2.3服务期：

地质勘探部分

a.合同签订后30日历天完成。

设计部分

a.收到地质勘探报告后30日历天内完成提交完整的设计图纸（含预算编制）；

b.其余设计内容的设计时间另按招标人要求提供。

c.在施工期间，发生设计变更，需在7个日历天内出具变更图纸。

d.施工现场配合服务：从工程开工之日起至整体工程竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。

2.4报价要求

1.报价要求：招标控制价为77 万元，其中设计费为50万元，地质勘探费为27万元，投标人的投标报价不符合本项目要求的作无效标处理。

2.设计费结算：设计费为固定总价，费用一次性包死。

设计费计费依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的计算方式；

（1）勘察设计费=基本设计费+其他设计费+勘察费

（2）基本设计费=工程设计收费基价*专业调整系数（1.2）*工程复杂程度调整系数（1）*附加调整系数（1.25）

（3）其他设计费：预算编制费=基本设计费*0.1；竣工图编制费=基本设计费*0.08

（4）勘察费=勘察收费基价*调整系数（1.9）

（5）设计费结算价指包括并不限于为完成本设计所相关的现场踏勘、前期沟通、施工图设计及图审费用、出图、设计调整引起的其他设计费用、施工现场服务等的人工、材料、交通、差旅相关经费及公司管理费、咨询费、税金、利润，并考虑风险因素的全部费用，发包人不再另行支付其他任何费用。

3.勘探费结算：勘探费为固定总价，费用一次性包死

勘探费计费依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的计算方式；

3.投标人资格要求

1)投标人资质条件：

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级及以上设计资质。

（2）工程勘察综合甲级或岩土工程勘察工程专业乙级及以上资质。

2）项目负责人资质条件

（1）设计具有注册电气工程师（发输电）注册执业证书

（2）地质勘探具有土木工程师（岩土）注册执业证书。

3）本次招标接受联合体投标：

联合体投标的应满足下列要求：（1）联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人必须为承担本项目全部设计工作的单位，联合体成员单位应为承担本项目全部勘探工作的单位；（2）组成联合体的各方总数不得超过2家单位，联合体各方资质应与联合体协议书中的分工相一致且响应；（3）组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标 ；

4.招标文件的获取

1、获取方式：凡有意参加投标者，请于2025年  月  日至2025年  月  日09时00分前（北京时间，下同），登录台州市阳光采购平台网上投标系统（https://www.tzygcg.com/wstb/login.html）下载招标文件。未下载招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

2、本项目招标文件(含附件)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放，请有意参加投标者及时关注。

5、投标保证金

1、投标保证金金额（人民币）：15000元。

2、交纳方式：银行转账或电汇或银行保函

3、交纳要求 ：

（1）银行转账（或电汇）账号：

①在本项目报名后，通过“台州市阳光采购平台网上投标系统” 在本项目中取得相应的虚拟子账号，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）系统自动生成的虚拟子账号；

②投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

（2）银行保函：

银行保函原件递交时间及地点：

递交时间：2025年  月  日8时30分---9时00分；

递交地点：椒江区市府大道877号开投金融大厦1幢11楼大厅。

6.投标文件的递交

1、本次招标采用远程不见面开标，投标文件应为CA加密的电子文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年  月  日9时00分，投标人应在投标截止时间前通过“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”将投标文件上传至“台州市阳光采购平台网上投标系统（https://www.tzygcg.com/wstb/login.html）”。

（技术支持电话：0574-26877268、18067100830）

2、逾期未完成线上上传、未按规定加密的投标文件，招标人（或招标代理人）予以拒收。

3、纸质投标文件的递交：本项目无须纸质文件。

7.开标时间及地点

开标时间：2025年  月  日9时00分

开标地点：本次招标采用远程不见面开标。不见面开标大厅（https://www.tzygcg.com/live/）。

8.联系方式

招 标 人：天台县人民政府福溪街道办事处

招标代理机构：台州市建设咨询有限公司

地      址： 浙江省台州市椒江区永宁南苑40幢8号

联 系 人： 陈瀚凌

电      话： 0576-88666678

2025年  月

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名称：天台县人民政府福溪街道办事处 地址：天台县福溪街道幸福花苑东综合楼 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名称：台州市建设咨询有限公司 地址：浙江省台州市椒江区永宁南苑40幢8号 联系人：陈瀚凌 电话：0576-88666678 |
| 1.1.4 |  | 工程名称 |  | 银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计） |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 项目位于天台县。 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及 比例 |  | 财政50%，自筹50% |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 包括地质勘探、工程勘察、施工图设计、施工图设计预算文件编制、竣工图编制、后续设计服务直至竣工投产后一年（不包括项目前期工作、后评价）等全部工作。 |
| 1.3.2 |  | 服务期 |  | 地质勘探部分 a.合同签订后30日历天完成。 设计部分 a.收到地质勘探报告后30日历天内完成提交完整的设计图纸（含预算编制）； b.其余设计内容的设计时间另按招标人要求提供。 c.在施工期间，发生设计变更，需在7个日历天内出具变更图纸。 d.施工现场配合服务：从工程开工之日起至整体工程竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 符合现行国家有关规范和标准的 合格 要求。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资格及要求 |  | 见招标公告。 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 |  | 本次招标接受联合体投标： 联合体投标的应满足下列要求：（1）联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人必须为承担本项目全部设计工作的单位，联合体成员单位应为承担本项目全部勘探工作的单位；（2）组成联合体的各方总数不得超过2家单位，联合体各方资质应与联合体协议书中的分工相一致且响应；（3）组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标 ； |
| 1.4.3 |  | 资格审查方式 |  | 采用资格后审。 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  | 投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开。 |
| 1.11 |  | 招标工程是否允许分包 |  | 不允许。 |
| 1.12.2 |  | 偏差 |  | 不允许。 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他资料 |  | 其他材料： - 电子招标文件； - 可行性研究报告 |
| 2.2 |  | 招标文件的澄清 |  | 投标人获取招标文件后，若对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，通过网上投标系统向招标人（招标代理）提出。 |
| 2.3.1 |  | 招标人修改文件发出的形式 |  | 同投标人须知2.2。 |
| 3.1 |  | 投标文件的 组成 |  | 投标文件由资格标、技术标和商务标组成。 1、资格标（对应投标人资质条件和项目负责人资格要求提供）： （1）资格标封面（格式见附件）； （2）营业执照副本影印件 （3）企业资质证书影印件； （4）项目负责人简历表（格式见附件）； （5）对应投标人资质条件要求，投标人认为应提供的其他证明文件的影印件； （6）台州市建设工程诚信投标承诺书（格式见附件）； （7）联合体协议书（如有）（格式见附件）； （8）对应评标办法应提供的材料（如有）。 2、技术标 （1）技术标投标文件封面（格式见附件） （2）对应评标办法应提供的材料，内容投标人自拟。 3、商务标： （1）商务标投标文件封面（格式见附件）； （2）投标函（格式见附件）； （3）报价函。 注：投标人须使用“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”制作电子投标文件，并进行CA加密上传。 （技术支持电话：0574-26877268、18067100830） |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 |  | 一般计税法。 |
| 3.2.3 |  | 工程量清单计价方式 |  | 本项目无需编制工程量清单 |
| 3.2.4 |  | 招标控制价及 最高投标限价 |  | 招标控制价为77 万元，其中设计费为50万元，地质勘探费为27万元 |
| 3.2.5 |  | 投标报价的其他要求 |  | 1.报价要求：招标控制价为77 万元，其中设计费为50万元，地质勘探费为27万元，投标人的投标报价不符合本项目要求的作无效标处理。 2.设计费结算：设计费为固定总价，费用一次性包死。 设计费计费依据参考《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的计算方式； （1）勘察设计费=基本设计费+其他设计费+勘察费 （2）基本设计费=工程设计收费基价*专业调整系数（1.2）*工程复杂程度调整系数（1）*附加调整系数（1.25） （3）其他设计费：预算编制费=基本设计费*0.1；竣工图编制费=基本设计费*0.08 （4）勘察费=勘察收费基价*调整系数（1.9） （5）设计费结算价指包括并不限于为完成本设计所相关的现场踏勘、前期沟通、施工图设计及图审费用、出图、设计调整引起的其他设计费用、施工现场服务等的人工、材料、交通、差旅相关经费及公司管理费、咨询费、税金、利润，并考虑风险因素的全部费用，发包人不再另行支付其他任何费用。 3.勘探费结算：勘探费为固定总价，费用一次性包死 勘探费计费依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的计算方式； |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 90 个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额（人民币）： 元。 2、交纳方式：银行转账或电汇或银行保函 3、交纳要求 ： （1）银行转账（或电汇）账号： ①在本项目报名后，通过“台州市阳光采购平台网上投标系统” 在本项目中取得相应的虚拟子账号，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）系统自动生成的虚拟子账号； ②投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。 （2）银行保函： 银行保函原件递交时间及地点： 递交时间：2025年 月 日8时30分---9时00分； 递交地点：椒江区市府大道877号开投金融大厦1幢11楼大厅。 ①保函的受益人：天台县人民政府福溪街道办事处（招标人名称）； ②保函的有效期为 1 年（保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）； ③递交方式：现场递交 接收人：台州市建设咨询有限公司； 接收人联系方式：13819625707 注：保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。 |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 |  | 见招标公告 |
| 4.2.2 |  | 电子投标文件上传平台 |  | - 投标文件应为CA加密的电子文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年5月19日9时00分，投标人应在投标截止时间前通过“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”将投标文件上传至“台州市阳光采购平台网上投标系统（https://www.tzygcg.com/wstb/login.html）”。 2、在制作电子投标文件前需安装“电子投标文件制作工具”及“数字证书驱动程序”、“e签宝电子签章客户端”并完成CA证书绑定。 |
| 4.2.5 |  | 电子投标文件的拒收情形 |  | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的。 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收。 3.其他： / 。 |
| 5.1 |  | 开标时间 和地点 |  | 开标时间：与投标截止时间相同 开标地点：本次招标采用远程不见面开标。不见面开标大厅（https://www.tzygcg.com/live/） |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。 具体程序如下： 一、开标程序如下： 1、项目所有投标人进入不见面开标大厅（https://www.tzygcg.com/live/）。 2、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。项目开标解密按以下步骤进行。 （1）宣布开始 至投标截止时间，招标代理宣布开始开标，并宣读开标项目相关信息。 （2）公布投标人数量 招标代理公布参与项目投标人数量。若不见面开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标代理公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。 （3）投标人解密 投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。 投标人解密时间：45分钟。 投标人解密方式：投标人使用加密上传投标文件的CA数字证书在线解密。 若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。 （4）公布开标结果 招标解密完成后，招标人公布解密成功的投标人名单等相关信息。 3、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在不见面开标大厅中观看开标过程。 4、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。 5、在使用不见面开标大厅过程中，如遇到异常情况，请及时与宁波杰瑞软件有限公司联系。 （技术支持电话：0574-26877268、18067100830） 二、开标特别说明 1、各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通。 2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件； 3、正常解密的投标文件在3家（含）以上时，部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行； 4、对开评标过程有异议的，异议材料须转化为PDF（签章）后通过网上投标系统或通过不见面开标大厅的向招标代理提出。 |
| 5.4 |  | 特殊情况处置 |  | 因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：成员为5人及以上单数。 |
| 6.3 |  | 评标办法 |  | 综合评估法。 |
| 6.3.2 |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 推荐一名中标候选人。 |
| 7.1.1 |  | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：同招标公告发布网址； 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | ☑否。 |
| 8.1 | 重新招标其他情形 |  | 1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 3.法律法规规定的其他情形。 |  |
| 8.2 | 不再招标的 情形 |  | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 |  |
| 10.1 | 商务标编制相关规定 |  | / |  |
|  | 技术标相关要求 |  | 1、建议技术标总页数不超过 / 页。 2、建议技术标正文字体为四号宋体，建议行距 1.5 倍。 |  |
| 10.2 | 投标文件的澄清、说明或补正 |  | 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 |  |
| 10.3 | 否决投标的 情形 |  | 1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决： （1）资格标评审内容： ①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、业绩条件（如有）的； ②投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的； ③委托代理人未提供有效的授权委托书的；法定代表人未提供有效的法定代表人身份证明； ④投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的； ⑤投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的； ⑥存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。 （2）商务标评审内容： ①投标报价高于最高限价的； ②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写； ③投标文件不能满足招标文件载明的服务质量、服务期要求的； ④规费、税金报价不符合现行规定的； ⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； ⑥投标文件的编制人接受同一项目招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的； ⑦投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的； ⑧存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 （3）其他： ①投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的； ②投标人未按投标人须知前附表10.2项，投标人须知第1.4.4条款、1.12条款和3.6条款规定执行的； ③存在台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式六）中串通投标行为的； ④法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。 |  |
| 10.4 | 异议与投诉 |  | 1.异议： （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动； （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查； （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （4）其他： / 。 2.投诉： （1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 （2）其他： / 。 3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 提出投诉的应当知道起始时间界定为： （1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准； （2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准； （3）对开标的投诉以开标时间为准； （4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。 |  |
| 10.5 | 特别说明 |  | 1.本须知前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本须知前附表为准； 2.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理； |  |
| 11.1 | - 代理服务收费标准：招标代理服务费参照国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）、《国家改革改革委办公厅-关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定向中标人计取招标代理服务费，投标人应在报价中考虑招标代理服务费。 |  |  |  |
| 11.2 | - 电子投标平台相关收费标准：台州市阳光采购平台系统使用费及相关费用收费标准详见台州市阳光采购平台(https://www.tzygcg.com) |  |  |  |

投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- 联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

    - 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（17）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（18）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。投标人及投标文件不存在投标人须知前附表10.5项规定情形的，即认为投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了满足性或更有利于招标人的响应。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程规范；

- 其他资料；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清和修改

1.投标人获取招标文件后，投标人应认真阅读本招标文件。若对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，通过网上投标系统向招标人（招标代理）提出。招标人（招标代理）对投诉异议内容在台州市阳光采购平台进行答复。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人（招标代理）可以拒绝受理。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。如采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人（招标代理）应当在投标截止时间至少15日前，以招标补充文件的形式发出;不足15日的，招标人（招标代理）应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

    - 投标人应按照招标文件的要求填写投标报价。

    - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 投标保证金的退还：

    - 未中标单位的在中标通知书发出后退还。

    - 中标单位的在合同签订后退还。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

- 有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

3.4.5本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.7.2投标文件格式中注明盖章的，均应按要求加盖公章和法定代表人章。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

  - 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

  - 开标程序

见投标人须知前附表。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

  - 特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.评标

  - 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示媒介及期限

7.1.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.1.2中标候选人公示内容包括：中标候选人（如果排序）、名称、投标报价、质量、工期（交货期）、项目负责人姓名及其相关证书名称和编号、响应招标文件要求的资格能力条件，提出异议的渠道和方式，以及投标人须知前附表规定的其他内容。

7.2定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人在投标截止时间至中标通知书发出之日，参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果若是“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）、放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

8.2不再招标

见须知前附表。

9.纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

- 本项目评标办法采用技术标打分制的综合评估法

- 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委令第30号）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》浙政发（2021）5号、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

- 一、评标原则

- 评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 二、评标组织

- 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

- 评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

- 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

- 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

- 三、评标程序

- 1、熟悉招标文件和评标办法；

- 2、投标文件的符合性审查；

- 3、投标文件的资格标评审；

- 4、投标文件的资格标评审；

- 5、投标文件的技术标评审；

- 6、投标文件的商务标评审；

- 7、必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实；

- 8、当否决投标后，有效投标不足三个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评标；

- 9、对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

- 10、完成评标报告，推荐中标候选人。

- 四、评标细则

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

- 技术标评审（60分）

（一）技术标评审（60分）

在所有经评审的有效投标文件中，评标委员会成员针对投标人的技术文件进行独立评审。具体评分步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术文件给出评审意见。

2、 评标委员会成员按技术文件评分标准，各自打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的合计得分的平均值作为投标人技术文件的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

评分标准：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 重难点分析（10分） | 根据投标人提供的重难点分析（1.对本项目阐明重点、难点，并提出解决方案；2.阐述本项目可以采用的高新技术、节能技术、环保技术的）进行综合打分，优秀得10-7分；较好得6.9-3分；一般得2.9-0.1分。 |
| 二 | 总体规划设计（10分） | 根据投标人提供的总体规划设计（1.总体规划设计理念、设计构思；2.节点布局合理性；3.功能分区合理性）进行综合打分，优秀得10-7分；较好得6.9-3分；一般得2.9-0.1分。 |
| 三 | 设计方案（10分） | 根据投标人提供的设计方案（1.可实施性强；2.结合场地综合设计；3.功能应用、使用体验；4.项目内容功能的完善与合理性）进行综合打分，优秀得10-6.7分；较好得6.6-3.3分；一般得3.2-0.1分。 |
| 四 | 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置（7分） | 根据拟投入本项目人员的组成、专业配置、类似项目经验、年龄结构是否合理等进行打分。 1、人员架构合理，专业配备要求能完全满足本项目需求要求，从业人员类似服务经验丰富的，得7-4 分；2、人员架构较合理，专业配备基本能满足采购需求要求，从业人员类似服务经验一般的，得3.9-2.5 分；3、人员架构合理性欠佳，专业配备欠合理的，得2.4-0.1分 |
| 五 | 经济性方面（5分） | 根据投标人提供的投标文件对1.工程造价经济分析、控制措施及优化建议；2.经济技术指标等方面进行综合打分，优秀得5-3.5分；较好得3.4-2分；一般得1.9-0.1分。 |
| 六 | 设计类似业绩（10分） | 自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似线路设计项目，每一个得2分，最多10分；业绩证明资料为合同复印件加盖公章。 |
| 七 | 勘探类似业绩（8分） | 自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似地质勘探项目，每一个得2分，最多8分；业绩证明资料为合同复印件加盖公章。 |

三、商务部分评审（40分）

在进入本阶段评审的投标文件中，按以下规则确定评标标底价和报价得分：

（一）评标标底价

在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定评标基准价：

（1）若A＞9家，取剔除报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标基准价，其中B=A×20%、C=A×20%（B、C取整数，小数点后四舍五入，如出现多个相同报价且超过B、C本数时，则从报价相同的单位中随机抽取以凑足B、C）；

（2）若A＞5家且≤9家，取剔除1个最高价和1个最低价后的有效报价的算术平均值作为评标基准价 (如最高价或最低价出现多个相同报价，则从中抽取任一数值进行剔除)；

（3）若A≤5家，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

（二）报价得分

投标人的投标报价等于评标基准价的得40分。每高于评标基准价1个百分点的扣1分，每低于评标基准价1个百分点的扣0.5分。

四、评标总得分的确定

- 投标人的评标总得分＝技术标得分+商务标得分。

- 五、推荐中标候选人

- 评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序推荐中标候选人：

- （一）投标报价低者；

- （二）抽签确定。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

# 第四章 合同条款及格式

发包人：天台县人民政府福溪街道办事处

承包人：

发包人委托承包人承担              设计，工程地址为        ，经三方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给承包人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3承包人采用的主要技术标准：标准及规范必须达到现行中华人民共和国有关法规要求。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书及附件

3.2中标通知书

3.3投标书及其附件

3.4发包人要求及委托书

3.5标准、规范及有关技术文件

第四条  本合同项目的名称、规模及设计服务范围

工程名称：银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）

建设规模：本项目为银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）招标，建设单位为天台县人民政府福溪街道办事处，本工程共18个点位做地质勘探及设计，路径起点位于35kV清热线17号塔，本工程1号为双回路铁塔（1号为主线T接塔）、2号杆塔为单回路杆塔，3号至18号杆塔全部采用双回路杆塔。

本次设计服务范围:包括岩土勘探、工程勘察、初步设计、施工图设计、施工图设计预算文件编制、竣工图编制、后续设计服务直至竣工投产后一年（不包括项目前期工作、后评价）等全部工作。

第五条  发包人应向承包人提交的有关资料及文件（详见下表）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项文件 | 1 | 签约后7日内提供 |  |
| 2 | 建筑图纸 | 1 | 签约后7日内提供 |  |
| 3 | 路径协议盖章版 | 1 | 签约后7日内提供 |  |

第六条 承包人应向发包人交付的各分项目设计资料及文件和进度要求（详见下表）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘探资料 | 地质报告 8 份 | 签约后30日历天内 |  |
| 2 | 设计图纸及相关的所有文件（含电子文件） | 施工图 8 份，PDF版、蓝图 | 签约后60日历天内 | 文件具体数量以发包人需求为主。 |
| 3 | 变更设计（如有） | 施工图 8 份，，PDF版、蓝图 | 设计变更发生7个日历天内 |  |
| 其余内容的时间另按发包人要求提供。 施工现场配合服务：从工程开工之日起至整体工程竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。 |  |  |  |  |

注：因发包人原因造成服务期延误，提交相应资料时间进行顺延。

- 费用支付进度详见下表。

7.1

1.设计费为        元，地质勘探费为          元。

2.设计费结算：设计费为固定总价，费用一次性包死。

设计费计费依据参考计价格﹝2002﹞10号“国家发展计划委员会、建设部关于《工程勘察设计收费管理规定》的通知”的计算方式；

（1）勘察设计费=基本设计费+其他设计费+勘察费

（2）基本设计费=工程设计收费基价*专业调整系数（1.2）*工程复杂程度调整系数（1）*附加调整系数（1.25）

（3）其他设计费：预算编制费=基本设计费*0.1；竣工图编制费=基本设计费*0.08

（4）勘察费=勘察收费基价*调整系数（1.9）

（5）设计费结算价指包括并不限于为完成本设计所相关的现场踏勘、前期沟通、施工图设计及图审费用、出图、设计调整引起的其他设计费用、施工现场服务等的人工、材料、交通、差旅相关经费及公司管理费、咨询费、税金、利润，并考虑风险因素的全部费用，发包人不再另行支付其他任何费用。

3.勘探费结算：勘探费为固定总价，费用一次性包死

勘探费计费依据参考计价格﹝2002﹞10号“国家发展计划委员会、建设部关于《工程勘察设计收费管理规定》的通知”的计算方式；

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 合同价40% | 合同价 | 合同签订后7个工作日内 |
| 第二阶段付费 | 合同价*50% | 合同价 | 提交图审后设计图纸7个工作日内 |
| 第三阶段付款 | 合同价*10% | 合同价 | 竣工验收后7个工作日内 |

说明：1、设计费结算价指包括并不限于为完成本设计所相关的现场踏勘、前期沟通、施工图设计及图审费用、出图、设计调整引起的其他设计费用、施工现场服务等的人工、材料、交通、差旅相关经费及公司管理费、咨询费、税金、利润，并考虑风险因素的全部费用，发包人不再另行支付其他任何费用。

2、勘察部分因塔腿点位与实际地勘存在偏差，允许进行设计变更。

7.2 本合同履行后，定金抵作设计费。

7.3 承包人在提出支付申请的同时附上设计费计算明细。

7.4 承包人收取每期款项时应开具增值税专用发票。

7.5 因发包人导致本项目设计进行重大变更，发包人应当按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）增加对应费用，增加费用不超过合同价的10%。

第八条    各方责任

8.1  发包人责任：

8.1.1  发包人按合同第五条规定的内容，向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关规定标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，承包人员有权重新确定提交设计文件的时问。

8.1.2  发包人可以拒绝接受任何没有遵守本合同规定而提供的服务（或其中任何部分），拒绝接纳服务不损及发包人的任何法定权利。

8.1.3  发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果承包人能够做到，应尽量配合。施工图设计审查批准后，应发包人要求对施工图进行大幅修改时，对于承包人因此发生的额外工作，双方协商后以补充协议方式予以补偿。

8.2   承包人责任：

8.2.1  承包人指定一名设计负责人，负责按发包人认可的设计进度计划组织设计。设计负责人自合同生效起履行职责，至整体项目竣工验收为止。

8.2.2  承包人如需更换设计负责人，应提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。承包人擅自更换设计负责人，发包人可以向承包人索赔，每人次索赔额为设计费总额的0.5%。发包人认为设计负责人、承包人员不称职的，承包人应当在收到发包人的书面通知7天内更换。

8.2.3  承包人须依照合同所列的全部条款及条件提供服务，并在发包人委派的检查人员或发包人委托的第三方提出要求时依照其指示履行合约，达到令检查人员满意的程度。

8.2.4  承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求及时提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8.2.5  接获发包人的投诉时，承包人的最高管理者应当亲自过问并监督解决。

8.2.6  承包人进行设计修改必须经过发包人同意,并负责通知监理工程师、施工单位。

8.2.7  设计合理使用年限为20年及以上。

8.2.8  承包人按合同第四条和第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.2.9  承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件。施工开始后，承包人负责向发包人和施工单位进行设计交底，并按承诺书要求，派主要承包人员处理施工中涉及到的的有关设计问题和参加施工图纸会审以及施工分部验收和竣工验收。

8.2.10  承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属归发包人所有。关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属归发包人所有。承包人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费由承包人承担。

8.2.11  承包人不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，承包人须视履行合同为本身的责任。

8.2.12  承包人为派驻（赴）现场处理有关设计问题的工作人员提供工作和生活及交通等事宜方便条件，费用由承包人自负。

第九条  违约责任

9.1  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金；已开始设计工作的发包人应根据承包人已进行的实际工程量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按实际结算支付（承包人需及时提供结算资料）。

9.2  发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向承包人支付设计费，如因发包人原因导致付款逾期的，每逾期支付一天，应承担支付逾期违约金（按按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率来承担违约支付责任），逾期超过一个月的，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。（建议修改为按实际工作量进行结算）

9.3  承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人员错误造成施工图纸设计过程和工程质量事故的损失，承包人除负责采取补救措施外，应根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按实际经济损失计算。

9.4  由于承包人自身原因，须延误设计资料及设计文件的交付时间的（按本合同第六条规定），须报发包人同意，未经发包人同意，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；累计达到30天，发包人有权终止合同并要求承包人承担违约责任，违约金为发包人已支付定金的两倍。

9.5  如因政策调整等原因导致项目建设暂停或终止，则发包人有权解除合同，合同在承包人收到解除通知之日解除。解除后，双方就解除之日前承包人所完成的工作量结算报酬，工作量的计算结合承包人向发包人提交的设计成果，工程的总体进度以双方协商确定。发包人不再另行支付其他任何费用。

第十条  其他

10.1  承包人应履行承诺书，派专人处理施工中的有关问题并提供技术咨询服务。

10.2  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的承包人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

10.3  发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

10.4  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.5  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解；

（2）采取第  二  种方式解决。第一种解决方式：约定向  台州仲裁委员会  提请仲裁；第二种解决方式：向项目所在地人民法院提起诉讼。

10.6  本合同   份，发包人   份，承包人   份。

10.7   本合同经双方签章并在发包人向承包人支付定金后生效。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证或到公证处公证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

10.8  本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.9 其他约定事项：

10.9.1  承包人必须按规定提供本工程全套施工图纸设计，所有设计资料和电子文件归发包人所有与支配。

10.9.2  发包人的招标文件和承包人的承诺书及其它主要资料均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

| 发包人：（盖章） 住所： 法定代表人 或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包人：（盖章） 住所： 法定代表人： 或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

合同附件

工程设计廉政责任书

工程项目名称： 银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）

工程地点：

建设单位（发包人）： 天台县人民政府福溪街道办事处

服务单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及法律法规，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用发包人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准接受受施工单位的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包人工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次罚款人民币1000元。

第五条　本责任书作为工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书份数同合同份数份。

发包人单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　承包人单位：（盖章）

法定代表人(或委托代理人)：			                   法定代表人(或委托代理人)：

- 第五章 技术标准和要求

一、（1）所提交的设计图纸必须符合中国及本地区的设计规范、技术规程及地方有关规定，并应基本满足建设单位及政府相关要求。

（2）设计内容应达到深度要求。

（3）设计单位须提交给建设单位的设计文件（蓝图）数量以发包人需求为主，另附电子文件一套（PDF版）。

（4）勘探需达到本地区的相关规范及设计要求。

二、施工招标及现场服务阶段

（1）协助建设单位组织施工招标工作。

（2）协助建设单位完成竣工验收工作，包括检查工作、文字资料整理工作等。

# 第六章  投标文件格式

格式一

银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）（项目名称）

（  资格/商务/技术 标）

投

标

文

件

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

年     月     日

格式二

银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）（项目名称）

投标函

天台县人民政府福溪街道办事处（招标人）：

一、根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以投标报价小写      元（保留到小数点后两位）（大写：                 ），其中设计费小写       元（保留到小数点后两位）（大写：                 ）岩土勘探费小写       元（保留到小数点后两位）（大写：                 ），工期：地质勘探部分a.合同签订后30日历天完成。设计部分a.收到地质勘探报告后30日历天内完成提交完整的设计图纸（含预算编制）；b.其余设计内容的设计时间另按招标人要求提供。c.在施工期间，发生设计变更，需在7个日历天内出具变更图纸。d.施工现场配合服务：从工程开工之日起至整体工程竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。

二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

格式三

银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）（项目名称）

报价函

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（保留两位小数） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计） | 元（大写： 元整），其中设计费小写 元（保留到小数点后两位）（大写： ）岩土勘探费小写 元（保留到小数点后两位）（大写： ） | 地质勘探部分a.合同签订后30日历天完成。设计部分a.收到地质勘探报告后30日历天内完成提交完整的设计图纸（含预算编制）；b.其余设计内容的设计时间另按招标人要求提供。c.在施工期间，发生设计变更，需在7个日历天内出具变更图纸。d.施工现场配合服务：从工程开工之日起至整体工程竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。d.施工现场配合服务：从工程开工之日起至整体工程竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。 |  |
| 说明：1.设计费结算价指包括并不限于为完成本设计所相关的现场踏勘、前期沟通、施工图设计及图审费用、出图、设计调整引起的其他设计费用、施工现场服务等的人工、材料、交通、差旅相关经费费用及公司管理费、咨询费、税金、利润，并考虑风险因素的全部费用，发包人不再另行支付其他任何费用。 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

格式四

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：       ，手机号码：        。投标文件编制人员：        ，手机号码：         。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

格式五

银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）（项目名称）

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

格式六

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：本人                   （法定代表人姓名）系                             （投标人全称）的法定代表人，现授权委托               （代理人姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 天台县人民政府福溪街道办事处  （招标人）组织的 银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我公司均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：             年龄：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：     年     月     日

- 格式七、联合体协议书（如为联合体投标）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加银轮波楞园区35kV电力接入工程（地勘及电力设计）（以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判 活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部 职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

6、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：联合体牵头人（牵头人名称）   承担工作，联合体成员（成员名称）   承担工作；

7、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

9、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日