
医用耗材试剂谈判文件
（编号：20251010）
采购人：厦门市儿童医院

(复旦大学附属儿科医院厦门医院)
2025年10月10日

第一章 谈判公告

复旦大学附属儿科医院厦门医院（以下简称为“采购人”）现拟对以下项目进行采购，现邀请符合条件供应商（以下简称“供应商”）递交资料、报名参与：

一、采购项目明细

	序号
	项目名称
	使用科室
	参数

	1
	机用乳牙锉
	口腔科
	材质：镍钛合金 扭矩：1.5N.cm 转速：250—350rpm 锥度：04、06锥度混装 

	2
	全效型多酶清洗剂
	内镜中心
	主要有效成份：含有脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶等。 产品性能：1. 多种酶的复合配方，可彻底分解附在手术器械上的人体的脂肪、血液、黏液等有机污染物。 2.专利酶（高级蛋白水解酶）大幅增加蛋白酶活性，可迅速分解污染物。 3.含特殊的协同酶与生化酶，可协调酶与酶之间的作用，并加速提升分解能力。 4.含有RINSE成份，清洗后无残留，同时避免有机物回粘的二次污染。 5.可有效预防生物膜形成，具有防锈效能。 6.100％生物降解完全符合环境要求。 7.pH值中性，无腐蚀性，低泡，无研磨性。不会损伤任何金属、塑料、橡胶和玻璃等制品。 应用范围：适用于复用医疗器械、器具和物品、软式内镜、硬式内镜的手工清洗与机械清洗。

	3
	医用防护口罩
	保障保卫部（设备）
	1.款式：头戴式 2.应符合：GB19083-2010等相关国家现行标准 3.过滤效率：对非油性颗粒顾虑效率大于等于95% 4.口罩应为单个无菌包装 5.产品应具有医疗器械注册证 6.需携带样品进行展示 7.样品用于过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 

	4
	胶片（放射科用
	放射科
	1.胶片规格 （1）8*10 、（2）14*17 2.适用打印机：爱克发DRYSTAR5503，或配套提供适用的胶片打印机。 3.预计年打印4000张，可按盒进行下单采购。

	5
	碱性器械清洗剂
	供应消毒中心
	产品名称：碱性器械清洗剂 使用范围：适用于浸泡槽和超声清洗机的医疗器械、器具（包括奶嘴、奶具）的手工预清洗和清洗。

	6
	阻抗-PH电极导管
	呼吸科
	1、电极导管直径≤2mm ；2、电极导管长度1600mm

	7
	呼吸过滤器（肺功能仪用）
	呼吸科
	1.适用于肺功能仪（型号：耶格 MasterScreen pead） 2.用于开展儿童肺功能检测，用于过滤患者吸入或呼出的颗粒物质飞沫。 3.过滤器组件应包含咬口及过滤器。 4.咬口需拆卸，并可额外提供适量备用咬口。 5.需提供过滤棉过滤颗粒尺寸佐证依据（彩页、注册证或相关监测报告均可） 6.需携带样品参会。

	8
	血栓调节蛋白（TM）检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法)
	检验科
	1: 适用于星童循环增强荧光分析仪 2：可单人份检测 3：配套相关质控品和校准品，如需单独采购，请单列进行报价 

	9
	增菌培养基
	检验科
	1、仪器：现有普通培养箱 2、标本类型：粪便 3、项目：粪培养及鉴定、沙门菌、志贺菌培养及鉴定。 4、采用增菌培养基，粪便培养沙门菌阳性率增加10-15%（2020-2023年数据）。

	10
	一次性使用病毒采样管
	检验科
	1、配套一次性无菌塑料杆/人造纤维头的采样拭子 2、含有3ml病毒维持液的无菌采样管 3、须携带采样管及采样拭子样品进行展示

	11
	一次性末梢采血针
	检验科
	1、采血针为一次性触压式 2、规格为21G/18G

	12
	一次性使用人体末梢血样采集容器
	检验科
	1：适用于普门990pro仪器 2：采血管抗凝剂：EDTA.K2 用于检测末梢血（血常规、CRP、SAA等） 3：规格： 管体规格：13*75ml 普通型0.5ml 4：符合药监局管理的相关规定

	13
	纤维蛋白（原）降解产物试剂盒
	检验科
	1、试剂适用于希森美康CS-5100仪器； 2、试剂线性范围:2.5～120ug/ml ； 3、低浓度（3～5ug/ml) CV≤15%,高浓度(20~70ug/ml) CV≤10% ； 4、试剂批间精密度≤15% ； 5、试剂开瓶（2-8℃）有效使用期≥30天。 

	14
	微量元素检测试剂
	检验科
	1.适用于电感耦合等离子体质谱仪 YS EXT 8600MD 检测。 2.用途：适用于人体全血样本中钙、镁、铁、铜、锌、铅、汞 浓度的定量检测。 3.配套试剂、耗材：样本稀释液、内标液、校准品、质控品、清洗液、载液、调谐液、校正液、一次性离心管（10ml带盖）、一次性吸头（5ml） 4.主试剂：①主试剂应提供符合国家相关要求的资质，包含但不限于注册证。②样本类型：全血。③质控品：,包含高、低2个浓度的质控品，并且可提供配套的二类质控品。④提交产品资料中应包含产品中文标签，且标签可提现产品有限期等相关信息，试剂复溶后应性能稳定。⑤全血微量元素(钙镁铁铜锌铅)在国家卫生健康委临床检验中心室间质量评价中有单独分组(提供2024-2025年全国临床检验室间质量评价报告)。⑥试剂性能验证要求符合行业标准，线性范围宽。

	15
	血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(散射比浊法)
	检验科（临检）
	1、试剂适用于普门特定蛋白仪990pro；2、样本类型：全血、血清、血浆、稀释血；3、满足SAA卫生部室间质评试剂分组；4、符合药监局的相关规定。

	16
	乳糖检测试剂盒（酶法）
	检验科（临检）
	1: 适用于科域粪便分析仪 2：可单人份检测 3：检测时间小于等于60分钟


二、公告期限：3个工作日
三、谈判（询价）文件获取方式

2025年10月10日上午8:30至2025年10月14日下午17:30，从复旦大学附属儿科医院厦门医院官方网站（https://www.xmsetyy.com/）-院务公开-医院公告下载获取。

四、提交响应文件截止时间

2025年10月14日下午17:30时前，将密封文件提交至门诊五楼保障保卫部设备耗材组办公室

响应文件格式见公告附件，逾期提交或不符合规定的响应文件恕不接受。

五、谈判或者招标时间、地点：另行通知。

以上信息如有变更，采购人将通过复旦大学附属儿科医院厦门医院官方网站发布更新，请各位参与谈判（询价）供应商关注。
地址：厦门市湖里区宜宾路92-98号厦门市儿童医院

邮编：361006
联系电话：0592-2529291（设备耗材组）、0592-2529235（监察审计室）

联系人：庄老师

2025年10月10日
第二章 供应商须知

一、 总则

（一） 项目名称：机用乳牙锉等一批试剂耗材
（二） 项目地址：位于厦门市湖里区宜宾路92-98号的复旦大学附属儿科医院厦门医院。
（三） 项目最高限价：详见第一章采购项目明细，报价均不得超过最高限价，否则视为无效报价。
（四） 本次采购（询价）不接受联合体

（五） 本次采购（询价）允许进口产品参加

二、 资格要求
（一）报价人如不是制造商应提供制造商授权代理经销证书复印件且授权时间必须在有效期内。

（二）报价人应具备独立的法人资格，并提供工商营业执照（副本）复印件（加盖公章），提供组织机构代码证复印件。报价人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

（三）声明在最近三年内未因自身的任何违约、违法、违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律败诉。

（四）报价人需签署廉洁告知书，并承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容参与本次采购活动。

三、 项目要求

（一）有关采购货物符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求；

（二）本次采购（询价）的报价为一次性报价，报价为含税到达价（即物资运抵指定交货地点的价格），包含货物费用、包装费、运杂费、装卸费、安装费、保险费用、维保费用等；

（三）费用承担

供应商应承担所有与准备和参加该项目的费用，无论比价及结果如何，采购人无责任和义务承担上述费用。

1. 货物技术要求与服务要求
（一）货物技术要求

	序号
	项目名称
	使用科室
	参数

	1
	机用乳牙锉
	口腔科
	材质：镍钛合金 扭矩：1.5N.cm 转速：250—350rpm 锥度：04、06锥度混装 

	2
	全效型多酶清洗剂
	内镜中心
	主要有效成份：含有脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶等。 产品性能：1. 多种酶的复合配方，可彻底分解附在手术器械上的人体的脂肪、血液、黏液等有机污染物。 2.专利酶（高级蛋白水解酶）大幅增加蛋白酶活性，可迅速分解污染物。 3.含特殊的协同酶与生化酶，可协调酶与酶之间的作用，并加速提升分解能力。 4.含有RINSE成份，清洗后无残留，同时避免有机物回粘的二次污染。 5.可有效预防生物膜形成，具有防锈效能。 6.100％生物降解完全符合环境要求。 7.pH值中性，无腐蚀性，低泡，无研磨性。不会损伤任何金属、塑料、橡胶和玻璃等制品。 应用范围：适用于复用医疗器械、器具和物品、软式内镜、硬式内镜的手工清洗与机械清洗。

	3
	医用防护口罩
	保障保卫部（设备）
	1.款式：头戴式 2.应符合：GB19083-2010等相关国家现行标准 3.过滤效率：对非油性颗粒顾虑效率大于等于95% 4.口罩应为单个无菌包装 5.产品应具有医疗器械注册证 6.需携带样品进行展示 7.样品用于过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 

	4
	胶片（放射科用
	放射科
	1.胶片规格 （1）8*10 、（2）14*17 2.适用打印机：爱克发DRYSTAR5503，或配套提供适用的胶片打印机。 3.预计年打印4000张，可按盒进行下单采购。

	5
	碱性器械清洗剂
	供应消毒中心
	产品名称：碱性器械清洗剂 使用范围：适用于浸泡槽和超声清洗机的医疗器械、器具（包括奶嘴、奶具）的手工预清洗和清洗。

	6
	阻抗-PH电极导管
	呼吸科
	1、电极导管直径≤2mm ；2、电极导管长度1600mm

	7
	呼吸过滤器（肺功能仪用）
	呼吸科
	1.适用于肺功能仪（型号：耶格 MasterScreen pead） 2.用于开展儿童肺功能检测，用于过滤患者吸入或呼出的颗粒物质飞沫。 3.过滤器组件应包含咬口及过滤器。 4.咬口需拆卸，并可额外提供适量备用咬口。 5.需提供过滤棉过滤颗粒尺寸佐证依据（彩页、注册证或相关监测报告均可） 6.需携带样品参会。

	8
	血栓调节蛋白（TM）检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法)
	检验科
	1: 适用于星童循环增强荧光分析仪 2：可单人份检测 3：配套相关质控品和校准品，如需单独采购，请单列进行报价 

	9
	增菌培养基
	检验科
	1、仪器：现有普通培养箱 2、标本类型：粪便 3、项目：粪培养及鉴定、沙门菌、志贺菌培养及鉴定。 4、采用增菌培养基，粪便培养沙门菌阳性率增加10-15%（2020-2023年数据）。

	10
	一次性使用病毒采样管
	检验科
	1、配套一次性无菌塑料杆/人造纤维头的采样拭子 2、含有3ml病毒维持液的无菌采样管 3、须携带采样管及采样拭子样品进行展示

	11
	一次性末梢采血针
	检验科
	1、采血针为一次性触压式 2、规格为21G/18G

	12
	一次性使用人体末梢血样采集容器
	检验科
	1：适用于普门990pro仪器 2：采血管抗凝剂：EDTA.K2 用于检测末梢血（血常规、CRP、SAA等） 3：规格： 管体规格：13*75ml 普通型0.5ml 4：符合药监局管理的相关规定

	13
	纤维蛋白（原）降解产物试剂盒
	检验科
	1、试剂适用于希森美康CS-5100仪器； 2、试剂线性范围:2.5～120ug/ml ； 3、低浓度（3～5ug/ml) CV≤15%,高浓度(20~70ug/ml) CV≤10% ； 4、试剂批间精密度≤15% ； 5、试剂开瓶（2-8℃）有效使用期≥30天。 

	14
	微量元素检测试剂
	检验科
	1.适用于电感耦合等离子体质谱仪 YS EXT 8600MD 检测。 2.用途：适用于人体全血样本中钙、镁、铁、铜、锌、铅、汞 浓度的定量检测。 3.配套试剂、耗材：样本稀释液、内标液、校准品、质控品、清洗液、载液、调谐液、校正液、一次性离心管（10ml带盖）、一次性吸头（5ml） 4.主试剂：①主试剂应提供符合国家相关要求的资质，包含但不限于注册证。②样本类型：全血。③质控品：,包含高、低2个浓度的质控品，并且可提供配套的二类质控品。④提交产品资料中应包含产品中文标签，且标签可提现产品有限期等相关信息，试剂复溶后应性能稳定。⑤全血微量元素(钙镁铁铜锌铅)在国家卫生健康委临床检验中心室间质量评价中有单独分组(提供2024-2025年全国临床检验室间质量评价报告)。⑥试剂性能验证要求符合行业标准，线性范围宽。

	15
	血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(散射比浊法)
	检验科（临检）
	1、试剂适用于普门特定蛋白仪990pro；2、样本类型：全血、血清、血浆、稀释血；3、满足SAA卫生部室间质评试剂分组；4、符合药监局的相关规定。

	16
	乳糖检测试剂盒（酶法）
	检验科（临检）
	1: 适用于科域粪便分析仪 2：可单人份检测 3：检测时间小于等于60分钟


（二）商务要求
1.配送由中选供货商负责，货物必须运送到院方指定位置。每次配送的时间和数量以院方的采购计划为准。原则上采购人发出供货通知后五个工作日内送达，属急救及加急供货的应及时配送。
2.配送产品如需冷链运输，应按照相关制度执行。并提供相关材料予院方留底备查。

3.原则上到货时产品效期应大于6个月。

4.以上产品均需提供医疗器械注册证或相关备案凭证，如无需注册证及备案凭证，应提供相关佐证文件。
三、报名人所需提供材料（需加盖公司公章）：
	序号
	资料清单
	备注
	页码

	1
	提交资料报名表
	附件1
	

	2
	产品报价单（含生产厂家、名称、型号、注册证、原产地、报价、到货期）
	附件2
	

	3
	提交资料企业营业执照
	
	

	4
	提交资料企业医疗器械经营许可证及备案许可
	
	

	5
	生产厂家三证
	
	

	6
	医疗器械注册证、注册证登记表、及注册证附页或备案凭证（如无需注册证及备案凭证，需提供相关佐证文件）
	
	

	7
	产品彩页
	
	

	8
	产品说明书
	
	

	9
	该产品福建地区用户名单,提供一份该产品福建地区销售发票复印件
	必须提供，未提供者视为报价无依据
	

	10
	投标人身份证复印件及联系电话，投标人若非法人，需出具法人授权书
	附件3
	

	11
	前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	附件4
	

	12
	廉洁告知书
	附件5
	


备注1：1-12项均为必备文件，报名文件按项目内容顺序排列，并注明页码。若无法提供该项目文件，请在该项所对应的页面上填写情况说明。
备注2：所投标产品只接受一次报价(作为投标第一次报价)，请供应商务必保证所填信息真实准确，严格参照模板如实填写。
四、提交资料前，请参照附件6《保障保卫部供应商接待管理规定》进行登记。
以上信息如有变更，采购人将通过复旦大学附属儿科医院厦门医院官方网站发布更新，请各位参与谈判供应商关注。
如对上述内容有异议者，可在公示期内向我院保障保卫部（设备）或监察审计室提交书面质疑及证明材料，不接受口头质疑，逾期将不予受理。质疑提供的所有材料均需加盖公章（非投标专用章或业务章），一式一份并注明联系人及联系方式。
地址：厦门市湖里区宜宾路92-98号厦门市儿童医院

邮编：361006
保障保卫部（设备）联系电话：0592-2529291（设备耗材组）联系人：庄老师
监察审计室监督电话：0592-2529235（监察审计室）

厦门市儿童医院（复旦大学附属儿科医院厦门医院）
2025年10 月 10日
附件1：

厦门市儿童医院
（复旦大学附属儿科医院厦门医院）
医疗耗材采购项目
报
名
材
料
项目名称：
报名公司：
联 系 人：
联系方式：
日    期：
	附件2

厦门市儿童医院报价表

	序号
	产品注册名称（与注册证一致，可以括号补充商品名）
	型号（与注册证一致）
	规格（与注册证一致）
	包装规格
	单位
	单价
	生产厂家
	产品注册证
	27位C码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公司名称（盖章）：                 日期：             法人或者法人授权人（签字）：         电话：


附件3

法定代表人授权书
致：厦门市儿童医院（复旦大学附属儿科医院厦门医院）
（供应商全称）法定代表人兹授权（投标代表姓名，身份证号）为供应商投标代表，代表本公司参加贵院组织的项目（采购序号）采购活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交投标文件；（2）签署并重新提交投标文件及报价；（3）退出谈判；（4）签订合同和处理有关事宜。投标代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判代表无转委权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权方
供应商全称（加盖公章）：
法定代表人签章：
日     期：
接受授权方
投标代表签字：
日     期：
后附：投标代表的身份证复印件（正反面均需复印）
附件4

前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
致：厦门市儿童医院（复旦大学附属儿科医院厦门医院）
我司郑重声明，在本项目首次响应文件截止之日的前3年内，我单位在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商全称(加盖公章)：
投标代表签字：
日期：
附件5
廉洁告知书
XXXXXX公司：
为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：
1、 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。
2、 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。
3、 不得有商业贿赂行为，如赠予买方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由买方人员承担款项。 
4、 不得以任何理由邀请买方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。
5、 不得到买方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。
6、 不得以回扣、宴请等方式影响买方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
如违反上述规定，买方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担买方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。
                             盖  章：
                             日  期：
厦门市儿童医院，廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。
                              签  字：
盖  章：
日  

保障保卫部供应商接待管理规定
设备相关事宜接待时间：周一、周二
耗材及试剂相关事宜接待时间：周四、周五
10:00-11:00      16:00-17:00
（周三统一发放物资，恕无法接待供应商）
接待地点：保障保卫部办公室
来访请扫码填写《医药生产经营企业接待信息登记表》
[image: image1.png]



严禁销售代表私自进入科室、诊室、病房等医疗诊疗重点区域
进行有关产品推介和促销活动。
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