## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 污水工程
1.2 | 雨水工程
1.3 | 路面修复
1.4 | 其他（封堵）
1.5 | 余泥渣土运输与排放
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水工程
1 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:详见设计图纸 2.土壤类别:淤泥 3.含开挖翻晒 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 368.88
2 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 357.16
3 | 040101002005 | 挖沟槽土方（支撑下开挖） | 1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 9813.51
4 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 3206.26
5 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填原土 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 4555.94
6 | 040201020008 | 褥垫层 | 1.厚度:30cm 2.材料品种、规格及比例:1：1碎石砂垫层 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1015.56
7 | 040301009001 | 引孔 | 1.引孔 2.桩长:综合考虑 3.钻孔直径:φ500 4.骨料品种、规格:粉碎土(岩)体 5.入岩深度:综合考虑 6.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 660
8 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 2611.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.型号:打拔槽型［28b 2.桩长:综合考虑 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 868.094
10 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1.型号:III型拉森钢板桩 2.桩长:6m 3.包含对撑、腰梁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 1139.292
11 | 粤040101006003 | 打拔钢板桩 | 1.型号:III型拉森钢板桩 2.桩长:9m 3.包含对撑、腰梁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 1180.71
12 | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 | 1.型号:IV型拉森钢板桩 2.桩长:12m 3.包含对撑、腰梁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 452.43
13 | 040201013003 | 深层水泥搅拌桩（实桩） | 1.实桩长度:按设计图纸综合考虑 2.桩截面尺寸:φ500mm 3.水泥强度等级、掺量:42.5普通硅酸水泥、60kg/m 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2513.98
14 | 040201013004 | 深层水泥搅拌桩（空桩） | 1.空桩长度:按设计图纸综合考虑 2.桩截面尺寸:φ500mm 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 985.17
15 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁DN500 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2372.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002001 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井φ1200 | 1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井φ1200 2.平均井深:3.6m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚1:1碎石砂压实+100mm厚C20素砼调平 5.混凝土强度等级:C35抗掺P6 6.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面污水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 7.井标识铭牌、井防坠落网 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 75
污水工程合计
雨水工程
17 | 040101005003 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:详见设计图纸 2.土壤类别:淤泥 3.含开挖翻晒 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1181.17
18 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 5020.58
19 | 040101002007 | 挖沟槽土方（支撑下开挖） | 1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 33170.59
20 | 040103001010 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 18387.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填原土 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 3496
22 | 040201020009 | 褥垫层 | 1.厚度:30cm 2.材料品种、规格及比例:1：1碎石砂垫层 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 4060.79
23 | 粤040101007002 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 8263.94
24 | 粤040101006005 | 打拔钢板桩 | 1.型号:打拔槽型［28b 2.桩长:综合考虑 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 1095.669
25 | 粤040101006006 | 打拔钢板桩 | 1.型号:III型拉森钢板桩 2.桩长:6m 3.包含对撑、腰梁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 1783.26
26 | 粤040101006007 | 打拔钢板桩 | 1.型号:III型拉森钢板桩 2.桩长:9m 3.包含对撑、腰梁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 977.076
27 | 粤040101006008 | 打拔钢板桩 | 1.型号:IV型拉森钢板桩 2.桩长:12m 3.包含对撑、腰梁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 474.407
28 | 粤040101006009 | 打拔钢板桩 | 1.型号:IV型拉森钢板桩 2.桩长:15m 3.包含对撑、腰梁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 615.839
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040201013005 | 深层水泥搅拌桩（实桩） | 1.空桩长度、桩长:实桩、桩长按设计图纸综合考虑 2.桩截面尺寸:φ500mm 3.水泥强度等级、掺量:42.5普通硅酸水泥、60kg/m 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 12390.27
30 | 040201013006 | 深层水泥搅拌桩（空桩） | 1.空桩长度、桩长:空桩、桩长按设计图纸综合考虑 2.桩截面尺寸:φ500mm 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4393.58
31 | 040501001001 | II级钢筋混凝土管d300 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d300 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1684.73
32 | 040501001002 | II级钢筋混凝土管d600 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d600 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 788.1
33 | 040501001003 | II级钢筋混凝土管d800 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d800 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 993.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040501001004 | II级钢筋混凝土管d1000 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d1000 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 462.98
35 | 040501001005 | II级钢筋混凝土管d1200 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d1200 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 223.8
36 | 040501001006 | II级钢筋混凝土管d1350 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d1350 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 383.05
37 | 040501001007 | II级钢筋混凝土管d1500 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d1500 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 480.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040501001008 | II级钢筋混凝土管d1650 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d1650 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 246.7
39 | 040501001009 | II级钢筋混凝土管d1800 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d1800 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 189.1
40 | 040501001010 | II级钢筋混凝土管d2000 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d2000 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 253.89
41 | 040501001011 | II级钢筋混凝土管d2400 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°C20商品砼基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d2400 3.接口方式:承插接口，橡胶圈密封 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 28.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040504002002 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井φ1200 | 1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井φ1200 2.平均井深:2.2m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚1:1碎石砂压实+100mm厚C20素砼调平 5.混凝土强度等级:C35抗掺P6 6.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 7.井标识铭牌、井防坠落网 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 21
43 | 040504002003 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井φ1600 | 1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井φ1600 2.平均井深:2.7m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚1:1碎石砂压实+100mm厚C20素砼调平 5.混凝土强度等级:C35抗掺P6 6.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 7.井标识铭牌、井防坠落网 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 040504002004 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井1600×1600 | 1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井1600×1600 2.平均井深:2.5m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚1:1碎石砂压实+100mm厚C20素砼调平 5.混凝土强度等级:C35抗掺P6 6.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 7.井标识铭牌、井防坠落网 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 6
45 | 040504002005 | 混凝土检查井2200×2200mm | 1.井规格:混凝土检查井2200×2200mm 2.平均井深:3.5m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4.流槽:M10水泥砂浆砌砖、M10水泥砂浆抹面 5.混凝土强度等级:C30、P6 6.盖板材质、规格:C30、P6 7.钢筋:HPB300、HRB400 8.井筒:预制混凝土井筒 9.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 10.踏步材质、规格:球墨铸铁（QT400~450） 11.井标识铭牌、井防坠落网 12.含模板 13.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040504002006 | 混凝土检查井2600×2600mm | 1.井规格:混凝土检查井2600×2600mm 2.平均井深:4.5m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4.流槽:M10水泥砂浆砌砖、M10水泥砂浆抹面 5.混凝土强度等级:C30、P6 6.盖板材质、规格:C30、P6 7.钢筋:HPB300、HRB400 8.井筒:预制混凝土井筒 9.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 10.踏步材质、规格:球墨铸铁（QT400~450） 11.井标识铭牌、井防坠落网 12.含模板 13.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040504002007 | 混凝土检查井2900×2900mm | 1.井规格:混凝土检查井2900×2900mm 2.平均井深:3m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4.流槽:M10水泥砂浆砌砖、M10水泥砂浆抹面 5.混凝土强度等级:C30、P6 6.盖板材质、规格:C30、P6 7.钢筋:HPB300、HRB400 8.井筒:预制混凝土井筒 9.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 10.踏步材质、规格:球墨铸铁（QT400~450） 11.井标识铭牌、井防坠落网 12.含模板 13.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1
48 | 040504002008 | 预制装配式钢筋混凝土排水沉泥井φ1200 | 1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水沉泥井φ1200 2.平均井深:2.9m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚1:1碎石砂压实+100mm厚C20素砼调平 5.混凝土强度等级:C35抗掺P6 6.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 7.井标识铭牌、井防坠落网 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040504002009 | 预制装配式钢筋混凝土排水沉泥井φ1600 | 1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水沉泥井φ1600 2.平均井深:3.6m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚1:1碎石砂压实+100mm厚C20素砼调平 5.混凝土强度等级:C35抗掺P6 6.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 7.井标识铭牌、井防坠落网 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 9
50 | 040504002010 | 预制装配式钢筋混凝土排水沉泥井1600×1600 | 1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水沉泥井1600×1600 2.平均井深:2.9m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集 4.垫层、基础材质及厚度:100mm厚1:1碎石砂压实+100mm厚C20素砼调平 5.混凝土强度等级:C35抗掺P6 6.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 7.井标识铭牌、井防坠落网 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040504002011 | 混凝土沉泥井2200×2200mm | 1.井规格:混凝土沉泥井2200×2200mm 2.平均井深:3.9m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4.流槽:M10水泥砂浆砌砖、M10水泥砂浆抹面 5.混凝土强度等级:C30、P6 6.盖板材质、规格:C30、P6 7.钢筋:HPB300、HRB400 8.井筒:预制混凝土井筒 9.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 10.踏步材质、规格:球墨铸铁（QT400~450） 11.井标识铭牌、井防坠落网 12.含模板 13.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040504002012 | 混凝土沉泥井2600×2600mm | 1.井规格:混凝土沉泥井2600×2600mm 2.平均井深:4.7m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 4.流槽:M10水泥砂浆砌砖、M10水泥砂浆抹面 5.混凝土强度等级:C30、P6 6.盖板材质、规格:C30、P6 7.钢筋:HPB300、HRB400 8.井筒:预制混凝土井筒 9.井盖、井圈材质及规格:机动车道沥青混合料路面雨水检查井可调式防沉降井盖及调节环、Ø650*190H（D400） 10.踏步材质、规格:球墨铸铁（QT400~450） 11.井标识铭牌、井防坠落网 12.含模板 13.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 5
53 | 040504009001 | 平入式双箅雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式双箅雨水口1520×400mm 2.图集号:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集(试行) 3.井盖:QT500-7防盗球墨铸铁 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 45
54 | 040504009002 | 溢流式双箅雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:溢流式双箅雨水口1520×400mm 2.图集号:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集(试行) 3.井盖:成品方型铸铁箅子 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040504006001 | 砌体出水口 | 1.八字出水口、d1000 2.砌筑材料品种、规格:浆砌块石 3.块石源自道路开挖石方 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2
56 | 040504006002 | 砌体出水口 | 1.八字出水口、d2000 2.砌筑材料品种、规格:浆砌块石 3.块石源自道路开挖石方 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2
57 | 040504006003 | 砌体出水口 | 1.八字出水口、d2400 2.砌筑材料品种、规格:浆砌块石 3.块石源自道路开挖石方 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1
58 | 040501018001 | 砌筑渠道 | 1.断面规格:8*4m 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚（1:1）碎石砂垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:片石 4.砂浆强度等级、配合比:MU30 5.含反滤堆 6.片石源自道路开挖石方 7.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 90.5
59 | 040309001006 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:φ89×4镀锌圆钢管、80×40×4镀锌方钢管、60×30×3镀锌方钢管、30×30×3镀锌方钢管 2.油漆品种、工艺要求:黑灰色氟碳漆 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 181
雨水工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
路面修复
60 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
61 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:水泥砼基层 2.厚度:45cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
62 | 040203006011 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-13(辉绿岩) 2.厚度:4cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
63 | 040203006012 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-20C) 2.厚度:6cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
64 | 040203003007 | 透层、粘层 | 1.材料品种:喷洒改性乳化沥青粘层 2.喷油量:0.5kg/m2 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
65 | 040201021007 | 玻纤格栅 | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
66 | 粤040202017004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 2.厚度:25cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 粤040202017005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 32
68 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:人行道砖 2.厚度:8cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 71
69 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质:水泥砼基层 2.厚度:19cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 71
70 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:8cm 彩色透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cmM10水泥砂浆 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 71
71 | 粤040202017006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:19cm 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 71
路面修复合计
其他（封堵）
72 | 040103001012 | 检查井、管道回填 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填土方 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 141.94
其他（封堵）合计
余泥渣土运输与排放
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方、翻晒淤泥 2.运距:15km 3.含装土 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 40490.33
74 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃石方 2.运距:15km 3.含装石 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 34.99
余泥渣土运输与排放合计
分部分项合计
措施项目
75 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:4m内 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 40
76 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 244.93
77 | 041102031001 | 管(渠)道平基模板 | 1.构件类型:管道平基模板 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 1937.56
78 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管道管座模板 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 5536.25
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005005 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2776035.09 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2776035.09
合 计 |  |  |  | 2776035.09 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13