长宁国恒数字经济产业发展有限公司智能监测系统

采购项目变更事项询价函

致各报价人：

长宁国恒数字经济产业发展有限公司智能监测系统采购项目在现场实施期间，因实际情况发生变更，现需对清单外的变更部分进行市场询价。为确保项目顺利推进，特邀请符合资质要求的供应商参与报价，相关询价事宜具体告知如下：

1. 变更内容描述

1.太阳能电控阀型号增减：电控阀DN450增加11套，电控阀DN400减少2套，电控阀DN350增加11套，电控阀DN300减少20套，电控阀DN250减少7套，电控阀DN200增加2套，电控阀DN150增加5套，电控阀DN100增加33套。共计增加太阳能供电及配套仪器设备38套，增加33套电控阀。

2.流量计型号增减：流量计DN450增加3台，流量计DN400减少3台，流量计DN250减少1台，流量计DN150增加5台，流量计DN100减少5台，共计减少了1台电磁流量计。

3.通信光缆优化：总共设计架设201根水泥杆，优化后架设150根水泥杆，架设数量减少51根。

4.电缆优化：鱼塘湾提灌站增加国标电缆（规格：3\*95+1\*35mm²）286米，陶家湾提灌站增加国标电缆（规格：3\*70+1\*25mm²）126米。

二、变更内容清单及要求

**1.服务内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **变更内容** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | DN150电动闸阀 | 台 | 5 | 1.类型：DN250电动闸阀2.基本组件：阀体、外接电+锂电池供电装置、智能控制器，电动执行单元等；3.压力等级：0～1.6MPa5.驱动形式：手自一体6.主阀体工艺：球墨铸铁7.封圈类型：橡胶密封8.阀杆：不锈钢9.防护等级：IP6710.供电装置：外接电220V或蓄电池11.环境温度：-25℃～60℃12.数据传输：可数字调节、支持4G信号输入和手机智能控制功能；可开关型设置阀门1-100比例开合13.国产品牌设备 |
| 2 | 电磁流量计DN150 | 台 | 5 | 1．流速范围：0-10m/s2．环境温度：-10℃~55℃3．通信方式：RS-485、4-20mA,支持标准MODBUS-RTU协议4．供电：12V |
| 3 | 铜芯电力电缆（3\*95+1\*35mm²） | 米 | 286 | YJV国标电力电缆（3\*95+1\*35mm²） |
| 4 | 铜芯电力电缆（3\*70+1\*25mm²） | 米 | 126 | YJV国标电力电缆（3\*70+1\*25mm²） |
| 报价说明：报价包含履约过程中所需的材料、人工、制造、包装、运输、安装、调试、保险、税费、竣工验收交付使用之前及保修期内保修服务、技术指导、备用物件等 |

**2.**履约要求：严格按照采购人项目进度安排实施。

三、报价单位资格条件

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；即：

（1）依法注册登记、具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次报价三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）不接受联合体参选。

四、回函时间

2025年7月15日18时00分之前。

五、报价说明

报价相关资料已通过宜宾企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com/web-portal/#/home）进行发布，请供应商通过指定媒介自行下载项目询价函资料，严格按照报价文件格式要求在报价截止时间前进行报价。

六、报价方式

**供应商在平台指定界面完成在线报价，并同步将回函（盖章扫描版和word版本）上传到指定附件位置。**

七、其他说明

本次询价仅为市场调查行为，仅作为制定本项目招标限价的依据，不作为定标依据。

附件：1.报价文件格式

询 价 人：长宁国恒数字经济产业发展有限公司

联 系 人：赵女士

 联系电话：19950260520

 日期：2025年7月11日

附件1.报价文件格式

**长宁国恒数字经济产业发展有限公司智能监测系统采购项目变更事项报价书**

**供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

**联系方式：**

**一、报价函**

致 长宁国恒数字经济产业发展有限公司：

我方已仔细研究了（项目名称）变更事项的询价文件的全部内容后，我方根据上述询价文件规定核实并确定的含税报价为小写：¥ ，大写：人民币 ，税率 %，

不含税报价为小写：¥ ，大写：人民币 。能够按上述询价文件规定的条件和要求承担本项目规定的全部工作，并承担相关的责任和义务。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

电话：

日 期： 年 月 日

1. 分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **不含税单价（元）** | **含税单价（元）** | **税率** | **不含税合价（元）** | **含税合价（元）** | **备注** |
| 1 | DN150电动闸阀 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电磁流量计DN150 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铜芯电力电缆（3\*95+1\*35mm²） | 286 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯电力电缆（3\*70+1\*25mm²） | 126 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价（元） |  |
| 含税总价（元） |  |
| 备注：1.提供增值税专用发票2.含税总价=不含税总价\*（1+税率） |

二、工商营业执照副本复印件（盖鲜章）