## 包1
货物清单
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 | 备注
CY1925SGYSC23WZ01 | 青川县体育事务中心竹园体育馆200KVA箱变安装工程-箱式变电站 | 青川县体育事务中心竹园体育馆200KVA箱变安装工程 | 四川利泰能源集团有限公司青川分公司 | 箱式变电站 | 箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:200kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜 | 套 | 1 | 2025.7.30 | 青川县体育事务中心竹园体育馆施工现场地面交货 | 地面交货 | 1389203278914957312 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月

## 包2
货物清单
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 | 备注
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,630A,4kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:4kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368777 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 高压开关柜,AC10kV,出线柜,固定式,630A,25kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:出线柜,柜型:固定式,额定电流:630A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368770 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 高压计量柜,AC10kV | 高压计量柜-电压等级:AC10kV | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368772 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,进线,1250A,130kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:130kA | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368773 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,电容柜,630A,10kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:电容柜,额定电流:630A,额定开断电流:10kA | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368774 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,出线,630A,50kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:出线,额定电流:630A,额定开断电流:50kA | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368775 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,出线,125A,10kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:出线,额定电流:125A,额定开断电流:10kA | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368776 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 槽形母线,铜,1600A | 槽形母线-材质:铜,额定电流:1600A | 米 | 15 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368778 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期） | 利州分公司 | 封闭母线桥,AC10kV,1600A,分箱 | 封闭母线桥-电压等级:AC10kV,额定电流:1600A,结构:分箱 | 米 | 5 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368771 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元市第三人民医院医养结合服务能力提升项目红线内电力设施迁改工程 | 利州分公司 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 | 套 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368779 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 广元市第三人民医院医养结合服务能力提升项目红线内电力设施迁改工程 | 利州分公司 | 高压计量柜,AC10kV | 高压计量柜-电压等级:AC10kV | 台 | 1 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368780 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议 | 利州分公司 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,25kA,户外 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:25kA,使用环境:户外 | 套 | 7 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744586174464 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议 | 利州分公司 | 10kV单相隔离开关,1250A,25kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流单相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定短时耐受电流:25kA,操作形式:手动,是否接地:不接地,结构型式:双柱立开式 | 台 | 42 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368768 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ02 | 广元传化公路港物流枢纽项目（二期）等3个工程-一二次融合成套柱上断路器 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议 | 利州分公司 | 交流避雷器,10kV,17kV,金属氧化锌,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:金属氧化锌,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 42 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389339744590368769 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月

## 包3
货物清单
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 | 备注
CY1925SGYSC23WZ03 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议-电缆附件 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议 | 利州分公司 | 电缆分支箱,AC10kV,不带开关,二路,630A | 电缆分支箱-电压等级:AC10kV,是否带开关:不带开关,总回路数:二路,额定电流:630A | 只 | 3 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389178894709526528 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ03 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议-电缆附件 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议 | 利州分公司 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:400mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 26 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389178894990544896 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ03 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议-电缆附件 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议 | 利州分公司 | 电缆保护管,碳素螺纹,φ200 | 电缆保护管-材质:碳素螺纹,内径:φ200 | 米 | 1000 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389178895095402496 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ03 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议-电缆附件 | 元宝山10kV电力线路迁改框架协议 | 利州分公司 | 电缆保护管,PE,φ200 | 电缆保护管-材质:PE,内径:φ200 | 米 | 800 | 2025.7.30 | 广元市利州区云盘梁库房，贺继礼13908128309 | 地面交货 | 1389178895208648704 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月

## 包4
货物清单
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 | 备注
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产辅助类房屋及设施零星维修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:灰 | 千克 | 1400 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157125 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产辅助类房屋及设施零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 450 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157121 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产辅助类房屋及设施零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:不锈钢,公称通径:DN20 | 根 | 12 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157122 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产辅助类房屋及设施零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 46 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157123 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产辅助类房屋及设施零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN100 | 根 | 68 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157124 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 470 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962823 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 30 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962822 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 防火涂料 | 防火涂料 | 千克 | 1000 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962827 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:灰 | 千克 | 4000 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157120 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 2000 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962824 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:不锈钢,公称通径:DN20 | 根 | 7 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962825 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 120 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962826 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN100 | 根 | 210 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962828 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元供电公司高压分公司2025年110kV南河等25座变电站辅助设施维护 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 660 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司110kV南河等25座变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253781001 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元供电公司高压分公司2025年220kV袁家坝等7座变电站辅助设施维护 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 680 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司220kV袁家坝等7座变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780999 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年本部办公楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 石棉板 | 石棉板 | 千克 | 150 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392390 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年本部办公楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 千克 | 58 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392386 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年本部办公楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 300 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392387 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年本部办公楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 390 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392388 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年本部办公楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 83 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392389 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年本部办公楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 4 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392391 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年本部办公楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:小便槽 | 套 | 4 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392392 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 石棉板 | 石棉板 | 千克 | 142 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392399 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 千克 | 250 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392394 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 300 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392395 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 300 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392396 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 150 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392398 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 6 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392400 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:小便槽 | 套 | 6 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392393 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 43 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586702 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 千克 | 250 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586705 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 3 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586700 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 2 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586701 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器水箱 | 套 | 12 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586703 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 快开阀 | 快开阀 | 只 | 20 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586704 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 300 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586697 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 200 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586698 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年乡镇供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 塑料布 | 塑料布、薄膜-厚度:2mm | 千克 | 100 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586699 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年本部生产营销综合楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 23 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586694 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年本部生产营销综合楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 快开阀 | 快开阀 | 只 | 15 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586695 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年本部生产营销综合楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 200 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586696 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网青川县供电公司2025年本部生产营销综合楼房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 200 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586693 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 石棉板 | 石棉板 | 千克 | 200 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586689 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 千克 | 200 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586692 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 80 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392402 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 140 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392403 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 20 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392404 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 快开阀 | 快开阀 | 只 | 15 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586688 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 10 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586690 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 10 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586691 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司本部2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器水箱 | 套 | 10 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392401 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 千克 | 502 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392385 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市朝天供电公司乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 100 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392384 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年本部办公区生产辅助房屋零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 750 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780995 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年本部办公区生产辅助房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 200 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780997 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年本部办公区生产辅助房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 150 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780994 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年本部办公区生产辅助房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:拖把池 | 套 | 10 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780996 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年本部办公区生产辅助房屋零星维修 | 物资分公司 | 锁具 | 锁具-产品类型:球形锁 | 个 | 50 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966249586706 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年本部办公区生产辅助房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 6 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780992 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年本部办公区生产辅助房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 6 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780993 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 185 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253781006 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 170 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962817 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 55 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962820 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:拖把池 | 套 | 3 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962816 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 4 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962818 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 2 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962819 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元苍溪县供电公司110kV陵江站综合楼整治 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 3923.21 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县苍溪供电公司110kV陵江站综合楼施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253781002 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元青川供电公司2025年35kV三锅石等3座变电站环境综合整治 | 物资分公司 | 石棉布 | 石棉布 | 千克 | 165 | 2025-07-30 | 广元市青川县青川供电公司35kV三锅石等3座变电站施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253781003 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元青川供电公司2025年35kV三锅石等3座变电站环境综合整治 | 物资分公司 | 粘合剂 | 粘合剂-类别:界面剂 | 千克 | 1800 | 2025-07-30 | 广元市青川县青川供电公司35kV三锅石等3座变电站施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253781004 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元青川供电公司2025年35kV三锅石等3座变电站环境综合整治 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 3616.07 | 2025-07-30 | 广元市青川县青川供电公司35kV三锅石等3座变电站施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253781005 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产辅助类房屋及设施零星维修 | 物资分公司 | 铁皮 | 铁皮-厚度:6mm | 千克 | 100 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157129 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修 | 物资分公司 | 铝板 | 铝板-规格mm:2.5mm | 千克 | 1463 | 2025-07-30 | 广元市苍溪县供电公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858140962821 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元供电公司高压分公司2025年110kV南河等25座变电站辅助设施维护 | 物资分公司 | 铝板 | 铝板-规格mm:2.5mm | 千克 | 460 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司110kV南河等25座变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253781000 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元供电公司高压分公司2025年110kV南河等25座变电站辅助设施维护 | 物资分公司 | 铁皮 | 铁皮-厚度:6mm | 千克 | 450 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司110kV南河等25座变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157126 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元供电公司高压分公司2025年220kV袁家坝等7座变电站辅助设施维护 | 物资分公司 | 铝板 | 铝板-规格mm:2.5mm | 千克 | 400 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司220kV袁家坝等7座变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966253780998 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网四川广元供电公司高压分公司2025年220kV袁家坝等7座变电站辅助设施维护 | 物资分公司 | 铁皮 | 铁皮-厚度:6mm | 千克 | 200 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司220kV袁家坝等7座变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157127 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网广元市昭化供电公司2025年供电所房屋零星维修 | 物资分公司 | 铝板 | 铝板-规格mm:2.5mm | 千克 | 100 | 2025-07-30 | 广元市昭化区施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390033966245392397 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ04 | 国网苍溪县供电公司2025年生产营销楼综合楼附属用房综合维修等15个项目-铝板 | 国网旺苍县供电公司2025年供电所（服务站）房屋零星维修 | 物资分公司 | 铁皮 | 铁皮-厚度:6mm | 千克 | 150 | 2025-07-30 | 广元市青川供电公司乡镇供电所施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390028858145157128 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月

## 包5
货物清单
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 | 备注
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网四川广元供电公司高压分公司110kV剑阁变电站10kV开关柜改造 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 1100 | 2025-07-30 | 广元市剑阁变电站施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078599782402 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网四川广元供电公司110kV下西变电站围墙护栏大修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 6700 | 2025-07-30 | 广元市利州区110kV下西变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078599782403 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网四川广元供电公司110kV下西变电站围墙护栏大修 | 物资分公司 | 石棉布 | 石棉布 | 千克 | 2300 | 2025-07-30 | 广元市利州区110kV下西变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078599782404 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网四川广元供电公司110kV下西变电站围墙护栏大修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 千克 | 6300 | 2025-07-30 | 广元市利州区110kV下西变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078599782405 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网四川广元供电公司110kV下西变电站围墙护栏大修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 500 | 2025-07-30 | 广元市利州区110kV下西变电站施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976704 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 2210 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171011 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 480 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171014 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 900 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976723 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 400 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171008 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:硅胶,公称通径:DN25 | 根 | 200 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171009 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 锁具 | 锁具-产品类型:球形锁 | 个 | 78 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171013 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 35 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171012 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:小便槽 | 套 | 35 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171015 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 35 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976724 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN20 | 根 | 75 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171027 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 排线 | 排线 | 根 | 375 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171017 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 63 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171019 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 1200 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171022 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN100 | 根 | 53 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171023 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:塑料,公称通径:DN150 | 根 | 20 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171025 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 快开阀 | 快开阀 | 只 | 30 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078612365313 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 锁具 | 锁具-产品类型:球形锁 | 个 | 20 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171021 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 塑料布 | 塑料布、薄膜-厚度:2mm | 千克 | 450 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171024 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 门窗五金 | 门窗五金-产品类型:纱窗 | 个 | 130 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078612365312 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 4 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171026 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:小便槽 | 套 | 8 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171016 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 4 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171018 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 21 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976710 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 180 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976713 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | 30 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976705 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 5 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976709 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 5 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976712 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 快开阀 | 快开阀 | 只 | 36 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976714 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 锁具 | 锁具-产品类型:球形锁 | 个 | 20 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976707 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 胶板 | 胶板-类型:橡胶地板 | 平方米 | 50 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976708 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:PVC,公称通径:DN100 | 根 | 289 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976711 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 塑料布 | 塑料布、薄膜-厚度:2mm | 千克 | 50 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976706 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司高压分公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 300 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976719 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司高压分公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 路灯 | 路灯 | 套 | 120 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976720 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司高压分公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 软管 | 软管-材质:硅胶,公称通径:DN25 | 根 | 40 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976721 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司高压分公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 锁具 | 锁具-产品类型:球形锁 | 个 | 30 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976717 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司高压分公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 15 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976722 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司高压分公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:小便槽 | 套 | 10 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976716 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司高压分公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 洁具及附件 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 10 | 2025-07-30 | 广元市利州区高压分公司施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976718 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网四川广元供电公司110kV九华变电站主控楼外墙大修 | 物资分公司 | 涂料 | 涂料 | 千克 | 13080 | 2025-07-30 | 广元市利州区广元供电公司110kV九华变电站施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078599782400 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网四川广元供电公司110kV九华变电站主控楼外墙大修 | 物资分公司 | 油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 千克 | 1308 | 2025-07-30 | 广元市利州区广元供电公司110kV九华变电站施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078599782401 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 铝板 | 铝板-规格mm:2.5mm | 千克 | 580 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171010 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修 | 物资分公司 | 铁皮 | 铁皮-厚度:6mm | 千克 | 500 | 2025-07-30 | 广元市利州区滨河南路39号广元供电公司施工现场地面交货,魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078612365315 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 铝板 | 铝板-规格mm:2.5mm | 千克 | 550 | 2025-07-30 | 广元市利州区烟波路市区供电中心施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078608171020 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 铝板 | 铝板-规格mm:2.5mm | 千克 | 350 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078603976715 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月
CY1925SGYSC23WZ05 | 国网广元供电公司2025年生产辅助类房屋及设备设施日常零星维修等7个项目-路灯 | 国网广元供电公司市区供电中心乡镇供电所（服务站）2025年房屋零星维修 | 物资分公司 | 铁皮 | 铁皮-厚度:6mm | 千克 | 300 | 2025-07-30 | 广元市利州区市区供电中心乡镇供电所（服务站）施工现场地面交货，魏俊松13981279222 | 地面交货 | 1390041078612365314 | 电汇，0:9.5:0:0.5，到货后6个月