报价一览表

（项目名称：湘潭市消防救援支队体育馆修缮工程采购项目）

	序号
	位置
	项目名称
	详细参数
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	墙面
	活动脚手架（墙面乳胶漆）
	数量：1项
要求：

1、墙面层高6.9m，乳胶漆施工，脚手架使用周期15天

2、脚手架来回运输：2趟×100元/趟 = 200元

3、脚手架搭设人工：50元/天×15天=750元
4、脚手架拆除人工：50元/天×15天=750元
5、日均租赁费用：70元/天，脚手架15天租赁合计：1050元

总合计：2750元
	2750
	2750
	

	2
	
	原铝扣板拆除
	数量：1项
要求：拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫。
	940
	940
	

	3
	
	墙面基层处理
	数量：355.35㎡
要求：受损漆面铲除、清洗污迹、磨砂纸、腻子修补。（参考品牌：立邦防霉耐水碱腻子粉/三棵树内墙防潮防霉腻子粉）
	13.5
	4797.23 
	

	4
	
	白色墙面乳胶漆
	数量：165.92㎡
要求：墙面刷乳胶漆。（参考品牌：立邦金装净味五合一墙面油漆/三棵树云绘竹炭净味五合一墙面漆）
	25
	4148
	

	5
	
	绿色墙面乳胶漆
	数量：189.43㎡
要求：墙面刷乳胶漆。（参考品牌：立邦金装净味五合一墙面油漆/三棵树云绘竹炭净味五合一墙面漆）
	31
	5872.33
	

	6
	
	原防护网保护性拆除及复原
	数量：1项
要求：原防护网保护性拆除、整齐堆放至指定区域、完工后复原。
	1500
	1500
	

	7
	
	运动设备挪移及归位
	数量：1项
要求：运动设备保护性挪移、临时堆放、完工后复位归位。
	1000
	1000
	

	8
	
	安全措施费
	数量：1项
要求：施工现场安全施工所需的各项措施。
	1000
	1000
	

	9
	高窗
	活动脚手架（安装开窗器）
	数量：1项
要求：

1、施工内容为安装开窗器，脚手架使用周期4天

2、脚手架来回运输：2趟×100元/趟 = 200元

3、脚手架搭设人工：50元/天×4天=200元
4、脚手架拆除人工：50元/天×4天=200元

5、日均租赁费用：100元/天，脚手架4天租赁合计：400元

 总合计：1000元
	1000
	1000
	

	10
	
	原有窗户加装手摇链条开窗器
	数量：10个

要求：曲臂组装、安装支架、安装窗户中间扣件、安装6分镀锌管横杆2.45m长、安装上体、安装6分镀锌管竖杆6.9m长、安装下体和摇把。
	815
	8150
	

	11


	过道
	地面破损地砖拆除
	数量：15块
要求：地面破损地砖拆除及清边、清理基层。
	62.5
	937.5
	

	12
	
	800*800地砖铺贴
	数量：15块
要求：调运砂浆、铺贴800*800地砖、填缝、清理净面。
	202
	3030
	

	13
	屋面
	屋顶排水沟维修
	数量：1项
要求：房顶排水沟两侧槽面到内侧墙面刷防水涂料。

防水涂料 15桶，单价296元/桶，防水主材合计4440元

防水辅材：444.94元（防水结构胶及泡沫胶等）

材料总计：4884.94元

人工500元/工日*5工日总计2500元，人工及材料共计7384.94元。
	7384.94
	7384.94 
	

	14
	所有施工范围
	卫生清洁费及建筑垃圾转运费用
	数量：1项
要求：完成施工后对施工区域进行清理、将所有建筑垃圾转运（大件垃圾需从楼道搬离，转运需中标单位自行联系建筑垃圾填埋场地或处理单位，不得堆放在支队机关内）。
	2000
	2000
	

	报价总金额（元）：44510




