2025年喀什地区公安局禁毒支队采购

吸毒人员毛发监测服务项目需求书

一、项目需求方案

对全区8400名现有吸毒人员毛发开展实验室检测并出具检测报告。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 吸毒人员毛发监测服务 | 1、监测对象：全区在册现有吸毒人员8400人 2、监测内容：包括O6-单乙酰吗啡、吗啡、甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、去甲氯胺酮、MDMA、MDA、可卡因、苯甲酰爱康宁、四氢大麻酚、甲卡西酮、合成大麻素等15种物质。 3、监测方式：实验室检测，出具检测报告，监测数据上报国家毒品实验室。 |

项目预算：50万元

二、服务期限

项目于3个月内完成项目执行。

三、资质要求

1、供应商具有2023 年国家禁毒委员会办公室组织的毛发实验室检测能力比对活动中评价结果为“通过"的实验室且实验室具有CMA或CNAS资质。

2、投标单位或被服务商授权需提供和公安机关禁毒部门合作的近三年往期业绩。

四、实验室及检测人员要求

实验室需具备1台以上液质联用仪、1台以上研磨仪。项目分析人员须具备中级及以上职称，且具备6个月以上从事毛发验毒工作经验。数据分析人员需具备数学、统计学等相关资质证书，且具备6个月以上从事毛发验毒工作经验。

五、项目分析能力要求

一档：参照司法技术规范，采用液相色谱-质谱定性、定量检验方法，对毛发中O6-单乙酰吗啡、吗啡、甲基苯丙胺、苯丙胺、可待因、氯胺酮、去甲氯胺酮、MDMA、MDA、可卡因、苯甲酰爱康宁、四氢大麻酚、甲卡西酮、氟安酮、美沙酮、尼秦类等16种物质进行定性定量分析。

二档：在一档分析内容的基础上可额外分析20种以上物质。

三档：在一档分析内容的基础上可额外分析20种以上物质并可以分析60种以上合成大麻素类毒品。

六、技术方案及售后

投标人需提供技术服务方案及质量保证措施，方案包括：检测方法、进度计划、仪器配备使用、过程管理、数据控制检测规范标准及人员安排等要求。并制定售后服务计划，提供服务质量保证承诺，服务人员名单，对检测结果阳性人员需出具鉴定报告。

七、项目预算及付款比例

项目预算50万元，计划根据检测进度按照50%和50%的付款比例进行付款，合同签订2个月内支付50%项目款，检测人数达60%支付50%进度款。该项目拟从今年禁毒专项经费中支出。

禁毒支队

2025年8月11日