附件1

维修清单

| 序号 | 名称规格 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯级前轮 | φ80.8*29 | 696ea | 6台扶梯 |
| 2 | 梯级后轮 | φ80*23 | 696ea | 6台扶梯 |
| 3 | 梯级链 | TC-12V | 130ea | 1楼上2楼扶梯 |
| 4 | 弹性挡圈 | ∮15 | 1392ea | 6台扶梯 |
| 5 | 滚轮润滑油 | ISO VG 320 | 若干 | 6台扶梯 |