一维位移台波纹管需求：

行程： 400mm， 法兰接口

CF200， 配耐辐射电机，

位移台支撑材料铝合金，

波纹管材料不锈钢

详细设计由采购方提出。

配套电机：

耐辐射电机，57 闭环耐辐照，配旋变编码器