附件1：

宁乡金锂邦普环保科技有限公司能耗在线监测端系统采购及安装项目采购需求

- 采购项目名称：宁乡金锂邦普环保科技有限公司能耗在线监测端系统采购及安装项目

- 采购上限值：20万元（含税）

- 采购需求概况：

- 1、项目包含能源在线监测系统的设计、供货、安装、审核、验收和运行维护。产品及服务内容包含且不局限于：端设备、智能网关、操作电脑、能源在线监测端系统软件、智能水表、电表、水表、蒸汽数据采集器、其他相关辅材以及设备和系统的安装与调试。

- 2、监测系统设备从现场监控仪表、分布式控制系统（DCS系统）、电能表、水表、蒸汽表等读取相关数据，接入数据和接入方式必须经采购方核实同意后方可接入。

- 3、监测端设备对数据包进行编码，并通过HTTPS协议加密后，将数据上传到系统平台，加密需符合《信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术要求》（GB/T20279-2016）基础安全标准。

- 4、质保期为 12 个月， 3 年内免费进行系统的维护和升级服务（确保三年内数据上传准确率达到省发改委要求），维护响应时间≤4小时（工作时间）。质保和维护起始时间，是自能源在线监测系统通过省发改委验收之日起开始计算，验收后7个工作日内签署质保起始确认函。

- 5、供应商应提供锂电池回收行业重点用能单位能耗监测系统建设案例。

- 四、服务期限及地点：服务期限预计为2025年12月（具体以甲方要求为准），服务地点宁乡金锂邦普环保科技有限公司。

- 五、付款条件及结算方式：合同签订后支付总价款的20%作为定金，系统安装并通过验收（验收是指由湖南省发改委组织或者其委派的验收机构通过验收）支付合同总价款的70%，设备质保期满无息支付剩余10%。