**国网陕西省电力有限公司2025年第三次工程、服务集中招标采购项目变更公告**

各位潜在投标人：

国网陕西省电力有限公司2025年第三次工程、服务集中招标采购项目已于2025年6月13日发布招标公告，现对本项目的相关内容进行如下变更。

一、标23综合服务-比例包17“国网陕西商洛供电公司2025年供电所营配业务综合外包零星服务项目（山阳公司增补）”项目，资质业绩要求以下表为准：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标编号** | **分标名称** | **分包** | **分包名称** | **专用资质要求** | **业绩要求** | **项目经理要求** |
| 262513-9003001-1990 | 标23综合服务-比例 | 17 | 国网陕西商洛供电公司2025年供电所营配业务综合外包零星服务项目（山阳公司增补） | / | 近3年，投标人具有同类项目业绩不少于1项。 | / |

二、标13小型基建工程施工-比例包3“国网陕西省电力有限公司2025年绿智食堂改造零星施工”项目，技术规范书变更，以附件一为准，内容详见电子商务平台“澄清修改模块”。

三、标19信息系统服务-金额包83“国网陕西电力-基于卓越供电服务质量管控平台的“三化”县公司应用-建设实施”项目，最高限价调整为101.44万元。

四、标05电网工程施工变电工程金额包14“陕西西安西安.东祥变110KV扩建工程”项目，技术规范书及图纸变更，以附件二为准，内容详见电子商务平台“澄清修改模块”。

五、标21综合服务-技术服务-金额包47“国网商洛供电公司2025年供电所安全工器具试验项目”，因项目需求变更，现予以撤销，本批次关于此项目的招标活动不再进行。

六、标21综合服务-技术服务-金额包53“国网陕西电力调控中心2025年第三道防线在线监视与自动研判功能建设项目”，技术规范书变更，以附件三为准，内容详见电子商务平台“澄清修改模块”。

七、以下项目清单制作使用广联达清标软件制作工程量清单。

| **序号** | **分标次序** | **分标编号** | **分标名称** | **分包** | **分包名称** | **项目名称** | **项目概况** | **申报单位** | **清单使用版本** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 5 | 262513-9001002-0021 | 标05电网工程施工变电工程金额 | 14 | 陕西西安西安.东祥变110KV扩建工程 | 陕西西安西安.东祥变110KV扩建工程 | 包括东祥变电站增容改造工程，主变容量由2×3.15万千伏安更换为2×6.3万千伏安（包含高冠峪、滈河变保护升级）。 | 国网西安供电公司 | 广联达  市政定额 |
| **2** | 7 | 262513-9001002-0070 | 标07电网工程施工隧道工程金额 | 1 | 曲江330千伏输变电工程（线路工程（电缆部分）土建包1） | 曲江330千伏输变电工程（线路工程（电缆部分）土建包1） | 包括东郊—上苑I、 Ⅱ回π入曲江变线路工程（电缆部分）曲江变电站-8号井（南三环南侧）（包含8号井）段，隧道约0.175公里、顶管约2.562公里、竖井8座、迁改8处、临时电源。 | 国网西安供电公司 | 广联达  市政定额 |
| **3** | 7 | 262513-9001002-0070 | 标07电网工程施工隧道工程金额 | 2 | 曲江330千伏输变电工程（线路工程（电缆部分）土建包2） | 曲江330千伏输变电工程（线路工程（电缆部分）土建包2） | 包括东郊—上苑I、 Ⅱ回π入曲江变线路工程（电缆部分）8号井（南三环南侧）以南（不包含8号井）-电缆终端站段，隧道约0.25公里、顶管约1.931公里、竖井7座、迁改7处、临时电源。 | 国网西安供电公司 | 广联达  市政定额 |
| **4** | 7 | 262513-9001002-0070 | 标07电网工程施工隧道工程金额 | 3 | 西安渼陂110千伏输变电工程（初设复核后线路工程增补电缆土建部分） | 西安渼陂110千伏输变电工程（初设复核后线路工程增补电缆土建部分） | 包括古骆变~渼陂变线路工程，新建1.8×2.0米隧道131米、φ2.0米顶管93米、排管228米。 | 国网西安供电公司 | 广联达  市政定额 |
| **5** | 7 | 262513-9001002-0070 | 标07电网工程施工隧道工程金额 | 4 | 陕西西安陵园110kV输变电工程（初设复核后线路工程增补电缆土建部分） | 陕西西安陵园110kV输变电工程（初设复核后线路工程增补电缆土建部分） | 包括南郊变~城南变双π接入陵园路变线路工程，新建2.0x2.1米隧道4米、φ1.8米顶管796米、排管366米。 | 国网西安供电公司 | 广联达  市政定额 |

请各位潜在投标人知悉。

国网陕西招标有限公司

2025年6月20日