技术标准与要求

一、技术条件与要求表

| 名 称 |  | 需求选项 | 需求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目介绍 | 1.1项目名称 | 国网陕西电力调控中心第三道防线在线监视与自动研判功能建设 |  |
|  | 1.2项目概况 | 目前陕西省调侧“第三道防线”减载容量主要由地调SCADA系统实时采集各站测控装置上送的减载线路负荷，人工根据减载方案累加计算各轮次减载控切负荷量，然后各地调将本地区各轮次减载容量上送至省调，在省调再进行累加展示各轮次减载切负荷总量，实现全网“第三道防线”减载容量的监视。该模式不能实现在线自动监视与研判，辅助决策能力不足，调度端缺乏针对第三道防线进行全面可观可测及自动研判分析的专业管理系统，不满足调度应用分析需求。 陕西省调根据国调要求，结合陕西实际情况在省调侧建设第三道防线在线监视与研判功能，通过省、地调度数据网，将各地调第三道防线信息上传省调进行集中监视和对减载容量研判，提升电网在严重故障情况下第三道防线的抵御能力，确保电网安全稳定运行。 |  |
| 2.服务方案 | 2.1服务内容 | 本项目基于D5000平台一体化部署第三道防线在线监视与自动研判功能。根据地调上送的装置整体运行状态、各分区可切量等信息，实现第三道防线装置运行状态的集中监视，并从基础平台获取电网模型和运行方式数据，实现汇总各地调的电网第三道防线信息，综合利用装置各类实时运行数据，实现低频低压减载容量研判等高级功能应用。 该项目建设国网陕西电力调度控制中心第三道防线在线监视与研判功能，包括：数据接收、数据处理、集中监视、模型管理、运行管理（含动作切负荷量统计、历史信息查询）、高级应用（含减载容量研判、策略适应性校核）等6大功能模块。 |  |
|  | 2.2实施范围 | A：省公司；B:地市公司；C:县公司；D：其他 | A |
|  | 2.3服务方式 | A：现场服务；B：远程服务；C：其他 | A |
| 3.服务团队 | 3.1服务人员数量 | 5 |  |
|  | 3.2人员技能要求 | 服务人员应具备较强的项目实施服务能力，具备相关业务分析处理能力，并提供证明材料。 | -- |
|  |  | 服务人员应熟悉本项目的相关知识，技术能力和服务条件是否达到服务能力要求须经招标人审核。 | -- |
|  |  | 服务人员需通过招标人组织的安规考试方可入场工作。 | 需 要R 不涉及□ |
|  |  | 如需另聘专家咨询或协助，投标人自己承担所发生费用。 | -- |
|  | 3.3组织管理要求 | 遵守招标人各项规章制度，如有违反制度规定的情况出现时，依章处罚。 | -- |
|  |  | 如遇不可抗力因素需要更换服务人员时，应提前1月向招标人申明原因，同时提出新的符合服务要求的服务人选，经招标人同意并办理招标人规定的离场及交接手续后方可更换。 | -- |
|  |  | 更换服务团队负责人或成员给招标人造成损失的，招标人保留追究责任和获取赔偿的权力。 | -- |
|  | 3.4保密责任要求 | 严格遵守招标人信息安全方面的要求，所有实施人员均需签订信息保密协议。 | -- |
|  |  | 如因违反保密原则等原因造成事故，使招标人遭受损失或造成事故的，招标人保留追究责任和获取赔偿的权力。 | -- |
| 4.项目质量 | 4.1服务质量要求 | 投标人应建立严格的质量保证体系，制定实施服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，保证服务工作满足招标人对质量的要求。 | -- |
|  |  | 投标人遵守并履行国网陕西省电力公司有关规定对投标人进行服务质量考核。 | -- |
|  |  | 投标人在提供服务时，必须严格执行国家、电力行业及国家电网公司制定的有关规范和标准。 | -- |
|  |  | 严格按照《国网陕西省电力公司关于印发加强涉网工程分包队伍管理的意见（试行）的通知》（陕电办〔2018〕34号）要求开展分包工作。却有需要分包时，须与招标人协商一致后，方可开展分包工作。 | -- |
|  |  | 投标人必须遵守国家电网有限公司及招标人安全保密规则，如有泄密行为，招标人将按照合同规定扣除罚金，并有权追究法律责任。 | -- |
| 5.培训要求 | 5.1培训内容 | A:业务用户培训；B:其他 | A |
|  | 5.2培训天数 | A：0-10天；B：11-20天；C：大于20天 | A |
|  | 5.3培训讲师 | A：资深工程师；B：中级工程师；C:其他 | A |
|  | 5.4培训地点 | A：省公司；B:地市公司；C:县公司；D：其他 | A |
| 6.项目验收 | 6.1验收标准 | 项目验收在项目实施完毕后，按合同条款进行验收。 | -- |
|  |  | 根据合同条款的技术要求如果有任何一项不符合，就视为验收不达标。 | -- |
|  | 6.2资料归档 | 按招标人要求进行项目归档资料的编排、整理。 | -- |
| 7.售后服务 | 7.1质保期 | A：不需要；B:12个月；C:其他 | B |
|  | 7.2质保期内要求 | 投标人应提供7*24小时的服务响应，即在接到报修电话30分钟内做出实质响应。 | -- |
| 8.交付资料 | 8.1项目实施方案 | A：需要；B:不涉及 | A |
|  | 8.2技术服务承诺书 | A：需要；B:不涉及 | A |
|  | 8.3用户报告 | A：需要；B:不涉及 | A |
|  | 8.4验收申请单 | A：需要；B:不涉及 | A |
|  | 8.5竣工总结报告（工作报告、技术报告） | A：需要；B:不涉及 | A |
|  | 8.6其他文档资料 | 不涉及 |  |
| 填表说明：如果在“需求选项”中没有合适选项，而选择“其它”时，须在“需求值”一栏中填写具体需求 |  |  |  |

二、工作量清单

| 序号 | 服务分项内容 | 服务标准及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期工作评价 | 结合生产技术改造项目年度储备重点、改造原则等文件，评价项目决策的必要性、立项依据的充分性和组织流程的规范性。分析可研报告的编制、评审、批复等组织情况，评价编制单位资质、审批流程是否符合《国家电网公司生产技术改造和设备大修项目可研编制与审批管理规定》（国网（运检/3）316-2018）的要求。对比项目可研技术方案、施工过渡方案、主要设备材料选型与工程实际施工的差异，分析差异产生的原因 |  |
| 2 | 项目实施管理评价 | 分析初步设计的编制、评审、批复等组织情况，评价编制单位资质、审批流程是否符合《国家电网公司生产技术改造和设备大修项目初步设计编制与评审管理规定》（国网（运检/4）317-2014）的要求。分别对比初步设计的技术方案、施工过渡方案、主要设备材料选型与可研报告、实际施工中的差异，分析差异产生的原因。对存在多次批复的项目，分析差异及原因，评价初步设计的质量。分析物资类和服务类的采购关键进度节点是否满足里程碑计划要求，采购批次、采购方式等过程是否满足项目实施管理要求，针对未采用公开方式招标的采购需求，评价其合理性。分析施工组织设计内容的完整性，评价组织措施、安全措施、技术措施和施工方案等编制内容是否合理、深度是否满足要求、审批流程是否合规。重点分析方案中停电计划安排是否满足施工要求，分阶段停电技术方案是否与施工关键时间节点相符。分析项目单位、施工单位等主体在安全文明施工、停电准备等方面的措施情况，评价项目安全措施是否完善；根据安质部发布的施工违章，是否存在安全隐患等事项，评价项目安全措施落实是否到位。分析竣工验收的验收申请、验收组织、现场验收、验收总结、资产清点、竣工移交、资料归档等流程，评价竣工验收组织的规范性 |  |
| 3 | 结决算管理评价 | 评价项目是否开展全口径结算，施工、物资、设计、监理等单位结算是否在规定时间内完成。分析项目审价开展情况，评价审价报告是否准确、合理 |  |
| 4 | 项目档案管理评价 | 评价项目归档工作是否在规定时间内完成，是否包括了项目前期、计划、实施、竣工、结决算等全过程档案资料，评价文档内容是否字迹清晰、图标简洁、签字盖章手续是否完备。 |  |