重庆市江北区人民法院2号楼中央空调机组采购**公开招标澄清文件二号**

各潜在投标人：

重庆市政府采购中心于2025年7月24日发布的重庆市江北区人民法院2号楼中央空调机组采购公开招标（项 目 号：CQS25A02616 ，采购执行编号：1708-BZ2500461061AHS）公告和 2025年8月4日发布的更正公告一号，招标文件现作如下修改：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原位置 | | 原招标文件内容/澄清文件一号内容 | 修改后的内容 |
| 第6页 | 第二篇“项目技术（质量）需求”二、招标项目技术需求（一）技术需求 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称  （标的名称） | 技术参数 | | 1 | 变频风冷热泵模块机机组(130KW) | ★3、制冷功率（KW）≤40.6 | | ★7、COPC≥3.2 | | 2 | 高效风冷热泵模块机机组(130KW) | ★3、制冷功率（KW）≤40.6 | | ★7、COPC≥3.2 | | 3 | 高效风冷热泵模块机机组(65KW) | ★3、制冷功率（KW）≤20.0 | | ○5、水侧换热器水流量（m³/h）≥11.2 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称  （标的名称） | 技术参数 | | 1 | 变频风冷热泵模块机机组(130KW) | ★3、制冷功率（KW）≤42.48 | | ★7、COPC≥3.06 | | 2 | 高效风冷热泵模块机机组(130KW) | ★3、制冷功率（KW）≤42.48 | | ★7、COPC≥3.06 | | 3 | 高效风冷热泵模块机机组(65KW) | ★3、制冷功率（KW）≤20.83 | | ○5、水侧换热器水流量（m³/h）≥11.18 | |

注意：1、网上公示电子文档因字体、页边距等因素影响，实际页码可能与澄清文件公布页码不一致，请以实际内容所在页码为准。

2、本项目招标公告及招标文件中投标截止时间和开标时间调整为2025年9月3日北京时间10:00。

# 重庆市政府采购中心

2025年8月14日