## Sheet1
中交天津工贸有限公司物资(设备)投标报价表
项目名称：三亚护理职业学院项目电缆采购
报价单位(公章): | [7 empty] | 报价日期:
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品单位 | 需求数量 | 网价基准 | 固定价 （上浮或下浮） | 综合单价 （元） | 总价（元） | 税率 | 厂家/品牌 | 备注
1 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 4200 |  |  |  |  | 13%
2 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 42000 |  |  |  |  | 13%
3 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 36200 |  |  |  |  | 13%
4 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-4 | 米 | 1500 |  |  |  |  | 13%
5 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-10平方 | 米 | 300 |  |  |  |  | 13%
6 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*16 | 米 | 220 |  |  |  |  | 13%
7 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*25+1*16 | 米 | 100 |  |  |  |  | 13%
8 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*35+1*16 | 米 | 31 |  |  |  |  | 13%
9 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*95+1*50 | 米 | 38 |  |  |  |  | 13%
10 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*10 | 米 | 54 |  |  |  |  | 13%
11 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*50+1*25 | 米 | 30 |  |  |  |  | 13%
12 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*4 | 米 | 38 |  |  |  |  | 13%
13 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*2.5 | 米 | 39 |  |  |  |  | 13%
14 | 电线电缆 | WDZB-YJY-3*16+1*10 | 米 | 220 |  |  |  |  | 13%
15 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-6平方 | 米 | 18000 |  |  |  |  | 13%
16 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-4平方 | 米 | 48700 |  |  |  |  | 13%
17 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ2.5平方 | 米 | 24400 |  |  |  |  | 13%
18 | 电线电缆 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 1000 |  |  |  |  | 13%
|  | 合计 |  | 177070
注：标注红色部分选填，报价执行浮动价格时填写，固定价格不需填写
其他关于条款的约定说明
1 | 付款方式 | 预付全款
2 | 供应周期 | 根据甲方实际供应需求
3 | 质保期 | 24个月
4 | 运输方式 | 汽车运输
5 | 质量保证金 | /
6 | 装卸方式及费用 | 乙方负责装货、运输及其过程中相关费用，甲方负责卸货及其费用
7 | 履约保证金 | /
8 | 其他保证金 | /
9 | 计价方式 | 固定价
10 | 产品安装调试、服务与维修 | /
11 | 质量要求 | 电线电缆GB/T-5023系列国家标准的有关规定，同时满足三亚护理职业学院（一期）项目业主和监理对该产品质量提出的合理要求
12 | 计量(验收)方式 | 检尺计量
13 | 包装要求 | 符合国家标准规定，包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和气候特点，以及露天存放的需要；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责
14 | 交货地址 | 三亚护理职业学院项目（一期）项目施工
15 | 其他要求 | 随同发运附一份发货材料清单、出厂质量检验合格证书等必要文件